| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 226784.16 |  |  |  |  | 13336.57 |
|  | 邹城市大束镇2023年户厕改造土建工程（成品化粪池）（评审） |  | 89093.18 |  |  |  |  | 5238.26 |
|  | 邹城市大束镇2023年户厕改造土建工程（砖砌化粪池）（评审） |  | 137690.98 |  |  |  |  | 8098.31 |
| 2 | 安装工程 |  | 200582.79 |  |  |  |  | 12611.19 |
|  | 邹城市大束镇2023年户厕改造安装工程（成品化粪池）（评审） |  | 125523.4 |  |  |  |  | 7893.49 |
|  | 邹城市大束镇2023年户厕改造安装工程（砖砌化粪池）（评审） |  | 75059.39 |  |  |  |  | 4717.7 |
| 合计 |  |  | 427366.95 |  |  |  |  | 25947.76 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造土建工程（成品化粪池）（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 75709.70 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 75709.70 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 705.12 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 705.12 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔与现场签证费 |  |  |  |  |
| 3.9 | 价格调整费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 5238.26 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 7440.10 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 89093.18 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造土建工程（成品化粪池）（评审） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011602002001 | 混凝土盖板拆除 1.构件名称：拆除钢筋混凝土盖板 2.拆除构件的厚度或规格尺寸： 2.00*1.50*0.10m 3.构件表面的附着物种类： | m3 |  | 19.32 |  | 349.78 | 6757.75 |  |
| 2 | 011601001001 | 砖砌蹲台拆除 1.砌体名称：拆除大便台 2.砌体材质：煤矸石烧结砖 3.拆除高度：0.15m 4.拆除砌体的截面尺寸：0.90*1.10m 5.砌体表面的附着物种类 | m3 |  | 17.078 |  | 105.81 | 1807.02 |  |
| 3 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：现场拌制 2.混凝土强度等级:C20 | m3 |  | 62.1 |  | 620.49 | 38532.43 |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：达到设计要求 2.填方材料品种：素土 3.填方粒径要求：满足验收规范 4.填方来源、运距： | m3 |  | 28.75 |  | 22.17 | 637.39 |  |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：垃圾外运 2.运距：3km | m3 |  | 97.75 |  | 18 | 1759.5 |  |
| 6 | 010401001001 | 蹲台砌筑 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 2.基础类型：大便台 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4.防潮层材料种类： | m3 |  | 17.078 |  | 510.9 | 8725.15 |  |
| 7 | 011101003001 | 细石混凝土地面恢复 1.面层厚度、混凝土强度等级：C20 2.随打随抹光 | m2 |  | 320.85 |  | 45.06 | 14457.5 |  |
| 8 | 011101001001 | 蹲台抹水泥砂浆 1.面层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆， 20mm厚 2.面层做法要求：抹灰压光 | m2 |  | 113.85 |  | 26.64 | 3032.96 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 75709.7 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 75709.7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造土建工程（成品化粪池）（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 011602002001 | 混凝土盖板拆除 1.构件名称：拆除钢筋混凝土盖板 2.拆除构件的厚度或规格尺寸： 2.00*1.50*0.10m 3.构件表面的附着物种类： | m3 | － |  | 259.27 |  |  |  | 301.70 | 90.51 | 349.78 |
|  | 01-1-73借 | 预制钢筋混凝土 楼板 | 10m3 | 0.1 |  | 259.27 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011601001001 | 砖砌蹲台拆除 1.砌体名称：拆除大便台 2.砌体材质：煤矸石烧结砖 3.拆除高度：0.15m 4.拆除砌体的截面尺寸：0.90*1.10m 5.砌体表面的附着物种类 | m3 | － |  | 78.43 |  |  |  | 91.26 | 27.38 | 105.81 |
|  | 01-1-58借 | 砖基础 | 10m3 | 0.1 |  | 78.43 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：现场拌制 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | － |  | 91.30 | 496.70 |  | 0.62 | 106.24 | 31.87 | 620.49 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 | 10m3 | 0.1 |  | 91.30 | 496.70 |  | 0.62 |  |  |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：达到设计要求 2.填方材料品种：素土 3.填方粒径要求：满足验收规范 4.填方来源、运距： | m3 | － |  | 22.11 | 0.06 |  |  | 25.73 |  | 22.17 |
|  | 1-4-11 | 人工夯填槽坑 | 10m3 | 0.1 |  | 22.11 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：垃圾外运 2.运距：3km | m3 | － |  |  |  |  | 18.00 |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运(3km以内) | m3 | 1 |  |  |  |  | 18.00 |  |  |  |
| 6 | 010401001001 | 蹲台砌筑 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石 烧结砖 2.基础类型：大便台 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4.防潮层材料种类： | m3 | － |  | 120.67 | 342.76 |  | 5.35 | 140.42 | 42.12 | 510.9 |
|  | 4-1-1 | [水泥砂浆 M10.0]砖基础 | 10m3 | 0.1 |  | 120.67 | 342.76 |  | 5.35 |  |  |  |
| 7 | 011101003001 | 细石混凝土地面恢复 1.面层厚度、混凝土强度等级：C20 2.随打随抹光 | m2 | － |  | 18.48 | 20.03 |  | 0.18 | 21.25 | 6.37 | 45.06 |
|  | 11-2-7调 | 细石混凝土楼地面 40mm厚 | 10m2 | 0.1 |  | 11.16 | 17.52 |  | 0.07 |  |  |  |
|  | 11-2-4调 | 水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹5mm | 10m2 | 0.1 |  | 7.32 | 2.51 |  | 0.11 |  |  |  |
| 8 | 011101001001 | 蹲台抹水泥砂浆 1.面层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆，20mm厚 2.面层做法要求：抹灰压光 | m2 | － |  | 11.88 | 10.20 |  | 0.46 | 13.66 | 4.10 | 26.64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造土建工程（成品化粪池）（评审） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 11-2-1调 | [水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆 楼地面20mm | 10m2 | 0.1 | 11.88 | 10.20 |  | 0.46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造土建工程（成品化粪池）（评审） |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 705.12 |
| 合计 |  |  |  | 705.12 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造土建工程（成品化粪池）（评审） |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  |  |  | 25495.96 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  | 48.76 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 |  |  | 2.55 | 162.54 |
|  | 企业管理费（A2） | A1×FL |  |  | 20 | 32.51 |
|  | 利润（A3） | A1×FL |  |  | 10 | 16.25 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 597.5 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 |  |  | 2.18 | 138.95 |
|  | 企业管理费（B2） | B1×FL |  |  | 20 | 27.79 |
|  | 利润（B3） | B1×FL |  |  | 10 | 13.9 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  | 55.65 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 |  |  | 2.91 | 185.48 |
|  | 企业管理费（C2） | C1×FL |  |  | 20 | 37.1 |
|  | 利润（C3） | C1×FL |  |  | 10 | 18.55 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  | 3.21 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 分部分项省价×F04×H4 |  |  | 0.15 | 10.7 |
|  | 企业管理费（D2） | D1×FL |  |  | 20 | 2.14 |
|  | 利润（D3） | D1×FL |  |  | 10 | 1.07 |
| 5 | 合计 |  |  |  |  | 705.12 |
|  | 其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  |  |  | 497.67 |
|  | 企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  |  |  | 99.54 |
|  | 利润 | A3+B3+C3+D3 |  |  |  | 49.77 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造土建工程（成品化粪池）（评审） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造土建工程（成品化粪池）（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造土建工程（成品化粪池）（评审） |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 57.7138 |  | 128.00 |  | 128.00 | 7387.37 | 110.00 |  |  | 6348.52 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 76.0564 |  | 128.00 |  | 128.00 | 9735.22 | 110.00 |  |  | 8366.20 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 60.6821 |  | 138.00 |  | 138.00 | 8374.13 | 120.00 |  |  | 7281.85 |  |  |  |
| 4 | J200 | 人工 | 工日 |  |  | 130.00 |  | 130.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 5 | 04010001 | 水泥 | kg | 1039.8909 | 13 | 0.37 |  | 0.42 | 384.76 | 0.43 |  | 0.49 | 447.15 |  |  |  |
| 6 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | 13 | 442.48 |  | 500.00 |  | 433.63 |  | 490.00 |  |  |  |  |
| 7 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 0.3369 | 3 | 271.84 |  | 280.00 | 91.58 | 203.88 |  | 210.00 | 68.69 |  |  |  |
| 8 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 9.0568 | 3 | 737.86 |  | 760.00 | 6682.65 | 509.71 |  | 525.00 | 4616.34 |  |  |  |
| 9 | 34110003 | 水 | m3 | 30.0777 | 3 | 6.36 |  | 6.55 | 191.29 | 4.03 |  | 4.15 | 121.21 |  |  |  |
| 10 | 80010015 | 水泥砂浆 M10.0 | m3 | 4.0962 |  | 371.81 |  | 392.38 | 1523.01 | 300.27 |  | 318.50 | 1229.97 |  |  |  |
| 11 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 1.6460 |  | 543.91 |  | 593.77 | 895.28 | 484.85 |  | 532.27 | 798.06 |  |  |  |
| 12 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 2.3339 |  | 544.30 |  | 584.97 | 1270.34 | 463.98 |  | 501.75 | 1082.88 |  |  |  |
| 13 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.1150 |  | 666.51 |  | 752.97 | 76.65 | 652.52 |  | 737.23 | 75.04 |  |  |  |
| 14 | 80210003 | C15现浇混凝土碎石＜40 | m3 | 62.7210 | 3 | 427.18 |  | 440.00 | 26793.16 | 490.29 |  | 505.00 | 30751.48 |  |  |  |
| 15 | 80210077 | C20细石混凝土 | m3 | 12.9623 | 3 | 456.31 |  | 470.00 | 5914.83 | 393.20 |  | 405.00 | 5096.78 |  |  |  |
| 16 | J303 | 电 | kW·h |  | 13 | 0.80 |  | 0.90 |  | 0.74 |  | 0.84 |  |  |  |  |
| 17 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 1.0926 |  | 202.44 |  | 203.74 | 221.19 | 178.30 |  | 203.74 | 194.81 |  |  |  |
| 18 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 6.1883 |  | 7.74 |  | 8.49 | 47.90 | 7.50 |  | 8.49 | 46.41 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69589.36 | － |  | － | 66525.39 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造土建工程（成品化粪池）（评审） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造土建工程（成品化粪池）（评审） |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 76414.82 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 5238.26 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 3415.75 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 2.34 | 1788.11 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 0.56 | 427.92 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 0.65 | 496.7 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 0.92 | 703.02 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 1.52 | 1161.51 |
| 1.3 | 住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.59 | 450.85 |
| 1.4 | 环境保护税 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.17 | 129.91 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.105 | 80.24 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |
| 1.7 | 疫情防控措施费 | 分部分项省价人工费*措施项目费率3.98% |  |  |  | 1014.74 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  | 9 | 7440.1 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 12678.36 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造土建工程（砖砌化粪池）（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 117231.75 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 117231.75 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 905.74 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 905.74 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔与现场签证费 |  |  |  |  |
| 3.9 | 价格调整费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 8098.31 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 11455.18 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 137690.98 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造土建工程（砖砌化粪池）（评审） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011602002001 | 混凝土盖板拆除 1.构件名称：拆除钢筋混凝土盖板 2.拆除构件的厚度或规格尺寸： 2.00*1.50*0.10m 3.构件表面的附着物种类： | m3 | 23 |  | 349.78 | 8044.94 |  |
| 2 | 011601001001 | 砖砌蹲台拆除 1.砌体名称：拆除大便台 2.砌体材质：煤矸石烧结砖 3.拆除高度：0.15m 4.拆除砌体的截面尺寸：0.90*1.10m 5.砌体表面的附着物种类 | m3 | 17.078 |  | 105.81 | 1807.02 |  |
| 3 | 040504008001 | 砖砌隔板式化粪池 1.材质：砖砌隔板式化粪池 2.型号、规格：1.20m3 | 座 | 115 |  | 420 | 48300 |  |
| 4 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：现场拌制 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 61.41 |  | 522.43 | 32082.43 |  |
| 5 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：达到设计要求 2.填方材料品种：素土 3.填方粒径要求：满足验收规范 4.填方来源、运距： | m3 | 17.25 |  | 22.17 | 382.43 |  |
| 6 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：垃圾外运 2.运距：3km | m3 | 32.2 |  | 15 | 483 |  |
| 7 | 010401001001 | 蹲台砌筑 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 2.基础类型：大便台 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4.防潮层材料种类： | m3 | 17.078 |  | 506 | 8641.47 |  |
| 8 | 011101003001 | 细石混凝土地面恢复 1.面层厚度、混凝土强度等级：C20 2.随打随抹光 | m2 | 320.85 |  | 45.06 | 14457.5 |  |
| 9 | 011101001001 | 蹲台抹水泥砂浆 1.面层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆， 20mm厚 2.面层做法要求：抹灰压光 | m2 | 113.85 |  | 26.64 | 3032.96 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 117231.75 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 117231.75 |  |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造土建工程（砖砌化粪池）（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 011602002001 | 混凝土盖板拆除 1.构件名称：拆除钢筋混凝土盖板 2.拆除构件的厚度或规格尺寸： 2.00*1.50*0.10m 3.构件表面的附着物种类： | m3 | － |  | 259.27 |  |  |  | 301.70 | 90.51 | 349.78 |
|  | 01-1-73借 | 预制钢筋混凝土 楼板 | 10m3 | 0.1 |  | 259.27 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011601001001 | 砖砌蹲台拆除 1.砌体名称：拆除大便台 2.砌体材质：煤矸石烧结砖 3.拆除高度：0.15m 4.拆除砌体的截面尺寸：0.90*1.10m 5.砌体表面的附着物种类 | m3 | － |  | 78.43 |  |  |  | 91.26 | 27.38 | 105.81 |
|  | 01-1-58借 | 砖基础 | 10m3 | 0.1 |  | 78.43 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040504008001 | 砖砌隔板式化粪池 1.材质：砖砌隔板式化粪池 2.型号、规格：1.20m3 | 座 | － |  |  | 420.00 |  |  |  |  | 420 |
|  | 临时子目 | 砖砌隔板式化粪池1.20m3 | 座 | 1 |  |  | 420.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：现场拌制 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | － |  | 91.30 | 398.64 |  | 0.62 | 106.24 | 31.87 | 522.43 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 | 10m3 | 0.1 |  | 91.30 | 398.64 |  | 0.62 |  |  |  |
| 5 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：达到设计要求 2.填方材料品种：素土 3.填方粒径要求：满足验收规范 4.填方来源、运距： | m3 | － |  | 22.11 | 0.06 |  |  | 25.73 |  | 22.17 |
|  | 1-4-11 | 人工夯填槽坑 | 10m3 | 0.1 |  | 22.11 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：垃圾外运 2.运距：3km | m3 | － |  |  |  |  | 15.00 |  |  | 15 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运(3km以内) | m3 | 1 |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |
| 7 | 010401001001 | 蹲台砌筑 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石 烧结砖 2.基础类型：大便台 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4.防潮层材料种类： | m3 | － |  | 120.67 | 337.86 |  | 5.35 | 140.42 | 42.12 | 506 |
|  | 4-1-1 | [水泥砂浆 M10.0]砖基础 | 10m3 | 0.1 |  | 120.67 | 337.86 |  | 5.35 |  |  |  |
| 8 | 011101003001 | 细石混凝土地面恢复 1.面层厚度、混凝土强度等级：C20 2.随打随抹光 | m2 | － |  | 18.48 | 20.03 |  | 0.18 | 21.25 | 6.37 | 45.06 |
|  | 11-2-7调 | 细石混凝土楼地面 40mm厚 | 10m2 | 0.1 |  | 11.16 | 17.52 |  | 0.07 |  |  |  |
|  | 11-2-4调 | 水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹5mm | 10m2 | 0.1 |  | 7.32 | 2.51 |  | 0.11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造土建工程（砖砌化粪池）（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 9 | 011101001001 | 蹲台抹水泥砂浆 1.面层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆，20mm厚 2.面层做法要求：抹灰压光 | m2 | － |  | 11.88 | 10.20 |  | 0.46 | 13.66 | 4.10 | 26.64 |
|  | 11-2-1调 | [水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆 楼地面20mm | 10m2 | 0.1 |  | 11.88 | 10.20 |  | 0.46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造土建工程（砖砌化粪池）（评审） |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 905.74 |
| 合计 |  |  |  | 905.74 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造土建工程（砖砌化粪池）（评审） |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  |  |  | 26237.02 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  | 50.18 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 |  |  | 2.55 | 167.26 |
|  | 企业管理费（A2） | A1×FL |  |  | 20 | 33.45 |
|  | 利润（A3） | A1×FL |  |  | 10 | 16.73 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 614.87 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 |  |  | 2.18 | 142.99 |
|  | 企业管理费（B2） | B1×FL |  |  | 20 | 28.6 |
|  | 利润（B3） | B1×FL |  |  | 10 | 14.3 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  | 57.26 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 |  |  | 2.91 | 190.87 |
|  | 企业管理费（C2） | C1×FL |  |  | 20 | 38.17 |
|  | 利润（C3） | C1×FL |  |  | 10 | 19.09 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 183.43 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 分部分项省价×F04×H4 |  |  | 0.15 | 17.81 |
|  | 企业管理费（D2） | D1×FL |  |  | 20 | 3.56 |
|  | 利润（D3） | D1×FL |  |  | 10 | 1.78 |
| 5 | 合计 |  |  |  |  | 905.74 |
|  | 其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  |  |  | 518.93 |
|  | 企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  |  |  | 103.78 |
|  | 利润 | A3+B3+C3+D3 |  |  |  | 51.9 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造土建工程（砖砌化粪池）（评审） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造土建工程（砖砌化粪池）（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造土建工程（砖砌化粪池）（评审） |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) |  | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 66.3876 |  | 128.00 | 128.00 |  | 8497.61 | 110.00 |  |  | 7302.64 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 73.1722 |  | 128.00 | 128.00 |  | 9366.04 | 110.00 |  |  | 8048.94 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 60.6821 |  | 138.00 | 138.00 |  | 8374.13 | 120.00 |  |  | 7281.85 |  |  |  |
| 4 | J200 | 人工 | 工日 |  |  | 130.00 | 130.00 |  |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 5 | 04010001 | 水泥 | kg | 1039.8909 | 13 | 0.37 | 0.42 |  | 384.76 | 0.43 |  | 0.49 | 447.15 |  |  |  |
| 6 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  |  | 433.63 |  | 490.00 |  |  |  |  |
| 7 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 0.3369 | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 91.58 | 203.88 |  | 210.00 | 68.69 |  |  |  |
| 8 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115 ×53 | 千块 | 9.0568 | 3 | 737.86 | 760.00 |  | 6682.65 | 509.71 |  | 525.00 | 4616.34 |  |  |  |
| 9 | 34110003 | 水 | m3 | 29.6408 | 3 | 6.36 | 6.55 |  | 188.52 | 4.03 |  | 4.15 | 119.45 |  |  |  |
| 10 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 4.0962 |  | 350.97 | 368.83 |  | 1437.64 | 279.84 |  | 295.42 | 1146.28 |  |  |  |
| 11 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 1.6460 |  | 543.91 | 593.77 |  | 895.28 | 484.85 |  | 532.27 | 798.06 |  |  |  |
| 12 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 2.3339 |  | 544.30 | 584.97 |  | 1270.34 | 463.98 |  | 501.75 | 1082.88 |  |  |  |
| 13 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.1150 |  | 666.51 | 752.97 |  | 76.65 | 652.52 |  | 737.23 | 75.04 |  |  |  |
| 14 | 80210007 | C20现浇混凝土碎石＜20 | m3 | 62.0241 | 3 | 427.18 | 440.00 |  | 26495.46 | 393.20 |  | 405.00 | 24387.88 |  |  |  |
| 15 | 80210077 | C20细石混凝土 | m3 | 12.9623 | 3 | 456.31 | 470.00 |  | 5914.83 | 393.20 |  | 405.00 | 5096.78 |  |  |  |
| 16 | J303 | 电 | kW·h |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  |  | 0.74 |  | 0.84 |  |  |  |  |
| 17 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 1.0926 |  | 202.44 | 203.74 |  | 221.19 | 178.30 |  | 203.74 | 194.81 |  |  |  |
| 18 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 6.1313 |  | 7.74 | 8.49 |  | 47.46 | 7.50 |  | 8.49 | 45.98 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69944.14 | － |  | － | 60712.77 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造土建工程（砖砌化粪池）（评审） |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造土建工程（砖砌化粪池）（评审） |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 118137.49 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 8098.31 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 5280.74 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 2.34 | 2764.42 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 0.56 | 661.57 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 0.65 | 767.89 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 0.92 | 1086.86 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 1.52 | 1795.69 |
| 1.3 | 住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.59 | 697.01 |
| 1.4 | 环境保护税 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.17 | 200.83 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.105 | 124.04 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |
| 1.7 | 疫情防控措施费 | 分部分项省价人工费*措施项目费率3.98% |  |  |  | 1044.23 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  | 9 | 11455.18 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 19553.49 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造安装工程（成品化粪池）（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 105982.40 |  |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 |  | 105982.40 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 1193.12 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1193.12 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔与现场签证费 |  |  |  |  |
| 3.9 | 价格调整费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 7893.49 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 10454.39 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 125523.40 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造安装工程（成品化粪池）（评审） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 031004006001 | 蹲便器 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：蹲式低水箱 3.组装形式：成品 4.附件名称、数量：配套 | 组 |  | 115 |  | 277.91 | 31959.65 |  |
| 2 | 031004014001 | 化粪池 1.材质：塑料 2.型号、规格：PE/1.20m3 3.安装方式：埋设 | 个 |  | 115 |  | 371.68 | 42743.2 |  |
| 3 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位:室外 2.介质：通气 3.材质、规格：UPVC/75 4.连接形式：粘结 5.含透气帽、管卡、弯头 | m |  | 402.5 |  | 22.13 | 8907.33 |  |
| 4 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位:室外 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC/110 4.连接形式：粘结 5.含弯头 | m |  | 149.5 |  | 34.77 | 5198.12 |  |
| 5 | 010101003001 | 挖填沟槽土方 1.土壤类别：坚土 2.挖土深度：0.50m 3.弃土运距： | m |  | 1150 |  | 4.83 | 5554.5 |  |
| 6 | 031002003001 | 过墙打孔 1.名称、类型：过墙套管打孔 2.材质：钢管 3.规格：Ф25 4.填料材质 | 个 |  | 115 |  | 1.94 | 223.1 |  |
| 7 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位：室外 2.介质：清水 3.材质、规格：PPR/20 4.连接形式:热熔 5.橡塑管保温（带铝箔） | m |  | 1150 |  | 8.74 | 10051 |  |
| 8 | 031003005001 | 塑料阀门 1.规格：Ф15 2.连接形式：热熔 | 个 |  | 115 |  | 11.7 | 1345.5 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 105982.4 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 105982.4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造安装工程（成品化粪池）（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 031004006001 | 蹲便器 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：蹲式低水箱 3.组装形式：成品 4.附件名称、数量：配套 | 组 | － |  | 92.54 | 153.44 |  |  | 106.43 | 31.93 | 277.91 |
|  | 10-6-34调 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 10套 | 0.1 |  | 92.54 | 11.72 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0012 | 陶瓷蹲式便器 | 个 | 1.01 |  |  | 69.72 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0002 | 瓷蹲式便器低水箱及配件 | 套 | 1.01 |  |  | 33.97 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0005 | 金属软管 D15 | 根 | 1.01 |  |  | 7.33 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0004 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 | 1.01 |  |  | 16.98 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0001 | 冲洗管 DN32 | 根 | 1.01 |  |  | 2.55 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0003 | 大便器存水弯 DN100 | 个 | 1.01 |  |  | 11.17 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031004014001 | 化粪池 1.材质：塑料 2.型号、规格：PE/1.20m3 3.安装方式：埋设 | 个 | － |  |  | 371.68 |  |  |  |  | 371.68 |
|  | zc2_0008 | 塑料化粪池 1.20m3 | 个 | 1 |  |  | 371.68 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位:室外 2.介质：通气 3.材质、规格：UPVC/75 4.连接形式：粘结 5.含透气帽、管卡、弯头 | m | － |  | 7.76 | 11.69 |  |  | 8.93 | 2.68 | 22.13 |
|  | 10-1-310调 | 给排水室外塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内 | 10m | 0.1 |  | 7.76 | 0.13 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0009 | 塑料排水管UPVC/De75 | m | 0.993 |  |  | 9.35 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0014 | 硬聚氯乙烯塑料管箍PVC/De75 | 个 | 0.294 |  |  | 0.74 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0016 | 硬聚氯乙烯塑料弯头PVC/De75 | 个 | 0.3 |  |  | 0.56 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0015 | 硬聚氯乙烯塑料透气帽PVC/De75 | 个 | 0.294 |  |  | 0.91 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位:室外 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC/110 4.连接形式：粘结 5.含弯头 | m | － |  | 9.35 | 22.19 |  |  | 10.75 | 3.23 | 34.77 |
|  | 10-1-311调 | 给排水室外塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内 | 10m | 0.1 |  | 9.35 | 0.20 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0010 | 塑料排水管UPVC/Ф110 | m | 1 |  |  | 17.15 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0017 | 硬聚氯乙烯塑料弯头Ф110 | 个 | 1.083 |  |  | 4.84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造安装工程（成品化粪池）（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 5 | 010101003001 | 挖填沟槽土方 1.土壤类别：坚土 2.挖土深度：0.50m 3.弃土运距： | m | － |  | 3.58 |  |  |  | 4.16 | 1.25 | 4.83 |
|  | 1-2-3借调 | 人工挖一般土方 坚土 基深≤2m | 10m3 | 0.01 |  | 3.58 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031002003001 | 过墙打孔 1.名称、类型：过墙套管打孔 2.材质：钢管 3.规格：Ф25 4.填料材质 | 个 | － |  | 1.44 |  |  |  | 1.66 | 0.50 | 1.94 |
|  | 13-679借调 | 墙壁穿洞 墙壁打孔（孔径mm）砖墙240 | 个 | 1 |  | 1.44 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位：室外 2.介质：清水 3.材质、规格：PPR/20 4.连接形式:热熔 5.橡塑管保温（带铝箔） | m | － |  | 3.29 | 4.31 |  |  | 3.79 | 1.14 | 8.74 |
|  | 10-1-257调 | 室外塑料给水管公称外径 20mm以内 | 10m | 0.1 |  | 3.29 | 0.03 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0006 | 塑料给水管PP-R/De20 | m | 1.016 |  |  | 2.06 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0007 | 塑料给水管件PP-R/De20 | 个 | 0.202 |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0013 | 橡塑保温管（带铝箔） | m | 1.01 |  |  | 1.92 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031003005001 | 塑料阀门 1.规格：Ф15 2.连接形式：热熔 | 个 | － |  | 4.80 | 5.25 |  |  | 5.52 | 1.65 | 11.7 |
|  | 10-5-92调 | 塑料阀门安装(熔接) 公称直径 15mm以内 | 个 | 1 |  | 4.80 | 0.07 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0011 | 塑料铜芯阀门De20 | 个 | 1.01 |  |  | 5.18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造安装工程（成品化粪池）（评审） |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1193.12 |
| 合计 |  |  |  | 1193.12 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造安装工程（成品化粪池）（评审） |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  |  |  | 27409.11 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  | 102.78 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 |  |  | 2.5 | 342.61 |
|  | 企业管理费（A2） | A1×FL |  |  | 20 | 68.52 |
|  | 利润（A3） | A1×FL |  |  | 10 | 34.26 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 644.66 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 |  |  | 2.1 | 230.24 |
|  | 企业管理费（B2） | B1×FL |  |  | 20 | 46.05 |
|  | 利润（B3） | B1×FL |  |  | 10 | 23.02 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  | 92.1 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 |  |  | 2.8 | 306.98 |
|  | 企业管理费（C2） | C1×FL |  |  | 20 | 61.4 |
|  | 利润（C3） | C1×FL |  |  | 10 | 30.7 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 353.58 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 计费基础×F04×H4 |  |  | 1.2 | 82.23 |
|  | 企业管理费（D2） | D1×FL |  |  | 20 | 16.45 |
|  | 利润（D3） | D1×FL |  |  | 10 | 8.22 |
| 5 | 合计 |  |  |  |  | 1193.12 |
|  | 其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  |  |  | 962.06 |
|  | 企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  |  |  | 192.42 |
|  | 利润 | A3+B3+C3+D3 |  |  |  | 96.2 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造安装工程（成品化粪池）（评审） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造安装工程（成品化粪池）（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安装、拆除 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、拆除 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行施工增加 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接 保护 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保护 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供 电、照明及通讯设施费 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造安装工程（成品化粪池）（评审） |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) |  | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 37.3750 |  | 128.00 | 128.00 |  | 4784.00 | 110.00 |  |  | 4111.25 |  |  |  |
| 2 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 163.9234 |  | 138.00 | 138.00 |  | 22621.43 | 120.00 |  |  | 19670.81 |  |  |  |
| 3 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 40.3466 | 13 | 0.44 | 0.50 |  | 17.75 | 0.50 |  | 0.56 | 20.17 |  |  |  |
| 4 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 7.7810 | 13 | 0.78 | 0.88 |  | 6.07 | 0.85 |  | 0.96 | 6.61 |  |  |  |
| 5 | 04030007 | 砂子 | m3 | 1.0350 | 3 | 145.63 | 150.00 |  | 150.73 | 228.16 |  | 235.00 | 236.15 |  |  |  |
| 6 | 04090017 | 石灰膏 | m3 | 2.1275 | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 578.34 | 498.06 |  | 513.00 | 1059.62 |  |  |  |
| 7 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 184.0000 | 13 | 0.44 | 0.50 |  | 80.96 | 0.19 |  | 0.21 | 34.96 |  |  |  |
| 8 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 3.3857 | 13 | 12.39 | 14.00 |  | 41.95 | 13.79 |  | 15.58 | 46.69 |  |  |  |
| 9 | 34110003 | 水 | m3 | 6.8494 | 3 | 6.36 | 6.55 |  | 43.56 | 4.03 |  | 4.15 | 27.60 |  |  |  |
| 10 | 34110009 | 电 | kW·h | 46.0575 | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 36.85 | 0.74 |  | 0.84 | 34.08 |  |  |  |
| 11 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  | 2.54 | 2.80 |  | 2.54 | 2.36 |  | 2.63 | 2.36 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28364.18 | － |  | － | 25250.30 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造安装工程（成品化粪池）（评审） |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 冲洗管 DN32 | 根 | 116.15 | 13 |  | 2.52 | 2.85 | 292.70 |
| 2 | 瓷蹲式便器低水箱及配件 | 套 | 116.15 | 13 |  | 33.63 | 38.00 | 3906.12 |
| 3 | 大便器存水弯 DN100 | 个 | 116.15 | 13 |  | 11.06 | 12.50 | 1284.62 |
| 4 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 | 116.15 | 13 |  | 16.81 | 19.00 | 1952.48 |
| 5 | 金属软管 D15 | 根 | 116.15 | 13 |  | 7.26 | 8.20 | 843.25 |
| 6 | 塑料给水管PP-R/De20 | m | 1168.40 | 13 |  | 2.03 | 2.29 | 2371.85 |
| 7 | 塑料给水管件PP-R/De20 | 个 | 232.30 | 13 |  | 1.49 | 1.68 | 346.13 |
| 8 | 塑料化粪池 1.20m3 | 个 | 115.00 | 13 |  | 371.68 | 420.00 | 42743.20 |
| 9 | 塑料排水管UPVC/De75 | m | 399.68 | 13 |  | 9.42 | 10.65 | 3765.01 |
| 10 | 塑料排水管UPVC/Ф110 | m | 149.50 | 13 |  | 17.15 | 19.38 | 2563.93 |
| 11 | 塑料铜芯阀门De20 | 个 | 116.15 | 13 |  | 5.13 | 5.80 | 595.85 |
| 12 | 陶瓷蹲式便器 | 个 | 116.15 | 13 |  | 69.03 | 78.00 | 8017.83 |
| 13 | 橡塑保温管（带铝箔） | m | 1161.50 | 13 |  | 1.90 | 2.15 | 2206.85 |
| 14 | 硬聚氯乙烯塑料管箍PVC/De75 | 个 | 118.33 | 13 |  | 2.53 | 2.86 | 299.39 |
| 15 | 硬聚氯乙烯塑料透气帽PVC/De75 | 个 | 118.33 | 13 |  | 3.10 | 3.50 | 366.84 |
| 16 | 硬聚氯乙烯塑料弯头PVC/De75 | 个 | 120.75 | 13 |  | 1.86 | 2.10 | 224.60 |
| 17 | 硬聚氯乙烯塑料弯头Ф110 | 个 | 161.91 | 13 |  | 4.47 | 5.05 | 723.73 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 72504.38 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造安装工程（成品化粪池）（评审） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) |  | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 107175.52 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 7893.49 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 5337.35 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  | 2.34 |  | 2507.91 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  | 0.29 |  | 310.81 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  | 0.59 |  | 632.34 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  | 1.76 |  | 1886.29 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  | 1.52 |  | 1629.07 |
| 1.3 | 住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 |  | 632.34 |
| 1.4 | 环境保护税 | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.17 |  | 182.2 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 |  | 112.53 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |
| 1.7 | 疫情防控措施费 | 分部分项省价人工费*措施项目费率3.98% |  |  |  | 1090.88 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 |  | 10454.39 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 18347.88 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造安装工程（砖砌化粪池）（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 62884.08 |  |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 |  | 62884.08 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 1171.60 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1171.60 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔与现场签证费 |  |  |  |  |
| 3.9 | 价格调整费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 4717.70 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 6286.01 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 75059.39 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造安装工程（砖砌化粪池）（评审） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 031004006001 | 蹲便器 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：蹲式低水箱 3.组装形式：成品 4.附件名称、数量：配套 | 组 |  | 115 |  | 277.91 | 31959.65 |  |
| 2 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位:室外 2.介质：通气 3.材质、规格：UPVC/75 4.连接形式：粘结 5.含透气帽、管卡、弯头 | m |  | 402.5 |  | 22.17 | 8923.43 |  |
| 3 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位:室外 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC/110 4.连接形式：粘结 5.含弯头 | m |  | 103.5 |  | 34.97 | 3619.4 |  |
| 4 | 03B001 | 塑料盖 1.塑料盖 | 个 |  | 345 |  | 3.5 | 1207.5 |  |
| 5 | 010101003001 | 挖填沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.50m 3.弃土运距： | m |  | 1150 |  | 4.83 | 5554.5 |  |
| 6 | 031002003001 | 过墙打孔 1.名称、类型：过墙套管打孔 2.材质：钢管 3.规格：Ф25 4.填料材质 | 个 |  | 115 |  | 1.94 | 223.1 |  |
| 7 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室外 2.介质：清水 3.材质、规格：PPR/20 4.连接形式:热熔 5.橡塑管保温（带铝箔） | m |  | 1150 |  | 8.74 | 10051 |  |
| 8 | 031003005001 | 塑料阀门 1.规格：Ф15 2.连接形式：热熔 | 个 |  | 115 |  | 11.7 | 1345.5 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 62884.08 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 62884.08 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造安装工程（砖砌化粪池）（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 031004006001 | 蹲便器 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：蹲式低水箱 3.组装形式：成品 4.附件名称、数量：配套 | 组 | － |  | 92.54 | 153.44 |  |  | 106.43 | 31.93 | 277.91 |
|  | 10-6-34调 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 10套 | 0.1 |  | 92.54 | 11.72 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0012 | 陶瓷蹲式便器 | 个 | 1.01 |  |  | 69.72 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0002 | 瓷蹲式便器低水箱及配件 | 套 | 1.01 |  |  | 33.97 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0005 | 金属软管 D15 | 根 | 1.01 |  |  | 7.33 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0004 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 | 1.01 |  |  | 16.98 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0001 | 冲洗管 DN32 | 根 | 1.01 |  |  | 2.55 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0003 | 大便器存水弯 DN100 | 个 | 1.01 |  |  | 11.17 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位:室外 2.介质：通气 3.材质、规格：UPVC/75 4.连接形式：粘结 5.含透气帽、管卡、弯头 | m | － |  | 7.76 | 11.73 |  |  | 8.93 | 2.68 | 22.17 |
|  | 10-1-310调 | 给排水室外塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内 | 10m | 0.1 |  | 7.76 | 0.18 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0009 | 塑料排水管UPVC/De75 | m | 0.993 |  |  | 9.35 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0014 | 硬聚氯乙烯塑料管箍PVC/De75 | 个 | 0.294 |  |  | 0.74 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0016 | 硬聚氯乙烯塑料弯头PVC/De75 | 个 | 0.3 |  |  | 0.56 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0015 | 硬聚氯乙烯塑料透气帽PVC/De75 | 个 | 0.289 |  |  | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位:室外 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC/110 4.连接形式：粘结 5.含弯头 | m | － |  | 9.35 | 22.39 |  |  | 10.75 | 3.23 | 34.97 |
|  | 10-1-311调 | 给排水室外塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内 | 10m | 0.1 |  | 9.35 | 0.27 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0010 | 塑料排水管UPVC/Ф110 | m | 1 |  |  | 17.15 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0017 | 硬聚氯乙烯塑料弯头Ф110 | 个 | 1.111 |  |  | 4.97 |  |  |  |  |  |
| 4 | 03B001 | 塑料盖 1.塑料盖 | 个 | － |  |  | 3.50 |  |  |  |  | 3.5 |
|  | zc2_0006 | 塑料盖 | 个 | 1 |  |  | 3.50 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010101003001 | 挖填沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.50m 3.弃土运距： | m | － |  | 3.58 |  |  |  | 4.16 | 1.25 | 4.83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造安装工程（砖砌化粪池）（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 1-2-3借调 | 人工挖一般土方 坚土 基深≤2m | 10m3 | 0.01 |  | 3.58 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031002003001 | 过墙打孔 1.名称、类型：过墙套管打孔 2.材质：钢管 3.规格：Ф25 4.填料材质 | 个 | － |  | 1.44 |  |  |  | 1.66 | 0.50 | 1.94 |
|  | 13-679借调 | 墙壁穿洞 墙壁打孔（孔径mm）砖墙240 | 个 | 1 |  | 1.44 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室外 2.介质：清水 3.材质、规格：PPR/20 4.连接形式:热熔 5.橡塑管保温（带铝箔） | m | － |  | 3.29 | 4.31 |  |  | 3.79 | 1.14 | 8.74 |
|  | 10-1-257调 | 室外塑料给水管公称外径 20mm以内 | 10m | 0.1 |  | 3.29 | 0.03 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0007 | 塑料给水管PP-R/De20 | m | 1.016 |  |  | 2.06 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0008 | 塑料给水管件PP-R/De20 | 个 | 0.202 |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0013 | 橡塑保温管（带铝箔） | m | 1.01 |  |  | 1.92 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031003005001 | 塑料阀门 1.规格：Ф15 2.连接形式：热熔 | 个 | － |  | 4.80 | 5.25 |  |  | 5.52 | 1.65 | 11.7 |
|  | 10-5-92调 | 塑料阀门安装(熔接) 公称直径 15mm以内 | 个 | 1 |  | 4.80 | 0.07 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0011 | 塑料铜芯阀门De20 | 个 | 1.01 |  |  | 5.18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造安装工程（砖砌化粪池）（评审） |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1171.6 |
| 合计 |  |  |  | 1171.6 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造安装工程（砖砌化粪池）（评审） |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  |  |  | 26914.61 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  | 100.93 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 |  |  | 2.5 | 336.43 |
|  | 企业管理费（A2） | A1×FL |  |  | 20 | 67.29 |
|  | 利润（A3） | A1×FL |  |  | 10 | 33.64 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 633.04 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 |  |  | 2.1 | 226.08 |
|  | 企业管理费（B2） | B1×FL |  |  | 20 | 45.22 |
|  | 利润（B3） | B1×FL |  |  | 10 | 22.61 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  | 90.43 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 |  |  | 2.8 | 301.44 |
|  | 企业管理费（C2） | C1×FL |  |  | 20 | 60.29 |
|  | 利润（C3） | C1×FL |  |  | 10 | 30.14 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 347.2 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 计费基础×F04×H4 |  |  | 1.2 | 80.74 |
|  | 企业管理费（D2） | D1×FL |  |  | 20 | 16.15 |
|  | 利润（D3） | D1×FL |  |  | 10 | 8.07 |
| 5 | 合计 |  |  |  |  | 1171.6 |
|  | 其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  |  |  | 944.69 |
|  | 企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  |  |  | 188.95 |
|  | 利润 | A3+B3+C3+D3 |  |  |  | 94.46 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造安装工程（砖砌化粪池）（评审） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造安装工程（砖砌化粪池）（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安装、拆除 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、拆除 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行施工增加 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接 保护 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保护 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供 电、照明及通讯设施费 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造安装工程（砖砌化粪池）（评审） |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 37.3750 |  | 128.00 |  | 128.00 | 4784.00 | 110.00 |  |  | 4111.25 |  |  |  |
| 2 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 160.3400 |  | 138.00 |  | 138.00 | 22126.92 | 120.00 |  |  | 19240.80 |  |  |  |
| 3 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 37.8258 | 13 | 0.44 |  | 0.50 | 16.64 | 0.50 |  | 0.56 | 18.91 |  |  |  |
| 4 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 7.0588 | 13 | 0.78 |  | 0.88 | 5.51 | 0.85 |  | 0.96 | 6.00 |  |  |  |
| 5 | 04030007 | 砂子 | m3 | 1.0350 | 3 | 145.63 |  | 150.00 | 150.73 | 228.16 |  | 235.00 | 236.15 |  |  |  |
| 6 | 04090017 | 石灰膏 | m3 | 2.1275 | 3 | 271.84 |  | 280.00 | 578.34 | 498.06 |  | 513.00 | 1059.62 |  |  |  |
| 7 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 184.0000 | 13 | 0.44 |  | 0.50 | 80.96 | 0.19 |  | 0.21 | 34.96 |  |  |  |
| 8 | 14330041 | 丙酮 | kg | 4.7208 | 13 | 5.41 |  | 6.11 | 25.54 | 6.36 |  | 7.19 | 30.02 |  |  |  |
| 9 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 3.0499 | 13 | 12.39 |  | 14.00 | 37.79 | 13.79 |  | 15.58 | 42.06 |  |  |  |
| 10 | 34110003 | 水 | m3 | 6.2422 | 3 | 6.36 |  | 6.55 | 39.70 | 4.03 |  | 4.15 | 25.16 |  |  |  |
| 11 | 34110009 | 电 | kW·h | 46.0575 | 13 | 0.80 |  | 0.90 | 36.85 | 0.74 |  | 0.84 | 34.08 |  |  |  |
| 12 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  | 2.85 |  | 3.16 | 2.85 | 2.78 |  | 3.11 | 2.78 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27885.83 | － |  | － | 24841.79 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造安装工程（砖砌化粪池）（评审） |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 冲洗管 DN32 | 根 | 116.15 | 13 |  | 2.52 | 2.85 | 292.70 |
| 2 | 瓷蹲式便器低水箱及配件 | 套 | 116.15 | 13 |  | 33.63 | 38.00 | 3906.12 |
| 3 | 大便器存水弯 DN100 | 个 | 116.15 | 13 |  | 11.06 | 12.50 | 1284.62 |
| 4 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 | 116.15 | 13 |  | 16.81 | 19.00 | 1952.48 |
| 5 | 金属软管 D15 | 根 | 116.15 | 13 |  | 7.26 | 8.20 | 843.25 |
| 6 | 塑料盖 | 个 | 345.00 | 13 |  | 3.50 | 3.96 | 1207.50 |
| 7 | 塑料给水管PP-R/De20 | m | 1168.40 | 13 |  | 2.03 | 2.29 | 2371.85 |
| 8 | 塑料给水管件PP-R/De20 | 个 | 232.30 | 13 |  | 1.49 | 1.68 | 346.13 |
| 9 | 塑料排水管UPVC/De75 | m | 399.68 | 13 |  | 9.42 | 10.65 | 3765.01 |
| 10 | 塑料排水管UPVC/Ф110 | m | 103.50 | 13 |  | 17.15 | 19.38 | 1775.03 |
| 11 | 塑料铜芯阀门De20 | 个 | 116.15 | 13 |  | 5.13 | 5.80 | 595.85 |
| 12 | 陶瓷蹲式便器 | 个 | 116.15 | 13 |  | 69.03 | 78.00 | 8017.83 |
| 13 | 橡塑保温管（带铝箔） | m | 1161.50 | 13 |  | 1.90 | 2.15 | 2206.85 |
| 14 | 硬聚氯乙烯塑料管箍PVC/De75 | 个 | 118.33 | 13 |  | 2.53 | 2.86 | 299.39 |
| 15 | 硬聚氯乙烯塑料透气帽PVC/De75 | 个 | 116.32 | 13 |  | 3.10 | 3.50 | 360.60 |
| 16 | 硬聚氯乙烯塑料弯头PVC/De75 | 个 | 120.75 | 13 |  | 1.86 | 2.10 | 224.60 |
| 17 | 硬聚氯乙烯塑料弯头Ф110 | 个 | 114.99 | 13 |  | 4.47 | 5.05 | 514.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 29963.81 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇2023年户厕改造安装工程（砖砌化粪池）（评审） |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 64055.68 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 4717.7 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 3189.97 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 2.34 | 1498.9 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 0.29 | 185.76 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 0.59 | 377.93 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 1.76 | 1127.38 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 1.52 | 973.65 |
| 1.3 | 住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.59 | 377.93 |
| 1.4 | 环境保护税 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.17 | 108.89 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  | 0.105 | 67.26 |
| 1.6 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |
| 1.7 | 疫情防控措施费 | 分部分项省价人工费*措施项目费率3.98% |  |  |  | 1071.2 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  | 9 | 6286.01 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 11003.71 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |