|  |  | 邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价(小写): |  |  |  | 444375.1元 |  |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  | 肆拾肆万肆仟叁佰柒拾伍元壹角整 |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |

| 工程项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市重要城市道路环境提升工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项 目（评审） |  | 444375.1 |  |  |  |  | 29470.09 |
| 合计 |  |  | 444375.1 |  |  |  |  | 29470.09 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 416157.29 |  |  |  |  | 27471.73 |
|  | 邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造 项目-建筑（评审） |  | 284133.98 |  |  |  |  | 18984.65 |
|  | 邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造 项目-装饰（评审） |  | 132023.31 |  |  |  |  | 8487.08 |
| 2 | 安装工程 |  | 28217.81 |  |  |  |  | 1998.36 |
|  | 邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造 项目-安装（评审） |  | 28217.81 |  |  |  |  | 1998.36 |
| 合计 |  |  | 444375.1 |  |  |  |  | 29470.09 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-建筑（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 196945.79 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 196945.79 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 44742.94 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 39512.07 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 5230.87 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 18984.65 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 23460.60 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 284133.98 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-建筑（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 新建车库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.5m 3.弃土运距 |  | m3 | 173.38 |  | 51.96 | 9008.82 |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种：素土回填 3.填方粒径要求：分层夯实 4.填方来源、运距 |  | m3 | 30.86 |  | 18.81 | 580.48 |  |
| 3 | 010404001001 | 垫层 垫层材料种类、配合比、厚度：C15 |  | m3 | 3.6 |  | 548.42 | 1974.31 |  |
| 4 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 13.5 |  | 561.58 | 7581.33 |  |
| 5 | 010502001001 | 矩形柱 基础柱 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 1.87 |  | 725.08 | 1355.9 |  |
| 6 | 010502001002 | 矩形柱 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 6.48 |  | 715.5 | 4636.44 |  |
| 7 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 7.95 |  | 619.15 | 4922.24 |  |
| 8 | 010503002001 | 矩形梁 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 8.88 |  | 616.9 | 5478.07 |  |
| 9 | 010505003001 | 平板 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 12.96 |  | 623.04 | 8074.6 |  |
| 10 | 010402001001 | 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土 砌块墙 2.墙体类型：直行墙 3.砂浆强度等级：混合砂浆 M5.0 |  | m3 | 26.56 |  | 688.02 | 18273.81 |  |
| 11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋HRB335 （HRB400）≤φ10 |  | t | 0.715 |  | 6382.47 | 4563.47 |  |
| 12 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋HRB335 （HRB400）≤φ18 |  | t | 2.726 |  | 5955.56 | 16234.86 |  |
| 13 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋HRB335 （HRB400）≤φ25 |  | t | 0.291 |  | 5336.83 | 1553.02 |  |
| 14 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋≤φ10 |  | t | 0.766 |  | 7764.76 | 5947.81 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 90185.16 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 90185.16 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-建筑（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 15 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 1.门代号及洞口尺寸：车库卷帘门 2.门材质 3.启动装置品种、规格 4.含电动装置 |  | m2 | 36.8 |  | 379.33 | 13959.34 |  |
| 16 | 010507001001 | 坡道 1.素土夯实 2.300厚3：7灰土 3.60厚C15砼 4.素水泥浆一道 5.30厚1：2水泥砂浆抹面，做60宽7深锯齿 形礓碴 |  | m2 | 36.96 |  | 147.17 | 5439.4 |  |
| 17 | 010902001001 | 水泥砂浆保护层屋面 5、30厚C20细石混凝土找平层 6、4.0厚SBS改性沥青防水卷材 7、20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光，1mx1m分 格，缝宽 20，密封胶嵌缝 |  | m2 | 129.6 |  | 106.7 | 13828.32 |  |
| 18 | 010404001002 | 地面垫层 1.素土夯实 2.150厚3：7灰土垫层 |  | m3 | 12.96 |  | 229.02 | 2968.1 |  |
|  |  | 卫生间及餐厅改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011607001001 | 刚性层拆除 1.拆除原有屋面防水层、保温层及找平层 |  | m2 | 123.32 |  | 45.36 | 5593.8 |  |
| 20 | 010902001002 | 水泥砂浆保护层屋面 6、30厚C20细石混凝土找平层 7、4.0厚SBS改性沥青防水卷材 8、20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光，1mx1m分 格，缝宽 20，密封胶嵌缝 |  | m2 | 123.32 |  | 106.7 | 13158.24 |  |
| 21 | 011001001001 | 保温隔热屋面 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平 3、最薄处30厚找坡2%1:6水泥憎水型膨胀珍 珠 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平 5、50厚挤塑聚苯板保温层 屋105 |  | m2 | 123.32 |  | 88.28 | 10886.69 |  |
| 22 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) 洗澡间及厨房 2.10厚聚合物水泥防水砂浆 |  | m2 | 109.48 |  | 15.24 | 1668.48 |  |
| 23 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.室内高度：拆除原卫生间、餐厅门窗 2.门窗洞口尺寸 |  | m2 | 25.66 |  | 18.9 | 484.97 |  |
| 24 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 1.门代号及洞口尺寸：塑钢门 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 9.76 |  | 320 | 3123.2 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 71110.54 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 161295.7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-建筑（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 25 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸：塑钢窗 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 15.9 |  | 280 | 4452 |  |
| 26 | 011505001001 | 洗漱台 1.材料品种、规格、颜色：黑金沙大理石洗 手台 2.支架、配件品种、规格 |  | m2 | 0.6 |  | 357.43 | 214.46 |  |
| 27 | 011505010001 | 镜面玻璃 1.镜面玻璃品种、规格：防雾镜 2.框材质、断面尺寸 3.基层材料种类 4.防护材料种类 |  | m2 | 1 |  | 169.48 | 169.48 |  |
| 28 | 011607001002 | 刚性层拆除 1.拆除三层原有屋面防水层、保温层及找平 层 |  | m2 | 102.3 |  | 45.36 | 4640.33 |  |
| 29 | 010902001003 | 水泥砂浆保护层屋面 三层屋面 6、30厚C20细石混凝土找平层 7、4.0厚SBS改性沥青防水卷材 8、20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光，1mx1m分 格，缝宽 20，密封胶嵌缝 |  | m2 | 102.3 |  | 106.7 | 10915.41 |  |
| 30 | 011001001002 | 保温隔热屋面 三层屋面 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平 3、最薄处30厚找坡2%1:6水泥憎水型膨胀珍 珠 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平 5、50厚挤塑聚苯板保温层 屋105 |  | m2 | 102.3 |  | 88.28 | 9031.04 |  |
| 31 | 011610002002 | 金属门窗拆除 拆除主楼原有门窗 1.室内高度 2.门窗洞口尺寸 |  | m2 | 17.39 |  | 18.9 | 328.67 |  |
| 32 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 成品推拉门 |  | m2 | 5.3 |  | 320 | 1696 |  |
| 33 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 成品铝合金框安全玻璃平开门 |  | m2 | 7.2 |  | 320 | 2304 |  |
| 34 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 成品套门 |  | m2 | 3.6 |  | 320 | 1152 |  |
| 35 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 塑钢窗 |  | m2 | 0.96 |  | 280 | 268.8 |  |
| 36 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：拆除原有砖墙 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 0.47 |  | 124.07 | 58.31 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 35230.5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 196526.2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-建筑（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 37 | 010401003001 | 堵门洞 1.砖品种、规格、强度等级：堵门洞 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比 |  | m3 | 0.74 |  | 567.01 | 419.59 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 419.59 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 196945.79 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-建筑（评审） |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 39512.07 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 5230.87 |
| 合计 |  |  |  | 44742.94 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-建筑（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 58774.65 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 1650.87 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 374.69 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 95.92 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 56.2 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 1411.34 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 320.32 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 82 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 48.05 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 1883.94 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 427.59 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 109.46 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 64.14 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 284.72 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 27.36 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 7 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 4.1 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 5230.87 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 1149.96 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 294.38 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 172.49 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-建筑（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 | 4401.14 | 4401.14 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 32910.93 | 32910.93 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 | 2200 | 2200 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39512.07 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-建筑（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 68.5575 |  |  | 128.00 | 128.00 | 8775.36 | 110.00 |  |  | 7541.33 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 457.5138 |  |  | 128.00 | 128.00 | 58561.77 | 110.00 |  |  | 50326.51 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 51.0326 |  |  | 138.00 | 138.00 | 7042.50 | 120.00 |  |  | 6123.91 |  |  |  |
| 4 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 5 | 01010027 | 钢筋HRB335≤φ10 | t | 0.7293 |  | 13 | 3982.30 | 4500.00 | 2904.29 | 4115.04 |  | 4650.00 | 3001.10 |  |  |  |
| 6 | 01010029 | 钢筋HRB335≤φ18 | t | 2.8350 |  | 13 | 3849.56 | 4350.00 | 10913.50 | 4026.55 |  | 4550.00 | 11415.27 |  |  |  |
| 7 | 01010033 | 钢筋HRB335≤φ25 | t | 0.3026 |  | 13 | 3805.31 | 4300.00 | 1151.49 | 4026.55 |  | 4550.00 | 1218.43 |  |  |  |
| 8 | 01010109 | 箍筋≤φ10 | t | 0.7813 |  | 13 | 4070.80 | 4600.00 | 3180.52 | 4115.04 |  | 4650.00 | 3215.08 |  |  |  |
| 9 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 89.8057 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 504.71 | 5.11 |  | 5.77 | 458.91 |  |  |  |
| 10 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 24.5293 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 144.73 | 5.11 |  | 5.77 | 125.34 |  |  |  |
| 11 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 255.5714 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 475.36 | 2.19 |  | 2.47 | 559.70 |  |  |  |
| 12 | 02190009 | 尼龙帽 | 个 | 33.7736 |  | 13 | 0.95 | 1.07 | 32.08 | 1.07 |  | 1.21 | 36.14 |  |  |  |
| 13 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 33.7426 |  | 13 | 42.50 | 48.02 | 1434.06 | 44.96 |  | 50.80 | 1517.07 |  |  |  |
| 14 | 03010365 | 对拉螺栓 | kg | 0.4199 |  | 13 | 7.11 | 8.03 | 2.99 | 7.25 |  | 8.19 | 3.04 |  |  |  |
| 15 | 03010769 | 大木螺丝＞3cm | 100个 | 0.2110 |  | 13 | 4.34 | 4.90 | 0.92 | 7.52 |  | 8.50 | 1.59 |  |  |  |
| 16 | 03010795 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 3.0000 |  | 13 | 0.27 | 0.30 | 0.81 | 0.27 |  | 0.31 | 0.81 |  |  |  |
| 17 | 03010807 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 195.0407 |  | 13 | 0.79 | 0.89 | 154.08 | 0.79 |  | 0.89 | 154.08 |  |  |  |
| 18 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 35.7656 |  | 13 | 9.56 | 10.80 | 341.92 | 8.89 |  | 10.05 | 317.96 |  |  |  |
| 19 | 03130813 | 合金钢钻头 | 个 | 0.0395 |  | 13 | 8.74 | 9.88 | 0.35 | 9.35 |  | 10.56 | 0.37 |  |  |  |
| 20 | 03150139 | 圆钉 | kg | 100.1279 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 558.71 | 6.88 |  | 7.78 | 688.88 |  |  |  |
| 21 | 03150903 | 铁件 | kg | 19.4142 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 92.80 | 5.75 |  | 6.50 | 111.63 |  |  |  |
| 日期：2023-06-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-建筑（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 424.78 |  | 480.00 |  |  |  |  |
| 23 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 203.88 |  | 210.00 |  |  |  |  |
| 24 | 04090015 | 石灰 | t |  |  | 3 | 339.81 | 350.00 |  | 466.02 |  | 480.00 |  |  |  |  |
| 25 | 04090031 | 珍珠岩 | m3 |  |  | 13 | 104.42 | 118.00 |  | 84.07 |  | 95.00 |  |  |  |  |
| 26 | 04090047 | 黏土 | m3 |  |  | 3 | 20.04 | 20.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 0.3984 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 293.96 | 524.27 |  | 540.00 | 208.87 |  |  |  |
| 28 | 04130005 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | m3 | 1.1527 |  | 3 | 660.19 | 680.00 | 761.00 | 276.82 |  | 285.12 | 319.09 |  |  |  |
| 29 | 04150015 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×200×240 | m3 | 25.1364 |  | 3 | 250.49 | 258.00 | 6296.42 | 349.51 |  | 360.00 | 8785.42 |  |  |  |
| 30 | 05030003 | 板方材 | m3 | 0.0090 |  | 13 | 1736.28 | 1962.00 | 15.63 | 1936.95 |  | 2188.75 | 17.43 |  |  |  |
| 31 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.1040 |  | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 153.24 | 1858.41 |  | 2100.00 | 193.27 |  |  |  |
| 32 | 05050009 | 胶合板 1220×2440×5 | m2 | 1.0500 |  | 13 | 23.01 | 26.00 | 24.16 | 20.35 |  | 23.00 | 21.37 |  |  |  |
| 33 | 06550001 | 镜面玻璃 δ5 | m2 | 1.0500 |  | 13 | 54.87 | 62.00 | 57.61 | 49.87 |  | 56.35 | 52.36 |  |  |  |
| 34 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 3.4386 |  | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 5399.36 | 3185.84 |  | 3600.00 | 10954.83 |  |  |  |
| 35 | 11250001 | 镀锌钢板卷帘门 | m2 | 36.8000 |  | 13 | 159.29 | 180.00 | 5861.87 | 159.29 |  | 180.00 | 5861.87 |  |  |  |
| 36 | 11370001 | 卷闸门电动装置 | 套 | 2.9999 |  | 13 | 1842.24 | 2081.73 | 5526.54 | 1327.43 |  | 1500.00 | 3982.16 |  |  |  |
| 37 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 7.7234 |  | 13 | 13.63 | 15.40 | 105.27 | 11.95 |  | 13.50 | 92.29 |  |  |  |
| 38 | 13050059 | 聚合物混合乳胶液 | kg | 88.4598 |  | 13 | 2.73 | 3.08 | 241.50 | 2.53 |  | 2.86 | 223.80 |  |  |  |
| 39 | 13330005 | SBS防水卷材 | m2 | 410.7587 |  | 13 | 26.55 | 30.00 | 10905.64 | 31.15 |  | 35.20 | 12795.13 |  |  |  |
| 40 | 13330007 | TS-C复合防水卷材 | m2 | 1.0100 |  | 13 | 17.96 | 20.30 | 18.14 | 13.72 |  | 15.50 | 13.86 |  |  |  |
| 日期：2023-06-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-建筑（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 13350003 | SBS弹性沥青防水胶 | kg | 102.7296 |  | 13 | 31.33 | 35.40 | 3218.52 | 33.45 |  | 37.80 | 3436.31 |  |  |  |
| 42 | 13350019 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 21.2315 |  | 13 | 5.59 | 6.32 | 118.68 | 3.98 |  | 4.50 | 84.50 |  |  |  |
| 43 | 13350023 | 建筑油膏 | kg | 69.2111 |  | 13 | 2.84 | 3.21 | 196.56 | 3.54 |  | 4.00 | 245.01 |  |  |  |
| 44 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 0.8723 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 3.86 | 5.06 |  | 5.72 | 4.41 |  |  |  |
| 45 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 39.5220 |  | 13 | 2.98 | 3.37 | 117.78 | 4.65 |  | 5.25 | 183.78 |  |  |  |
| 46 | 14390041 | 液化石油气 | kg | 95.8809 |  | 9 | 4.03 | 4.39 | 386.40 | 5.50 |  | 6.00 | 527.34 |  |  |  |
| 47 | 14410017 | 玻璃胶 310g | 支 | 0.4250 |  | 13 | 9.58 | 10.83 | 4.07 | 8.89 |  | 10.05 | 3.78 |  |  |  |
| 48 | 14430013 | 双面胶带 | m | 7.5570 |  | 13 | 1.03 | 1.16 | 7.78 | 1.15 |  | 1.30 | 8.69 |  |  |  |
| 49 | 15130009 | 聚苯乙烯泡沫板 δ50 | m2 | 230.1324 |  | 13 | 30.97 | 35.00 | 7127.20 | 20.80 |  | 23.50 | 4786.75 |  |  |  |
| 50 | 17010057 | 钢管 φ48.3×3.6 | m | 22.6243 |  | 13 | 16.37 | 18.50 | 370.36 | 17.04 |  | 19.26 | 385.52 |  |  |  |
| 51 | 18290003 | 塑料套管 | 套 | 14.6048 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 64.55 | 4.18 |  | 4.72 | 61.05 |  |  |  |
| 52 | 21090001 | 大理石洗漱台(成品) | m2 | 0.6000 |  | 13 | 451.33 | 510.00 | 270.80 | 190.27 |  | 215.00 | 114.16 |  |  |  |
| 53 | 34050003 | 草板纸 80# | 张 | 116.4060 |  | 13 | 3.92 | 4.43 | 456.31 | 3.93 |  | 4.44 | 457.48 |  |  |  |
| 54 | 34110003 | 水 | m3 | 32.5294 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 206.89 | 4.03 |  | 4.15 | 131.09 |  |  |  |
| 55 | 34110009 | 电 | kW·h | 0.0474 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 0.04 | 0.74 |  | 0.84 | 0.04 |  |  |  |
| 56 | 35010021 | 组合钢模板 | kg | 310.5673 |  | 13 | 5.88 | 6.65 | 1826.14 | 6.19 |  | 7.00 | 1922.41 |  |  |  |
| 57 | 35020001 | 回转扣件 | 个 | 0.4010 |  | 13 | 5.31 | 6.00 | 2.13 | 4.00 |  | 4.52 | 1.60 |  |  |  |
| 58 | 35020003 | 直角扣件 | 个 | 16.7519 |  | 13 | 5.31 | 6.00 | 88.95 | 4.00 |  | 4.52 | 67.01 |  |  |  |
| 59 | 35020005 | 对接扣件 | 个 | 1.7672 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 7.81 | 4.87 |  | 5.50 | 8.61 |  |  |  |
| 60 | 35020013 | 零星卡具 | kg | 154.5075 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 1093.91 | 7.73 |  | 8.74 | 1194.34 |  |  |  |
| 61 | 35030019 | 木脚手板 Δ=5cm | m3 | 0.4123 |  | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 707.84 | 1863.72 |  | 2106.00 | 768.41 |  |  |  |
| 日期：2023-06-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-建筑（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 62 | 35030029 | 底座 | 个 | 1.4364 |  | 13 | 6.19 | 7.00 | 8.89 | 5.49 |  | 6.20 | 7.89 |  |  |  |
| 63 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 2.8779 |  |  | 377.59 | 395.90 | 1086.67 | 315.81 |  | 331.98 | 908.87 |  |  |  |
| 64 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 0.1896 |  |  | 543.91 | 593.77 | 103.13 | 478.14 |  | 524.69 | 90.66 |  |  |  |
| 65 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 9.3852 |  |  | 544.30 | 584.97 | 5108.36 | 459.11 |  | 496.25 | 4308.84 |  |  |  |
| 66 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 11.5653 |  |  | 542.72 | 580.47 | 6276.72 | 451.89 |  | 486.05 | 5226.24 |  |  |  |
| 67 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.8518 |  |  | 666.51 | 752.97 | 567.73 | 639.23 |  | 722.21 | 544.50 |  |  |  |
| 68 | 80110007 | 水泥珍珠岩 1:10 | m3 | 9.8957 |  |  | 194.26 | 219.26 | 1922.34 | 165.76 |  | 187.15 | 1640.31 |  |  |  |
| 69 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 5.8758 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 2395.97 | 407.77 |  | 420.00 | 2395.97 |  |  |  |
| 70 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 28.4536 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 11878.81 | 427.18 |  | 440.00 | 12154.81 |  |  |  |
| 71 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 23.5100 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 10271.28 | 436.89 |  | 450.00 | 10271.28 |  |  |  |
| 72 | 80210077 | C20细石混凝土 | m3 | 10.7632 |  | 3 | 456.31 | 470.00 | 4911.36 | 427.18 |  | 440.00 | 4597.82 |  |  |  |
| 73 | 80310003 | 3:7灰土 | m3 | 24.5290 |  |  | 106.89 | 110.10 | 2621.90 | 114.05 |  | 117.47 | 2797.53 |  |  |  |
| 74 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 75 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.74 |  | 0.84 |  |  |  |  |
| 76 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0069 |  |  | 834.41 | 890.68 | 5.76 | 791.91 |  | 890.68 | 5.46 |  |  |  |
| 77 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.0659 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 71.60 | 1047.84 |  | 1183.07 | 69.05 |  |  |  |
| 78 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 4.3195 |  |  | 28.30 | 30.70 | 122.24 | 27.30 |  | 30.70 | 117.92 |  |  |  |
| 79 | 990401025 | 载重汽车 6t | 台班 | 1.1101 |  |  | 417.36 | 448.14 | 463.31 | 399.65 |  | 448.14 | 443.65 |  |  |  |
| 80 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 1.0716 |  |  | 207.80 | 212.63 | 222.68 | 185.54 |  | 212.63 | 198.82 |  |  |  |
| 81 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 1.4188 |  |  | 202.44 | 203.74 | 287.22 | 178.30 |  | 203.74 | 252.97 |  |  |  |
| 日期：2023-06-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-建筑（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 82 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 1.5027 |  |  | 7.74 | 8.49 | 11.63 | 7.50 |  | 8.49 | 11.27 |  |  |  |
| 83 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 2.9254 |  |  | 8.02 | 8.84 | 23.46 | 7.78 |  | 8.84 | 22.76 |  |  |  |
| 84 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.6642 |  |  | 45.10 | 49.26 | 29.96 | 43.17 |  | 49.26 | 28.67 |  |  |  |
| 85 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 1.4081 |  |  | 27.15 | 29.24 | 38.23 | 26.38 |  | 29.24 | 37.15 |  |  |  |
| 86 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.5489 |  |  | 28.23 | 30.97 | 15.50 | 26.79 |  | 30.97 | 14.71 |  |  |  |
| 87 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 0.4674 |  |  | 64.60 | 70.94 | 30.19 | 60.98 |  | 70.94 | 28.50 |  |  |  |
| 88 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 1.2654 |  |  | 94.74 | 104.84 | 119.88 | 88.95 |  | 104.84 | 112.56 |  |  |  |
| 89 | 990910030 | 对焊机 75kV·A | 台班 | 0.3478 |  |  | 121.70 | 134.92 | 42.33 | 114.38 |  | 134.92 | 39.78 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 196847.02 | － |  | － | 191059.18 | － | － | 0.00 |
| 日期：2023-06-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-建筑（评审） |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 日期：2023-06-13 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-建筑（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 241688.73 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 241688.73 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 18984.65 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 13631.25 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 8483.27 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 1353.46 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 1570.98 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 2223.54 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 3673.67 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 1425.96 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 253.77 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 23460.6 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 42445.25 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-装饰（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 103337.96 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 103337.96 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 9297.26 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 2498.37 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 6798.89 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 8487.08 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 10901.01 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 132023.31 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-装饰（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 新建车库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 1.墙体类型：直形墙 2.底层厚度、砂浆配合比：9厚1：1：6水泥 石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚1：0.5：3水 泥石灰砂浆抹平 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 169.84 |  | 28.23 | 4794.58 |  |
| 2 | 011407001001 | 内墙面喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位：内墙 3.腻子种类：调制腻子 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：两遍腻子 两遍乳 胶漆 |  | m2 | 169.84 |  | 18.12 | 3077.5 |  |
| 3 | 011201001002 | 外墙面一般抹灰 1.9厚1：水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆、中间压 入耐碱玻璃纤维网布 |  | m2 | 180.28 |  | 49.85 | 8986.96 |  |
| 4 | 011407001002 | 外墙面喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位：外墙面 3.腻子种类：调制腻子 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：两遍腻子 两遍乳 胶漆 |  | m2 | 180.28 |  | 21.59 | 3892.25 |  |
| 5 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数 |  | m2 | 162.52 |  | 21.74 | 3533.18 |  |
| 6 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 3.40厚细石混凝土，表面撒1：1砂子随打随 抹光 |  | m2 | 129.6 |  | 31.51 | 4083.7 |  |
|  |  | 卫生间及餐厅改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011608001001 | 铲除油漆面 1.铲除部位名称：实体围墙 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 360 |  | 6.64 | 2390.4 |  |
| 8 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位：实体围墙 3.腻子种类 4.刮腻子要求：调制腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：两遍腻子 两遍乳 胶漆 |  | m2 | 360 |  | 21.59 | 7772.4 |  |
| 9 | 011605001001 | 平面块料拆除 1.拆除的基层类型：拆除原有地面砖 2.饰面材料种类 |  | m2 | 95 |  | 14.73 | 1399.35 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 39930.32 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 39930.32 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-装饰（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 011102003001 | 块料楼地面 1.20厚1：3干硬性水泥砂浆 2.8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 |  | m2 | 95 |  | 113.29 | 10762.55 |  |
| 11 | 011608002001 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称：铲除餐厅卫生间原有外墙 面 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 179.03 |  | 6.64 | 1188.76 |  |
| 12 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位：餐厅卫生间外墙面 3.腻子种类：调制腻子 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：两遍腻子 两遍乳 胶漆 |  | m2 | 179.03 |  | 21.59 | 3865.26 |  |
| 13 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位：拆除原有卫生间墙裙 2.抹灰层种类 |  | m2 | 21.66 |  | 16.06 | 347.86 |  |
| 14 | 011204003001 | 块料墙面 1.3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或 配套专用胶粘剂）粘结层 2.4-5厚面砖，白水泥浆擦缝 3. |  | m2 | 21.66 |  | 109.83 | 2378.92 |  |
| 15 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 洗澡间及厨房 1.9厚1：3水泥砂浆压实抹平 |  | m2 | 109.48 |  | 23.55 | 2578.25 |  |
| 16 | 011204003002 | 块料墙面 洗澡间及厨房 3.素水泥浆一道 4.3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结 层 5.4-5厚面砖，白水泥浆擦缝 |  | m2 | 109.48 |  | 112.6 | 12327.45 |  |
| 17 | 011608002002 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称：拆除原餐厅、卫生间1.5m 以上内墙面 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 123.92 |  | 6.64 | 822.83 |  |
| 18 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位：餐厅、卫生间1.5m以上内 墙面 3.腻子种类：调制腻子 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：两遍腻子 两遍乳 胶漆 |  | m2 | 123.92 |  | 18.12 | 2245.43 |  |
| 19 | 011608002003 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称:铲除餐厅、卫生间原天棚 面层 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 54.59 |  | 6.64 | 362.48 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 36879.79 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 76810.11 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-装饰（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 20 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位：餐厅、卫生间天棚 3.腻子种类：调制腻子 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：两遍腻子 两遍乳 胶漆 |  | m2 | 54.59 |  | 20.74 | 1132.2 |  |
| 21 | 011302001001 | 吊顶天棚 洗澡间及厨房 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 2.龙骨材料种类、规格、中距 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类 |  | m2 | 29.13 |  | 127.61 | 3717.28 |  |
| 22 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 1.拆除隔墙的骨架种类：拆除原有卫生间隔 断 2.拆除隔墙的饰面种类 |  | m2 | 6.48 |  | 9.18 | 59.49 |  |
| 23 | 011210006001 | 其他隔断 卫生间水磨石隔断 |  | m2 | 6.48 |  | 75 | 486 |  |
|  |  | 主楼装修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 011608002004 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称：主楼走廊及大厅内墙面 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 676.18 |  | 6.64 | 4489.84 |  |
| 25 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位：主楼走廊及大厅内墙面 3.腻子种类：调制腻子 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：两遍腻子 两遍乳 胶漆 |  | m2 | 676.18 |  | 18.12 | 12252.38 |  |
| 26 | 011608002005 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称：主楼走廊及大厅天棚 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 160.36 |  | 6.64 | 1064.79 |  |
| 27 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位：主楼走廊及大厅天棚 3.腻子种类：调制腻子 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：两遍腻子 两遍乳 胶漆 |  | m2 | 160.36 |  | 20.74 | 3325.87 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 26527.85 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 103337.96 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-装饰（评审） |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 2498.37 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 6798.89 |
| 合计 |  |  |  | 9297.26 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-装饰（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 53766.83 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 3.64 | 2199.31 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 3.64 | 489.28 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 32.2 | 157.55 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 17.3 | 84.65 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 3.28 | 1981.79 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 3.28 | 440.89 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 32.2 | 141.97 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 17.3 | 76.27 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 4.1 | 2477.24 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 4.1 | 551.11 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 32.2 | 177.46 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 17.3 | 95.34 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 140.55 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 13.39 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 32.2 | 4.31 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 17.3 | 2.32 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 6798.89 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 1494.67 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 481.29 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 258.58 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-装饰（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 | 2498.37 | 2498.37 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2498.37 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-装饰（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 69.9453 |  |  | 128.00 | 128.00 | 8953.00 | 110.00 |  |  | 7693.98 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 22.8203 |  |  | 128.00 | 128.00 | 2921.00 | 110.00 |  |  | 2510.23 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 313.4248 |  |  | 138.00 | 138.00 | 43252.62 | 120.00 |  |  | 37610.98 |  |  |  |
| 4 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 5 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 63.5840 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 357.34 | 5.11 |  | 5.77 | 324.91 |  |  |  |
| 6 | 02270003 | 白布 | m2 | 1.1089 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 6.54 | 6.29 |  | 7.11 | 6.97 |  |  |  |
| 7 | 02270019 | 棉纱 | kg | 2.2614 |  | 13 | 8.68 | 9.81 | 19.63 | 6.19 |  | 7.00 | 14.00 |  |  |  |
| 8 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 0.6307 |  | 13 | 64.60 | 73.00 | 40.74 | 84.09 |  | 95.02 | 53.04 |  |  |  |
| 9 | 03110157 | 切割锯片 | 片 | 1.0662 |  | 13 | 79.20 | 89.50 | 84.44 | 41.81 |  | 47.25 | 44.58 |  |  |  |
| 10 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 1420.3406 |  | 13 | 0.45 | 0.51 | 639.15 | 0.92 |  | 1.04 | 1306.71 |  |  |  |
| 11 | 03130813 | 合金钢钻头 | 个 | 0.5264 |  | 13 | 8.74 | 9.88 | 4.60 | 9.35 |  | 10.56 | 4.92 |  |  |  |
| 12 | 03150139 | 圆钉 | kg | 3.8005 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 21.21 | 6.88 |  | 7.78 | 26.15 |  |  |  |
| 13 | 04010017 | 白水泥 | kg | 395.3502 |  | 13 | 0.64 | 0.72 | 253.02 | 0.46 |  | 0.52 | 181.86 |  |  |  |
| 14 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 424.78 |  | 480.00 |  |  |  |  |
| 15 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 203.88 |  | 210.00 |  |  |  |  |
| 16 | 04090015 | 石灰 | t |  |  | 3 | 339.81 | 350.00 |  | 466.02 |  | 480.00 |  |  |  |  |
| 17 | 04090023 | 滑石粉 | kg | 512.6073 |  | 13 | 0.71 | 0.80 | 363.95 | 0.42 |  | 0.48 | 215.30 |  |  |  |
| 18 | 07000007 | 地板砖 600×600 | m2 | 97.3750 |  | 13 | 82.30 | 93.00 | 8013.96 | 47.79 |  | 54.00 | 4653.55 |  |  |  |
| 19 | 07010003~1 | 瓷砖 450×300 | m2 | 22.3098 |  | 13 | 26.68 | 30.15 | 595.23 | 33.63 |  | 38.00 | 750.28 |  |  |  |
| 20 | 07030007 | 全瓷墙面砖 300×450 | m2 | 113.8592 |  | 13 | 44.25 | 50.00 | 5038.27 | 33.63 |  | 38.00 | 3829.08 |  |  |  |
| 21 | 09050013 | 方形铝扣板 300×300 | m2 | 30.5865 |  | 13 | 48.67 | 55.00 | 1488.64 | 51.77 |  | 58.50 | 1583.46 |  |  |  |
| 日期：2023-06-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-装饰（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 09270003 | 耐碱纤维网格布 | m2 | 396.6160 |  | 13 | 1.10 | 1.24 | 436.28 | 2.08 |  | 2.35 | 824.96 |  |  |  |
| 23 | 10170001 | 专用龙骨及配件 | m2 | 30.5865 |  | 13 | 16.22 | 18.33 | 496.11 | 15.93 |  | 18.00 | 487.24 |  |  |  |
| 24 | 12030017 | 收边条 | m | 39.4231 |  | 13 | 8.85 | 10.00 | 348.89 | 5.31 |  | 6.00 | 209.34 |  |  |  |
| 25 | 13030053 | 乳胶漆 | kg | 590.0002 |  | 13 | 13.56 | 15.32 | 8000.40 | 11.95 |  | 13.50 | 7050.50 |  |  |  |
| 26 | 14410003 | 108胶 | kg | 273.0660 |  | 13 | 1.77 | 2.00 | 483.33 | 2.79 |  | 3.15 | 761.85 |  |  |  |
| 27 | 14410013 | 白乳胶 | kg | 17.9828 |  | 13 | 7.73 | 8.73 | 139.01 | 7.28 |  | 8.23 | 130.91 |  |  |  |
| 28 | 14410033 | 密封胶 | kg | 6.4115 |  | 13 | 22.95 | 25.93 | 147.14 | 24.16 |  | 27.30 | 154.90 |  |  |  |
| 29 | 34090017 | 锯末 | m3 | 0.5700 |  | 13 | 17.08 | 19.30 | 9.74 | 6.69 |  | 7.56 | 3.81 |  |  |  |
| 30 | 34110003 | 水 | m3 | 6.8708 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 43.70 | 4.03 |  | 4.15 | 27.69 |  |  |  |
| 31 | 34110009 | 电 | kW·h | 0.6327 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 0.51 | 0.74 |  | 0.84 | 0.47 |  |  |  |
| 32 | 35030019 | 木脚手板 Δ=5cm | m3 | 0.0320 |  | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 54.94 | 1863.72 |  | 2106.00 | 59.64 |  |  |  |
| 33 | 35030023 | 木脚手杆 φ100 | m3 | 0.0240 |  | 13 | 1415.93 | 1600.00 | 33.98 | 1478.76 |  | 1671.00 | 35.49 |  |  |  |
| 34 | 80010057 | 干硬性水泥砂浆 1:3 | m3 | 1.9475 |  |  | 505.61 | 538.66 | 984.68 | 416.67 |  | 446.34 | 811.46 |  |  |  |
| 35 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 0.5849 |  |  | 543.91 | 593.77 | 318.13 | 478.14 |  | 524.69 | 279.66 |  |  |  |
| 36 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 5.5966 |  |  | 506.88 | 539.97 | 2836.80 | 417.48 |  | 447.17 | 2336.47 |  |  |  |
| 37 | 80050027 | 水泥石灰抹灰砂浆 1:0.5:3 | m3 | 1.1821 |  |  | 496.26 | 527.43 | 586.63 | 424.95 |  | 453.33 | 502.33 |  |  |  |
| 38 | 80050035 | 水泥石灰抹灰砂浆 1:1:6 | m3 | 1.7731 |  |  | 454.51 | 477.13 | 805.89 | 380.84 |  | 400.89 | 675.27 |  |  |  |
| 39 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.3594 |  |  | 666.51 | 752.97 | 239.54 | 639.23 |  | 722.21 | 229.74 |  |  |  |
| 40 | 80210077 | C20细石混凝土 | m3 | 5.2358 |  | 3 | 456.31 | 470.00 | 2389.15 | 427.18 |  | 440.00 | 2236.63 |  |  |  |
| 41 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 42 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 日期：2023-06-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-装饰（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 43 | 990401025 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.5521 |  |  | 417.36 | 448.14 | 230.42 | 399.65 |  | 448.14 | 220.65 |  |  |  |
| 44 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.5144 |  |  | 202.44 | 203.74 | 104.14 | 178.82 |  | 203.74 | 91.99 |  |  |  |
| 45 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.3110 |  |  | 7.74 | 8.49 | 2.41 | 7.74 |  | 8.49 | 2.41 |  |  |  |
| 46 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 1.8500 |  |  | 48.43 | 53.36 | 89.60 | 48.43 |  | 53.36 | 89.60 |  |  |  |
| 47 | 990782510 | 电动切割机 | 台班 | 1.2147 |  |  | 12.00 | 12.67 | 14.58 | 12.00 |  | 12.67 | 14.58 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90849.34 | － |  | － | 78047.59 | － | － | 0.00 |
| 日期：2023-06-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-装饰（评审） |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 日期：2023-06-13 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-装饰（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 112635.22 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 112635.22 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 8487.08 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 5992.2 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 3953.5 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.12 | 135.16 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.1 | 112.64 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.59 | 1790.9 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 1712.06 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 664.55 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 118.27 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 10901.01 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 19388.09 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-安装（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 22978.83 |  |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 |  | 22978.83 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 910.71 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 910.71 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 1998.36 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 2329.91 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 28217.81 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-安装（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 车库电气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称：配电箱 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 |  | 台 | 1 |  | 477.6 | 477.6 |  |
| 2 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22-5*16 3.敷设方式、部位：穿管埋地敷设 |  | m | 3 |  | 49.77 | 149.31 |  |
| 3 | 030411004001 | 配线 1.名称：电线 2.配线形式： 3.型号：BV-2.5 4.规格 5.材质 6.配线部位：管内 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 85 |  | 3.4 | 289 |  |
| 4 | 030411004002 | 配线 1.名称：电线 2.配线形式： 3.型号：BV-4 4.规格 5.材质 6.配线部位：管内 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 159 |  | 3.53 | 561.27 |  |
| 5 | 030411001001 | 配管 1.名称：线管 2.材质：PC 3.规格：16 4.配置形式：暗 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 28 |  | 9.33 | 261.24 |  |
| 6 | 030411001002 | 配管 1.名称：线管 2.材质：PC 3.规格：20 4.配置形式：暗 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 56 |  | 9.94 | 556.64 |  |
| 7 | 030408001002 | 电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV3*4 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 |  | m | 42 |  | 15.23 | 639.66 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 2934.72 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 2934.72 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-安装（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 030408003002 | 电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格：SC20 4.敷设方式 |  | m | 42 |  | 26.7 | 1121.4 |  |
| 9 | 030412005001 | 荧光灯 1.名称：单管吸顶荧光灯36W 2.型号 3.规格 4.安装形式：吸顶 |  | 套 | 4 |  | 79.16 | 316.64 |  |
| 10 | 030404035001 | 插座 1.名称：二+三孔插座 2.材质： 3.规格：16A 4.安装方式：暗 |  | 个 | 4 |  | 35.18 | 140.72 |  |
| 11 | 030404035002 | 插座 1.名称：空调插座 2.材质： 3.规格：20A 4.安装方式：暗 |  | 个 | 2 |  | 40.6 | 81.2 |  |
| 12 | 030404035007 | 接线盒 1.名称：接线盒 2.材质 3.规格：16A 4.安装方式 |  | 个 | 2 |  | 9.1 | 18.2 |  |
| 13 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：四联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗 |  | 个 | 1 |  | 47.26 | 47.26 |  |
|  |  | 卫生间及餐厅改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030404017002 | 配电箱 1.名称：配电箱 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 |  | 台 | 2 |  | 477.6 | 955.2 |  |
| 15 | 030408001003 | 电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22-5*25 3.敷设方式、部位：穿管埋地敷设 |  | m | 3 |  | 63 | 189 |  |
| 16 | 030411004003 | 配线 1.名称：电线 2.配线形式： 3.型号：BV-4 4.规格 5.材质 6.配线部位：管内 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 363 |  | 3.53 | 1281.39 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 4151.01 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 7085.73 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-安装（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 17 | 030411001003 | 配管 1.名称：线管 2.材质：PC 3.规格：20 4.配置形式：暗 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 171 |  | 9.94 | 1699.74 |  |
| 18 | 030404035003 | 插座 1.名称：二+三孔插座 2.材质： 3.规格：10A 4.安装方式：暗 |  | 个 | 4 |  | 34.41 | 137.64 |  |
| 19 | 030404035004 | 插座 1.名称：二+三孔插座 2.材质： 3.规格：16A 4.安装方式：暗 |  | 个 | 5 |  | 35.18 | 175.9 |  |
| 20 | 030404035005 | 插座 1.名称：空调插座 2.材质： 3.规格：20A 4.安装方式：暗 |  | 个 | 3 |  | 38.79 | 116.37 |  |
| 21 | 030404035006 | 插座 1.名称：二+三孔插座 2.材质： 3.规格：20A 4.安装方式：暗 |  | 个 | 6 |  | 35.18 | 211.08 |  |
| 22 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质：白瓷 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 2 |  | 394.46 | 788.92 |  |
| 23 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 带盖保洁箱 |  | 组 | 2 |  | 80 | 160 |  |
| 24 | 031004009001 | 除臭器 1.材质 2.型号、规格 |  | 个 | 2 |  | 150 | 300 |  |
| 25 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 1.材质：白瓷拖布池 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 3 |  | 211.21 | 633.63 |  |
| 26 | 031004003002 | 洗脸盆 1.材质：白瓷 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 2 |  | 394.46 | 788.92 |  |
| 27 | 031004006001 | 大便器 1.材质 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 6 |  | 354.17 | 2125.02 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 7137.22 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 14222.95 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-安装（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 28 | 030404033001 | 排风扇 1.名称：排风扇 2.型号 3.规格 4.安装方式 |  | 台 | 2 |  | 172.46 | 344.92 |  |
| 29 | 03B001 | 更换男女标识牌 |  | 项 | 1 |  | 100 | 100 |  |
| 30 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U管De50 4.连接形式：粘结 5.阻火圈设计要求： 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 8.含管卡 |  | m | 36 |  | 39 | 1404 |  |
| 31 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U管De110 4.连接形式：粘结 5.阻火圈设计要求： 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 8.含管卡 |  | m | 29 |  | 74.2 | 2151.8 |  |
| 32 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R管De15 4.连接形式：热熔连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 22 |  | 27.92 | 614.24 |  |
| 33 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R管De20 4.连接形式：热熔连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 31 |  | 29.36 | 910.16 |  |
| 34 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R管De25 4.连接形式：热熔连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 38 |  | 34.35 | 1305.3 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 6830.42 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 21053.37 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-安装（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 35 | 031001006006 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R管De32 4.连接形式：热熔连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 7 |  | 37.89 | 265.23 |  |
| 36 | 031001006007 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R管De40 4.连接形式：热熔连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 6 |  | 43.33 | 259.98 |  |
| 37 | 031001006008 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R管De50 4.连接形式：热熔连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 25 |  | 56.01 | 1400.25 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1925.46 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 22978.83 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-安装（评审） |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 910.71 |
| 合计 |  |  |  | 910.71 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-安装（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 7814.83 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 280.36 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 97.69 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 53.73 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 31.26 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 221.21 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 65.64 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 36.1 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 21 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 294.97 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 87.53 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 48.14 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 28.01 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 114.17 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 23.44 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 12.89 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 7.5 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 910.71 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 274.3 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 150.86 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 87.77 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-安装（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-安装（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 56.6181 |  |  | 138.00 | 138.00 | 7813.30 | 120.00 |  |  | 6794.17 |  |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 3 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 0.5463 |  | 13 | 5.20 | 5.88 | 2.84 | 4.25 |  | 4.80 | 2.32 |  |  |  |
| 4 | 01030039 | 镀锌低碳钢丝 16# | kg | 0.5180 |  | 13 | 5.34 | 6.03 | 2.77 | 5.11 |  | 5.77 | 2.65 |  |  |  |
| 5 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 7.1196 |  | 13 | 5.35 | 6.04 | 38.09 | 5.11 |  | 5.77 | 36.38 |  |  |  |
| 6 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.0100 |  | 13 | 5.84 | 6.60 | 0.06 | 5.11 |  | 5.77 | 0.05 |  |  |  |
| 7 | 01290007 | 钢板(综合) | kg | 0.8400 |  | 13 | 3.98 | 4.50 | 3.34 | 4.48 |  | 5.06 | 3.76 |  |  |  |
| 8 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 0.4241 |  | 13 | 3.89 | 4.40 | 1.65 | 3.99 |  | 4.51 | 1.69 |  |  |  |
| 9 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 0.4500 |  | 13 | 4.65 | 5.26 | 2.09 | 5.50 |  | 6.21 | 2.48 |  |  |  |
| 10 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 0.1440 |  | 13 | 21.84 | 24.68 | 3.14 | 13.41 |  | 15.15 | 1.93 |  |  |  |
| 11 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.1561 |  | 13 | 10.60 | 11.98 | 1.65 | 12.54 |  | 14.17 | 1.96 |  |  |  |
| 12 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 8.8000 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 0.62 | 0.07 |  | 0.08 | 0.62 |  |  |  |
| 13 | 02270001 | 白布 | kg | 0.2500 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 1.74 | 7.44 |  | 8.41 | 1.86 |  |  |  |
| 14 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 1.5140 |  | 13 | 8.65 | 9.77 | 13.10 | 6.19 |  | 7.00 | 9.37 |  |  |  |
| 15 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 60.1600 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 4.21 | 0.05 |  | 0.06 | 3.01 |  |  |  |
| 16 | 03010079 | 木螺钉 M4×65 | 个 | 8.3200 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 0.58 | 0.06 |  | 0.07 | 0.50 |  |  |  |
| 17 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.0547 |  | 13 | 8.86 | 10.01 | 0.48 | 10.23 |  | 11.56 | 0.56 |  |  |  |
| 18 | 03010821 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 52.5300 |  | 13 | 0.88 | 1.00 | 46.23 | 0.97 |  | 1.10 | 50.95 |  |  |  |
| 19 | 03010851 | 镀锌膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 12.2400 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 5.39 | 0.49 |  | 0.55 | 6.00 |  |  |  |
| 20 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20) ×3 | 个 | 60.0750 |  | 13 | 0.34 | 0.38 | 20.43 | 0.39 |  | 0.44 | 23.43 |  |  |  |
| 日期：2023-06-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-安装（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03072301 | 大便器排水接头 | 个 | 6.0600 |  | 13 | 15.04 | 17.00 | 91.14 | 19.91 |  | 22.50 | 120.65 |  |  |  |
| 22 | 03110113 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.0840 |  | 13 | 6.11 | 6.90 | 0.51 | 6.50 |  | 7.35 | 0.55 |  |  |  |
| 23 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 2.5500 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 1.10 | 0.50 |  | 0.56 | 1.28 |  |  |  |
| 24 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 10.4080 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 4.58 | 0.50 |  | 0.56 | 5.20 |  |  |  |
| 25 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 2.2081 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 1.72 | 0.85 |  | 0.96 | 1.88 |  |  |  |
| 26 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 2.4000 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 1.87 | 0.85 |  | 0.96 | 2.04 |  |  |  |
| 27 | 03130115 | 电焊条 J422 φ3.2 | kg | 1.6800 |  | 13 | 8.67 | 9.80 | 14.57 | 9.58 |  | 10.82 | 16.09 |  |  |  |
| 28 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.0258 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 0.27 | 7.72 |  | 8.72 | 0.20 |  |  |  |
| 29 | 03130179 | 塑料焊条 φ2.5 | kg | 0.5554 |  | 13 | 17.70 | 20.00 | 9.83 | 18.08 |  | 20.43 | 10.04 |  |  |  |
| 30 | 03130515 | 焊锡 | kg | 1.3475 |  | 13 | 34.51 | 39.00 | 46.50 | 36.37 |  | 41.10 | 49.01 |  |  |  |
| 31 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.0607 |  | 13 | 15.04 | 17.00 | 0.91 | 14.68 |  | 16.59 | 0.89 |  |  |  |
| 32 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.4160 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 1.84 | 5.04 |  | 5.70 | 2.10 |  |  |  |
| 33 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.0750 |  | 13 | 6.28 | 7.10 | 0.47 | 6.64 |  | 7.50 | 0.50 |  |  |  |
| 34 | 03130845 | 冲击钻头 φ8～16 | 个 | 0.6630 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 3.64 | 5.25 |  | 5.93 | 3.48 |  |  |  |
| 35 | 04030007 | 砂子 | m3 | 0.0540 |  | 3 | 145.63 | 150.00 | 7.86 | 186.41 |  | 192.00 | 10.07 |  |  |  |
| 36 | 04090017 | 石灰膏 | m3 | 0.1110 |  | 3 | 271.84 | 280.00 | 30.17 | 498.06 |  | 513.00 | 55.28 |  |  |  |
| 37 | 04130017 | 烧结粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 0.0960 |  | 3 | 640.78 | 660.00 | 61.51 | 274.56 |  | 282.80 | 26.36 |  |  |  |
| 38 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0900 |  | 13 | 13.27 | 15.00 | 1.19 | 12.65 |  | 14.30 | 1.14 |  |  |  |
| 39 | 13010107 | 沥青清漆 L01 | kg | 4.2042 |  | 13 | 6.58 | 7.43 | 27.66 | 7.14 |  | 8.07 | 30.02 |  |  |  |
| 40 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 0.0300 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 0.35 | 14.16 |  | 16.00 | 0.42 |  |  |  |
| 日期：2023-06-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-安装（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0312 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 0.22 | 6.64 |  | 7.50 | 0.21 |  |  |  |
| 42 | 13350009 | 防水密封胶 | 支 | 4.2500 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 49.64 | 9.29 |  | 10.50 | 39.48 |  |  |  |
| 43 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 26.7800 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 11.78 | 0.19 |  | 0.21 | 5.09 |  |  |  |
| 44 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 3.2900 |  | 13 | 6.77 | 7.65 | 22.27 | 8.19 |  | 9.26 | 26.95 |  |  |  |
| 45 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 1.2300 |  | 13 | 37.17 | 42.00 | 45.72 | 87.94 |  | 99.37 | 108.17 |  |  |  |
| 46 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.0156 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 0.12 | 7.97 |  | 9.01 | 0.12 |  |  |  |
| 47 | 14330041 | 丙酮 | kg | 1.3758 |  | 13 | 5.41 | 6.11 | 7.44 | 6.36 |  | 7.19 | 8.75 |  |  |  |
| 48 | 14390001 | 氧气 | m3 | 2.9922 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 16.01 | 7.01 |  | 7.64 | 20.98 |  |  |  |
| 49 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.8560 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 12.51 | 17.36 |  | 18.92 | 14.86 |  |  |  |
| 50 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 0.9085 |  | 13 | 12.39 | 14.00 | 11.26 | 13.79 |  | 15.58 | 12.53 |  |  |  |
| 51 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.3000 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 1.65 | 6.50 |  | 7.35 | 1.95 |  |  |  |
| 52 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.1822 |  | 13 | 5.81 | 6.56 | 1.06 | 9.19 |  | 10.39 | 1.67 |  |  |  |
| 53 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 0.4500 |  | 13 | 11.74 | 13.27 | 5.28 | 21.68 |  | 24.50 | 9.76 |  |  |  |
| 54 | 17250099 | 塑料胀管 φ6～8 | 个 | 8.8000 |  | 13 | 0.06 | 0.07 | 0.53 | 0.06 |  | 0.07 | 0.53 |  |  |  |
| 55 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0812 |  | 13 | 6.88 | 7.78 | 0.56 | 7.90 |  | 8.93 | 0.64 |  |  |  |
| 56 | 18150305 | 排水接头 DN50 | 个 | 3.1500 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 15.06 | 5.22 |  | 5.90 | 16.44 |  |  |  |
| 57 | 18250255 | 管卡(带膨胀螺栓) DN32 | 套 | 6.3000 |  | 13 | 2.12 | 2.40 | 13.36 | 1.33 |  | 1.50 | 8.38 |  |  |  |
| 58 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0547 |  | 13 | 25.08 | 28.34 | 1.37 | 26.99 |  | 30.50 | 1.48 |  |  |  |
| 59 | 21150001 | 大便器胶皮碗(配喉箍) | 套 | 6.3000 |  | 13 | 1.11 | 1.25 | 6.99 | 1.42 |  | 1.60 | 8.95 |  |  |  |
| 60 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 0.0258 |  | 13 | 24.42 | 27.60 | 0.63 | 24.78 |  | 28.00 | 0.64 |  |  |  |
| 日期：2023-06-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-安装（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 61 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0283 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 0.20 | 6.64 |  | 7.50 | 0.19 |  |  |  |
| 62 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm | 卷 | 1.6390 |  | 13 | 7.56 | 8.54 | 12.39 | 8.85 |  | 10.00 | 14.51 |  |  |  |
| 63 | 28010037 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 | m | 1.5000 |  | 13 | 4.25 | 4.80 | 6.38 | 6.12 |  | 6.92 | 9.18 |  |  |  |
| 64 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 5.2920 |  | 13 | 1.59 | 1.80 | 8.41 | 1.96 |  | 2.22 | 10.37 |  |  |  |
| 65 | 28030025 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2 | m | 6.1000 |  | 13 | 2.48 | 2.80 | 15.13 | 2.94 |  | 3.32 | 17.93 |  |  |  |
| 66 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 0.7640 |  | 13 | 1.62 | 1.83 | 1.24 | 1.88 |  | 2.12 | 1.44 |  |  |  |
| 67 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 60.0750 |  | 13 | 0.08 | 0.09 | 4.81 | 0.19 |  | 0.22 | 11.41 |  |  |  |
| 68 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 6.0900 |  | 13 | 1.61 | 1.82 | 9.80 | 1.81 |  | 2.04 | 11.02 |  |  |  |
| 69 | 34110003 | 水 | m3 | 1.0118 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 6.44 | 4.03 |  | 4.15 | 4.08 |  |  |  |
| 70 | 34110009 | 电 | kW·h | 16.9317 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 13.55 | 0.74 |  | 0.84 | 12.53 |  |  |  |
| 71 | 34130003 | 标志牌 | 个 | 2.4000 |  | 13 | 1.46 | 1.65 | 3.50 | 1.38 |  | 1.56 | 3.31 |  |  |  |
| 72 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 17.90 | 19.89 | 17.90 | 19.94 |  | 22.23 | 19.94 |  |  |  |
| 73 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 74 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.74 |  | 0.84 |  |  |  |  |
| 75 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0044 |  |  | 628.87 | 658.77 | 2.77 | 586.37 |  | 658.77 | 2.58 |  |  |  |
| 76 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0044 |  |  | 400.21 | 429.27 | 1.76 | 382.50 |  | 429.27 | 1.68 |  |  |  |
| 77 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.0840 |  |  | 23.98 | 26.11 | 2.01 | 22.86 |  | 26.11 | 1.92 |  |  |  |
| 78 | 990758020 | 电动弯管机 100mm | 台班 | 0.0294 |  |  | 33.97 | 37.29 | 1.00 | 32.63 |  | 37.29 | 0.96 |  |  |  |
| 79 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.0223 |  |  | 36.85 | 40.30 | 0.82 | 35.11 |  | 40.30 | 0.78 |  |  |  |
| 80 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.0160 |  |  | 18.86 | 20.37 | 0.30 | 18.20 |  | 20.37 | 0.29 |  |  |  |
| 日期：2023-06-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-安装（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 81 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 0.6720 |  |  | 64.60 | 70.94 | 43.41 | 60.98 |  | 70.94 | 40.98 |  |  |  |
| 82 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.0154 |  |  | 71.38 | 78.44 | 1.10 | 67.52 |  | 78.44 | 1.04 |  |  |  |
| 83 | 991003020 | 电动空气压缩机 0.6m3/min | 台班 | 1.2750 |  |  | 40.21 | 42.94 | 51.27 | 38.76 |  | 42.94 | 49.42 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8697.05 | － |  | － | 7784.03 | － | － | 0.00 |
| 日期：2023-06-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-安装（评审） |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | PP-R管De15 |  | m | 22.35 | 13 |  | 1.77 | 2.00 | 39.56 |
| 2 | PP-R管De20 |  | m | 31.50 | 13 |  | 2.61 | 2.95 | 82.20 |
| 3 | PP-R管De25 |  | m | 38.61 | 13 |  | 4.34 | 4.90 | 167.56 |
| 4 | PP-R管De32 |  | m | 7.11 | 13 |  | 5.13 | 5.80 | 36.48 |
| 5 | PP-R管De40 |  | m | 6.10 | 13 |  | 6.99 | 7.90 | 42.61 |
| 6 | PP-R管De50 |  | m | 25.40 | 13 |  | 11.06 | 12.50 | 280.92 |
| 7 | PVC-U管De110 |  | m | 27.55 | 13 |  | 13.97 | 15.79 | 384.87 |
| 8 | PVC-U管De50 |  | m | 35.28 | 13 |  | 4.87 | 5.50 | 171.81 |
| 9 | SC20 |  | m | 43.26 | 13 |  | 7.58 | 8.56 | 327.91 |
| 10 | YJV3*4 |  | m | 42.42 | 13 |  | 8.85 | 10.00 | 375.42 |
| 11 | 白瓷洗脸盆 |  | 个 | 4.04 | 13 |  | 141.59 | 160.00 | 572.02 |
| 12 | 成品拖布池 |  | 套 | 3.03 | 13 |  | 106.19 | 120.00 | 321.76 |
| 13 | 冲洗管 DN32 |  | 根 | 6.06 | 13 |  | 13.27 | 15.00 | 80.42 |
| 14 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 6.06 | 13 |  | 66.37 | 75.00 | 402.20 |
| 15 | 瓷蹲式大便器高水箱及配件 |  | 套 | 6.06 | 13 |  | 13.27 | 15.00 | 80.42 |
| 16 | 带保护接点安装五孔插座10A |  | 套 | 4.08 | 13 |  | 10.62 | 12.00 | 43.33 |
| 17 | 带保护接点安装五孔插座16A |  | 套 | 9.18 | 13 |  | 10.62 | 12.00 | 97.49 |
| 18 | 带保护接点安装五孔插座20A |  | 套 | 6.12 | 13 |  | 10.62 | 12.00 | 64.99 |
| 19 | 单管吸顶荧光灯36W |  | 套 | 4.04 | 13 |  | 43.36 | 49.00 | 175.17 |
| 20 | 电缆YJV22-5*16 |  | m | 3.03 | 13 |  | 40.00 | 45.20 | 121.20 |
| 21 | 电缆YJV22-5*25 |  | m | 3.03 | 13 |  | 53.10 | 60.00 | 160.89 |
| 22 | 混合冷热水龙头 |  | 个 | 4.04 | 13 |  | 51.33 | 58.00 | 207.37 |
| 23 | 角型阀(带铜活) DN15 |  | 个 | 14.14 | 13 |  | 21.24 | 24.00 | 300.33 |
| 24 | 接线盒 |  | 个 | 27.54 | 13 |  | 0.44 | 0.50 | 12.12 |
| 25 | 绝缘电线BV-2.5 |  | m | 89.25 | 13 |  | 1.64 | 1.85 | 146.37 |
| 26 | 绝缘电线BV-4 |  | m | 574.20 | 13 |  | 1.89 | 2.14 | 1085.24 |
| 27 | 空调插座16A |  | 套 | 3.06 | 13 |  | 14.16 | 16.00 | 43.33 |
| 28 | 空调插座20A |  | 套 | 2.04 | 13 |  | 15.93 | 18.00 | 32.50 |
| 29 | 排风扇 |  | 台 | 2.00 | 13 |  | 39.82 | 45.00 | 79.64 |
| 30 | 室内塑料给水管热熔管件De15 |  | 个 | 26.95 | 13 |  | 1.29 | 1.46 | 34.77 |
| 31 | 室内塑料给水管热熔管件De20 |  | 个 | 37.98 | 13 |  | 1.77 | 2.00 | 67.22 |
| 32 | 室内塑料给水管热熔管件De25 |  | 个 | 46.55 | 13 |  | 2.21 | 2.50 | 102.88 |
| 33 | 室内塑料给水管热熔管件De32 |  | 个 | 8.57 | 13 |  | 2.65 | 2.99 | 22.72 |
| 34 | 室内塑料给水管热熔管件De40 |  | 个 | 5.32 | 13 |  | 3.54 | 4.00 | 18.84 |
| 35 | 室内塑料给水管热熔管件De50 |  | 个 | 22.18 | 13 |  | 7.08 | 8.00 | 157.00 |
| 36 | 室内塑料排水管粘接管件De110 |  | 个 | 33.52 | 13 |  | 13.27 | 15.00 | 444.86 |
| 日期：2023-06-13 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-安装（评审） |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 37 | 室内塑料排水管粘接管件De50 |  | 个 | 31.86 | 13 |  | 4.42 | 4.99 | 140.82 |
| 38 | 四联开关 |  | 只 | 1.02 | 13 |  | 19.03 | 21.50 | 19.41 |
| 39 | 硬聚氯乙烯管PVC/20 |  | m | 240.78 | 13 |  | 1.17 | 1.32 | 281.71 |
| 40 | 硬聚氯乙烯管PVC/Ф16 |  | m | 29.70 | 13 |  | 1.05 | 1.19 | 31.18 |
| 41 | 长颈水嘴 DN15 |  | 个 | 3.03 | 13 |  | 16.37 | 18.50 | 49.60 |
| 42 | 照明配电箱 |  | 个 | 3.00 | 13 |  | 176.99 | 200.00 | 530.97 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7838.11 |
| 日期：2023-06-13 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-安装（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 23889.54 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 23889.54 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 1998.36 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 1469.21 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 838.52 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 69.28 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 140.95 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 420.46 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 363.12 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 140.95 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 25.08 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 2329.91 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 4328.27 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

|  |  | 邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-建筑（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建车库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.5m 3.弃土运距 |  | m3 | 173.38 |  |  |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种：素土回填 3.填方粒径要求：分层夯实 4.填方来源、运距 |  | m3 | 30.86 |  |  |  |  |
| 3 | 010404001001 | 垫层 垫层材料种类、配合比、厚度：C15 |  | m3 | 3.6 |  |  |  |  |
| 4 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 13.5 |  |  |  |  |
| 5 | 010502001001 | 矩形柱 基础柱 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 1.87 |  |  |  |  |
| 6 | 010502001002 | 矩形柱 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 6.48 |  |  |  |  |
| 7 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 7.95 |  |  |  |  |
| 8 | 010503002001 | 矩形梁 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 8.88 |  |  |  |  |
| 9 | 010505003001 | 平板 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 12.96 |  |  |  |  |
| 10 | 010402001001 | 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土 砌块墙 2.墙体类型：直行墙 3.砂浆强度等级：混合砂浆 M5.0 |  | m3 | 26.56 |  |  |  |  |
| 11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋HRB335 （HRB400）≤φ10 |  | t | 0.715 |  |  |  |  |
| 12 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋HRB335 （HRB400）≤φ18 |  | t | 2.726 |  |  |  |  |
| 13 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋HRB335 （HRB400）≤φ25 |  | t | 0.291 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-建筑（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 14 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋≤φ10 |  | t | 0.766 |  |  |  |  |
| 15 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 1.门代号及洞口尺寸：车库卷帘门 2.门材质 3.启动装置品种、规格 4.含电动装置 |  | m2 | 36.8 |  |  |  |  |
| 16 | 010507001001 | 坡道 1.素土夯实 2.300厚3：7灰土 3.60厚C15砼 4.素水泥浆一道 5.30厚1：2水泥砂浆抹面，做60宽7深锯齿 形礓碴 |  | m2 | 36.96 |  |  |  |  |
| 17 | 010902001001 | 水泥砂浆保护层屋面 5、30厚C20细石混凝土找平层 6、4.0厚SBS改性沥青防水卷材 7、20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光，1mx1m分 格，缝宽 20，密封胶嵌缝 |  | m2 | 129.6 |  |  |  |  |
| 18 | 010404001002 | 地面垫层 1.素土夯实 2.150厚3：7灰土垫层 |  | m3 | 12.96 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生间及餐厅改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011607001001 | 刚性层拆除 1.拆除原有屋面防水层、保温层及找平层 |  | m2 | 123.32 |  |  |  |  |
| 20 | 010902001002 | 水泥砂浆保护层屋面 6、30厚C20细石混凝土找平层 7、4.0厚SBS改性沥青防水卷材 8、20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光，1mx1m分 格，缝宽 20，密封胶嵌缝 |  | m2 | 123.32 |  |  |  |  |
| 21 | 011001001001 | 保温隔热屋面 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平 3、最薄处30厚找坡2%1:6水泥憎水型膨胀珍 珠 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平 5、50厚挤塑聚苯板保温层 屋105 |  | m2 | 123.32 |  |  |  |  |
| 22 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) 洗澡间及厨房 2.10厚聚合物水泥防水砂浆 |  | m2 | 109.48 |  |  |  |  |
| 23 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.室内高度：拆除原卫生间、餐厅门窗 2.门窗洞口尺寸 |  | m2 | 25.66 |  |  |  |  |
| 24 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 1.门代号及洞口尺寸：塑钢门 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 9.76 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-建筑（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 25 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸：塑钢窗 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 15.9 |  |  |  |  |
| 26 | 011505001001 | 洗漱台 1.材料品种、规格、颜色：黑金沙大理石洗 手台 2.支架、配件品种、规格 |  | m2 | 0.6 |  |  |  |  |
| 27 | 011505010001 | 镜面玻璃 1.镜面玻璃品种、规格：防雾镜 2.框材质、断面尺寸 3.基层材料种类 4.防护材料种类 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 28 | 011607001002 | 刚性层拆除 1.拆除三层原有屋面防水层、保温层及找平 层 |  | m2 | 102.3 |  |  |  |  |
| 29 | 010902001003 | 水泥砂浆保护层屋面 三层屋面 6、30厚C20细石混凝土找平层 7、4.0厚SBS改性沥青防水卷材 8、20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光，1mx1m分 格，缝宽 20，密封胶嵌缝 |  | m2 | 102.3 |  |  |  |  |
| 30 | 011001001002 | 保温隔热屋面 三层屋面 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平 3、最薄处30厚找坡2%1:6水泥憎水型膨胀珍 珠 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平 5、50厚挤塑聚苯板保温层 屋105 |  | m2 | 102.3 |  |  |  |  |
| 31 | 011610002002 | 金属门窗拆除 拆除主楼原有门窗 1.室内高度 2.门窗洞口尺寸 |  | m2 | 17.39 |  |  |  |  |
| 32 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 成品推拉门 |  | m2 | 5.3 |  |  |  |  |
| 33 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 成品铝合金框安全玻璃平开门 |  | m2 | 7.2 |  |  |  |  |
| 34 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 成品套门 |  | m2 | 3.6 |  |  |  |  |
| 35 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 塑钢窗 |  | m2 | 0.96 |  |  |  |  |
| 36 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：拆除原有砖墙 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 0.47 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-建筑（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 37 | 010401003001 | 堵门洞 1.砖品种、规格、强度等级：堵门洞 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比 |  | m3 | 0.74 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-装饰（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建车库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 1.墙体类型：直形墙 2.底层厚度、砂浆配合比：9厚1：1：6水泥 石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚1：0.5：3水 泥石灰砂浆抹平 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 169.84 |  |  |  |  |
| 2 | 011407001001 | 内墙面喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位：内墙 3.腻子种类：调制腻子 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：两遍腻子 两遍乳 胶漆 |  | m2 | 169.84 |  |  |  |  |
| 3 | 011201001002 | 外墙面一般抹灰 1.9厚1：水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆、中间压 入耐碱玻璃纤维网布 |  | m2 | 180.28 |  |  |  |  |
| 4 | 011407001002 | 外墙面喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位：外墙面 3.腻子种类：调制腻子 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：两遍腻子 两遍乳 胶漆 |  | m2 | 180.28 |  |  |  |  |
| 5 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数 |  | m2 | 162.52 |  |  |  |  |
| 6 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 3.40厚细石混凝土，表面撒1：1砂子随打随 抹光 |  | m2 | 129.6 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生间及餐厅改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011608001001 | 铲除油漆面 1.铲除部位名称：实体围墙 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 360 |  |  |  |  |
| 8 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位：实体围墙 3.腻子种类 4.刮腻子要求：调制腻子 5.涂料品种、喷刷遍数：两遍腻子 两遍乳 胶漆 |  | m2 | 360 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-装饰（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 011605001001 | 平面块料拆除 1.拆除的基层类型：拆除原有地面砖 2.饰面材料种类 |  | m2 | 95 |  |  |  |  |
| 10 | 011102003001 | 块料楼地面 1.20厚1：3干硬性水泥砂浆 2.8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 |  | m2 | 95 |  |  |  |  |
| 11 | 011608002001 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称：铲除餐厅卫生间原有外墙 面 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 179.03 |  |  |  |  |
| 12 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位：餐厅卫生间外墙面 3.腻子种类：调制腻子 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：两遍腻子 两遍乳 胶漆 |  | m2 | 179.03 |  |  |  |  |
| 13 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位：拆除原有卫生间墙裙 2.抹灰层种类 |  | m2 | 21.66 |  |  |  |  |
| 14 | 011204003001 | 块料墙面 1.3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或 配套专用胶粘剂）粘结层 2.4-5厚面砖，白水泥浆擦缝 3. |  | m2 | 21.66 |  |  |  |  |
| 15 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 洗澡间及厨房 1.9厚1：3水泥砂浆压实抹平 |  | m2 | 109.48 |  |  |  |  |
| 16 | 011204003002 | 块料墙面 洗澡间及厨房 3.素水泥浆一道 4.3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结 层 5.4-5厚面砖，白水泥浆擦缝 |  | m2 | 109.48 |  |  |  |  |
| 17 | 011608002002 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称：拆除原餐厅、卫生间1.5m 以上内墙面 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 123.92 |  |  |  |  |
| 18 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位：餐厅、卫生间1.5m以上内 墙面 3.腻子种类：调制腻子 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：两遍腻子 两遍乳 胶漆 |  | m2 | 123.92 |  |  |  |  |
| 19 | 011608002003 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称:铲除餐厅、卫生间原天棚 面层 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 54.59 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-装饰（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 20 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位：餐厅、卫生间天棚 3.腻子种类：调制腻子 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：两遍腻子 两遍乳 胶漆 |  | m2 | 54.59 |  |  |  |  |
| 21 | 011302001001 | 吊顶天棚 洗澡间及厨房 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 2.龙骨材料种类、规格、中距 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类 |  | m2 | 29.13 |  |  |  |  |
| 22 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 1.拆除隔墙的骨架种类：拆除原有卫生间隔 断 2.拆除隔墙的饰面种类 |  | m2 | 6.48 |  |  |  |  |
| 23 | 011210006001 | 其他隔断 卫生间水磨石隔断 |  | m2 | 6.48 |  |  |  |  |
|  |  | 主楼装修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 011608002004 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称：主楼走廊及大厅内墙面 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 676.18 |  |  |  |  |
| 25 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位：主楼走廊及大厅内墙面 3.腻子种类：调制腻子 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：两遍腻子 两遍乳 胶漆 |  | m2 | 676.18 |  |  |  |  |
| 26 | 011608002005 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称：主楼走廊及大厅天棚 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 160.36 |  |  |  |  |
| 27 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位：主楼走廊及大厅天棚 3.腻子种类：调制腻子 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：两遍腻子 两遍乳 胶漆 |  | m2 | 160.36 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-安装（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 机械设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 车库电气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称：配电箱 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22-5*16 3.敷设方式、部位：穿管埋地敷设 |  | m | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 030411004001 | 配线 1.名称：电线 2.配线形式： 3.型号：BV-2.5 4.规格 5.材质 6.配线部位：管内 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 85 |  |  |  |  |
| 4 | 030411004002 | 配线 1.名称：电线 2.配线形式： 3.型号：BV-4 4.规格 5.材质 6.配线部位：管内 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 159 |  |  |  |  |
| 5 | 030411001001 | 配管 1.名称：线管 2.材质：PC 3.规格：16 4.配置形式：暗 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 28 |  |  |  |  |
| 6 | 030411001002 | 配管 1.名称：线管 2.材质：PC 3.规格：20 4.配置形式：暗 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 56 |  |  |  |  |
| 7 | 030408001002 | 电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV3*4 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 |  | m | 42 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-安装（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 030408003002 | 电缆保护管 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格：SC20 4.敷设方式 |  | m | 42 |  |  |  |  |
| 9 | 030412005001 | 荧光灯 1.名称：单管吸顶荧光灯36W 2.型号 3.规格 4.安装形式：吸顶 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 030404035001 | 插座 1.名称：二+三孔插座 2.材质： 3.规格：16A 4.安装方式：暗 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 030404035002 | 插座 1.名称：空调插座 2.材质： 3.规格：20A 4.安装方式：暗 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 030404035007 | 接线盒 1.名称：接线盒 2.材质 3.规格：16A 4.安装方式 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：四联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生间及餐厅改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030404017002 | 配电箱 1.名称：配电箱 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 030408001003 | 电力电缆 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22-5*25 3.敷设方式、部位：穿管埋地敷设 |  | m | 3 |  |  |  |  |
| 16 | 030411004003 | 配线 1.名称：电线 2.配线形式： 3.型号：BV-4 4.规格 5.材质 6.配线部位：管内 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 363 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-安装（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 17 | 030411001003 | 配管 1.名称：线管 2.材质：PC 3.规格：20 4.配置形式：暗 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 171 |  |  |  |  |
| 18 | 030404035003 | 插座 1.名称：二+三孔插座 2.材质： 3.规格：10A 4.安装方式：暗 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 19 | 030404035004 | 插座 1.名称：二+三孔插座 2.材质： 3.规格：16A 4.安装方式：暗 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 20 | 030404035005 | 插座 1.名称：空调插座 2.材质： 3.规格：20A 4.安装方式：暗 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 21 | 030404035006 | 插座 1.名称：二+三孔插座 2.材质： 3.规格：20A 4.安装方式：暗 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 22 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质：白瓷 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 带盖保洁箱 |  | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 24 | 031004009001 | 除臭器 1.材质 2.型号、规格 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 1.材质：白瓷拖布池 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 3 |  |  |  |  |
| 26 | 031004003002 | 洗脸盆 1.材质：白瓷 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 27 | 031004006001 | 大便器 1.材质 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 6 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-安装（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 28 | 030404033001 | 排风扇 1.名称：排风扇 2.型号 3.规格 4.安装方式 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 29 | 03B001 | 更换男女标识牌 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U管De50 4.连接形式：粘结 5.阻火圈设计要求： 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 8.含管卡 |  | m | 36 |  |  |  |  |
| 31 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U管De110 4.连接形式：粘结 5.阻火圈设计要求： 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 8.含管卡 |  | m | 29 |  |  |  |  |
| 32 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R管De15 4.连接形式：热熔连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 22 |  |  |  |  |
| 33 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R管De20 4.连接形式：热熔连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 31 |  |  |  |  |
| 34 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R管De25 4.连接形式：热熔连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 38 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇基层消防工作站建设改造项目-安装（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 35 | 031001006006 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R管De32 4.连接形式：热熔连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 7 |  |  |  |  |
| 36 | 031001006007 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R管De40 4.连接形式：热熔连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 6 |  |  |  |  |
| 37 | 031001006008 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R管De50 4.连接形式：热熔连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 25 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |