|  | 邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价(小写): |  |  |  | 374416.94元 |  |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  | 叁拾柒万肆仟肆佰壹拾陆元玖角肆分 |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |

| 工程项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游 公厕建设工程 |  | 374416.94 |  |  |  |  | 25024.56 |
| 合计 |  |  | 374416.94 |  |  |  |  | 25024.56 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设 |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项 | 其他项目 |  | 措施项目 | 规费 |  | 税金 | 暂列金额及 特殊项目暂估价 | 暂估价 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | 325233.22 |  | 228090.66 |  |  | 48747.02 | 21541.42 |  | 26854.12 |  |  |
|  | 邹城市大束镇乡村振兴 示范区大洪沟旅游公厕建 设工程--土建 | 250449.74 |  | 166885.78 |  |  | 46150.62 | 16734 |  | 20679.34 |  |  |
|  | 邹城市大束镇乡村振兴 示范区大洪沟旅游公厕建 设工程--装修 | 74783.48 |  | 61204.88 |  |  | 2596.4 | 4807.42 |  | 6174.78 |  |  |
| 2 | 安装工程 | 49183.72 |  | 40487.67 |  |  | 1151.87 | 3483.14 |  | 4061.04 |  |  |
|  | 邹城市大束镇乡村振兴 示范区大洪沟旅游公厕建 设工程--安装 | 49183.72 |  | 40487.67 |  |  | 1151.87 | 3483.14 |  | 4061.04 |  |  |
| 合计 |  | 374416.94 |  | 268578.33 |  |  | 49898.89 | 25024.56 |  | 30915.16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 166885.78 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 6234.42 |  |  |
| 1.2 | B、地基处理与边坡支护工程 |  | 7182.42 |  |  |
| 1.3 | D、砌筑工程 |  | 39829.50 |  |  |
| 1.4 | E、混凝土及钢筋混凝土工程 |  | 60516.62 |  |  |
| 1.5 | H、门窗工程 |  | 5891.40 |  |  |
| 1.6 | J、屋面及防水工程 |  | 47231.42 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 46150.62 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 42746.48 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 3404.14 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 16734.00 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 20679.34 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 250449.74 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别：普通土 2.弃土运距：自行考虑 3.取土运距：自行考虑 | m2 | 92.82 |  | 1.5 | 139.23 |  |
| 2 | 01010300401 | 竣工清理 竣工清理 | m3 | 371.68 |  | 3.84 | 1427.25 |  |
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.0m 3.弃土运距：自行考虑 | m3 | 66.08 |  | 34.06 | 2250.68 |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：素土夯实 2.填方材料品种：原土 3.填方粒径要求：原土 4.填方来源、运距：自行考虑 | m3 | 37.81 |  | 42.18 | 1594.83 |  |
| 5 | 010101002001 | 挖一般土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.7m 3.弃土运距：自行考虑 | m3 | 72.373 |  | 5.6 | 405.29 |  |
| 6 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：坚土 2.挖土深度：1.0m 3.弃土运距：自行考虑 | m3 | 27.3 |  | 15.28 | 417.14 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  | 6234.42 |  |
| 地基处理与边坡支护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010201017003 | 碎石垫层 1、150厚碎石夯入土中 | m2 | 60.56 |  | 60.23 | 3647.53 |  |
| 8 | 010201017002 | 无筋混凝土垫层 1、100厚C25混凝土层.@6Mx6M设缝,缝宽 20mm | m2 | 60.56 |  | 58.37 | 3534.89 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  | 7182.42 |  |
| 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖墙体 2.基础类型：条形基础 3砂浆强度等级：M7、5水泥砂浆 4.防潮层材料种类：20厚1：2防水砂浆 | m3 | 16.17 |  | 650.35 | 10516.16 |  |
| 10 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石实心砖 2.墙体类型：240厚 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 | m3 | 49.2 |  | 551.1 | 27114.12 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 51047.12 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 51047.12 |  |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--土建 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 010401012001 | 砖砌便台 1.零星砌砖名称、部位：便台 2. 砖品种、规格、强度等级：煤矸石实心 砖 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 3.48 |  | 631.96 | 2199.22 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 39829.5 |  |
| 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋HRB335 （HRB400）≤φ10 |  | t | 1.174 |  | 6519.38 | 7653.75 |  |
| 13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋HRB335 （HRB400）≤φ18 |  | t | 0.976 |  | 6190.06 | 6041.5 |  |
| 14 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋≤φ10 |  | t | 0.597 |  | 7932.27 | 4735.57 |  |
| 15 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：砌体加固筋焊接≤φ6.5 |  | t | 0.149 |  | 6907.8 | 1029.26 |  |
| 16 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋HRBHRB400 φ8 |  | t | 0.066 |  | 6519.38 | 430.28 |  |
| 17 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 4.67 |  | 936.36 | 4372.8 |  |
| 18 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 0.93 |  | 1043.35 | 970.32 |  |
| 19 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 3.35 |  | 909.41 | 3046.52 |  |
| 20 | 010503002001 | 矩形梁 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 0.3 |  | 632.62 | 189.79 |  |
| 21 | 010505003001 | 屋面板 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 16.16 |  | 643.53 | 10399.44 |  |
| 22 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 4.81 |  | 570.87 | 2745.88 |  |
| 23 | 010501002001 | 带形基础 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 9.41 |  | 580.87 | 5465.99 |  |
| 24 | 010507001001 | 细石混凝土散水 1、60厚C10砼层,表面采用1:2水泥砂浆抹光 2、20厚粗砂找平层 3、素土夯实 |  | m2 | 30.67 |  | 69.78 | 2140.15 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 51420.47 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 102467.59 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--土建 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 25 | 010507006001 | 化粪池 1.C15砼垫层 2.M5水泥砂浆砌砖墙体240厚 3.双面抹20厚1：2防水砂浆 4.50厚预制砼盖板，上附50厚中砂 5、挖、填普通土 |  | 座 | 1 |  | 10836.23 | 10836.23 |  |
| 26 | 010501001002 | 换填垫层 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级： C20 |  | m3 | 0.8 |  | 573.93 | 459.14 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 60516.62 |  |
| 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 010802001001 | 铝合金平开门 铝合金平开门 |  | m2 | 9.18 |  | 330 | 3029.4 |  |
| 28 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 铝合金推拉窗 |  | m2 | 9.54 |  | 300 | 2862 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 5891.4 |  |
| 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 010901001002 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格 2.粘结层砂浆的配合比 |  | m2 | 134.59 |  | 118.72 | 15978.52 |  |
| 30 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：4厚SBS卷材 2.防水层数：二层 3.防水层做法：冷铺 |  | m2 | 134.59 |  | 119.23 | 16047.17 |  |
| 31 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.增强材料种类 |  | m2 | 131.58 |  | 81.26 | 10692.19 |  |
| 32 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.增强材料种类 4.反边高度： |  | m2 | 60.56 |  | 74.53 | 4513.54 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 47231.42 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 64418.19 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 166885.78 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--土建 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别：普通土 2.弃土运距：自行考虑 3.取土运距：自行考虑 |  | m2 | － | 0.11 |  |  | 1.34 | 0.13 | 0.05 | 1.5 |
|  | 1-4-2 | 机械平整场地 |  | 10m2 | 0.1 | 0.11 |  |  | 1.34 |  |  |  |
| 2 | 01010300401 | 竣工清理 竣工清理 |  | m3 | － | 2.42 |  |  | 0.28 | 2.82 | 1.14 | 3.84 |
|  | 1-4-3 | 平整场地及其他 竣工清理 |  | 10m3 | 0.1 | 2.42 |  |  | 0.28 |  |  |  |
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.0m 3.弃土运距：自行考虑 4.基底钎探 |  | m3 | － | 18.88 | 0.98 |  | 5.28 | 21.97 | 8.92 | 34.06 |
|  | 1-2-11 | 人工挖地坑普通土 坑深≤2m |  | 10m3 | 0.033 | 13.48 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 |  | 10m3 | 0.149 | 0.98 |  |  | 3.71 |  |  |  |
|  | 1-4-4 | 平整场地及其他 基底钎探 |  | 10m2 | 0.096 | 4.42 | 0.98 |  | 1.57 |  |  |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：素土夯实 2.填方材料品种：原土 3.填方粒径要求：原土 4.填方来源、运距：自行考虑 |  | m3 | － | 24.55 |  |  | 6.03 | 28.57 | 11.60 | 42.18 |
|  | 1-4-13 | 机械夯填槽坑 |  | 10m3 | 0.223 | 24.55 |  |  | 6.03 |  |  |  |
| 5 | 010101002001 | 挖一般土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.7m 3.弃土运距：自行考虑 |  | m3 | － | 2.34 |  |  | 2.15 | 2.72 | 1.11 | 5.6 |
|  | 1-2-1 | 人工挖一般土方 普通土 基深≤2m |  | 10m3 | 0.006 | 1.71 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-39 | 挖掘机挖一般土方 普通土 |  | 10m3 | 0.095 | 0.63 |  |  | 2.15 |  |  |  |
| 6 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：坚土 2.挖土深度：1.0m 3.弃土运距：自行考虑 |  | m3 | － | 5.73 |  |  | 6.84 | 6.67 | 2.71 | 15.28 |
|  | 1-2-6 | 人工挖沟槽普通土 槽深≤2 |  | 10m3 | 0.013 | 4.84 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-50 | 小型挖掘机挖装槽坑土方 坚土 |  | 10m3 | 0.09 | 0.89 |  |  | 6.84 |  |  |  |
| 7 | 010201017003 | 碎石垫层 1、150厚碎石夯入土中 |  | m2 | － | 8.18 | 45.29 |  | 2.89 | 9.52 | 3.87 | 60.23 |
|  | 2-1-6 | 碎石垫层(机械碾压) |  | 10m3 | 0.015 | 8.18 | 45.29 |  | 2.89 |  |  |  |
| 8 | 010201017002 | 无筋混凝土垫层 1、100厚C25混凝土层.@6Mx6M设缝, 缝宽20mm |  | m2 | － | 9.13 | 44.87 |  | 0.06 | 10.62 | 4.31 | 58.37 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 |  | 10m3 | 0.01 | 9.13 | 44.87 |  | 0.06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--土建 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 9 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 墙体 2.基础类型：条形基础 3砂浆强度等级：M7、5水泥砂浆 4.防潮层材料种类：20厚1：2防水砂 浆 |  | m3 | － | 156.05 | 417.33 |  | 3.26 | 181.58 | 73.71 | 650.35 |
|  | 4-1-1 | [水泥砂浆 M7.5]砖基础 |  | 10m3 | 0.1 | 110.59 | 349.21 |  | 2.22 |  |  |  |
|  | 9-2-71 | 防水砂浆掺防水剂 厚20mm |  | 10m2 | 0.55 | 45.46 | 68.12 |  | 1.04 |  |  |  |
| 10 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石 实心砖 2.墙体类型：240厚 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂 浆 |  | m3 | － | 136.16 | 348.47 |  | 2.14 | 158.44 | 64.33 | 551.1 |
|  | 4-1-7 | [水泥砂浆 M5.0]实心砖墙 厚240mm |  | 10m3 | 0.085 | 110.15 | 294.90 |  | 1.81 |  |  |  |
|  | 4-1-7调 | [水泥砂浆 M5.0]实心砖墙 厚 240mm@R*1.3,C*1,J*1 |  | 10m3 | 0.015 | 26.01 | 53.57 |  | 0.33 |  |  |  |
| 11 | 010401012001 | 砖砌便台 1.零星砌砖名称、部位：便台 2. 砖品种、规格、强度等级：煤矸 石实心砖 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥 砂浆 |  | m3 | － | 188.78 | 352.01 |  | 1.98 | 219.67 | 89.19 | 631.96 |
|  | 4-1-24 | [水泥砂浆 M7.5]零星砌体 |  | 10m3 | 0.1 | 188.78 | 352.01 |  | 1.98 |  |  |  |
| 12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB335（HRB400）≤φ10 |  | t | － | 1395.90 | 4384.03 |  | 79.97 | 1624.32 | 659.48 | 6519.38 |
|  | 5-4-5 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ 10 |  | t | 1 | 1395.90 | 4384.03 |  | 79.97 |  |  |  |
| 13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB335（HRB400）≤φ18 |  | t | － | 1070.30 | 4503.22 |  | 110.89 | 1245.44 | 505.65 | 6190.06 |
|  | 5-4-6 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ 18 |  | t | 1 | 1070.30 | 4503.22 |  | 110.89 |  |  |  |
| 14 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋≤φ 10 |  | t | － | 2334.20 | 4384.03 |  | 111.28 | 2716.16 | 1102.76 | 7932.27 |
|  | 5-4-30调 | 现浇构件箍筋 ≤φ10@R*1,C*1,J*1.38 |  | t | 1 | 2334.20 | 4384.03 |  | 111.28 |  |  |  |
| 15 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：砌体加固筋焊接≤ φ6.5 |  | t | － | 1393.70 | 4526.64 |  | 329.03 | 1621.76 | 658.43 | 6907.8 |
|  | 5-4-67 | 砌体加固筋焊接≤φ6.5 |  | t | 1 | 1393.70 | 4526.64 |  | 329.03 |  |  |  |
| 16 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRBHRB400 φ8 |  | t | － | 1395.90 | 4384.03 |  | 79.97 | 1624.32 | 659.48 | 6519.38 |
|  | 5-4-5 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ 10 |  | t | 1 | 1395.90 | 4384.03 |  | 79.97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--土建 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 17 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | － | 326.71 | 454.09 |  | 1.21 | 380.17 | 154.35 | 936.36 |
|  | 5-1-17 | [预拌混凝土 C25]现浇混凝土 构造 柱 |  | 10m3 | 0.1 | 326.71 | 454.09 |  | 1.21 |  |  |  |
| 18 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | － | 332.64 | 553.02 |  | 0.54 | 387.07 | 157.15 | 1043.35 |
|  | 5-1-22 | [预拌混凝土 C25]过梁 |  | 10m3 | 0.1 | 332.64 | 553.02 |  | 0.54 |  |  |  |
| 19 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | － | 281.60 | 494.23 |  | 0.54 | 327.68 | 133.04 | 909.41 |
|  | 5-1-21 | [预拌混凝土 C25]圈梁及压顶 |  | 10m3 | 0.1 | 281.60 | 494.23 |  | 0.54 |  |  |  |
| 20 | 010503002001 | 矩形梁 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | － | 102.52 | 481.12 |  | 0.54 | 119.30 | 48.44 | 632.62 |
|  | 5-1-19 | [预拌混凝土 C25]框架梁、连续梁 |  | 10m3 | 0.1 | 102.52 | 481.12 |  | 0.54 |  |  |  |
| 21 | 010505003001 | 屋面板 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | － | 82.06 | 522.10 |  | 0.60 | 95.49 | 38.77 | 643.53 |
|  | 5-1-35 | [预拌混凝土 C25]斜板、折板（坡屋 面） |  | 10m3 | 0.1 | 82.06 | 522.10 |  | 0.60 |  |  |  |
| 22 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C15 |  | m3 | － | 95.87 | 429.04 |  | 0.67 | 111.55 | 45.29 | 570.87 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层@R*1.05,C*1,J*1.05 |  | 10m3 | 0.1 | 95.87 | 429.04 |  | 0.67 |  |  |  |
| 23 | 010501002001 | 带形基础 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | － | 74.03 | 471.41 |  | 0.46 | 86.14 | 34.97 | 580.87 |
|  | 5-1-4 | [预拌混凝土 C30]混凝土带型基础 |  | 10m3 | 0.1 | 74.03 | 471.41 |  | 0.46 |  |  |  |
| 24 | 010507001001 | 细石混凝土散水 1、60厚C10砼层,表面采用1:2水泥砂 浆抹光 2、20厚粗砂找平层 3、素土夯实 |  | m2 | － | 17.47 | 43.71 |  | 0.41 | 20.17 | 8.19 | 69.78 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 |  | 10m3 | 0.006 | 5.48 | 25.15 |  | 0.04 |  |  |  |
|  | 2-1-11 | 垫层 天然级配砂石 机械碾压 |  | 10m3 | 0.002 | 1.05 | 5.57 |  | 0.18 |  |  |  |
|  | 11-2-1 | [水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆 楼地 面20mm |  | 10m2 | 0.1 | 10.94 | 12.99 |  | 0.19 |  |  |  |
| 25 | 010507006001 | 化粪池 1.C15砼垫层 2.M5水泥砂浆砌砖墙体240厚 3.双面抹20厚1：2防水砂浆 4.50厚预制砼盖板，上附50厚中砂 5、挖、填普通土 |  | 座 | － | 3224.49 | 5872.89 |  | 215.49 | 3752.11 | 1523.36 | 10836.23 |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 |  | 10m3 | 4.923 | 32.49 |  |  | 122.93 |  |  |  |
|  | 1-2-11 | 人工挖地坑普通土 坑深≤2m |  | 10m3 | 1.089 | 446.78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--土建 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 1-4-13 | 机械夯填槽坑 |  | 10m3 | 2.116 | 232.76 |  |  | 57.20 |  |  |  |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层@R*1.1,C*1,J*1.1 |  | 10m3 | 0.189 | 189.81 | 810.89 |  | 1.33 |  |  |  |
|  | 16-4-2 | [水泥砂浆 M5.0]砖砌井(池)壁 矩形 |  | 10m3 | 0.906 | 1668.82 | 3139.15 |  | 19.43 |  |  |  |
|  | 16-4-11调 | [混合砂浆 M7.5]混凝土井盖安装（ 带座） |  | 10套 | 0.1 | 21.91 | 767.96 |  | 0.26 |  |  |  |
|  | 1-4-7调 | 平整场地及其他 松填土 |  | 10m3 | 0.094 | 7.78 | 219.54 |  |  |  |  |  |
|  | 9-2-71 | 防水砂浆掺防水剂 厚20mm |  | 10m2 | 7.548 | 624.14 | 935.35 |  | 14.34 |  |  |  |
| 26 | 010501001002 | 换填垫层 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级： C20 |  | m3 | － | 91.30 | 438.85 |  | 0.64 | 106.24 | 43.14 | 573.93 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 |  | 10m3 | 0.1 | 91.30 | 438.85 |  | 0.64 |  |  |  |
| 27 | 010802001001 | 铝合金平开门 铝合金平开门 |  | m2 | － |  | 330.00 |  |  |  |  | 330 |
|  | 临时子目 | 铝合金平开门 |  | M2 | 1 |  | 330.00 |  |  |  |  |  |
| 28 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 铝合金推拉窗 |  | m2 | － |  | 300.00 |  |  |  |  | 300 |
|  | 临时子目 | 铝合金推拉窗 |  | M2 | 1 |  | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 29 | 010901001002 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格 2.粘结层砂浆的配合比 |  | m2 | － | 23.32 | 84.38 |  |  | 27.14 | 11.02 | 118.72 |
|  | 9-1-4 | 小青瓦 椽子上铺设 |  | 10m2 | 0.1 | 23.32 | 84.38 |  |  |  |  |  |
| 30 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：4厚SBS卷材 2.防水层数：二层 3.防水层做法：冷铺 |  | m2 | － | 4.51 | 112.60 |  |  | 5.25 | 2.12 | 119.23 |
|  | 9-2-14 | 改性沥青卷材冷粘法 一层 平面 |  | 10m2 | 0.1 | 2.42 | 60.87 |  |  |  |  |  |
|  | 9-2-16 | 改性沥青卷材冷粘法 每增一层 平面 |  | 10m2 | 0.1 | 2.09 | 51.73 |  |  |  |  |  |
| 31 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.增强材料种类 |  | m2 | － | 4.07 | 75.26 |  |  | 4.74 | 1.93 | 81.26 |
|  | 9-2-52 | 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 立面 |  | 10m2 | 0.1 | 2.97 | 52.68 |  |  |  |  |  |
|  | 9-2-54 | 聚合物水泥防水涂料 每增减0.5mm厚 立面 |  | 10m2 | 0.1 | 1.10 | 22.58 |  |  |  |  |  |
| 32 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.增强材料种类 4.反边高度： |  | m2 | － | 3.30 | 69.68 |  |  | 3.84 | 1.55 | 74.53 |
|  | 9-2-51 | 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 平面 |  | 10m2 | 0.1 | 2.42 | 48.78 |  |  |  |  |  |
|  | 9-2-53 | 聚合物水泥防水涂料 每增减0.5mm厚 平面 |  | 10m2 | 0.1 | 0.88 | 20.90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--土建 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 42746.48 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 3404.14 |
| 合计 |  |  |  | 46150.62 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 37610.06 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 1056.4 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 239.76 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 61.38 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 35.96 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 903.12 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 204.97 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 52.47 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 30.75 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 1205.53 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 273.61 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 70.04 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 41.04 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 239.09 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 22.98 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 5.88 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 3.45 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 3404.14 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 741.32 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 189.77 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 111.2 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--土建 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 | 5327.85 | 5327.85 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 | 5455.98 | 5455.98 |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 26015.1 | 26015.1 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 | 5947.55 | 5947.55 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42746.48 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--土建 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | 项 | － | 2203.91 | 1514.89 |  | 567.83 | 2564.56 | 1041.22 | 5327.85 |
|  | 17-1-6 | 单排外钢管脚手架≤6m |  | 10m2 | 19.172 | 970.10 | 1047.37 |  | 298.89 |  |  |  |
|  | 17-2-1 | 单排里脚手架≤3.6m |  | 10m2 | 25.492 | 1233.81 | 467.52 |  | 268.94 |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | 项 | － | 575.33 |  |  | 4608.85 | 669.44 | 271.80 | 5455.98 |
|  | 19-1-37调 | 单层砖混结构垂直运输 @R*1.15,C*1.15,J*1.15 |  | 10m2 | 9.281 | 575.33 |  |  | 4608.85 |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | － | 7908.66 | 14329.19 |  | 40.92 | 9202.81 | 3736.33 | 26015.1 |
|  | 18-1-40 | 构造柱复合木模板钢支撑 |  | 10m2 | 4.048 | 1300.22 | 2124.43 |  | 4.66 |  |  |  |
|  | 18-1-65 | 过梁复合木模板木支撑 |  | 10m2 | 1.061 | 418.99 | 691.96 |  | 2.65 |  |  |  |
|  | 18-1-61 | 圈梁直形复合木模板木支撑 |  | 10m2 | 2.884 | 742.34 | 1281.59 |  | 3.63 |  |  |  |
|  | 18-1-100 | 平板复合木模板钢支撑 |  | 10m2 | 12.968 | 3437.82 | 4894.12 |  | 16.73 |  |  |  |
|  | 18-1-104 | 板支撑高度＞3.6m每增1m钢支撑 |  | 10m2 | 21.553 | 711.25 | 106.26 |  |  |  |  |  |
|  | 18-1-56 | 矩形梁复合木模板对拉螺栓钢支撑 |  | 10m2 | 0.103 | 26.97 | 45.74 |  | 0.14 |  |  |  |
|  | 18-1-70 | 梁支撑高度＞3.6m 每增1m钢支撑 |  | 10m2 | 0.308 | 10.16 | 1.76 |  |  |  |  |  |
|  | 18-1-7 | 带形基础（无梁式）钢筋混凝土复合 木模板木支撑 |  | 10m2 | 3.565 | 1070.57 | 4688.58 |  | 12.37 |  |  |  |
|  | 18-1-1 | 混凝土基础垫层木模板 |  | 10m2 | 1.648 | 190.34 | 494.75 |  | 0.74 |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | 项 | － | 1320.00 | 266.91 |  | 3737.02 | 1536.00 | 623.62 | 5947.55 |
|  | 19-3-33 | 履带式抓斗成槽机场外运输 |  | 台次 | 1 | 1320.00 | 266.91 |  | 3737.02 |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 399.9613 |  |  | 128.00 | 128.00 | 51195.04 | 110.00 |  |  | 43995.74 |  |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 2.7962 |  |  | 138.00 | 138.00 | 385.88 | 120.00 |  |  | 335.54 |  |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 4 | 01010027 | 钢筋HRB335≤φ10 | t | 1.2648 |  | 13 | 3982.30 | 4500.00 | 5036.81 | 4247.79 |  | 4800.00 | 5372.60 |  |  |  |
| 5 | 01010029 | 钢筋HRB335≤φ18 | t | 1.0150 |  | 13 | 3849.56 | 4350.00 | 3907.30 | 4247.79 |  | 4800.00 | 4311.51 |  |  |  |
| 6 | 01010065 | 钢筋 φ6.5 | t | 0.1520 |  | 13 | 4070.80 | 4600.00 | 618.76 | 4247.79 |  | 4800.00 | 645.66 |  |  |  |
| 7 | 01010109 | 箍筋≤φ10 | t | 0.6089 |  | 13 | 4070.80 | 4600.00 | 2478.71 | 4247.79 |  | 4800.00 | 2586.48 |  |  |  |
| 8 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 235.7473 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 1324.90 | 5.11 |  | 5.77 | 1204.67 |  |  |  |
| 9 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 21.9267 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 129.37 | 5.11 |  | 5.77 | 112.04 |  |  |  |
| 10 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 110.1576 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 204.89 | 2.19 |  | 2.47 | 241.25 |  |  |  |
| 11 | 02190009 | 尼龙帽 | 个 | 0.3811 |  | 13 | 0.95 | 1.07 | 0.36 | 1.07 |  | 1.21 | 0.41 |  |  |  |
| 12 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 30.5044 |  | 13 | 42.50 | 48.02 | 1296.44 | 44.96 |  | 50.80 | 1371.48 |  |  |  |
| 13 | 02330005 | 草袋 | m2 | 12.7600 |  | 13 | 4.81 | 5.43 | 61.38 | 4.44 |  | 5.02 | 56.65 |  |  |  |
| 14 | 03010365 | 对拉螺栓 | kg | 0.0047 |  | 13 | 7.11 | 8.03 | 0.03 | 7.25 |  | 8.19 | 0.03 |  |  |  |
| 15 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 10.8625 |  | 13 | 9.56 | 10.80 | 103.85 | 8.89 |  | 10.05 | 96.57 |  |  |  |
| 16 | 03130703 | 钢钎 φ22～25 | kg | 5.1661 |  | 13 | 8.73 | 9.86 | 45.10 | 4.16 |  | 4.70 | 21.49 |  |  |  |
| 17 | 03150055 | 支撑钢管及扣件 | kg | 100.5033 |  | 13 | 5.66 | 6.40 | 568.85 | 4.82 |  | 5.45 | 484.43 |  |  |  |
| 18 | 03150139 | 圆钉 | kg | 46.5535 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 259.77 | 6.88 |  | 7.78 | 320.29 |  |  |  |
| 19 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 440.71 |  | 498.00 |  |  |  |  |
| 20 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 211.65 |  | 218.00 |  |  |  |  |
| 21 | 04030023 | 中砂 | m3 | 1.1952 |  | 3 | 252.43 | 260.00 | 301.70 | 211.65 |  | 218.00 | 252.96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 04050049 | 碎石 | m3 | 12.0454 |  | 3 | 213.59 | 220.00 | 2572.78 | 227.18 |  | 234.00 | 2736.47 |  |  |  |
| 23 | 04050099 | 天然砂石 | m3 | 0.7508 |  | 3 | 359.22 | 370.00 | 269.70 | 227.18 |  | 234.00 | 170.57 |  |  |  |
| 24 | 04090015 | 石灰 | t |  |  | 3 | 339.81 | 350.00 |  | 471.84 |  | 486.00 |  |  |  |  |
| 25 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 41.8316 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 30865.86 | 522.33 |  | 538.00 | 21849.90 |  |  |  |
| 26 | 04170035 | 小青瓦 200×130 | 千块 | 21.0485 |  | 13 | 530.97 | 600.00 | 11176.12 | 530.97 |  | 600.00 | 11176.12 |  |  |  |
| 27 | 04270047 | 混凝土盖座 | 套 | 1.0100 |  | 13 | 477.88 | 540.00 | 482.66 | 752.21 |  | 850.00 | 759.73 |  |  |  |
| 28 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0800 |  | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 161.42 | 2308.85 |  | 2609.00 | 184.71 |  |  |  |
| 29 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.2381 |  | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 350.83 | 1946.90 |  | 2200.00 | 463.56 |  |  |  |
| 30 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 2.4036 |  | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 3774.18 | 2982.30 |  | 3370.00 | 7168.26 |  |  |  |
| 31 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 4.1872 |  | 13 | 13.63 | 15.40 | 57.07 | 13.98 |  | 15.80 | 58.54 |  |  |  |
| 32 | 13050049 | JS复合防水涂料 | kg | 638.3992 |  | 13 | 9.73 | 11.00 | 6211.62 | 22.12 |  | 25.00 | 14121.39 |  |  |  |
| 33 | 13330005 | SBS防水卷材 | m2 | 311.2663 |  | 13 | 26.55 | 30.00 | 8264.12 | 39.82 |  | 45.00 | 12394.62 |  |  |  |
| 34 | 13350003 | SBS弹性沥青防水胶 | kg | 38.9234 |  | 13 | 31.33 | 35.40 | 1219.47 | 33.45 |  | 37.80 | 1301.99 |  |  |  |
| 35 | 13350019 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 14.9960 |  | 13 | 5.59 | 6.32 | 83.83 | 3.98 |  | 4.50 | 59.68 |  |  |  |
| 36 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 0.4793 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 2.12 | 5.06 |  | 5.72 | 2.43 |  |  |  |
| 37 | 14350015 | 防水剂 | kg | 217.9543 |  | 13 | 1.46 | 1.65 | 318.21 | 1.48 |  | 1.67 | 322.57 |  |  |  |
| 38 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 26.2770 |  | 13 | 2.98 | 3.37 | 78.31 | 4.65 |  | 5.25 | 122.19 |  |  |  |
| 39 | 14410063 | 聚丁胶粘合剂 | kg | 153.0692 |  | 13 | 10.65 | 12.03 | 1630.19 | 9.14 |  | 10.33 | 1399.05 |  |  |  |
| 40 | 17010057 | 钢管 φ48.3×3.6 | m | 12.4177 |  | 13 | 16.37 | 18.50 | 203.28 | 17.04 |  | 19.26 | 211.60 |  |  |  |
| 41 | 18290003 | 塑料套管 | 套 | 0.1648 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.73 | 4.18 |  | 4.72 | 0.69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | 34050003 | 草板纸 80# | 张 | 73.8870 |  | 13 | 3.92 | 4.43 | 289.64 | 3.93 |  | 4.44 | 290.38 |  |  |  |
| 43 | 34110003 | 水 | m3 | 24.7379 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 157.33 | 4.03 |  | 4.15 | 99.69 |  |  |  |
| 44 | 35010005 | 复合木模板 | m2 | 105.3915 |  | 13 | 30.97 | 35.00 | 3263.97 | 46.09 |  | 52.08 | 4857.49 |  |  |  |
| 45 | 35020001 | 回转扣件 | 个 | 0.3393 |  | 13 | 5.31 | 6.00 | 1.80 | 4.00 |  | 4.52 | 1.36 |  |  |  |
| 46 | 35020003 | 直角扣件 | 个 | 6.8789 |  | 13 | 5.31 | 6.00 | 36.53 | 4.00 |  | 4.52 | 27.52 |  |  |  |
| 47 | 35020005 | 对接扣件 | 个 | 0.7573 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 3.35 | 4.87 |  | 5.50 | 3.69 |  |  |  |
| 48 | 35020011 | 梁卡具模板用 | kg | 0.2911 |  | 13 | 5.31 | 6.00 | 1.55 | 7.73 |  | 8.74 | 2.25 |  |  |  |
| 49 | 35020013 | 零星卡具 | kg | 0.0558 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 0.40 | 7.73 |  | 8.74 | 0.43 |  |  |  |
| 50 | 35030019 | 木脚手板 Δ=5cm | m3 | 0.3220 |  | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 552.81 | 1863.72 |  | 2106.00 | 600.12 |  |  |  |
| 51 | 35030023 | 木脚手杆 φ100 | m3 | 0.0255 |  | 13 | 1415.93 | 1600.00 | 36.11 | 1478.76 |  | 1671.00 | 37.71 |  |  |  |
| 52 | 35030029 | 底座 | 个 | 0.6173 |  | 13 | 6.19 | 7.00 | 3.82 | 5.49 |  | 6.20 | 3.39 |  |  |  |
| 53 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 13.5219 |  |  | 350.97 | 368.83 | 4745.78 | 288.89 |  | 304.86 | 3906.34 |  |  |  |
| 54 | 80010013 | 水泥砂浆 M7.5 | m3 | 4.6239 |  |  | 361.37 | 380.58 | 1670.94 | 299.25 |  | 316.56 | 1383.70 |  |  |  |
| 55 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 4.1200 |  |  | 544.30 | 584.97 | 2242.52 | 476.42 |  | 514.95 | 1962.85 |  |  |  |
| 56 | 80050033 | 水泥石灰抹灰砂浆 1:1:4 | m3 | 0.4280 |  |  | 471.42 | 497.73 | 201.77 | 421.55 |  | 446.31 | 180.42 |  |  |  |
| 57 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.1954 |  |  | 666.51 | 752.97 | 130.24 | 663.16 |  | 749.25 | 129.58 |  |  |  |
| 58 | 80210041 | 预拌混凝土 C10 | m3 | 1.8586 |  | 3 | 398.06 | 410.00 | 739.83 | 413.59 |  | 426.00 | 768.70 |  |  |  |
| 59 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 6.7670 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 2759.38 | 423.30 |  | 436.00 | 2864.47 |  |  |  |
| 60 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 0.8080 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 329.48 | 433.01 |  | 446.00 | 349.87 |  |  |  |
| 61 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 31.8345 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 13290.27 | 442.72 |  | 456.00 | 14093.77 |  |  |  |
| 62 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 9.5041 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 4152.25 | 452.43 |  | 466.00 | 4299.94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 63 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 7.05 |  | 7.97 |  |  |  |  |
| 64 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 65 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.3129 |  |  | 834.41 | 890.68 | 261.09 | 891.92 |  | 890.68 | 279.08 |  |  |  |
| 66 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.4186 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 454.80 | 1159.35 |  | 1183.07 | 485.30 |  |  |  |
| 67 | 990108020 | 轮胎式单斗挖掘机(液压) 0.4m3 | 台班 | 0.1450 |  |  | 450.05 | 482.64 | 65.26 | 486.89 |  | 482.64 | 70.60 |  |  |  |
| 68 | 990110030 | 轮胎式装载机 1.5m3 | 台班 | 0.1487 |  |  | 606.82 | 659.49 | 90.23 | 693.10 |  | 659.49 | 103.06 |  |  |  |
| 69 | 990113020 | 平地机 90kW | 台班 | 0.0927 |  |  | 753.69 | 805.82 | 69.87 | 773.92 |  | 805.82 | 71.74 |  |  |  |
| 70 | 990120020 | 钢轮内燃压路机 8t | 台班 | 0.0135 |  |  | 385.06 | 408.73 | 5.20 | 398.84 |  | 408.73 | 5.38 |  |  |  |
| 71 | 990120040 | 钢轮内燃压路机 15t | 台班 | 0.1647 |  |  | 573.21 | 618.42 | 94.41 | 627.98 |  | 618.42 | 103.43 |  |  |  |
| 72 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 10.0811 |  |  | 28.30 | 30.70 | 285.30 | 28.30 |  | 30.70 | 285.30 |  |  |  |
| 73 | 990306010 | 自升式塔式起重机 600kN· m | 台班 | 5.1807 |  |  | 583.69 | 624.10 | 3023.92 | 549.69 |  | 624.10 | 2847.78 |  |  |  |
| 74 | 990401025 | 载重汽车 6t | 台班 | 1.2382 |  |  | 417.36 | 448.14 | 516.78 | 458.48 |  | 448.14 | 567.69 |  |  |  |
| 75 | 990403025 | 平板拖车组 30t | 台班 | 1.0000 |  |  | 1188.90 | 1285.17 | 1188.90 | 1233.03 |  | 1285.17 | 1233.03 |  |  |  |
| 76 | 990501040 | 电动单筒快速卷扬机 20kN | 台班 | 8.6332 |  |  | 224.23 | 231.46 | 1935.82 | 203.99 |  | 231.46 | 1761.09 |  |  |  |
| 77 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.8602 |  |  | 207.80 | 212.63 | 178.75 | 187.56 |  | 212.63 | 161.34 |  |  |  |
| 78 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.9127 |  |  | 249.48 | 255.99 | 227.70 | 225.86 |  | 255.99 | 206.14 |  |  |  |
| 79 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 1.9214 |  |  | 7.74 | 8.49 | 14.87 | 7.74 |  | 8.49 | 14.87 |  |  |  |
| 80 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 2.0432 |  |  | 8.02 | 8.84 | 16.39 | 8.02 |  | 8.84 | 16.39 |  |  |  |
| 81 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.6685 |  |  | 45.10 | 49.26 | 30.15 | 45.10 |  | 49.26 | 30.15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 82 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 1.2335 |  |  | 27.15 | 29.24 | 33.49 | 27.15 |  | 29.24 | 33.49 |  |  |  |
| 83 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 1.1273 |  |  | 28.23 | 30.97 | 31.82 | 28.23 |  | 30.97 | 31.82 |  |  |  |
| 84 | 990711010 | 木工双面压刨床 600mm | 台班 | 0.1664 |  |  | 54.45 | 60.74 | 9.06 | 54.45 |  | 60.74 | 9.06 |  |  |  |
| 85 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.8733 |  |  | 94.74 | 104.84 | 82.74 | 94.74 |  | 104.84 | 82.74 |  |  |  |
| 86 | 990910030 | 对焊机 75kV·A | 台班 | 0.1245 |  |  | 121.70 | 134.92 | 15.15 | 121.70 |  | 134.92 | 15.15 |  |  |  |
| 87 | 991109020 | 履带式抓斗成槽机 800mm | 台班 | 0.5000 |  |  | 2672.24 | 2973.89 | 1336.12 | 2878.41 |  | 2973.89 | 1439.21 |  |  |  |
| 88 | 991217110 | 轻便钎探器 | 台班 | 0.5062 |  |  | 233.24 | 234.47 | 118.07 | 204.90 |  | 234.47 | 103.72 |  |  |  |
| 89 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 |  |  | 1077.98 | 1147.89 | 1077.98 | 1064.79 |  | 768.44 | 1064.79 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 181415.28 | － |  | － | 182799.89 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 213036.4 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 213036.4 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 16734 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 12015.25 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 7477.58 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 1193 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 1384.74 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 1959.93 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 3238.15 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 1256.91 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 223.69 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 20679.34 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 37413.34 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--装修 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 61204.88 |  |  |
| 1.1 | L、楼地面装饰工程 |  | 10884.79 |  |  |
| 1.2 | M、墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | 46280.60 |  |  |
| 1.3 | N、天棚工程 |  | 3589.49 |  |  |
| 1.4 | Q、其他装饰工程 |  | 450.00 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 2596.40 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 2596.40 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 4807.42 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 6174.78 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 74783.48 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--装修 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011101006002 | 平面细石砼找平层 40厚C25细石砼随浇随抹 |  | m2 | 60.56 |  | 32.16 | 1947.61 |  |
| 2 | 011102003001 | 块料楼地面 1.10厚地砖水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水 泥粉 |  | m2 | 61.64 |  | 144.99 | 8937.18 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 10884.79 |  |
| 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 1、6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、聚合物水泥浆一道 4、机制红砖墙面 |  | m2 | 169.41 |  | 52.04 | 8816.1 |  |
| 4 | 011204003001 | 块料墙面 1.白水泥擦缝 2.5厚瓷砖贴面(粘结前墙砖充分浸湿) 3.4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 4.20厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 5.刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 6.机制红砖墙面 |  | m2 | 134.18 |  | 236.18 | 31690.63 |  |
| 5 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙体 2、20厚1：2水泥砂浆压实抹平 |  | m2 | 149.08 |  | 38.73 | 5773.87 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 46280.6 |  |
| 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011301001001 | 天棚抹灰 1.基层类型：混凝土天棚 2.抹灰厚度、材料种类：5厚1：3水泥砂浆 打底找平，3厚1：2水泥砂浆压实抹光 3.砂浆配合比 |  | m2 | 123.35 |  | 29.1 | 3589.49 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 3589.49 |  |
| 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011503001001 | 洗手盆无障碍扶手 洗手盆无障碍扶手 |  | 套 | 1 |  | 150 | 150 |  |
| 8 | 011503001002 | 坐便器无障碍水平扶手 坐便器无障碍水平扶手 |  | 套 | 1 |  | 150 | 150 |  |
| 9 | 011503001003 | 坐便器无障碍垂直扶手 坐便器无障碍垂直扶手 |  | 套 | 1 |  | 150 | 150 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 61204.88 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 61204.88 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--装修 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 011101006002 | 平面细石砼找平层 40厚C25细石砼随浇随抹 |  | m2 | － | 8.64 | 18.58 |  | 0.02 | 9.94 | 4.92 | 32.16 |
|  | 11-1-4调 | 细石混凝土 40mm |  | 10m2 | 0.1 | 8.64 | 18.58 |  | 0.02 |  |  |  |
| 2 | 011102003001 | 块料楼地面 1.10厚地砖水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表 面撒水泥粉 |  | m2 | － | 33.24 | 92.10 |  | 0.73 | 38.23 | 18.92 | 144.99 |
|  | 11-3-37 | 楼地面 干硬性水泥砂浆 周长 ≤3200mm |  | 10m2 | 0.1 | 33.24 | 92.10 |  | 0.73 |  |  |  |
| 3 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 1、6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、聚合物水泥浆一道 4、机制红砖墙面 |  | m2 | － | 22.26 | 16.71 |  | 0.37 | 25.68 | 12.70 | 52.04 |
|  | 9-2-73 | 聚合物水泥防水砂浆 厚10mm |  | 10m2 | 0.1 | 5.18 | 7.39 |  | 0.10 |  |  |  |
|  | 12-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆 1:2.5]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 15.64 | 7.81 |  | 0.16 |  |  |  |
|  | 12-1-16 | [水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂浆 抹灰 层每增减1mm |  | 10m2 | 0.3 | 1.44 | 1.51 |  | 0.11 |  |  |  |
| 4 | 011204003001 | 块料墙面 1.白水泥擦缝 2.5厚瓷砖贴面(粘结前墙砖充分浸湿 ) 3.4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 4.20厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 5.刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 6.机制红砖墙面 |  | m2 | － | 50.30 | 157.07 |  | 0.17 | 57.85 | 28.64 | 236.18 |
|  | 12-2-28 | [水泥抹灰砂浆 1:3]胶粘剂粘贴全瓷 墙面砖 周长≤1800mm |  | 10m2 | 0.1 | 50.30 | 157.07 |  | 0.17 |  |  |  |
| 5 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙体 2、20厚1：2水泥砂浆压实抹平 |  | m2 | － | 18.04 | 10.08 |  | 0.34 | 20.75 | 10.27 | 38.73 |
|  | 12-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 15.64 | 7.56 |  | 0.16 |  |  |  |
|  | 12-1-16 | [水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂浆 抹灰 层每增减1mm |  | 10m2 | 0.5 | 2.40 | 2.52 |  | 0.18 |  |  |  |
| 6 | 011301001001 | 天棚抹灰 1.基层类型：混凝土天棚 2.抹灰厚度、材料种类：5厚1：3水 泥砂浆打底找平，3厚1：2水泥砂浆 压实抹光 3.砂浆配合比 |  | m2 | － | 15.21 | 5.13 |  | 0.10 | 17.49 | 8.66 | 29.1 |
|  | 13-1-2调 | [水泥抹灰砂浆 1:2.5]混凝土面天棚 水泥砂浆（厚度5+3mm） |  | 10m2 | 0.1 | 15.21 | 5.13 |  | 0.10 |  |  |  |
| 7 | 011503001001 | 洗手盆无障碍扶手 洗手盆无障碍扶手 |  | 套 | － |  | 150.00 |  |  |  |  | 150 |
|  | 临时子目 | 洗手盆无障碍扶手 |  | 套 | 1 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011503001002 | 坐便器无障碍水平扶手 坐便器无障碍水平扶手 |  | 套 | － |  | 150.00 |  |  |  |  | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--装修 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 临时子目 | 坐便器无障碍水平扶手 |  | 套 | 1 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011503001003 | 坐便器无障碍垂直扶手 坐便器无障碍垂直扶手 |  | 套 | － |  | 150.00 |  |  |  |  | 150 |
|  | 临时子目 | 坐便器无障碍垂直扶手 |  | 套 | 1 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--装修 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 2596.4 |
| 合计 |  |  |  | 2596.4 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--装修 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 20322.03 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 3.64 | 831.26 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 3.64 | 184.93 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 32.2 | 59.55 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 17.3 | 31.99 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 3.28 | 749.05 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 3.28 | 166.64 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 32.2 | 53.66 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 17.3 | 28.83 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 4.1 | 936.31 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 4.1 | 208.3 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 32.2 | 67.07 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 17.3 | 36.04 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 79.78 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 7.6 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 32.2 | 2.45 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 17.3 | 1.31 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2596.4 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 567.47 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 182.73 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 98.17 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--装修 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 7.9758 |  |  | 128.00 | 128.00 | 1020.90 | 110.00 |  |  | 877.34 |  |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 139.8381 |  |  | 138.00 | 138.00 | 19297.66 | 120.00 |  |  | 16780.57 |  |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 4 | 02270019 | 棉纱 | kg | 1.9582 |  | 13 | 8.68 | 9.81 | 17.00 | 6.19 |  | 7.00 | 12.12 |  |  |  |
| 5 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 0.3985 |  | 13 | 64.60 | 73.00 | 25.74 | 84.09 |  | 95.02 | 33.51 |  |  |  |
| 6 | 04010017 | 白水泥 | kg | 20.1694 |  | 13 | 0.64 | 0.72 | 12.91 | 0.46 |  | 0.52 | 9.28 |  |  |  |
| 7 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 440.71 |  | 498.00 |  |  |  |  |
| 8 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 211.65 |  | 218.00 |  |  |  |  |
| 9 | 07000009 | 地板砖 800×800 | m2 | 63.4892 |  | 13 | 115.04 | 130.00 | 7303.80 | 79.65 |  | 90.00 | 5056.91 |  |  |  |
| 10 | 07030009 | 全瓷墙面砖 300×600 | m2 | 140.8890 |  | 13 | 51.33 | 58.00 | 7231.83 | 79.65 |  | 90.00 | 11221.81 |  |  |  |
| 11 | 13050059 | 聚合物混合乳胶液 | kg | 136.8833 |  | 13 | 2.73 | 3.08 | 373.69 | 3.10 |  | 3.50 | 424.34 |  |  |  |
| 12 | 14410055 | 干粉型胶粘剂 | kg | 564.8978 |  | 13 | 12.40 | 14.01 | 7004.73 | 16.35 |  | 18.47 | 9236.08 |  |  |  |
| 13 | 34090017 | 锯末 | m3 | 0.3698 |  | 13 | 17.08 | 19.30 | 6.32 | 6.69 |  | 7.56 | 2.47 |  |  |  |
| 14 | 34110003 | 水 | m3 | 5.3179 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 33.82 | 4.03 |  | 4.15 | 21.43 |  |  |  |
| 15 | 80010057 | 干硬性水泥砂浆 1:3 | m3 | 1.2636 |  |  | 505.61 | 538.66 | 638.89 | 432.43 |  | 463.21 | 546.42 |  |  |  |
| 16 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 2.4322 |  |  | 544.30 | 584.97 | 1323.85 | 476.42 |  | 514.95 | 1158.75 |  |  |  |
| 17 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 1.1791 |  |  | 542.72 | 580.47 | 639.92 | 468.93 |  | 504.38 | 552.92 |  |  |  |
| 18 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 7.8524 |  |  | 506.88 | 539.97 | 3980.22 | 433.24 |  | 464.04 | 3401.97 |  |  |  |
| 19 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.1235 |  |  | 666.51 | 752.97 | 82.31 | 663.16 |  | 749.25 | 81.90 |  |  |  |
| 20 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 2.4466 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 1021.41 | 442.72 |  | 456.00 | 1083.16 |  |  |  |
| 21 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--装修 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.2507 |  |  | 202.44 | 203.74 | 50.75 | 178.82 |  | 203.74 | 44.83 |  |  |  |
| 23 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.4121 |  |  | 249.48 | 255.99 | 102.81 | 225.86 |  | 255.99 | 93.08 |  |  |  |
| 24 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.1453 |  |  | 7.74 | 8.49 | 1.12 | 7.74 |  | 8.49 | 1.12 |  |  |  |
| 25 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 1.1321 |  |  | 48.43 | 53.36 | 54.83 | 48.43 |  | 53.36 | 54.83 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50224.51 | － |  | － | 50694.84 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--装修 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 63801.28 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 63801.28 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 4807.42 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 3394.22 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 2239.42 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.12 | 76.56 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.1 | 63.8 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.59 | 1014.44 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 969.78 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 376.43 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 66.99 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 6174.78 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 10982.2 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 40487.67 |  |  |
| 1.1 | D、电气设备安装工程 |  | 16606.89 |  |  |
| 1.2 | K、给排水、采暖、燃气工程 |  | 23880.78 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 1151.87 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1151.87 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 3483.14 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 4061.04 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 49183.72 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001001 | 配管PVC32 1.名称：穿线管 2.材质PVC32 3.规格 4.配置形式:暗敷设 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 4.23 |  | 11.15 | 47.16 |  |
| 2 | 030411001002 | 配管PVC20 1.名称：穿线管 2.材质PVC20 3.规格 4.配置形式:暗敷设 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 196.19 |  | 14.65 | 2874.18 |  |
| 3 | 030411004001 | 配线BV2.5 1.名称：管内穿线 2.配线形式 3.型号：BV2.5 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 550.85 |  | 4.16 | 2291.54 |  |
| 4 | 030411004002 | 配线BV10 1.名称：管内穿线 2.配线形式 3.型号：BV10 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 19.29 |  | 7.76 | 149.69 |  |
| 5 | 030412001001 | LED吸顶灯 1.名称：LED吸顶灯,12W/900lm-220V 36W |  | 套 | 5 |  | 86.15 | 430.75 |  |
| 6 | 030412001001 | LED吸顶灯 1.名称：LED吸顶灯,12W/900lm-220V 36W |  | 套 | 5 |  | 86.15 | 430.75 |  |
| 7 | 030412005001 | 荧光灯 1.名称:LED吸顶灯,15W/1050lm-220V 36W |  | 套 | 1 |  | 66.65 | 66.65 |  |
| 8 | 030411006001 | 接线盒 1.名称:塑料接线盒 2.材质 3.规格 4.安装形式：暗装 |  | 个 | 36 |  | 10.46 | 376.56 |  |
| 9 | 030404034001 | 残疾人求助呼叫按钮/36V 1.名称：残疾人求助呼叫按钮/36V 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | 1 |  | 105.98 | 105.98 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 6773.26 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 6773.26 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 030404034002 | 残疾人求助呼叫报警装置 1.名称：残疾人求助呼叫报警装置 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | 1 |  | 105.98 | 105.98 |  |
| 11 | 030404035001 | 二三孔插座 1.名称：二三孔插座 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 个 | 4 |  | 28.89 | 115.56 |  |
| 12 | 030404034003 | 单联开关 1.名称：单联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 个 | 1 |  | 26.54 | 26.54 |  |
| 13 | 030404034004 | 双联开关 1.名称：双联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 个 | 1 |  | 30.25 | 30.25 |  |
| 14 | 030404034005 | 三联开关 1.名称：三联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 个 | 1 |  | 33.97 | 33.97 |  |
| 15 | 030404017001 | 配电箱AW1 1.名称：配电箱AW1 2.安装方式：暗装 |  | 台 | 1 |  | 730.7 | 730.7 |  |
| 16 | 030404017002 | 配电箱AL1 1.名称：配电箱AL1 2.安装方式：暗装 |  | 台 | 1 |  | 1150.17 | 1150.17 |  |
| 17 | 030409008001 | 等电位端子箱 1.名称：等电位端子箱 2.材质 3.规格 |  | 台 | 1 |  | 294.75 | 294.75 |  |
| 18 | 030409002001 | 接地母线 1.名称：接地母线 2.材质:镀锌扁钢-40*4 3.规格 4.安装部位 5.安装形式 |  | m | 67.02 |  | 18.77 | 1257.97 |  |
| 19 | 030409003001 | 避雷引下线 1.名称：避雷引下线 2.材质 3.规格 4.安装部位 5.安装形式 6.断接卡子、箱材质、规格 |  | m | 12 |  | 16.64 | 199.68 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 3945.57 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 10718.83 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 20 | 030404035002 | 空调插座 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | 1 |  | 34.06 | 34.06 |  |
| 21 | 030408001001 | 电缆YJV-3*10 1.名称 2.型号 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 |  | m | 100 |  | 28.64 | 2864 |  |
| 22 | 030408003001 | 电缆保护管SC32 1.名称 2.材质 3.规格 4.敷设方式 |  | m | 100 |  | 29.9 | 2990 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 16606.89 |  |
| 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 031004014001 | 不锈钢地漏 1.材质 2.型号、规格 3.安装方式 |  | 个 | 4 |  | 186.09 | 744.36 |  |
| 24 | 031004006001 | 瓷蹲式大便器 1.材质：瓷蹲式大便器 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量：埋入式感应控制器 |  | 组 | 7 |  | 833.05 | 5831.35 |  |
| 25 | 031004006001 | 儿童瓷蹲式大便器 1.材质：儿童瓷蹲式大便器 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量：埋入式感应控制器 |  | 组 | 2 |  | 850.93 | 1701.86 |  |
| 26 | 031004006002 | 连体坐便器 1.材质：连体坐便器 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 1 |  | 612.15 | 612.15 |  |
| 27 | 031004006002 | 儿童连体坐便器 1.材质：儿童连体坐便器 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 1 |  | 665.78 | 665.78 |  |
| 28 | 031004007001 | 儿童感应小便器 1.材质：儿童感应小便器 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 1 |  | 925.86 | 925.86 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 16369.42 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 27088.25 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 29 | 031004008001 | 成品拖布池 1.材质：成品拖布池 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量：长颈水嘴 DN15 |  | 组 | 2 |  | 219.71 | 439.42 |  |
| 30 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质：洗脸盆 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量：混合冷热水龙头 |  | 组 | 1 |  | 887.6 | 887.6 |  |
| 31 | 031004003001 | 儿童洗脸盆 1.材质：儿童洗脸盆 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量：混合冷热水龙头 |  | 组 | 1 |  | 1810.93 | 1810.93 |  |
| 32 | 031001006008 | 塑料管UPVC160 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 13 |  | 85.33 | 1109.29 |  |
| 33 | 031001006001 | 塑料管UPVC110 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC110 4.连接形式：胶粘 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 18.3 |  | 61.99 | 1134.42 |  |
| 34 | 031001006002 | 塑料管UPVC75 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC75 4.连接形式：胶粘 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 13.6 |  | 51.58 | 701.49 |  |
| 35 | 031001006003 | 塑料管UPVC50 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC50 4.连接形式：胶粘 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 5.6 |  | 36.18 | 202.61 |  |
| 36 | 031001006004 | 塑料管PPR50 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR50 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 21.68 |  | 54.25 | 1176.14 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 7461.9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 34550.15 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 37 | 031001006005 | 塑料管PPR40 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR40 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 16.2 |  | 46.02 | 745.52 |  |
| 38 | 031001006006 | 塑料管PPR25 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR25 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 41.88 |  | 36.33 | 1521.5 |  |
| 39 | 031001006007 | 塑料管PPR20 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR20 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 61.31 |  | 31.1 | 1906.74 |  |
| 40 | 031003012001 | 倒流防止器DN50 1.材质：倒流防止器DN50 2.型号、规格 3.连接形式 |  | 套 | 1 |  | 1054.46 | 1054.46 |  |
| 41 | 031003001001 | 螺纹阀门DN50 1.类型：螺纹阀门DN50 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：螺纹 5.焊接方法 |  | 个 | 3 |  | 143.12 | 429.36 |  |
| 42 | 031003001002 | 螺纹阀门DN40 1.类型：螺纹阀门DN40 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：螺纹 5.焊接方法 |  | 个 | 1 |  | 110.7 | 110.7 |  |
| 43 | 031003001003 | 螺纹阀门DN25 1.类型：螺纹阀门DN25 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：螺纹 5.焊接方法 |  | 个 | 1 |  | 59.46 | 59.46 |  |
| 44 | 031003001004 | 自动排气阀DN25 1.类型：自动排气阀DN25 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 1 |  | 77.41 | 77.41 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 5905.15 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 40455.3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 45 | 031004014002 | 地面扫除口D110 1.材质：地面扫除口D110 2.型号、规格 3.安装方式 |  | 个 | 1 |  | 32.37 | 32.37 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 23880.78 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 32.37 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 40487.67 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共9页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 030411001001 | 配管PVC32 1.名称：穿线管 2.材质PVC32 3.规格 4.配置形式:暗敷设 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | － | 4.16 | 2.63 |  | 0.20 | 4.78 | 4.16 | 11.15 |
|  | 4-12-157 | 硬聚氯乙烯管敷设 砖、混凝土结构 暗配 公称口径20mm以下 |  | 100m | 0.01 | 4.16 | 0.19 |  | 0.20 |  |  |  |
|  | zc2_0057 | 硬聚氯乙烯管PVC32 |  | m | 1.061 |  | 2.44 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411001002 | 配管PVC20 1.名称：穿线管 2.材质PVC20 3.规格 4.配置形式:暗敷设 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | － | 6.24 | 1.88 |  | 0.30 | 7.17 | 6.23 | 14.65 |
|  | 4-12-159 | 硬聚氯乙烯管敷设 砖、混凝土结构 暗配 公称口径32mm以下 |  | 100m | 0.01 | 6.24 | 0.19 |  | 0.30 |  |  |  |
|  | zc2_0056 | 硬聚氯乙烯管PVC20 |  | m | 1.064 |  | 1.69 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030411004001 | 配线BV2.5 1.名称：管内穿线 2.配线形式 3.型号：BV2.5 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | － | 0.97 | 2.21 |  |  | 1.12 | 0.98 | 4.16 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下 |  | 100m 单线 | 0.01 | 0.97 | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0027 | 绝缘电线BV2.5 |  | m | 1.16 |  | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411004002 | 配线BV10 1.名称：管内穿线 2.配线形式 3.型号：BV10 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | － | 0.97 | 5.81 |  |  | 1.12 | 0.98 | 7.76 |
|  | 4-13-27 | 管内穿线 动力穿线 铜芯截面 10mm2 以下 |  | 100m 单线 | 0.01 | 0.97 | 0.23 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0026 | 绝缘电线BV10 |  | m | 1.05 |  | 5.58 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030412001001 | LED吸顶灯 1.名称：LED吸顶灯,12W/900lm-220V 36W |  | 套 | － | 16.56 | 53.03 |  |  | 19.04 | 16.56 | 86.15 |
|  | 4-14-4 | 普通灯具安装 半圆球吸顶灯 灯罩直 径 300mm以下 |  | 套 | 1 | 16.56 | 2.97 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0001 | LED吸顶灯12W |  | 套 | 1.01 |  | 50.06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共9页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 6 | 030412001001 | LED吸顶灯 1.名称：LED吸顶灯,12W/900lm-220V 36W |  | 套 | － | 16.56 | 53.03 |  |  | 19.04 | 16.56 | 86.15 |
|  | 4-14-4 | 普通灯具安装 半圆球吸顶灯 灯罩直 径 300mm以下 |  | 套 | 1 | 16.56 | 2.97 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0002 | LED吸顶灯15W |  | 套 | 1.01 |  | 50.06 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030412005001 | 荧光灯 1.名称:LED吸顶灯,15W/1050lm-220V 36W |  | 套 | － | 16.68 | 33.28 |  |  | 19.18 | 16.69 | 66.65 |
|  | 4-14-213 | 成套型荧光灯 吸顶式 单管 |  | 套 | 1 | 16.68 | 2.00 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0003 | T5支架荧光灯 |  | 套 | 1.01 |  | 31.28 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030411006001 | 接线盒 1.名称:塑料接线盒 2.材质 3.规格 4.安装形式：暗装 |  | 个 | － | 3.67 | 3.12 |  |  | 4.22 | 3.67 | 10.46 |
|  | 4-12-232 | 接线盒安装 暗装 接线盒 |  | 10个 | 0.1 | 3.67 | 1.31 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0024 | 接线盒 |  | 个 | 1.02 |  | 1.81 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030404034001 | 残疾人求助呼叫按钮/36V 1.名称：残疾人求助呼叫按钮/36V 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | － | 7.44 | 91.09 |  |  | 8.56 | 7.45 | 105.98 |
|  | 4-14-351 | 跷板暗开关(单控) 单联 |  | 套 | 1 | 7.44 | 0.82 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0006 | 残疾人求助呼叫按钮/36V |  | 只 | 1.02 |  | 90.27 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030404034002 | 残疾人求助呼叫报警装置 1.名称：残疾人求助呼叫报警装置 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | － | 7.44 | 91.09 |  |  | 8.56 | 7.45 | 105.98 |
|  | 4-14-351 | 跷板暗开关(单控) 单联 |  | 套 | 1 | 7.44 | 0.82 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0007 | 残疾人求助呼叫报警装置 |  | 只 | 1.02 |  | 90.27 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030404035001 | 二三孔插座 1.名称：二三孔插座 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 个 | － | 6.84 | 15.20 |  |  | 7.87 | 6.85 | 28.89 |
|  | 4-14-375 | 普通插座安装 明插座15A以下 单相 |  | 套 | 1 | 6.84 | 1.66 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0020 | 二,三孔多用安全暗插座 10A |  | 套 | 1.02 |  | 13.54 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030404034003 | 单联开关 1.名称：单联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 个 | － | 7.44 | 11.65 |  |  | 8.56 | 7.45 | 26.54 |
|  | 4-14-351 | 跷板暗开关(单控) 单联 |  | 套 | 1 | 7.44 | 0.82 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0010 | 单联开关 |  | 只 | 1.02 |  | 10.83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共9页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 13 | 030404034004 | 双联开关 1.名称：双联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 个 | － | 7.80 | 14.65 |  |  | 8.97 | 7.80 | 30.25 |
|  | 4-14-352 | 跷板暗开关(单控) 双联 |  | 套 | 1 | 7.80 | 1.11 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0046 | 双联开关 |  | 只 | 1.02 |  | 13.54 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030404034005 | 三联开关 1.名称：三联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 个 | － | 8.16 | 17.65 |  |  | 9.38 | 8.16 | 33.97 |
|  | 4-14-353 | 跷板暗开关(单控) 三联 |  | 套 | 1 | 8.16 | 1.40 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0037 | 三联开关 |  | 只 | 1.02 |  | 16.25 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030404017001 | 配电箱AW1 1.名称：配电箱AW1 2.安装方式：暗装 |  | 台 | － | 81.96 | 566.74 |  |  | 94.25 | 82.00 | 730.7 |
|  | 4-2-78 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长 0.5m 以下 |  | 台 | 1 | 81.96 | 53.47 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0036 | 配电箱AW1 |  | 台 | 1 |  | 513.27 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030404017002 | 配电箱AL1 1.名称：配电箱AL1 2.安装方式：暗装 |  | 台 | － | 122.76 | 904.60 |  |  | 141.17 | 122.81 | 1150.17 |
|  | 4-2-79 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m 以下 |  | 台 | 1 | 122.76 | 55.04 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0035 | 配电箱AL1 |  | 台 | 1 |  | 849.56 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030409008001 | 等电位端子箱 1.名称：等电位端子箱 2.材质 3.规格 |  | 台 | － | 79.56 | 134.69 |  | 0.90 | 91.49 | 79.60 | 294.75 |
|  | 4-10-74 | 等电位端子箱安装 |  | 套 | 1 | 79.56 | 1.95 |  | 0.90 |  |  |  |
|  | zc2_0013 | 等电位端子箱 |  | 个 | 1 |  | 132.74 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030409002001 | 接地母线 1.名称：接地母线 2.材质:镀锌扁钢-40*4 3.规格 4.安装部位 5.安装形式 |  | m | － | 4.80 | 8.51 |  | 0.65 | 5.52 | 4.81 | 18.77 |
|  | 4-10-64 | 接地母线砖、混结构暗敷设截面 200mm2以下 |  | 10m | 0.1 | 4.80 | 1.08 |  | 0.65 |  |  |  |
|  | zc2_0015 | 镀锌扁钢-40*4 |  | m | 1.05 |  | 7.43 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030409003001 | 避雷引下线 1.名称：避雷引下线 2.材质 3.规格 4.安装部位 5.安装形式 6.断接卡子、箱材质、规格 |  | m | － | 5.83 | 1.16 |  | 3.81 | 6.71 | 5.84 | 16.64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共9页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 4-10-43 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引 下 |  | 10m | 0.1 | 5.83 | 1.16 |  | 3.81 |  |  |  |
| 20 | 030404035002 | 空调插座 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | － | 7.92 | 18.21 |  |  | 9.11 | 7.93 | 34.06 |
|  | 4-14-378 | 普通插座安装 明插座30A以下 单相 |  | 套 | 1 | 7.92 | 1.96 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0028 | 空调插座 |  | 套 | 1.02 |  | 16.25 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030408001001 | 电缆YJV-3*10 1.名称 2.型号 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 |  | m | － | 2.99 | 22.56 |  | 0.10 | 3.44 | 2.99 | 28.64 |
|  | 4-9-132 | 铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2 以下 |  | 100m | 0.01 | 2.99 | 0.22 |  | 0.10 |  |  |  |
|  | zc2_0014 | 电缆YJV-3*10 |  | m | 1.01 |  | 22.34 |  |  |  |  |  |
| 22 | 030408003001 | 电缆保护管SC32 1.名称 2.材质 3.规格 4.敷设方式 |  | m | － | 7.88 | 13.02 |  | 1.11 | 9.07 | 7.89 | 29.9 |
|  | 4-9-30 | 电缆保护管埋地敷设 钢管 公称口径 50mm以下 |  | 10m | 0.1 | 7.88 | 2.08 |  | 1.11 |  |  |  |
|  | zc2_0021 | 钢管SC32 |  | m | 1.03 |  | 10.94 |  |  |  |  |  |
| 23 | 031004014001 | 不锈钢地漏 1.材质 2.型号、规格 3.安装方式 |  | 个 | － | 34.72 | 116.64 |  |  | 39.92 | 34.73 | 186.09 |
|  | 10-6-96 | 地漏安装 公称直径 100mm以内 铸铁 地漏 |  | 10个 | 0.1 | 34.72 | 0.45 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0005 | 不锈钢地漏 |  | 个 | 1.01 |  | 116.19 |  |  |  |  |  |
| 24 | 031004006001 | 瓷蹲式大便器 1.材质：瓷蹲式大便器 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量：埋入式感应控制 器 |  | 组 | － | 62.04 | 708.94 |  |  | 71.35 | 62.07 | 833.05 |
|  | 10-6-37 | 蹲式大便器安装 埋入式感应开关 |  | 10套 | 0.1 | 62.04 | 47.53 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0009 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 1.01 |  | 107.25 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0034 | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 1.01 |  | 554.16 |  |  |  |  |  |
| 25 | 031004006001 | 儿童瓷蹲式大便器 1.材质：儿童瓷蹲式大便器 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量：埋入式感应控制 器 |  | 组 | － | 62.04 | 726.82 |  |  | 71.35 | 62.07 | 850.93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共9页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 10-6-37 | 蹲式大便器安装 埋入式感应开关 |  | 10套 | 0.1 | 62.04 | 47.53 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0016 | 儿童瓷蹲式大便器 |  | 个 | 1.01 |  | 125.13 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0034 | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 1.01 |  | 554.16 |  |  |  |  |  |
| 26 | 031004006002 | 连体坐便器 1.材质：连体坐便器 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | － | 68.52 | 475.07 |  |  | 78.80 | 68.56 | 612.15 |
|  | 10-6-40 | 坐式大便器安装 连体水箱 |  | 10套 | 0.1 | 68.52 | 28.18 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0029 | 连体坐便器 |  | 个 | 1.01 |  | 411.15 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0023 | 角型阀(带铜活) DN15 |  | 个 | 1.01 |  | 22.34 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0025 | 金属软管 D15 |  | 根 | 1.01 |  | 13.40 |  |  |  |  |  |
| 27 | 031004006002 | 儿童连体坐便器 1.材质：儿童连体坐便器 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | － | 68.52 | 528.70 |  |  | 78.80 | 68.56 | 665.78 |
|  | 10-6-40 | 坐式大便器安装 连体水箱 |  | 10套 | 0.1 | 68.52 | 28.18 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0017 | 儿童连体坐便器 |  | 个 | 1.01 |  | 464.78 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0023 | 角型阀(带铜活) DN15 |  | 个 | 1.01 |  | 22.34 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0025 | 金属软管 D15 |  | 根 | 1.01 |  | 13.40 |  |  |  |  |  |
| 28 | 031004007001 | 儿童感应小便器 1.材质：儿童感应小便器 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | － | 39.00 | 847.84 |  |  | 44.85 | 39.02 | 925.86 |
|  | 10-6-45 | 壁挂式小便器安装 埋入式感应开关 |  | 10套 | 0.1 | 39.00 | 7.66 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0019 | 儿童小便器 |  | 个 | 1.01 |  | 286.02 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0034 | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 1.01 |  | 554.16 |  |  |  |  |  |
| 29 | 031004008001 | 成品拖布池 1.材质：成品拖布池 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量：长颈水嘴 DN15 |  | 组 | － | 38.40 | 142.89 |  |  | 44.16 | 38.42 | 219.71 |
|  | 10-6-49 | 成品拖布池安装 |  | 10套 | 0.1 | 38.40 | 10.61 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0008 | 成品拖布池 |  | 套 | 1.01 |  | 116.19 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0058 | 长颈水嘴 DN15 |  | 个 | 1.01 |  | 16.09 |  |  |  |  |  |
| 30 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质：洗脸盆 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量：混合冷热水龙头 |  | 组 | － | 62.52 | 762.52 |  |  | 71.90 | 62.56 | 887.6 |
|  | 10-6-20 | 洗脸盆安装 台上式 冷热水 |  | 10组 | 0.1 | 62.52 | 2.80 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0055 | 洗脸盆 |  | 个 | 1.01 |  | 214.51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共9页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | zc2_0022 | 混合冷热水龙头 |  | 个 | 1.01 |  | 473.72 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0023 | 角型阀(带铜活) DN15 |  | 个 | 2.02 |  | 44.68 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0025 | 金属软管 D15 |  | 根 | 2.02 |  | 26.81 |  |  |  |  |  |
| 31 | 031004003001 | 儿童洗脸盆 1.材质：儿童洗脸盆 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量：混合冷热水龙头 |  | 组 | － | 125.04 | 1560.78 |  |  | 143.80 | 125.11 | 1810.93 |
|  | 10-6-20 | 洗脸盆安装 台上式 冷热水 |  | 10组 | 0.2 | 125.04 | 5.59 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0018 | 儿童洗脸盆 |  | 个 | 2.02 |  | 464.78 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0022 | 混合冷热水龙头 |  | 个 | 2.02 |  | 947.44 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0023 | 角型阀(带铜活) DN15 |  | 个 | 4.04 |  | 89.36 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0025 | 金属软管 D15 |  | 根 | 4.04 |  | 53.61 |  |  |  |  |  |
| 32 | 031001006008 | 塑料管UPVC160 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 31.64 | 21.10 |  | 0.94 | 36.39 | 31.65 | 85.33 |
|  | 10-1-368 | 给排水室内塑料排水管(粘接) 公称 外径 160mm以内 |  | 10m | 0.1 | 31.64 | 0.70 |  | 0.94 |  |  |  |
|  | zc2_0052 | 塑料排水管UPVC160 |  | m | 0.95 |  | 15.13 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0043 | 室内塑料排水管粘接管件UPVC160 |  | 个 | 0.595 |  | 5.27 |  |  |  |  |  |
| 33 | 031001006001 | 塑料管UPVC110 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC110 4.连接形式：胶粘 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 22.44 | 17.08 |  | 0.01 | 25.81 | 22.46 | 61.99 |
|  | 10-1-367 | 给排水室内塑料排水管(粘接) 公称 外径 110mm以内 |  | 10m | 0.1 | 22.44 | 0.68 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc2_0051 | 塑料排水管UPVC110 |  | m | 0.95 |  | 9.24 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0042 | 室内塑料排水管粘接管件UPVC110 |  | 个 | 1.156 |  | 7.16 |  |  |  |  |  |
| 34 | 031001006002 | 塑料管UPVC75 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC75 4.连接形式：胶粘 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 20.14 | 11.29 |  |  | 23.16 | 20.15 | 51.58 |
|  | 10-1-366 | 给排水室内塑料排水管(粘接) 公称 外径 75mm以内 |  | 10m | 0.1 | 20.14 | 0.44 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0054 | 塑料排水管UPVC75 |  | m | 0.98 |  | 6.94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共9页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | zc2_0045 | 室内塑料排水管粘接管件UPVC75 |  | 个 | 0.885 |  | 3.91 |  |  |  |  |  |
| 35 | 031001006003 | 塑料管UPVC50 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC50 4.连接形式：胶粘 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 15.04 | 6.10 |  |  | 17.29 | 15.04 | 36.18 |
|  | 10-1-365 | 给排水室内塑料排水管(粘接) 公称 外径 50mm以内 |  | 10m | 0.1 | 15.04 | 0.24 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0053 | 塑料排水管UPVC50 |  | m | 1.012 |  | 4.03 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0044 | 室内塑料排水管粘接管件UPVC50 |  | 个 | 0.69 |  | 1.83 |  |  |  |  |  |
| 36 | 031001006004 | 塑料管PPR50 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR50 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 19.10 | 16.02 |  | 0.02 | 21.97 | 19.11 | 54.25 |
|  | 10-1-327 | 给排水室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 50mm以内 |  | 10m | 0.1 | 19.10 | 0.27 |  | 0.02 |  |  |  |
|  | zc2_0050 | 塑料给水管PPR50 |  | m | 1.016 |  | 11.68 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0041 | 室内塑料给水管热熔管件PPR50 |  | 个 | 0.742 |  | 4.07 |  |  |  |  |  |
| 37 | 031001006005 | 塑料管PPR40 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR40 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 16.42 | 13.16 |  | 0.02 | 18.88 | 16.42 | 46.02 |
|  | 10-1-326 | 给排水室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 40mm以内 |  | 10m | 0.1 | 16.42 | 0.25 |  | 0.02 |  |  |  |
|  | zc2_0049 | 塑料给水管PPR40 |  | m | 1.016 |  | 8.99 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0040 | 室内塑料给水管热熔管件PPR40 |  | 个 | 0.887 |  | 3.92 |  |  |  |  |  |
| 38 | 031001006006 | 塑料管PPR25 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR25 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 13.52 | 9.27 |  | 0.01 | 15.55 | 13.53 | 36.33 |
|  | 10-1-324 | 给排水室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内 |  | 10m | 0.1 | 13.52 | 0.18 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc2_0048 | 塑料给水管PPR25 |  | m | 1.016 |  | 5.84 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0039 | 室内塑料给水管热熔管件PPR25 |  | 个 | 1.225 |  | 3.25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共9页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 39 | 031001006007 | 塑料管PPR20 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR20 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 12.18 | 6.72 |  | 0.01 | 14.01 | 12.19 | 31.1 |
|  | 10-1-323 | 给排水室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内 |  | 10m | 0.1 | 12.18 | 0.16 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc2_0047 | 塑料给水管PPR20 |  | m | 1.016 |  | 3.60 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0038 | 室内塑料给水管热熔管件PPR20 |  | 个 | 1.52 |  | 2.96 |  |  |  |  |  |
| 40 | 031003012001 | 倒流防止器DN50 1.材质：倒流防止器DN50 2.型号、规格 3.连接形式 |  | 套 | － | 170.40 | 704.17 |  | 9.40 | 195.96 | 170.49 | 1054.46 |
|  | 10-5-340 | 倒流防止器组成安装(螺纹连接带水 表) 公称直径 50mm |  | 组 | 1 | 170.40 | 74.89 |  | 9.40 |  |  |  |
|  | zc2_0011 | 倒流防止器DN50 |  | 个 | 1 |  | 194.69 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0032 | 螺纹阀门DN50 |  | 个 | 2.02 |  | 98.31 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0004 | Y型过滤器DN50 |  | 个 | 1 |  | 106.19 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0033 | 螺纹水表DN50 |  | 个 | 1 |  | 230.09 |  |  |  |  |  |
| 41 | 031003001001 | 螺纹阀门DN50 1.类型：螺纹阀门DN50 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：螺纹 5.焊接方法 |  | 个 | － | 32.40 | 75.80 |  | 2.51 | 37.26 | 32.41 | 143.12 |
|  | 10-5-6 | 螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内 |  | 个 | 1 | 32.40 | 26.64 |  | 2.51 |  |  |  |
|  | zc2_0032 | 螺纹阀门DN50 |  | 个 | 1.01 |  | 49.16 |  |  |  |  |  |
| 42 | 031003001002 | 螺纹阀门DN40 1.类型：螺纹阀门DN40 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：螺纹 5.焊接方法 |  | 个 | － | 26.40 | 56.07 |  | 1.81 | 30.36 | 26.42 | 110.7 |
|  | 10-5-5 | 螺纹阀门安装 公称直径 40mm以内 |  | 个 | 1 | 26.40 | 18.53 |  | 1.81 |  |  |  |
|  | zc2_0031 | 螺纹阀门DN40 |  | 个 | 1.01 |  | 37.54 |  |  |  |  |  |
| 43 | 031003001003 | 螺纹阀门DN25 1.类型：螺纹阀门DN25 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：螺纹 5.焊接方法 |  | 个 | － | 13.20 | 31.88 |  | 1.17 | 15.18 | 13.21 | 59.46 |
|  | 10-5-3 | 螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内 |  | 个 | 1 | 13.20 | 9.54 |  | 1.17 |  |  |  |
|  | zc2_0030 | 螺纹阀门DN25 |  | 个 | 1.01 |  | 22.34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共9页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 44 | 031003001004 | 自动排气阀DN25 1.类型：自动排气阀DN25 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | － | 18.00 | 41.24 |  | 0.16 | 20.70 | 18.01 | 77.41 |
|  | 10-5-30 | 自动排气阀安装 公称直径 25mm以内 |  | 个 | 1 | 18.00 | 7.61 |  | 0.16 |  |  |  |
|  | zc2_0059 | 自动排气阀DN25 |  | 个 | 1 |  | 33.63 |  |  |  |  |  |
| 45 | 031004014002 | 地面扫除口D110 1.材质：地面扫除口D110 2.型号、规格 3.安装方式 |  | 个 | － | 10.68 | 11.01 |  |  | 12.28 | 10.68 | 32.37 |
|  | 10-6-100 | 地面扫除口安装 公称直径 100mm以 内 |  | 10个 | 0.1 | 10.68 | 0.28 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0012 | 地面扫除口D110 |  | 个 | 1.01 |  | 10.73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--安装 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1151.87 |
| 合计 |  |  |  | 1151.87 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 9884.05 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 354.59 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 123.55 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 67.95 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 39.54 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 279.81 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 83.03 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 45.67 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 26.57 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 373.06 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 110.7 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 60.89 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 35.42 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 144.41 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 29.65 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 16.31 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 9.49 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1151.87 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 346.93 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 190.82 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 111.02 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 71.6162 |  |  | 138.00 | 138.00 | 9883.04 | 120.00 |  |  | 8593.94 |  |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 3 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 0.5209 |  | 13 | 5.20 | 5.88 | 2.71 | 4.25 |  | 4.80 | 2.21 |  |  |  |
| 4 | 01030039 | 镀锌低碳钢丝 16# | kg | 1.0790 |  | 13 | 5.34 | 6.03 | 5.76 | 5.11 |  | 5.77 | 5.51 |  |  |  |
| 5 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 5.5957 |  | 13 | 5.35 | 6.04 | 29.94 | 5.11 |  | 5.77 | 28.59 |  |  |  |
| 6 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.0500 |  | 13 | 5.84 | 6.60 | 0.29 | 5.11 |  | 5.77 | 0.26 |  |  |  |
| 7 | 01090005 | 圆钢 φ5.5～9.0 | kg | 1.2000 |  | 13 | 3.88 | 4.39 | 4.66 | 3.95 |  | 4.46 | 4.74 |  |  |  |
| 8 | 01090009 | 圆钢≤φ10 | kg | 0.1730 |  | 13 | 3.88 | 4.38 | 0.67 | 3.67 |  | 4.15 | 0.63 |  |  |  |
| 9 | 01290007 | 钢板(综合) | kg | 2.0000 |  | 13 | 3.98 | 4.50 | 7.96 | 4.48 |  | 5.06 | 8.96 |  |  |  |
| 10 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 0.4624 |  | 13 | 3.89 | 4.40 | 1.80 | 3.99 |  | 4.51 | 1.84 |  |  |  |
| 11 | 01290193 | 热轧厚钢板 δ12～20 | kg | 1.0110 |  | 13 | 3.76 | 4.25 | 3.80 | 3.99 |  | 4.51 | 4.03 |  |  |  |
| 12 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 0.3000 |  | 13 | 4.65 | 5.26 | 1.40 | 5.50 |  | 6.21 | 1.65 |  |  |  |
| 13 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 0.3000 |  | 13 | 21.84 | 24.68 | 6.55 | 13.41 |  | 15.15 | 4.02 |  |  |  |
| 14 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.1533 |  | 13 | 10.60 | 11.98 | 1.62 | 12.54 |  | 14.17 | 1.92 |  |  |  |
| 15 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 28.7000 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 2.01 | 0.07 |  | 0.08 | 2.01 |  |  |  |
| 16 | 02270001 | 白布 | kg | 0.0500 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 0.35 | 7.44 |  | 8.41 | 0.37 |  |  |  |
| 17 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 1.3589 |  | 13 | 8.65 | 9.77 | 11.75 | 6.19 |  | 7.00 | 8.41 |  |  |  |
| 18 | 03010073 | 木螺钉 M2.5×25 | 个 | 10.4000 |  | 13 | 0.04 | 0.05 | 0.42 | 0.03 |  | 0.03 | 0.31 |  |  |  |
| 19 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 10.4000 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 0.73 | 0.05 |  | 0.06 | 0.52 |  |  |  |
| 20 | 03010079 | 木螺钉 M4×65 | 个 | 7.2800 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 0.51 | 0.06 |  | 0.07 | 0.44 |  |  |  |
| 21 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) | 个 | 41.6000 |  | 13 | 0.13 | 0.15 | 5.41 | 0.07 |  | 0.08 | 2.91 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 1.5212 |  | 13 | 8.86 | 10.01 | 13.48 | 10.23 |  | 11.56 | 15.56 |  |  |  |
| 23 | 03010665 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M12 ×14～75 | 套 | 1.6480 |  | 13 | 0.73 | 0.82 | 1.20 | 1.05 |  | 1.19 | 1.73 |  |  |  |
| 24 | 03010821 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 16.4800 |  | 13 | 0.88 | 1.00 | 14.50 | 0.97 |  | 1.10 | 15.99 |  |  |  |
| 25 | 03010851 | 镀锌膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 8.1600 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 3.59 | 0.49 |  | 0.55 | 4.00 |  |  |  |
| 26 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20) ×3 | 个 | 80.1000 |  | 13 | 0.34 | 0.38 | 27.23 | 0.39 |  | 0.44 | 31.24 |  |  |  |
| 27 | 03072301 | 大便器排水接头 | 个 | 11.1100 |  | 13 | 15.04 | 17.00 | 167.09 | 19.91 |  | 22.50 | 221.20 |  |  |  |
| 28 | 03110113 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.2000 |  | 13 | 6.11 | 6.90 | 1.22 | 6.50 |  | 7.35 | 1.30 |  |  |  |
| 29 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.1150 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 1.22 | 7.61 |  | 8.60 | 0.88 |  |  |  |
| 30 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 8.8862 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 3.82 | 0.50 |  | 0.56 | 4.44 |  |  |  |
| 31 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 10.1637 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 4.47 | 0.50 |  | 0.56 | 5.08 |  |  |  |
| 32 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 2.2107 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 1.72 | 0.85 |  | 0.96 | 1.88 |  |  |  |
| 33 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 1.3000 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 1.01 | 0.85 |  | 0.96 | 1.11 |  |  |  |
| 34 | 03130115 | 电焊条 J422 φ3.2 | kg | 5.4424 |  | 13 | 8.67 | 9.80 | 47.19 | 9.58 |  | 10.82 | 52.14 |  |  |  |
| 35 | 03130117 | 电焊条 J422 φ4.0 | kg | 0.8400 |  | 13 | 9.47 | 10.70 | 7.95 | 10.48 |  | 11.84 | 8.80 |  |  |  |
| 36 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 1.3472 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 14.31 | 7.72 |  | 8.72 | 10.40 |  |  |  |
| 37 | 03130179 | 塑料焊条 φ2.5 | kg | 0.4802 |  | 13 | 17.70 | 20.00 | 8.50 | 18.08 |  | 20.43 | 8.68 |  |  |  |
| 38 | 03130515 | 焊锡 | kg | 1.2468 |  | 13 | 34.51 | 39.00 | 43.03 | 36.37 |  | 41.10 | 45.35 |  |  |  |
| 39 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.0590 |  | 13 | 15.04 | 17.00 | 0.89 | 14.68 |  | 16.59 | 0.87 |  |  |  |
| 40 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.3220 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 1.42 | 5.04 |  | 5.70 | 1.62 |  |  |  |
| 41 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.0500 |  | 13 | 6.28 | 7.10 | 0.31 | 6.64 |  | 7.50 | 0.33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | 03130845 | 冲击钻头 φ8～16 | 个 | 0.1800 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 0.99 | 5.25 |  | 5.93 | 0.95 |  |  |  |
| 43 | 04030007 | 砂子 | m3 | 0.0810 |  | 3 | 145.63 | 150.00 | 11.80 | 211.65 |  | 218.00 | 17.14 |  |  |  |
| 44 | 04090017 | 石灰膏 | m3 | 0.1665 |  | 3 | 271.84 | 280.00 | 45.26 | 498.06 |  | 513.00 | 82.93 |  |  |  |
| 45 | 04130017 | 烧结粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 0.1440 |  | 3 | 640.78 | 660.00 | 92.27 | 522.33 |  | 538.00 | 75.22 |  |  |  |
| 46 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0600 |  | 13 | 13.27 | 15.00 | 0.80 | 12.65 |  | 14.30 | 0.76 |  |  |  |
| 47 | 13010107 | 沥青清漆 L01 | kg | 10.3451 |  | 13 | 6.58 | 7.43 | 68.07 | 7.14 |  | 8.07 | 73.86 |  |  |  |
| 48 | 13030051 | 沥青漆 | kg | 0.0740 |  | 13 | 6.59 | 7.45 | 0.49 | 7.35 |  | 8.30 | 0.54 |  |  |  |
| 49 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 0.0200 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 0.23 | 14.16 |  | 16.00 | 0.28 |  |  |  |
| 50 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0600 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 0.42 | 6.64 |  | 7.50 | 0.40 |  |  |  |
| 51 | 13350009 | 防水密封胶 | 支 | 6.4700 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 75.57 | 9.29 |  | 10.50 | 60.11 |  |  |  |
| 52 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 58.3940 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 25.69 | 0.19 |  | 0.21 | 11.09 |  |  |  |
| 53 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 3.3893 |  | 13 | 6.77 | 7.65 | 22.95 | 8.19 |  | 9.26 | 27.76 |  |  |  |
| 54 | 14070011 | 机油 | kg | 0.1270 |  | 13 | 9.12 | 10.30 | 1.16 | 9.62 |  | 10.87 | 1.22 |  |  |  |
| 55 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 0.8200 |  | 13 | 37.17 | 42.00 | 30.48 | 87.94 |  | 99.37 | 72.11 |  |  |  |
| 56 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.0300 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 0.24 | 7.97 |  | 9.01 | 0.24 |  |  |  |
| 57 | 14330041 | 丙酮 | kg | 1.4147 |  | 13 | 5.41 | 6.11 | 7.65 | 6.36 |  | 7.19 | 9.00 |  |  |  |
| 58 | 14390001 | 氧气 | m3 | 7.9697 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 42.64 | 7.01 |  | 7.64 | 55.87 |  |  |  |
| 59 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 2.3198 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 33.89 | 17.36 |  | 18.92 | 40.27 |  |  |  |
| 60 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 0.9550 |  | 13 | 12.39 | 14.00 | 11.83 | 13.79 |  | 15.58 | 13.17 |  |  |  |
| 61 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.2000 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 1.10 | 6.50 |  | 7.35 | 1.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 62 | 15010071 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8～ 6.0 | kg | 0.0870 |  | 13 | 6.93 | 7.83 | 0.60 | 7.86 |  | 8.88 | 0.68 |  |  |  |
| 63 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.1989 |  | 13 | 5.81 | 6.56 | 1.16 | 9.19 |  | 10.39 | 1.83 |  |  |  |
| 64 | 17010031 | 焊接钢管 DN50 | m | 0.3000 |  | 13 | 15.93 | 18.00 | 4.78 | 27.53 |  | 31.11 | 8.26 |  |  |  |
| 65 | 17070029 | 无缝钢管 D22×2 | m | 0.0600 |  | 13 | 4.07 | 4.60 | 0.24 | 6.20 |  | 7.01 | 0.37 |  |  |  |
| 66 | 17190009 | 输水软管 φ25 | m | 0.1200 |  | 13 | 10.53 | 11.90 | 1.26 | 9.29 |  | 10.50 | 1.11 |  |  |  |
| 67 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 0.2800 |  | 13 | 11.74 | 13.27 | 3.29 | 21.68 |  | 24.50 | 6.07 |  |  |  |
| 68 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0884 |  | 13 | 6.88 | 7.78 | 0.61 | 7.90 |  | 8.93 | 0.70 |  |  |  |
| 69 | 18030067 | 热镀锌弯头 DN25 | 个 | 1.0100 |  | 13 | 3.52 | 3.98 | 3.56 | 2.62 |  | 2.96 | 2.65 |  |  |  |
| 70 | 18150153 | 热镀锌活接头 DN25 | 个 | 1.0100 |  | 13 | 4.27 | 4.82 | 4.31 | 5.49 |  | 6.20 | 5.54 |  |  |  |
| 71 | 18150157 | 热镀锌活接头 DN40 | 个 | 1.0100 |  | 13 | 9.86 | 11.14 | 9.96 | 11.42 |  | 12.90 | 11.53 |  |  |  |
| 72 | 18150159 | 热镀锌活接头 DN50 | 个 | 4.0400 |  | 13 | 14.44 | 16.32 | 58.34 | 15.84 |  | 17.90 | 63.99 |  |  |  |
| 73 | 18150171 | 热镀锌六角内接头 DN25 | 个 | 1.8180 |  | 13 | 1.75 | 1.98 | 3.18 | 1.59 |  | 1.80 | 2.89 |  |  |  |
| 74 | 18150175 | 热镀锌六角内接头 DN40 | 个 | 0.8080 |  | 13 | 3.72 | 4.20 | 3.01 | 3.10 |  | 3.50 | 2.50 |  |  |  |
| 75 | 18150177 | 热镀锌六角内接头 DN50 | 个 | 7.4740 |  | 13 | 4.51 | 5.10 | 33.71 | 3.98 |  | 4.50 | 29.75 |  |  |  |
| 76 | 18150305 | 排水接头 DN50 | 个 | 2.1000 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 10.04 | 5.22 |  | 5.90 | 10.96 |  |  |  |
| 77 | 18250239 | 热镀锌管箍 DN25 | 个 | 1.0100 |  | 13 | 2.97 | 3.36 | 3.00 | 2.61 |  | 2.95 | 2.64 |  |  |  |
| 78 | 19000009 | 螺纹阀门 DN15 | 个 | 0.1200 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 1.40 | 19.65 |  | 22.20 | 2.36 |  |  |  |
| 79 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0602 |  | 13 | 25.08 | 28.34 | 1.51 | 26.99 |  | 30.50 | 1.62 |  |  |  |
| 80 | 21150001 | 大便器胶皮碗(配喉箍) | 套 | 9.4500 |  | 13 | 1.11 | 1.25 | 10.49 | 1.42 |  | 1.60 | 13.42 |  |  |  |
| 81 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 0.1482 |  | 13 | 24.42 | 27.60 | 3.62 | 24.78 |  | 28.00 | 3.67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第5页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 82 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.1504 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 1.06 | 6.64 |  | 7.50 | 1.00 |  |  |  |
| 83 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm | 卷 | 1.5700 |  | 13 | 7.56 | 8.54 | 11.87 | 8.85 |  | 10.00 | 13.89 |  |  |  |
| 84 | 28010037 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 | m | 1.0000 |  | 13 | 4.25 | 4.80 | 4.25 | 6.12 |  | 6.92 | 6.12 |  |  |  |
| 85 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 1.9330 |  | 13 | 1.59 | 1.80 | 3.07 | 1.96 |  | 2.22 | 3.79 |  |  |  |
| 86 | 28030025 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2 | m | 0.3050 |  | 13 | 2.48 | 2.80 | 0.76 | 2.94 |  | 3.32 | 0.90 |  |  |  |
| 87 | 28030053 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR- 4mm2 | m | 0.0900 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 0.17 | 4.50 |  | 5.08 | 0.41 |  |  |  |
| 88 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 9.1140 |  | 13 | 1.62 | 1.83 | 14.76 | 1.88 |  | 2.12 | 17.13 |  |  |  |
| 89 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 80.1000 |  | 13 | 0.08 | 0.09 | 6.41 | 0.19 |  | 0.22 | 15.22 |  |  |  |
| 90 | 29060077 | 镀锌扁钢卡子 25×4 | kg | 9.3158 |  | 13 | 5.61 | 6.34 | 52.26 | 5.56 |  | 6.28 | 51.80 |  |  |  |
| 91 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 4.0600 |  | 13 | 1.61 | 1.82 | 6.54 | 1.81 |  | 2.04 | 7.35 |  |  |  |
| 92 | 29090037 | 铜接线端子 20A | 个 | 10.1500 |  | 13 | 0.35 | 0.39 | 3.55 | 0.35 |  | 0.39 | 3.55 |  |  |  |
| 93 | 34090065 | 塑料圆台 275～350mm | 块 | 10.5000 |  | 13 | 0.62 | 0.70 | 6.51 | 0.65 |  | 0.73 | 6.83 |  |  |  |
| 94 | 34090069 | 塑料圆台(63～138)×22 | 块 | 5.2500 |  | 13 | 0.62 | 0.70 | 3.26 | 0.65 |  | 0.73 | 3.41 |  |  |  |
| 95 | 34110003 | 水 | m3 | 1.2619 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 8.03 | 4.03 |  | 4.15 | 5.09 |  |  |  |
| 96 | 34110009 | 电 | kW·h | 17.9694 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 14.38 | 0.80 |  | 0.90 | 14.38 |  |  |  |
| 97 | 34130003 | 标志牌 | 个 | 5.0000 |  | 13 | 1.46 | 1.65 | 7.30 | 1.38 |  | 1.56 | 6.90 |  |  |  |
| 98 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 27.93 | 31.05 | 27.93 | 31.54 |  | 35.03 | 31.54 |  |  |  |
| 99 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 7.05 |  | 7.97 |  |  |  |  |
| 100 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第6页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 101 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0090 |  |  | 628.87 | 658.77 | 5.66 | 627.62 |  | 658.77 | 5.65 |  |  |  |
| 102 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0065 |  |  | 724.50 | 770.89 | 4.71 | 732.32 |  | 770.89 | 4.76 |  |  |  |
| 103 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0155 |  |  | 400.21 | 429.27 | 6.20 | 439.48 |  | 429.27 | 6.81 |  |  |  |
| 104 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0156 |  |  | 207.80 | 212.63 | 3.24 | 187.56 |  | 212.63 | 2.93 |  |  |  |
| 105 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.0520 |  |  | 28.23 | 30.97 | 1.47 | 28.23 |  | 30.97 | 1.47 |  |  |  |
| 106 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.2280 |  |  | 23.98 | 26.11 | 5.47 | 23.98 |  | 26.11 | 5.47 |  |  |  |
| 107 | 990748010 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 0.2020 |  |  | 22.95 | 24.90 | 4.64 | 22.95 |  | 24.90 | 4.64 |  |  |  |
| 108 | 990758020 | 电动弯管机 100mm | 台班 | 0.0700 |  |  | 33.97 | 37.29 | 2.38 | 33.97 |  | 37.29 | 2.38 |  |  |  |
| 109 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.0263 |  |  | 36.85 | 40.30 | 0.97 | 36.85 |  | 40.30 | 0.97 |  |  |  |
| 110 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.1378 |  |  | 18.86 | 20.37 | 2.60 | 18.86 |  | 20.37 | 2.60 |  |  |  |
| 111 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 2.9922 |  |  | 64.60 | 70.94 | 193.30 | 64.60 |  | 70.94 | 193.30 |  |  |  |
| 112 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.1912 |  |  | 71.38 | 78.44 | 13.65 | 71.38 |  | 78.44 | 13.65 |  |  |  |
| 113 | 991003020 | 电动空气压缩机 0.6m3/min | 台班 | 1.4926 |  |  | 40.21 | 42.94 | 60.02 | 40.21 |  | 42.94 | 60.02 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11443.55 | － |  | － | 10316.59 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--安装 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | LED吸顶灯12W |  | 套 | 5.05 | 13 |  | 49.56 | 56.00 | 250.28 |
| 2 | LED吸顶灯15W |  | 套 | 5.05 | 13 |  | 49.56 | 56.00 | 250.28 |
| 3 | T5支架荧光灯 |  | 套 | 1.01 | 13 |  | 30.97 | 35.00 | 31.28 |
| 4 | Y型过滤器DN50 |  | 个 | 1.00 | 13 |  | 106.19 | 120.00 | 106.19 |
| 5 | 不锈钢地漏 |  | 个 | 4.04 | 13 |  | 115.04 | 130.00 | 464.76 |
| 6 | 残疾人求助呼叫按钮/36V |  | 只 | 1.02 | 13 |  | 88.50 | 100.00 | 90.27 |
| 7 | 残疾人求助呼叫报警装置 |  | 只 | 1.02 | 13 |  | 88.50 | 100.00 | 90.27 |
| 8 | 成品拖布池 |  | 套 | 2.02 | 13 |  | 115.04 | 130.00 | 232.38 |
| 9 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 7.07 | 13 |  | 106.19 | 120.00 | 750.76 |
| 10 | 单联开关 |  | 只 | 1.02 | 13 |  | 10.62 | 12.00 | 10.83 |
| 11 | 倒流防止器DN50 |  | 个 | 1.00 | 13 |  | 194.69 | 220.00 | 194.69 |
| 12 | 地面扫除口D110 |  | 个 | 1.01 | 13 |  | 10.62 | 12.00 | 10.73 |
| 13 | 等电位端子箱 |  | 个 | 1.00 | 13 |  | 132.74 | 150.00 | 132.74 |
| 14 | 电缆YJV-3*10 |  | m | 101.00 | 13 |  | 22.12 | 25.00 | 2234.12 |
| 15 | 镀锌扁钢-40*4 |  | m | 70.37 | 13 |  | 7.08 | 8.00 | 498.23 |
| 16 | 儿童瓷蹲式大便器 |  | 个 | 2.02 | 13 |  | 123.89 | 140.00 | 250.26 |
| 17 | 儿童连体坐便器 |  | 个 | 1.01 | 13 |  | 460.18 | 520.00 | 464.78 |
| 18 | 儿童洗脸盆 |  | 个 | 2.02 | 13 |  | 230.09 | 260.00 | 464.78 |
| 19 | 儿童小便器 |  | 个 | 1.01 | 13 |  | 283.19 | 320.00 | 286.02 |
| 20 | 二,三孔多用安全暗插座 10A |  | 套 | 4.08 | 13 |  | 13.27 | 15.00 | 54.14 |
| 21 | 钢管SC32 |  | m | 103.00 | 13 |  | 10.62 | 12.00 | 1093.86 |
| 22 | 混合冷热水龙头 |  | 个 | 3.03 | 13 |  | 469.03 | 530.00 | 1421.16 |
| 23 | 角型阀(带铜活) DN15 |  | 个 | 8.08 | 13 |  | 22.12 | 25.00 | 178.73 |
| 24 | 接线盒 |  | 个 | 36.72 | 13 |  | 1.77 | 2.00 | 64.99 |
| 25 | 金属软管 D15 |  | 根 | 8.08 | 13 |  | 13.27 | 15.00 | 107.22 |
| 26 | 绝缘电线BV10 |  | m | 20.25 | 13 |  | 5.31 | 6.00 | 107.55 |
| 27 | 绝缘电线BV2.5 |  | m | 638.99 | 13 |  | 1.77 | 2.00 | 1131.01 |
| 28 | 空调插座 |  | 套 | 1.02 | 13 |  | 15.93 | 18.00 | 16.25 |
| 29 | 连体坐便器 |  | 个 | 1.01 | 13 |  | 407.08 | 460.00 | 411.15 |
| 30 | 螺纹阀门DN25 |  | 个 | 1.01 | 13 |  | 22.12 | 25.00 | 22.34 |
| 31 | 螺纹阀门DN40 |  | 个 | 1.01 | 13 |  | 37.17 | 42.00 | 37.54 |
| 32 | 螺纹阀门DN50 |  | 个 | 5.05 | 13 |  | 48.67 | 55.00 | 245.78 |
| 33 | 螺纹水表DN50 |  | 个 | 1.00 | 13 |  | 230.09 | 260.00 | 230.09 |
| 34 | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 10.10 | 13 |  | 548.67 | 620.00 | 5541.57 |
| 35 | 配电箱AL1 |  | 台 | 1.00 | 13 |  | 849.56 | 960.00 | 849.56 |
| 36 | 配电箱AW1 |  | 台 | 1.00 | 13 |  | 513.27 | 580.00 | 513.27 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--安装 |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 37 | 三联开关 |  | 只 | 1.02 | 13 |  | 15.93 | 18.00 | 16.25 |
| 38 | 室内塑料给水管热熔管件PPR20 |  | 个 | 93.19 | 13 |  | 1.95 | 2.20 | 181.72 |
| 39 | 室内塑料给水管热熔管件PPR25 |  | 个 | 51.30 | 13 |  | 2.65 | 3.00 | 135.95 |
| 40 | 室内塑料给水管热熔管件PPR40 |  | 个 | 14.37 | 13 |  | 4.42 | 5.00 | 63.51 |
| 41 | 室内塑料给水管热熔管件PPR50 |  | 个 | 16.09 | 13 |  | 5.49 | 6.20 | 88.32 |
| 42 | 室内塑料排水管粘接管件UPVC110 |  | 个 | 21.15 | 13 |  | 6.19 | 7.00 | 130.95 |
| 43 | 室内塑料排水管粘接管件UPVC160 |  | 个 | 7.74 | 13 |  | 8.85 | 10.00 | 68.45 |
| 44 | 室内塑料排水管粘接管件UPVC50 |  | 个 | 3.86 | 13 |  | 2.65 | 3.00 | 10.24 |
| 45 | 室内塑料排水管粘接管件UPVC75 |  | 个 | 12.04 | 13 |  | 4.42 | 5.00 | 53.20 |
| 46 | 双联开关 |  | 只 | 1.02 | 13 |  | 13.27 | 15.00 | 13.54 |
| 47 | 塑料给水管PPR20 |  | m | 62.29 | 13 |  | 3.54 | 4.00 | 220.51 |
| 48 | 塑料给水管PPR25 |  | m | 42.55 | 13 |  | 5.75 | 6.50 | 244.66 |
| 49 | 塑料给水管PPR40 |  | m | 16.46 | 13 |  | 8.85 | 10.00 | 145.66 |
| 50 | 塑料给水管PPR50 |  | m | 22.03 | 13 |  | 11.50 | 13.00 | 253.31 |
| 51 | 塑料排水管UPVC110 |  | m | 17.39 | 13 |  | 9.73 | 11.00 | 169.16 |
| 52 | 塑料排水管UPVC160 |  | m | 12.35 | 13 |  | 15.93 | 18.00 | 196.74 |
| 53 | 塑料排水管UPVC50 |  | m | 5.67 | 13 |  | 3.98 | 4.50 | 22.56 |
| 54 | 塑料排水管UPVC75 |  | m | 13.33 | 13 |  | 7.08 | 8.00 | 94.36 |
| 55 | 洗脸盆 |  | 个 | 1.01 | 13 |  | 212.39 | 240.00 | 214.51 |
| 56 | 硬聚氯乙烯管PVC20 |  | m | 208.79 | 13 |  | 1.59 | 1.80 | 331.97 |
| 57 | 硬聚氯乙烯管PVC32 |  | m | 4.49 | 13 |  | 2.30 | 2.60 | 10.32 |
| 58 | 长颈水嘴 DN15 |  | 个 | 2.02 | 13 |  | 15.93 | 18.00 | 32.18 |
| 59 | 自动排气阀DN25 |  | 个 | 1.00 | 13 |  | 33.63 | 38.00 | 33.63 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21571.56 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区大洪沟旅游公厕建设工程--安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 41639.54 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 41639.54 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 3483.14 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 2560.83 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 1461.55 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 120.75 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 245.67 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 732.86 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 632.92 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 245.67 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 43.72 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 4061.04 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 7544.18 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |