邹城市峄山镇消防站建设工程

竞争性磋商文件

项目编号：JNJX-2024-001

采 购 人：邹城市峄山镇人民政府

代理机构：济宁锦信项目管理有限公司

日    期：二○二四年一月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	2

第二部分  供应商须知	4

第三部分  磋商组织、步骤与评审方法	12

第四部分  采购内容及要求	14

第五部分  合同授予	40

第六部分  响应文件格式	44

- 第一部分  竞争性磋商公告

一、采购项目名称：邹城市峄山镇消防站建设工程

二、采购项目编号：JNJX-2024-001

三、采购内容：邹城市峄山镇消防站建设工程，工程内容包括：消防站车库土建、装饰装修和安装工程，室外配套土建、装饰装修和安装等工程内容。采购预算：452918.91元。（具体内容详见第四部分采购内容及要求）

四、供应商资格要求

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本次采购要求供应商须具备：建筑工程总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，无拖欠农民工工资的不良行为。其中，供应商拟派项目经理须具备本单位注册的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核证书（B证），未担任其他在建施工工程项目的项目经理。

3、因建设工地扬尘污染受到行政处罚列入本行业诚信黑榜的供应商，不得参与本项目的磋商；因建设工地扬尘污染暂扣安全生产许可证的供应商，不得参与本项目的磋商。

4、本次竞争性磋商不接受联合体。

5、供应商在递交响应文件时需同时提供：

本单位营业执照副本原件、资质证书副本原件或加盖公章复印件、安全生产许可证副本原件、项目经理的建造师注册证原件、项目经理的安全生产考核合格证书原件（B 证）、法定代表人授权委托书原件、法定代表人（或委托代理人）有效身份证原件。

注：上述资料的复印件须编制在响应文件中，若未将复印件编制在响应文件中，则涉及资格等无效磋商响应文件情形的，按无效响应文件处理；涉及评审办法的，将不予计分。

五、磋商文件的获取：

1.磋商文件获取时间：2024年01月12日至2024年01月22日（北京时间）

2.磋商文件获取方式：供应商不必办理报名手续，登录邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)-乡镇采购直接点击公告下方附件下载竞争性磋商文件。

六、磋商响应文件的递交时间及地点：

1、邹城市峄山镇人民政府于2024年01月23日09时30分（北京时间）磋商开始前在邹城市峄山镇公共资源交易中心开标室受理供应商磋商响应文件的递交；

2、逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件，采购人不予受理。

七、磋商（开启）时间及地点

1.时间：2024年01月23日09时30分（北京时间）

2.地点：邹城市峄山镇公共资源交易中心开标室

八、联系方式：

采 购 人：邹城市峄山镇人民政府

地    址：邹城市峄山镇政府驻地

联 系 人：周主任

联系电话：17686107785

代理机构：济宁锦信项目管理有限公司

地    址：太平东路3000号

联 系 人：袁经理

联系电话：18364706733

电子邮箱：jnjxxmgl@163.com

九、重要说明

1、施工期间的地方关系协调由成交单位自行处理。

2、竞争性磋商文件一经在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）发布，视作已发放给所有潜在供应商（发布时间即为发出磋商文件的时间），各供应商应随时关注项目信息并及时在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）下载电子版竞争性磋商文件。否则所造成的一切后果由供应商自负。

3、本项目如有必要澄清和修改需要发布变更公告的，将在本网站及时发布。请各潜在供应商及时关注相关信息。同时，依据相关法律法规规定，变更公告一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在供应商。

邹城市峄山镇人民政府

济宁锦信项目管理有限公司

2024年01月12日

- 供应商须知

一、响应方须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 邹城市峄山镇消防站建设工程 |
| 2 | 项目编号 | JNJX-2024-001 |
| 3 | 项目地点 | 邹城市峄山镇政府驻地 |
| 4 | 工期 | 施工总工期：30日历天。 |
| 5 | 采购内容 | 详见第四部分采购内容及要求 |
| 6 | 付款方式 | 本项目无预付资金，工程竣工验收合格并经审计完成后付至审定额的97％，剩余3%为质保金，缺陷责任期满无质量问题后一次性无息付清。工程最终结算造价以结算审核后造价为准。 |
| 7 | 供应商资格要求 | 详见供应商须知：三、合格的供应商 |
| 8 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 9 | 磋商有效期 | 自递交磋商响应文件截止之日起60个日历日 |
| 10 | 磋商保证金 | 本项目无需缴纳磋商保证金。 |
| 11 | 纸质响应文件的密封 | 1、密封套应标注项目名称、采购人名称，密封套封口处应加盖供应商单位公章或由授权委托人签字。 2、未按照上述要求密封及在密封套标注的，其响应文件将均被拒绝。 |
| 12 | 纸质响应文件 装订要求 | 一份正本，三份副本。 应按竞争性磋商文件提供的格式胶装成册，响应文件的正本与副本应分别装订成册，响应文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 13 | 响应文件递交地点及截止时间 | 递交地点：邹城市峄山镇公共资源交易中心开标室 截止时间：2024年01月23日09时30分（北京时间） |
| 14 | 磋商时间及地点 | 磋商时间：2024年01月23日09时30分（北京时间） 磋商地点：邹城市峄山镇公共资源交易中心开标室 |
| 15 | 成交原则 | 本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商的评审方法。 总得分相同者，按最终报价低的名次在前；总得分相同，最终报价也相同的，技术部分总得分高者排名优先；总得分相同，最终报价、技术部分也相同的，按照商务部分得分高者排名优先。 |
| 16 | 磋商费用 | 1、无论报价过程中的方法和结果如何，各供应商自行承担所有参与磋商的有关费用。 2、本次采购代理费：陆仟捌佰元整（6500.00元）。（成交通知书发出前，成交人从其账户一次性汇入代理机构指定账户。 |
| 17 | 磋商采购预算 | 本工程采购预算（控制价）为 452918.91元。 采购预算价是采购人对采购项目期望的最高限价，供应商的初次报价或最终报价不得高于采购预算价，供应商最终报价高于采购预算价的，作无效磋商响应文件处理。 |
| 18 | 质疑投诉内容 | 根据《政府采购法实施条例》第二十条规定：采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：潜在供应商（供应商）可向有关部门提起质疑、投诉： （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息； （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关； （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品； （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件； （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准； （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商； （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地； （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。 供应商在法定质疑期内需一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
|  | 质疑方式及电话 | 质疑：参加磋商的供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，有权依 法向采购人或采购代理机构提出质疑。所有质疑以书面形式递交，同时发邮件至jnjxxmgl@163.com。 |
| 19 | 本次磋商是否接受联合体 | 本次磋商不接受联合体 |
| 20 | 本次磋商是否接受备选方案 | 不接受 |
| 21 | 建设工地扬尘污染防治 | 按济政办发〔2018〕34 号文执行 |
| 22 | 农民工工资支付 | 执行《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）。 |
| 23 | 严禁在施工现场搅拌混凝土、砂浆的通知 | 根据济建行发字【2016】7号文规定，自2016年10月1日起，全市范围内新建及主体未验收的建筑工程，禁止施工现场搅拌砂浆，必须使用预拌砂浆。建设工程项目因特殊原因不能使用预拌砂浆，确需现场搅拌砂浆的，应报所在县、市、区建设主管部门的同意。 |

二、供应商须知

一、适用范围：

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商的政府采购项目。

二、定义：

1、“采购人”系指：邹城市峄山镇人民政府；

2、“代理机构”系指：济宁锦信项目管理有限公司；

3、“响应供应商”系指参与磋商并向采购人提交磋商响应文件的单位；

4、“成交供应商”系指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

三、供应商应具备的条件：

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本次采购要求供应商须具备：建筑工程总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，无拖欠农民工工资的不良行为。其中，供应商拟派项目经理须具备本单位注册的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核证书（B证），未担任其他在建施工工程项目的项目经理。

3、因建设工地扬尘污染受到行政处罚列入本行业诚信黑榜的供应商，不得参与本项目的磋商；因建设工地扬尘污染暂扣安全生产许可证的供应商，不得参与本项目的磋商。

4、本次竞争性磋商不接受联合体。

5、供应商在递交响应文件时需同时提供：

本单位营业执照副本原件、资质证书副本原件或加盖公章复印件、安全生产许可证副本原件、项目经理的建造师注册证原件、项目经理的安全生产考核合格证书原件（B 证）、法定代表人授权委托书原件、法定代表人（或委托代理人）有效身份证原件。

注：上述资料的复印件须编制在响应文件中，若未将复印件编制在响应文件中，则涉及资格等无效磋商响应文件情形的，按无效响应文件处理；涉及评审办法的，将不予计分。

四、竞争性磋商文件：

本竞争性磋商文件由以下内容组成：

1、竞争性磋商公告；

2、供应商须知；

3、磋商组织、步骤与评审方法；

4、采购内容及要求；

5、合同授予；

6、响应文件格式。

五、磋商文件的质疑、澄清或修改：

1、各潜在供应商对磋商文件内容如有疑问，必须于磋商开始前5个日历日将疑问以书面形式送至采购人并将扫描件以电子邮件形式发至jnjxxmgl@163.com；

2、提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前，在邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)网站上予以公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交响应文件截止时间。

3、磋商文件的澄清或者修改一经在邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)发布，视作已发放给所有供应商（发布时间即为送达供应商的时间），各供应商应随时关注磋商项目信息并及时在邹城市公共资源交易网下载相关资料，否则所造成的一切后果由供应商自负。

4、磋商文件的澄清或修改均以最后发布的内容为准。当磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

六、磋商响应文件的编写及递交：

供应商应按磋商文件的要求准备磋商响应文件，并保证所提供全部资料的真实性、准确性及完整性，并对磋商文件做出实质性响应。

（一）磋商响应文件的组成：

1、磋商响应函

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书

4、初次报价表

5、初次报价的已标价工程量清单

6、施工组织设计

7、建设工程扬尘治理工作承诺书

8、资格审查资料

9、其他资料

（二）磋商响应文件的装订、密封和标记：

1、磋商响应文件需加盖供应商公章并以 胶装 方式在左侧装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；

2、供应商应准备磋商响应文件四份，一份正本和三份副本。在每一份磋商响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准；

3、响应供应商应将磋商响应文件密封，并在封口处加盖供应商公章或由法定代表人（或委托代理人）签字（或签章），未按本条要求密封的磋商响应文件将有权被拒绝接收；

（三）磋商响应文件的递交：

1、磋商响应文件应于2024年01月23日09时30分（北京时间）前递交至邹城市峄山镇公共资源交易中心开标室。

2、递交磋商响应文件时，供应商如出现以下情况，磋商响应文件将有权被拒绝。

（1）逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件。

（2）供应商以传真、电子邮件方式递交磋商响应文件。

3、对供应商的磋商响应文件、材料不予退还。

（四）报价要求：

1.本次磋商采用初次报价及最终报价，共二次的报价方式；初次报价按磋商文件格式（工程量清单格式）报价，最终报价为竞争性磋商后，由供应商的法定代表人或其委托代理人在最终磋商后递交，最终报价只报总价，分项明细报价（分部分项工程量清单单价和合价、措施项目费、其他项目费、规费、税金）按最终总报价扣除暂估价及其相应规费、税金与初次总报价扣除暂估价及其相应规费、税金的比率，同比例下调（暂估价不调整）。供应商两次报价均不得超采购控制价，如若超出按无效响应处理。

最终报价的分项明细报价计算公式为：

报价比率=供应商最终总报价/初次报价

报价的分部分项工程单价与合价=报价比率×初次报价中的分部分项工程单价与合价

报价的措施费=报价比率×初次报价中的措施费

报价的其他项目费=报价比率×初次报价中的其他项目费

报价的规费=报价比率×初次报价中的规费

报价的税金=报价比率×初次报价中的税金

- 本次磋商设采购控制价： 452918.91 元，采购控制价是采购人对采购项目期望的最高限价，供应商的初次报价和最终报价均不得高于采购控制价，供应商最终报价高于采购控制价的，作无效磋商响应文件处理。

- 报价时考虑可调以外的材料价格上涨等一切风险因素；

4、采购人不组织踏勘现场，供应商踏勘现场发生的费用自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

5、施工期间与周边关系（包括同时施工的其他施工单位关系）的协调由成交单位自行处理。

七、磋商有效期：

自递交磋商响应文件截止之日起60个日历日。

八、磋商费用：

1、无论报价过程中的方法和结果如何，各供应商自行承担所有参与磋商的有关费用。

2、本次采购代理费由成交供应商支付，详见磋商响应须知前附表。

九、工程款支付：

本项目无预付资金，工程竣工验收合格并经审计完成后付至审定额的97％，剩余3%为质保金，缺陷责任期满无质量问题后一次性无息付清。

为确保工程保质保量按期完工，本项目工程款承包人必须专款专用，拨款前提供农民工发放工资支付凭证，如发现承包人挪用工程款及拖欠农民工工资现象，甲方有权拒绝付款，由此造成的一切损失均有承包人承担。

十、磋商保证金：

本项目无需缴纳磋商保证金。

十一、无效磋商响应文件：

凡具有下列情形之一的，作为无效磋商响应文件：

1、超出营业执照经营范围报价的；

2、资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

3、响应文件无法定代表人或授权委托人代表签字的；

4、不响应或者擅自改变采购文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

5、提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

6、供应商串通报价的；

7、供应商向采购人、代理采购机构、评审专家提供不正当利益的；

8、供应商的初次报价和最终报价超过采购预算的；

9、没有按磋商文件要求报价，增减或修改磋商文件提供的工程量清单的；

10、降低本磋商文件规定不可竞争费用的；

11、法律、法规规定的其他情况。

十二、磋商其他情形和磋商失败：

递交响应文件或对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家的，采购人将中止磋商，重新组织采购。

十三、质疑和投诉：

质疑：参加磋商的供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，有权依法向采购人或采购代理机构提出质疑。

投诉：参加谈判的供应商对采购人的质疑答复不满意，或者采购人未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后可以向相关行政主管部门投诉。

- 十四、不拖欠农民工工资保证金

不拖欠农民工工资保证金：不拖欠农民工工资保证金的金额为中标价的1% ，不拖欠农民工工资保证金必须由成交供应商在签订合同前从成交供应商基本账户，采用银行电汇或同行支票倒划方式或现金的形式直接缴纳至镇财政所账户或发包人指定账户，否则视为无效。未按招标文件规定缴纳保证金的，发包人有权取消其中标资格。

中标单位需与农民工全部签订书面规范合同及按月足额发放农民工工资，不得拖欠。如有拖欠状况，发包人有权将保证金扣除，不予退还。

承包人所承建的工程项目，因拖欠农民工工资而产生到镇个体访或集体访或到邹城及以上个体访或集体访的，发包人可提前终止合同，中标单位无条件服从，并且该施工单位列入“峄山镇失信企业黑名单”，暂停其参加峄山镇镇政府投资工程两年。

第三部分  磋商组织、步骤与评审方法

一、磋商组织：

1、采购人在磋商文件规定的时间和地点组织磋商，供应商须派代表参加；

2、磋商小组由三人（含）以上单数的人员组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，磋商小组对磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

二、磋商步骤：

1、检查磋商响应文件密封情况：由各供应商对递交的磋商响应文件密封情况进行检查；

2、磋商响应文件初步审核：磋商小组对磋商响应文件进行符合性审核；

3、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别磋商；

4、磋商结束后，所有参加磋商的供应商进行最终报价；

5、公开唱价：宣读“最终报价表”，记录员将公开报价内容记录并由各响应供应商签字确认；

6、磋商小组按照如下评审办法确定成交供应商。

三、评审办法：

1、本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商的评审方法。

| 条款号 |  | 评分 因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价得分 | 30分 | 供应商的报价得分统一采用最低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其报价得分为满分30分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30×100%。 |
| 二 | 技术部分（施工组织设计） | 70分 | 评分标准 |
| 1 | 针对项目特点内容规范完整性和整体编制水平 | 7分 | 根据对工程整体有深刻认识，施工组织设计内容针对项目特点完整规范、具体可行和整体编制水平得0-7分。满分7分。 |
| 2 | 施工方案与技术措施 | 7分 | 有该项得基本分 2 分，缺项不得分，根据内容齐全、针对项目实际情况安排恰当、措施可行程度得0-5分。满分7分。 |
| 3 | 质量管理体系与措施 | 7分 | 有该项得基本分2分，缺项不得分，根据体系完整、内容齐全、安排合理、针对项目特点措施先进可行、通病治理措施具体可靠得0-5分。满分7分。 |
| 4 | 安全管理体系与措施 | 7分 | 有该项得基本分2分，缺项不得分，根据体系完整、内容齐全、安排恰当、措施针对项目实际情况规范具体完整、应急救援预案可行得0-5分。满分7分。 |
| 5 | 工程进度计划与措施 | 7分 | 有该项得基本分2分，缺项不得分；根据工程计划编排合理、可行、关键路线清晰准确、冬雨季农忙保证措施可靠、内容齐全可行得0-5分。满分7分。 |
| 6 | 环保管理体系与措施 | 7分 | 有该项得基本分2分，缺项不得分，根据体系完整、内容齐全、安排恰当、措施可行程度得0-5分。满分7分。 |
| 7 | 文明管理体系与措施 | 7分 | 有该项得基本分2分，缺项不得分，根据体系完整、内容齐全、安排恰当、针对项目实际情况措施可行程度得0-7分。满分7分。 |
| 8 | 施工管理及措施 | 7分 | 有该项得基本分2分，缺项不得分；根据对本工程项目管理的认识，内容齐全、有针对性、对工程现场管理安排合理、符合安全文明生产要求、对工程管理的配合、协调、服务措施可行得0-5分。满分7分。 |
| 9 | 资源配备计划及措施 | 7分 | 有该项得基本分2分，缺项不得分；根据内容齐全、安排合理、投入计划与进度计划相呼应、措施可行程度得0-5分。满分7分。 |
| 10 | 施工关键部位、材料采购要点的控制及措施（根据工程特点及磋商文件要求应具有针对性） | 7分 | 有该项得基本分2分，缺项不得分，根据针对工程特点内容齐全、安排合理、对施工关键部位及材料采购要点解决方案完整、经济、切实可行、措施得力得0-5分。满分7分。 |

注：1、总得分相同者，按最终报价低的名次在前；总得分相同，最终报价也相同的，技术部分总得分高者排名优先。

2、评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

四、成交通知书。

成交结果公示结束后，采购人向成交供应商签发《成交通知书》。

- 第四部分  采购内容及要求

一、项目内容及要求

（一）采购内容：本工程为邹城市峄山镇消防站建设工程，工程内容包括：消防站车库土建、装饰装修和安装工程，室外配套土建、装饰装修和安装等工程内容（详见工程量清单）。

（二）建设地点：邹城市峄山镇驻地；

（三）建设规模：本次磋商项目采购预算为452918.91元。

（四）计划工期：30日历天。

（五）质量要求：合格。

（六）质保期：一年。

二、图纸  /

三、报价说明

1. 本次磋商采用初次报价及最终报价，共二次的报价方式；初次报价按磋商文件格式报价，最终报价为竞争性磋商后，由法定代表人或其委托代理人在最终磋商后递交。最终报价只报总价，分项明细报价（分部分项工程量清单单价和合价、措施项目费、其他项目费、规费、税金）按最终报价与初次报价的比率，同比例下调。供应商两次报价均不得超出采购预算（控制价），如若超出按无效响应处理。其中，磋商代理服务费应分摊在报价中。

计算公式为：

报价比率=（供应商最终总报价-暂估价项目费及相应规费、税金）/（初次报价-暂估项目费及相应规费、税金）

报价的分部分项工程单价与合价=报价比率×初次报价中的分部分项工程单价与合价

报价的措施费=报价比率×初次报价中的措施费

报价的其他项目费=报价比率×初次报价中的其他项目费

报价的规费=报价比率×初次报价中的规费

报价的税金=报价比率×初次报价中的税金

四、工程量清单

1、工程量清单说明

1.1本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》 (以下简称“计价规范”)、《山东省建设工程工程量清单计价规则》以及磋商文件中包括的图纸等编制。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2本工程量清单应与磋商文件中的项目内容及要求、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等内容一起阅读和理解。

1.3本工程量清单仅是报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定

1.4补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：

/

1.5本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.6本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

2、工程量清单报价说明

2.1报价应根据磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1)  本磋商文件；

(2) 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

(3) 《山东省建设工程工程量清单计价规则》《山东省建设工程工程量清单计价规范》（现行价目表）及相应计算规则、费用定额；

(4) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(5) 企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

(6) 磋商文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(7) 建设工程设计文件及相关资料；

(8) 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(9) 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(10) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(11) 其他的相关资料。

2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

2.4已标价工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。

2.5“初次报价汇总表”中的总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“初次报价汇总表”中的总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致，各部分的合计金额应与其中的各分项之和一致。

2.6分部分项工程项目按下列要求报价：

2.6.1分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容，按磋商文件中分部分项工程量清单项目的特征描述确定报价。

2.6.2如果分部分项工程量清单中涉及“材料暂估价一览表”中列出的材料和工程设备（包括发包人自行提供的材料和工程设备，即甲供材），则按照本节第3.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。其中暂估清单综合单价已经包含与其对应的管理费、利润，但不含规费、税金，供应商应按本磋商文件规定将此类暂估价直接按磋商文件给定的价格作为综合单价。

2.6.3“分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由供应商按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

2.6.4供应商在响应文件中提交并构成合同文件的“工料机汇总表”、“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用。“工料机汇总表”、“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应包括在本次报价中。

2.7措施项目按下列要求报价：

2.7.1措施项目清单计价应根据供应商的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。供应商所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

2.7.2采购人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，供应商在报价时应充分、全面地阅读和理解磋商文件的相关内容和约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑采购工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，自行确定措施项目费。供应商可根据需要自行补充措施项目并填报措施费。

2.7.3“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖磋商文件约定的供应商成交后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.8其他项目清单费应按下列规定报价：

2.8.1暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是采购人在磋商文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。

2.8.2暂估价分为材料和工程设备暂估单价、专业工程暂估价、特殊项目暂估价三类。

（1）材料和工程设备暂估单价按本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；

（2）专业工程暂估价由采购人列入总承包服务费清单与计价表中。专业工程暂估价是包括规费、税金在内的全部工程费用，仅作为计取总承包服务费的基础。

（3）特殊项目费按“特殊项目暂估价表”中列出的金额填写，此处的特殊项目费是采购人在磋商文件中统一给定的。

2.8.3计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：

(1)  劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；

(2)  材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；

(3)  施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。

2.8.4总承包服务费根据磋商文件中列出的项目内容和要求，按“总承包服务费清单与计价表”所列格式自主报价。

2.9报价中的规费、税金为不可竞争费用，应按营改增后的山东省、济宁市相关规定足额计取（注：其中社会保障费费率按照“鲁标定字〔2016〕33号”规定的费率1.52%计取）。供应商在投标报价中，对上述费用进行让利或者优惠的，应当否决其磋商。

2.10除磋商文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，报价由供应商自主确定，但不得低于其成本。

2.11工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现供应商自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.12管理费应由供应商在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由供应商根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2.13报价中应考虑磋商文件中要求供应商承担的风险范围以及相关的费用。

2.14报价总价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成磋商工程并修补缺陷以及履行磋商文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.15有关报价的其他说明：

（1）供应商应当根据采购人提供的磋商文件、施工图设计文件及相关资料、工程量清单、《建设工程工程量清单计价规范》、与《建设工程工程量清单计价规范配套的山东省、济宁市有关工程量清单计价现行规定，结合施工现场情况、工程类别和供应商自身实力，综合考虑多种风险因素编制报价，但不得低于本企业成本，不得减少工程造价的构成。

（2）本次磋商设采购控制价，采购控制价是采购人对采购项目期望的最高限价，供应商的初次报价和最终报价均不得高于采购控制价，供应商初次报价或最终报价高于采购控制价的，作无效标书处理。

3、其他说明

3.1词语和定义

3.1.1  工程量清单

是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。

3.1.2  总价子目

工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款第15条约定的变更除外)。

3.1.3  单价子目

工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。

3.1.4  子目编码

分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。

3.1.5  子目特征

构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。

3.1.6  规费

承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。

3.1.7  税金

国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加等。

3.1.8  总承包服务费

总承包人为配合协调发包人进行的工程分包、自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。

3.1.9  同义词语

本章中使用的词语“采购人”和“供应商”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。

3.2工程量差异调整

3.2.1工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(采购)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。

3.2.2供应商应对采购人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对采购人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果供应商经过检查和复核以后认为采购人提供的工程量清单存在差异，则供应商应将此类差异的详细情况提交给采购人，采购人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。

3.2.3如果采购人在检查供应商根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者采购人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但供应商认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交采购人答疑和修正，而是直接按采购人提供的工程量清单(包括采购人可能的补充和(或)修改)进行报价。供应商在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对采购人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)采购人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和采购内容的约定并不存在的子目，只要在采购人提供的分部分项工程量清单中已经列明，供应商都需要对其报价，并纳入报价总价的计算。

3.3暂列金额和暂估价

3.3.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润，但不含规费、税金。供应商应按本磋商文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的价格并计取相应的规费、税金，不需要考虑除规费、税金以外的其他任何费用。

3.3.2 “材料暂估价一览表”中所列的材料和工程设备暂估价（除暂估清单综合单价）是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作(以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”)所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。除应按本磋商文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，供应商还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。

其中暂估清单综合单价已经包含与其对应的管理费、利润，但不含规费、税金。供应商应按本磋商文件规定将此类暂估价直接按磋商文件给定的价格作为综合单价，并计取相应的规费、税金。

3.3.3特殊项目暂估价表中所列的特殊项目暂估价已经包含与其对应的管理费、利润，但不含规费、税金。供应商应按本磋商文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的价格并计取相应的规费、税金。

3.3.4专业工程暂估价由采购人列入总承包服务费清单与计价表中。专业工程暂估价是包括规费、税金在内的全部工程费用，仅作为计取总承包服务费的基础。

3.4其他补充说明：

4、工程量清单与计价表

|  | 邹城市峄山镇消防站建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |  |
|  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |  |
|  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制 时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |  |

| 单项工程工程量清单汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  |  | 其中（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部分项 | 税金 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 峄山消防站车库工程——土建 |  |  |  |  |  |  |
|  | 峄山消防站车库工程——装饰 |  |  |  |  |  |  |
|  | 室外配套工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 峄山消防站车库工程——安装 |  |  |  |  |  |  |
|  | 室外配套安装 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇消防站建设工程——土建 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 平整场地 |  | m2 | 114.24 |  |  |  |  |
| 2 | 01B001 | 竣工清理 竣工清理 |  | m3 | 628.3 |  |  |  |  |
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2.2米 3.弃土运距:5公里 |  | m3 | 61.36 |  |  |  |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 47.78 |  |  |  |  |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 1.运距:5km以内 |  | m3 | 13.58 |  |  |  |  |
| 6 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:机制红砖,砖强 度等级MU7.5 240×115×53 2.墙体类型:实砌砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆强度等 级M7.5 |  | m3 | 2.54 |  |  |  |  |
| 7 | 010402001001 | 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气砌 块砌筑 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:混合砂浆强度等级M5.0 |  | m3 | 31.44 |  |  |  |  |
| 8 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 3.14 |  |  |  |  |
| 9 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 7.51 |  |  |  |  |
| 10 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 10.58 |  |  |  |  |
| 11 | 010503002001 | 矩形梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 5.7 |  |  |  |  |
| 12 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.67 |  |  |  |  |
| 13 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.38 |  |  |  |  |
| 14 | 010505001001 | 有梁板 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 15.26 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇消防站建设工程——土建 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 15 | 010507001001 | 散水、坡道 1.垫层材料种类、厚度:3:7灰土 2.面层名称:混凝土 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土强度等级:C15 |  | m2 | 27.12 |  |  |  |  |
| 16 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 1.门代号及洞口尺寸:4500*4500 2.门材质:金属卷帘门 3.启动装置品种、规格:电动卷帘（带手动 ） |  | m2 | 40.95 |  |  |  |  |
| 17 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸:2000*1000 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度: |  | m2 | 12 |  |  |  |  |
| 18 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥 青防水卷材防水层 |  | m2 | 136.64 |  |  |  |  |
| 19 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.刚性层厚度:最薄30mm 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C25 |  | m2 | 136.64 |  |  |  |  |
| 20 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:三级钢φ10 |  | t | 1.266 |  |  |  |  |
| 21 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:三级钢φ12 |  | t | 0.521 |  |  |  |  |
| 22 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:三级钢φ14 |  | t | 1.077 |  |  |  |  |
| 23 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:三级钢φ20 |  | t | 0.497 |  |  |  |  |
| 24 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:箍筋φ6.5 |  | t | 0.398 |  |  |  |  |
| 25 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:箍筋φ8 |  | t | 0.274 |  |  |  |  |
| 26 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:负筋φ6；φ8 |  | t | 0.619 |  |  |  |  |
| 27 | 010902004001 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格:塑料管排水φ≤110mm 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格 3.接缝、嵌缝材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数 |  | m | 22 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇消防站建设工程——装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 车库装饰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:素土夯实； 200mm厚混凝土；随打随抹 2.面层厚度、混凝土强度等级:C25 |  | m2 | 104.2 |  |  |  |  |
| 2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆(厚 9+6mm) |  | m2 | 165.12 |  |  |  |  |
| 3 | 011301001001 | 天棚抹灰 1.基层类型:混凝土 2.抹灰厚度、材料种类:15厚混合纸筋灰天 棚抹灰层 |  | m2 | 109.27 |  |  |  |  |
| 4 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:成品腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆两遍 |  | m2 | 165.12 |  |  |  |  |
| 5 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型:抹灰面 2.涂料品种、喷刷遍数:白色内墙涂料刷白 二度 |  | m2 | 109.27 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外配套工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共8页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 1、门外104路西台阶拆除、挡墙砌筑 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：拆除台阶 2.砌体材质：机砖 3.拆除高度： 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 4.17 |  |  |  |  |
| 2 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：240*115*53 2.墙体类型：机砖挡墙 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 |  | m3 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：机砖墙体 2.底层厚度、砂浆配合比：10mm水泥抹灰砂 浆 1:3 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm水泥抹灰砂浆 1:2 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 10.01 |  |  |  |  |
|  |  | 2、东门外台阶拆除 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011601001002 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：拆除台阶 2.砌体材质：机砖 3.拆除高度： 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 3.34 |  |  |  |  |
| 5 | 010401013001 | 砖台阶 1.砖品种、规格、强度等级：240*115*53机 砖台阶 2.垫层材料种类、厚度： 3.砂浆强度等级：M5.0混合砂浆 |  | m2 | 0.29 |  |  |  |  |
| 6 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm水泥抹灰 砂浆 1:2 2.面层厚度、砂浆配合比： 3.防滑条材料种类 |  | m2 | 3.04 |  |  |  |  |
|  |  | 3、地面挖土、砼浇筑 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度：0.5m 3.弃土运距 |  | m3 | 4.51 |  |  |  |  |
| 8 | 010507002001 | 室外地坪 1.地坪厚度:15cm 2.混凝土强度等级:C20 |  | m2 | 9.02 |  |  |  |  |
|  |  | 4、门垛、围墙拆除、门洞砌筑 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外配套工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共8页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 011601001003 | 砖砌体拆除 1.砌体名称 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 6.05 |  |  |  |  |
| 10 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 1.构件名称:拆除砼地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：30cm 3.构件表面的附着物种类 |  | m3 | 6.05 |  |  |  |  |
| 11 | 010401003002 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：240*115*53 2.墙体类型：365机砖墙 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0 |  | m3 | 0.92 |  |  |  |  |
| 12 | 010401003003 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：240*115*53 2.墙体类型：240机砖墙 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0 |  | m3 | 2.06 |  |  |  |  |
| 13 | 010401003004 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：240*115*53 2.墙体类型：120机砖墙 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0 |  | m3 | 1.21 |  |  |  |  |
| 14 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：机砖墙体 2.底层厚度、砂浆配合比：10mm水泥抹灰砂 浆 1:3 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm水泥抹灰砂浆 1:2 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 21.16 |  |  |  |  |
| 15 | 011204003001 | 块料墙面 1.墙体类型：机砖墙 2.安装方式：10mm水泥抹灰砂浆 1:3、4mm 水泥抹灰砂浆 1:1 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600全瓷 墙面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 24.24 |  |  |  |  |
| 16 | 010505003001 | 平板 1.混凝土种类：砼平板 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 0.42 |  |  |  |  |
| 17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：Ф6.5钢筋 |  | t | 0.021 |  |  |  |  |
|  |  | 5、餐厅改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外配套工程 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共8页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 18 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比： 2.结合层厚度、砂浆配合比：水泥抹灰砂浆 1:2.5 3.面层材料品种、规格、颜色：600*600地 板砖 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 17.31 |  |  |  |  |
| 19 | 010507002002 | 室外地坪 1.地坪厚度:15cm 2.混凝土强度等级:C20 |  | m2 | 5.94 |  |  |  |  |
| 20 | 01B001 | 拆、换门锁 |  | 把 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.室内高度： 2.门窗洞口尺寸：2500*1100 |  | m2 | 2.75 |  |  |  |  |
|  |  | 6、洗涮间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011610001001 | 木门窗拆除 1.室内高度 2.门窗洞口尺寸 |  | m2 | 2.25 |  |  |  |  |
| 23 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 1.门代号及洞口尺寸:铝合金门 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 2.25 |  |  |  |  |
| 24 | 011610001002 | 木门窗拆除 1.室内高度 2.门窗洞口尺寸 |  | m2 | 2.25 |  |  |  |  |
| 25 | 011601001004 | 砖砌体拆除 1.砌体名称:拆除机砖墙 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 0.42 |  |  |  |  |
| 26 | 010401003005 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：240*115*53机 砖封堵窗口 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0 |  | m3 | 0.54 |  |  |  |  |
| 27 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：机砖墙体 2.底层厚度、砂浆配合比：10mm水泥抹灰砂 浆 1:3 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm水泥抹灰砂浆 1:2 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 2.25 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外配套工程 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共8页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 28 | 011204003002 | 块料墙面 1.墙体类型：机砖墙 2.安装方式：10mm水泥抹灰砂浆 1:3、4mm 水泥抹灰砂浆 1:1 3.面层材料品种、规格、颜色:600*300全瓷 墙面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 2.18 |  |  |  |  |
| 29 | 011102003002 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比： 2.结合层厚度、砂浆配合比：水泥抹灰砂浆 1:2.5 3.面层材料品种、规格、颜色：600*600地 板砖 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 12.21 |  |  |  |  |
|  |  | 7、井房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 011210005001 | 成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色：成品隔断制 安 2.配件品种、规格。 |  | m2 | 6.73 |  |  |  |  |
| 31 | 011608002001 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称：铲除原墙面涂料 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 174.27 |  |  |  |  |
| 32 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：二遍 |  | m2 | 174.27 |  |  |  |  |
| 33 | 011406003001 | 满刮腻子 1.基层类型：抹灰面内墙 2.腻子种类 3.刮腻子遍数：二遍 |  | m2 | 174.27 |  |  |  |  |
|  |  | 8、走廊封堵及车库隔墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 010401005001 | 空心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石空 心砖 240×115×115 2.墙体类型： 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5.0 |  | m3 | 9.63 |  |  |  |  |
| 35 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：机砖墙体 2.底层厚度、砂浆配合比：10mm水泥抹灰砂 浆 1:3 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm水泥抹灰砂浆 1:2 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 80.21 |  |  |  |  |
|  |  | 9、西库房粉刷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外配套工程 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共8页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 36 | 011608002002 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称：铲除原墙面涂料 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 157.7 |  |  |  |  |
| 37 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：二遍 |  | m2 | 157.7 |  |  |  |  |
|  |  | 10、北办公楼粉刷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 011608002001 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称：铲除原墙面涂料 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 419.83 |  |  |  |  |
| 39 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：二遍 |  | m2 | 314.57 |  |  |  |  |
| 40 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：天棚 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：二遍 |  | m2 | 105.26 |  |  |  |  |
|  |  | 11-13、车库东地面整理、铺路沿石 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 050101010001 | 整理绿化用地 1．回填土质要求 2．取土运距 3．回填厚度 4．找平找坡要求：人工清理绿地 5．弃土运距 |  | m2 | 231 |  |  |  |  |
| 42 | 050201003001 | 路牙铺设 1．垫层厚度、材料 种类：C20砼垫层 2．路牙材料种类、 规格：600*200*100路 沿石 3．砂浆强度等级 |  | m | 19.75 |  |  |  |  |
|  |  | 14、铺地砖及化粪池制安 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 050201001001 | 园路 1.路床土石类别：地面整平 2.垫层厚度、宽度、 材料种类：60mm厚 C15 3.路面厚度、宽度、 材料种类:300*300*60 4.砂浆强度等级:30nmm干硬性水泥砂浆 1:3 |  | m2 | 3.3 |  |  |  |  |
| 44 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 1.构件名称：破除砼地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：15cm 3.构件表面的附着物种类 |  | m3 | 2.22 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外配套工程 |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共8页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 45 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度：1.8m 3.弃土运距 |  | m3 | 26.64 |  |  |  |  |
| 46 | 010514002001 | 其他构件 1.单件体积;3m3*2组 2.构件类型:成品化粪池 3.混凝土强度等级：C30预制 4.垫层强度等级：10cm厚C15垫层 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 47 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：槽坑夯实 2.填方材料品种：原土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 17.02 |  |  |  |  |
| 48 | 010507002003 | 室外地坪 1.地坪厚度:15cm 2.混凝土强度等级:C20 |  | m2 | 27.75 |  |  |  |  |
|  |  | 15、厕所改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 1.拆除隔墙的骨架种类：无 2.拆除隔墙的饰面种类：拆除原水磨石隔断 |  | m2 | 16.32 |  |  |  |  |
| 50 | 011610001003 | 木门窗拆除 1.室内高度：拆除原厕所木门 2.门窗洞口尺寸 |  | m2 | 3.28 |  |  |  |  |
| 51 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 卫生洁具种类：拆除原冲洗水箱 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 52 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位:拆除墙面接合层 2.抹灰层种类：水泥砂浆 |  | m2 | 45.25 |  |  |  |  |
| 53 | 011605002001 | 立面块料拆除 1.拆除的基层类型 2.饰面材料种类 |  | m2 | 45.25 |  |  |  |  |
| 54 | 011601001005 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：拆地蹲台 2.砌体材质：砖砌体 3.拆除高度：20cm 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 1.13 |  |  |  |  |
| 55 | 011204003003 | 块料墙面 1.墙体类型：机砖墙 2.安装方式：10mm水泥抹灰砂浆 1:3、4mm 水泥抹灰砂浆 1:1 3.面层材料品种、规格、颜色:800*400全瓷 墙面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 62.83 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外配套工程 |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共8页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 56 | 011102003003 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：水泥抹灰砂浆 1:2.5 2.结合层厚度、砂浆配合比 3.面层材料品种、规格、颜色：400*400全 瓷地板砖 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 14.16 |  |  |  |  |
| 57 | 011210005002 | 成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色：成品隔断制 安 2.配件品种、规格。 |  | m2 | 16.5 |  |  |  |  |
|  |  | 16、车库出入口砼地面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 011602001003 | 混凝土构件拆除 1.构件名称：破除砼地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：20cm 3.构件表面的附着物种类 |  | m3 | 3.6 |  |  |  |  |
|  |  | 17、电动伸缩门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 010805004001 | 电动伸缩门 1.门代号及洞口尺寸：电动伸缩门及电动装 置 2.门框或扇外围尺寸：10m 3.门材质 4.玻璃品种、厚度 5.启动装置的品种、规格 6.电子配件品种、规格 |  | m | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 18、垃圾清运 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 01B002 | 垃圾清运 |  | m3 | 73.19 |  |  |  |  |
|  |  | 19、零星项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型：西房拆除走廊塑料扣板 吊顶 2.龙骨及饰面种类 |  | m2 | 21.55 |  |  |  |  |
| 62 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型：北楼门厅铝塑板吊顶 2.龙骨及饰面种类 |  | m2 | 16.02 |  |  |  |  |
| 63 | 011605002001 | 立面块料拆除 1.拆除的基层类型：室内及走廊聚合板装修 墙裙 2.饰面材料种类 |  | m2 | 94.34 |  |  |  |  |
| 64 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.拆除内套装门 2.门窗洞口尺寸 |  | m2 | 9.84 |  |  |  |  |
| 65 | 011610002002 | 金属门窗拆除 1.拆除北楼门厅卷帘门 2.门窗洞口尺寸 |  | m2 | 15.35 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外配套工程 |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共8页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 66 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 1.门代号及洞口尺寸：套装门 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 9.84 |  |  |  |  |
| 67 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：集成吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类 |  | m2 | 12.14 |  |  |  |  |
| 68 | 011210002001 | 隔断 1.骨架、边框材料种类、规格：钛合金隔断 2.隔板材料品种、规格、颜色 3.嵌缝、塞口材料品种 |  | m2 | 8.86 |  |  |  |  |
| 69 | 011302001002 | 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：塑料扣板吊 顶 2.龙骨材料种类、规格、中距 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类 |  | m2 | 21.55 |  |  |  |  |
| 70 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:成品腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆两遍 |  | m2 | 459.51 |  |  |  |  |
| 71 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:成品腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆两遍 |  | m2 | 360.71 |  |  |  |  |
| 72 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 1.粘结层厚度、材料种类：铺设地板革 2.面层材料品种、规格、颜色 3.压线条种类 |  | m2 | 86.63 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇消防站建设工程——安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 车库配线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 080806002001 | 配电箱、控制箱、插座箱 1.名称：PZ-30配电箱 2.型号、规格 3.安装形式 4.基础材质、规格 5.支架材质、规格 6.外部接线端子材质、规格 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 030404035001 | 插座 1.名称：五孔插座 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 030411001001 | 配管 1.名称:线管 2.材质:PVC 3.规格：Ф20 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 48 |  |  |  |  |
| 4 | 030411001002 | 配管 1.名称:线管 2.材质:PVC 3.规格：Ф15 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 40 |  |  |  |  |
| 5 | 030411006001 | 接线盒 1.名称：接线盒 2.材质 3.规格 4.安装形式 |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 6 | 030411004001 | 配线 1.名称：照明线 2.配线形式 3.型号：BV2.5mm2 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 105 |  |  |  |  |
| 7 | 030411004002 | 配线 1.名称:动力线 2.配线形式 3.型号：BV4mm2 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 206 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇消防站建设工程——安装 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 030412005001 | 荧光灯 1.名称：LED吸顶灯 2.型号 3.规格：900*600 4.安装形式 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 040801029001 | 照明开关 1.名称：单联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 030414002001 | 送配电装置系统 1.名称 2.型号 3.电压等级（kV） 4.类型 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 车库外部引线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030411004003 | 配线 1.名称:绝缘电线 2.配线形式 3.型号:VV10mm2 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 350 |  |  |  |  |
| 12 | 030411004004 | 配线 1.名称:绝缘电线 2.配线形式 3.型号:VLV16mm2 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 110 |  |  |  |  |
| 13 | 030411001003 | 配管 1.名称：线管 2.材质：PVC 3.规格：Ф50 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 96 |  |  |  |  |
| 14 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号：300*400 3.规格：4P断路器一个 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外配套安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 1、北办公楼配线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411004001 | 配线 1.名称:绝缘电线 2.配线形式 3.型号:VV10mm2 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 11 |  |  |  |  |
| 2 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号：500*600 3.规格：4P断路器一个、2P空气开关一个 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 030404031001 | 小电器 1.名称：三相电表 2.型号 3.规格 4.接线端子材质、规格 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2、西房改电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 03B001 | 西房电气改造 开关、插座等检修、拆换 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3、办公楼房间电气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030411004002 | 配线 1.名称:动力线 2.配线形式 3.型号：BV4mm2 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 300 |  |  |  |  |
| 6 | 030411002001 | 线槽 1.名称：线槽 2.材质：塑料 3.规格：25*15 |  | m | 40 |  |  |  |  |
| 7 | 030404035001 | 插座 1.名称：五孔插座 2.材质 3.规格 4.安装方式：明装 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 5、餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030404035002 | 插座 1.名称：五孔插座+双联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外配套安装 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 030404035003 | 插座 1.名称：五孔插座 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 030412005001 | 荧光灯 1.名称：300*600集成灯 2.型号 3.规格 4.安装形式 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 6、洗涮间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质：给水 3.材质、规格：Ф20PPR 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 6.2 |  |  |  |  |
| 12 | 031004014001 | 给、排水附件 1.材质： 2.型号、规格：DN15水嘴 3.安装方式：丝接 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 13 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.类型：截止阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级：DN20 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：单联暗开关 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:防水吸顶灯 2.型号 3.规格 4.类型 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 7、井房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011612002001 | 压力罐拆除 种类：压力罐拆除 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 031006004001 | 气压罐 1.型号、规格：Ф400气压罐安装 2.安装方式 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4、厕所改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外配套安装 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 18 | 031004006001 | 大便器 1.材质：全瓷蹲便器 2.规格、类型：冲洗水箱 3.组装形式 4.附件名称、数量：角阀、软管、冲洗管、 存水弯安装 |  | 组 | 5 |  |  |  |  |
| 19 | 031004007001 | 小便器 1.材质：瓷质挂斗式小便器 2.规格、类型：延时手压式冲洗阀 3.组装形式 4.附件名称、数量：截止阀、软管及排水附 件 |  | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 031004014002 | 给、排水附件 1.材质：塑料地漏 2.型号、规格:D75 3.安装方式 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质：给水 3.材质、规格：Ф25PPR 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 12 |  |  |  |  |
| 22 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质：给水 3.材质、规格：Ф20PPR 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 12 |  |  |  |  |
| 23 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：Ф75PVC 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 6 |  |  |  |  |
| 24 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：Ф110PVC 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 5、零星 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030411004001 | 配线 1.名称：照明线 2.配线形式 3.型号：BV65mm2 |  | m | 30 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外配套安装 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 26 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：圆形吸顶灯 2.型号 3.规格：φ300mm 4.类型 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 27 | 030412005002 | 荧光灯 1.名称：集成板式300*600浴霸灯 2.型号 3.规格 4.安装形式 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

- 第五部分  合同授予

一、签订合同：

采购人和成交供应商按成交通知书约定签订合同，合同签订的内容不能超出磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、磋商过程中的补充承诺、最终书面报价的实质性内容。

二、合同格式：

（项目名称）

施

工

合

同

发包人：

承包人：

签订日期：     年   月   日

### 邹城市峄山镇消防站建设工程

### 合同协议书

发包人（全称）：              

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：                                                  。

2.项目地点：                                                  。

3.项目内容：                                                  。

4.项目承包范围：                                        。

#### 二、合同工期

工期： 日历天。

#### 开竣工日期：    年   月   日至     年   月    日

#### 三、质量标准及质保期

项目质量符合 标准。

质保期：            。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）                    (¥              元)；

总承包形式为大包（包工、包料）。

#### 五、项目负责人

承包人项目负责人：      。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）磋商响应文件；

（3）施工合同；

（4）技术标准和要求；

（5）己标价工程量清单；

（6）其他。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、发包人及承包人的责任

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集项目建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成项目施工，确保项目质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的项目维修责任。

3、承包人应在项目施工期间，严格遵守施工规范和安全操作规范进行施工，进入项目现场施工的所有施工人员要严格要求，加强施工人员的施工安全教育，保障项目施工工作正常进行。在施工现场所有发生的质量和安全事故均由承包人自行承担一切责任和经济损失。

4.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

5、双方严格遵守本合同的各项条款，如有违约由违约方承担一切责任及经济损失。

6、未尽事宜，双方另行协商解决。

八、项目款支付方式

本项目无预付资金，工程竣工验收合格并经审计完成后付至审定额的97％，剩余3%为质保金，缺陷责任期满无质量问题后一次性无息付清。

为确保工程保质保量按期完工，本项目工程款承包人必须专款专用，拨款前提供农民工发放工资支付凭证，如发现承包人挪用工程款及拖欠农民工工资现象，甲方有权拒绝付款，由此造成的一切损失均有承包人承担。

#### 九、补充协议

#### 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同文件的组成部分。

#### 十、合同生效

本合同自发包人和承包人的法定代表人或其授权委托人在合同协议书上签字并盖单位章后合同生效。

#### 十一、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执  贰 份，承包人执  贰 份。

发包人：  (公章)                             承包人：  (公章)

法定代表人或其授权委托人（签字）：            法定代表人或其授权委托人（签字）：

地    址：                                      地    址：

邮政编码：                                      邮政编码：

电    话：                                      电    话：

传    真：                                      传    真：

户    名：                                      户    名：

开户银行：                                      开户银行：

银行帐号：                                      银行帐号：

日    期：                                      日    期：

- 第六部分  响应文件格式

- 邹城市峄山镇消防站建设工程

- 竞争性磋商

- 响 应 文 件

- 供应商：                               （盖单位章）

- 法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年         月         日

目    录

- 一、磋商响应函

- 二、法定代表人身份证明

- 三、法定代表人授权委托书

- 四、初次报价表

- 五、初次报价的已标价工程量清单

- 六、施工组织设计

- 七、建设工程扬尘治理工作承诺书

- 八、资格审查资料

- 九、其他资料

## 一、磋商响应函

经研究，我方决定参加项目编号为           的政府采购活动并提交磋商响应文件。为此，我方郑重声明如下:

1、我方提交的磋商响应文件，正本一份，副本三份。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方磋商响应文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

3、我方理解，最低报价不是入选成交候选人的唯一条件。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方已详细检查所有磋商文件、附件以及所提供的参考文件，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

6、我方的磋商响应文件自递交截止之日起60个日历日内有效。

7、我方同意按文件要求，提交与递交磋商响应文件有关的数据和资料。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

## 二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

供应商：                          （盖单位章）

年        月        日

## 三、法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）      标段竞争性磋商响应文件、参加本项目竞争性磋商、全权处理磋商过程中所签署的一切文件和有关的一切事务、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                          。

代理人无转委托权。

附：授权委托人身份证复印件（正反面）

供  应  商：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

年        月        日

## 四、初次报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价 | 人民币（大写）： 元 （小写）： 元 |
| 工期（日历日） |  |
| 质量标准 |  |
| 质保期（年） |  |

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

## 五、初次报价的已标价工程量清单

初次报价总价

采 购 人：

工程名称：                                                       （项目名称）

初次报价总价(小写) ：

(大写) ：

供 应 商：

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：

(造价人员签字并盖专用章)

时间：              年      月      日

总 说 明

工程名称：                                                    第  页 共  页

工程项目初次报价汇总表

工程名称：                                                      第  页  共  页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其 中(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

单项工程初次报价汇总表

工程名称：                                                            第  页  共  页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其 中(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

单位工程初次报价汇总表

工程名称：                   标段：                                第  页   共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 特殊项目费 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 单位工程费用合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：                    标段：                               第  页  共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

工程量清单综合单价分析表

工程名称 ：                        标段：                         第   页   共   页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成（元） |  |  |  |  | 综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | （清单项目编码1） | （清单项目名称及特征 ） |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号1） | （定额项目名称或工程内容） |  |  |  |  |  |  |  | -- |
|  | （定额编号2） | （定额项目名称或工程内容） |  |  |  |  |  |  |  | -- |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  | -- |
|  | （主材或暂估价材料编码1） | （名称、规格、型号） |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- |
|  | （主材或暂估价材料编码2） | （名称、规格、型号） |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  | -- |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- |
| 2 | （清单项目编码2） | （清单项目名称及特征） |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、定额项目名称等。

2、对于具有市场成活报价的项目可不提供分析表。

3、若为暂估价材料，在编码后标注“*”。

工料机汇总表

工程名称 ：                        标段：                          第   页   共   页

| 序号 | 工料机 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：人工费合计 | - | - | - |  | - |
|  |  | 材料费合计 | - | - | - |  | - |
|  |  | 其中：暂估材料费 | - | - | - |  | - |
|  |  | 机械费合计 | - | - | - |  | - |

注：1.暂估价的材料，在备注栏内标注“暂估价”。

2.除暂估材料的单价外，本表中各项内容均应根据供应商的自主报价汇总而成。

措施项目清单计价汇总表

工程名称 ：                        标段：                         第   页   共   页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单价措施费 |  |
| 2 | 总价措施费 |  |
| 合 计 |  |  |

总价措施项目清单与计价表

工程名称 ：                                                        第   页   共   页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：1、本表适用于以“项”计价的措施费。

2、表中各项费率，投标人可自主填报。若有填报为零的措施项目，投标人应说明缘由。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏内注明施工方案出处（或计算办法）。

.

单价措施项目清单与计价表

工程名称 ：                                                      第   页   共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表适用于以“综合单价”形式计价的措施项目。

2、综合单价分析表使用同4.8工程量清单综合单价分析表，工料机汇总表使用同4.9工料机汇总表。

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  |  |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  |  |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  |  |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  |  |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  |  |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  |  |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  |  |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  |  |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  |  |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  |  |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  |  |  |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  |  |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
|  | 取费后暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 材料暂估一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 特殊项目暂估价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 特殊项目名称 |  | 内容、范围 | 金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 费率(%) |  | 金额(元) |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

- 六、施工组织设计

供应商应根据竞争性磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）针对项目特点内容规范完整性和整体编制水平

（2）施工方案与技术措施

（3）质量管理体系与措施

（4）安全管理体系与措施

（5）工程进度计划与措施

（6）环保管理体系与措施

（7）文明管理体系与措施

（8）施工管理及措施

（9）资源配备计划及措施

（10）施工关键部位、材料采购要点的控制及措施（根据工程特点及磋商文件要求应具有针对性）

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

## 七、建设工程扬尘治理工作承诺书

为切实做好建设工程扬尘治理工作，进一步改善空气环境质量，依据省、市文件精神，按照市委市政府“全年任务目标化，所有目标项目化，一切项目责任化，每项责任考核化”的工作要求，本项目郑重承诺如下：

一、工作目标

实现“施工现场100%围挡；路面100%硬化；驶出车辆100%冲洗；运输车辆100%密闭；裸露物料100%覆盖；特殊作业及扬尘地块100%喷淋洒水；出入口路段100%清扫洒水”。

承诺事项

1、坚决贯彻执行《济宁市建筑工地扬尘治理工作导则（试行）》，切实做好生产现场及周边环境的扬尘整治工作。

2、建立健全公司扬尘整治专项检查组织机构，夯实扬尘治理工作责任，针对不同施工阶段，制定具体防治措施。

3、切实保证本项目做好扬尘治理工作，安排专人负责施工现场重要部位、重要环节的清洗和洒水，切实做好施工现场的降尘工作；切实用好安全文明施工费，确保专款专用，使扬尘整治活动能够顺利有效的持续开展进行。

4、认真开展施工现场扬尘污染综合整治活动，对施工现场，每月组织不少于两次的专项检查，对发现的问题及时监督整改。

5、完善施工扬尘处置应急预案，在气象部门发布空气质量预警时，坚决停止室外生产及其他易产生扬尘作业，并采取有效措施进行降尘。

三、责任追究

1、坚决落实“三不”惩治措施。对扬尘治理不达标的工程不予验收、不予拨付安全文明施工费、不予评选优质工程，并在创建安全文明工地活动中实行一票否决。

2、对达不到扬尘治理标准的、要求停工整改拒不整改的项目，提请上级主管部门取消该项目负责人建造师执业资格（或项目经理证）。

3、实行周调度、月通报制度，对扬尘治理工作开展不积极、问题整改不到位、治理标准不达标的企业，进行通报批评，依据《邹城市建筑工程施工企业管理考核办法》扣分，并纳入年终综合考核。

本项目采取一切有效措施，确保完成承诺事项，否则，自愿接受主管部门做出的一切处罚。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人：                  （签字或盖章)

## 八、资格审查资料

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业营业执照副本原件、资质证书副本原件、安全生产许可证副本原件、项目经理的建造师注册证原件及项目经理的安全生产考核合格证书原件（B 证）的复印件或扫描件。

九、其他资料

供应商认为需要加以说明的其他内容和需要提供的证明文件

1、……

2、……

3、……

附件

## 磋商响应文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： 项目名称： 供应商名称： 地址： 电话： 传真：

备注： 正副本分开包装密封的应标记“正本”或“副本”，正副本一起包装密封的可标记“正（副）本”或不用标记。

- 磋商响应文件密封信封封口格式

于2024年 月 日 时 分（北京时间）前不准启封 （封口处）