| 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2邹城市峄山镇2024年度丁岭村村西漫水桥建设项目--评审最终 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 428931.98 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 428931.98 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 17829.70 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 8424.51 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 9405.19 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 35122.86 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 43369.61 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 525254.15 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2邹城市峄山镇2024年度丁岭村村西漫水桥建设项目--评审最终 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 1.挖除淤泥、垃圾土 2.运距 | m3 |  | 550 |  | 7.77 | 4273.5 |  |
| 2 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：垃圾外运 2.运距：根据现场实际情况确定 | m3 |  | 550 |  | 16 | 8800 |  |
| 3 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求：达到设计要求 2.填方材料品种：素土 3.缺土外购 | m3 |  | 400 |  | 25.92 | 10368 |  |
| 4 | 040305003001 | 浆砌块料 1.部位:桥梁基础 2.材料品种、规格:毛石 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 | m3 |  | 232.56 |  | 349.37 | 81249.49 |  |
| 5 | 040305003002 | 浆砌块料 1.部位:桥梁墙身 2.材料品种、规格:块石 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.勾缝：1:2防水砂浆 | m3 |  | 353.35 |  | 570.68 | 201649.78 |  |
| 6 | 040303019001 | 桥面铺装 1.部位:桥面 2.混凝土强度等级:C30 3.沥青品种 4.厚度:30cm 5.配合比 | m2 |  | 175 |  | 159.75 | 27956.25 |  |
| 7 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：HRB335 2.钢筋规格：Ф14 3.位置：桥面铺装 | t |  | 4.16 |  | 4564.99 | 18990.36 |  |
| 8 | 040305003003 | 浆砌块料 1.部位:挡土墙基础 2.材料品种、规格:毛石 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 | m3 |  | 19.2 |  | 349.37 | 6707.9 |  |
| 9 | 040305003004 | 浆砌块料 1.部位:挡土墙墙身 2.材料品种、规格:块石 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.勾缝：1:2防水砂浆 | m3 |  | 43.2 |  | 586.15 | 25321.68 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 385316.96 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 385316.96 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2邹城市峄山镇2024年度丁岭村村西漫水桥建设项目--评审最终 |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 040501004001 | 塑料管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格:DN50mmPVC排水管 3.连接形式 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求 | m |  | 18.4 |  | 16.48 | 303.23 |  |
| 11 | 040309010001 | 碎石滤层 1.部位：泄水孔 2.材料品种、规格：碎石反滤包 3.工艺要求 | m3 |  | 0.9 |  | 248.06 | 223.25 |  |
| 12 | 040501001001 | 混凝土管 1.垫层、基础材质及厚度：C15砼管座 2.管座材质：钢筋混凝土管 3.规格：DN1000 4.接口方式：水泥砂浆接口 5.铺设深度 6.混凝土强度等级 7.管道检验及试验要求 | m |  | 32 |  | 637.13 | 20388.16 |  |
| 13 | 050201014002 | 仿木栏杆 1．桥宽度 2．桥长度 3．木材种类 4．各部位截面长度 5．防护材料种类 | m |  | 60 |  | 360 | 21600 |  |
| 14 | 040303002001 | 栏杆齿墙 1.混凝土强度等级：C30 2.位置：桥外延伸四个角共10米 | m3 |  | 2.5 |  | 440.15 | 1100.38 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 428931.98 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 43615.02 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 428931.98 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2邹城市峄山镇2024年度丁岭村村西漫水桥建设项目--评审最终 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 1.挖除淤泥、垃圾土 2.运距 |  | m3 | － | 0.63 |  |  | 5.65 | 6.28 | 1.49 | 7.77 |
| 2 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：垃圾外运 2.运距：根据现场实际情况确定 |  | m3 | － |  | 16.00 |  |  |  |  | 16 |
| 3 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求：达到设计要求 2.填方材料品种：素土 3.缺土外购 |  | m3 | － | 1.03 | 16.10 |  | 6.97 | 7.67 | 1.82 | 25.92 |
| 4 | 040305003001 | 浆砌块料 1.部位:桥梁基础 2.材料品种、规格:毛石 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 |  | m3 | － | 89.10 | 235.07 |  | 3.23 | 92.67 | 21.97 | 349.37 |
| 5 | 040305003002 | 浆砌块料 1.部位:桥梁墙身 2.材料品种、规格:块石 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.勾缝：1:2防水砂浆 |  | m3 | － | 209.75 | 282.90 |  | 22.88 | 232.66 | 55.15 | 570.68 |
| 6 | 040303019001 | 桥面铺装 1.部位:桥面 2.混凝土强度等级:C30 3.沥青品种 4.厚度:30cm 5.配合比 |  | m2 | － | 28.50 | 124.49 |  |  | 28.50 | 6.76 | 159.75 |
| 7 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：HRB335 2.钢筋规格：Ф14 3.位置：桥面铺装 |  | t | － | 815.45 | 3499.11 |  | 46.22 | 861.67 | 204.21 | 4564.99 |
| 8 | 040305003003 | 浆砌块料 1.部位:挡土墙基础 2.材料品种、规格:毛石 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 |  | m3 | － | 89.10 | 235.07 |  | 3.23 | 92.67 | 21.97 | 349.37 |
| 9 | 040305003004 | 浆砌块料 1.部位:挡土墙墙身 2.材料品种、规格:块石 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.勾缝：1:2防水砂浆 |  | m3 | － | 218.78 | 287.02 |  | 23.03 | 241.85 | 57.32 | 586.15 |
| 10 | 040501004001 | 塑料管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格:DN50mmPVC排水管 3.连接形式 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求 |  | m | － | 6.84 | 8.00 |  | 0.01 | 6.85 | 1.63 | 16.48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2邹城市峄山镇2024年度丁岭村村西漫水桥建设项目--评审最终 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 11 | 040309010001 | 碎石滤层 1.部位：泄水孔 2.材料品种、规格：碎石反滤包 3.工艺要求 |  | m3 | － | 42.02 | 196.08 |  |  | 42.02 | 9.96 | 248.06 |
| 12 | 040501001001 | 混凝土管 1.垫层、基础材质及厚度：C15砼管 座 2.管座材质：钢筋混凝土管 3.规格：DN1000 4.接口方式：水泥砂浆接口 5.铺设深度 6.混凝土强度等级 7.管道检验及试验要求 |  | m | － | 71.38 | 534.06 |  | 11.95 | 83.30 | 19.74 | 637.13 |
| 13 | 050201014002 | 仿木栏杆 1．桥宽度 2．桥长度 3．木材种类 4．各部位截面长度 5．防护材料种类 |  | m | － |  | 360.00 |  |  |  |  | 360 |
| 14 | 040303002001 | 栏杆齿墙 1.混凝土强度等级：C30 2.位置：桥外延伸四个角共10米 |  | m3 | － | 67.92 | 356.13 |  |  | 67.92 | 16.10 | 440.15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2邹城市峄山镇2024年度丁岭村村西漫水桥建设项目--评审最终 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 1143.2395 |  |  | 103.00 | 103.00 | 117753.67 | 103.00 |  |  | 117753.67 |  |  |  |
| 2 | 01010043 | 钢筋HRB400≤φ18 | t | 4.2640 |  | 13 | 3628.32 | 4100.00 | 15471.16 | 3362.83 |  | 3800.00 | 14339.11 |  |  |  |
| 3 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7 | kg | 26.0874 |  | 13 | 6.26 | 7.07 | 163.31 | 5.91 |  | 6.68 | 154.18 |  |  |  |
| 4 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 43.6070 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 81.11 | 2.47 |  | 2.79 | 107.71 |  |  |  |
| 5 | 02270031 | 无纺土工布 | m2 | 163.4373 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 1300.96 | 11.66 |  | 13.18 | 1905.68 |  |  |  |
| 6 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 0.1104 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 0.05 | 0.56 |  | 0.63 | 0.06 |  |  |  |
| 7 | 03130143 | 低碳钢焊条(综合) | kg | 11.5648 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 92.06 | 5.45 |  | 6.16 | 63.03 |  |  |  |
| 8 | 03150503 | 钢丝网 0.3 | m2 | 11.5680 |  | 13 | 6.28 | 7.10 | 72.65 | 5.55 |  | 6.27 | 64.20 |  |  |  |
| 9 | 04050081 | 碎石 50～80 | m3 | 1.0098 |  | 3 | 213.59 | 220.00 | 215.68 | 174.76 |  | 180.00 | 176.47 |  |  |  |
| 10 | 04110017 | 块石 | m3 | 416.3775 |  | 3 | 97.09 | 100.00 | 40426.09 | 155.34 |  | 160.00 | 64680.08 |  |  |  |
| 11 | 04110025 | 毛石 | m3 | 289.5240 |  | 3 | 174.76 | 180.00 | 50597.21 | 77.67 |  | 80.00 | 22487.33 |  |  |  |
| 12 | 05030003 | 板方材 | m3 | 0.0893 |  | 13 | 1736.28 | 1962.00 | 155.05 | 2771.00 |  | 3131.23 | 247.45 |  |  |  |
| 13 | 13350057 | 模板嵌缝料 | kg | 0.4200 |  | 13 | 1.81 | 2.04 | 0.76 | 2.10 |  | 2.37 | 0.88 |  |  |  |
| 14 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 0.7875 |  | 13 | 2.37 | 2.68 | 1.87 | 2.96 |  | 3.34 | 2.33 |  |  |  |
| 15 | 34110003 | 水 | m3 | 542.8615 |  | 3 | 5.87 | 6.05 | 3186.60 | 6.80 |  | 7.00 | 3691.46 |  |  |  |
| 16 | 34110009 | 电 | kW·h | 50.5094 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 40.41 | 1.13 |  | 1.28 | 57.08 |  |  |  |
| 17 | 80010027 | 预拌防水水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.9517 |  | 3 | 631.07 | 650.00 | 600.59 | 990.00 |  | 1019.70 | 942.18 |  |  |  |
| 18 | 80010061 | 预拌砂浆(干拌) | m3 | 197.1673 |  | 3 | 543.69 | 560.00 | 107197.89 | 410.00 |  | 422.30 | 80838.59 |  |  |  |
| 19 | 80010069 | 预拌水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.0915 |  | 3 | 524.27 | 540.00 | 47.97 | 385.00 |  | 396.55 | 35.23 |  |  |  |
| 20 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.2851 |  |  | 544.30 | 584.97 | 155.18 | 462.18 |  | 499.30 | 131.77 |  |  |  |
| 21 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 3.0832 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 1257.24 | 320.39 |  | 330.00 | 987.83 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2邹城市峄山镇2024年度丁岭村村西漫水桥建设项目--评审最终 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 55.5500 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 24269.24 | 349.51 |  | 360.00 | 19415.28 |  |  |  |
| 23 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 27.68 | 28.87 | 27.68 | 25.23 |  | 26.39 | 25.23 |  |  |  |
| 24 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1.5240 |  |  | 880.62 | 948.18 | 1342.06 | 880.62 |  | 948.18 | 1342.06 |  |  |  |
| 25 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 2.1670 |  |  | 1146.75 | 1255.95 | 2485.01 | 1146.75 |  | 1255.95 | 2485.01 |  |  |  |
| 26 | 990120020 | 钢轮内燃压路机 8t | 台班 | 0.7320 |  |  | 394.88 | 422.50 | 289.05 | 394.88 |  | 422.50 | 289.05 |  |  |  |
| 27 | 990120040 | 钢轮内燃压路机 15t | 台班 | 2.8680 |  |  | 573.21 | 618.42 | 1643.97 | 619.39 |  | 618.42 | 1776.41 |  |  |  |
| 28 | 990302015 | 履带式起重机 15t | 台班 | 11.0241 |  |  | 720.12 | 773.58 | 7938.67 | 728.68 |  | 773.58 | 8033.04 |  |  |  |
| 29 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.5222 |  |  | 724.50 | 770.89 | 378.33 | 726.64 |  | 770.89 | 379.45 |  |  |  |
| 30 | 990406010 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.1317 |  |  | 206.55 | 213.02 | 27.20 | 199.02 |  | 213.02 | 26.21 |  |  |  |
| 31 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 8.1283 |  |  | 249.48 | 255.99 | 2027.85 | 225.86 |  | 255.99 | 1835.86 |  |  |  |
| 32 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.4035 |  |  | 45.10 | 49.26 | 18.20 | 45.10 |  | 49.26 | 18.20 |  |  |  |
| 33 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 1.3146 |  |  | 27.15 | 29.24 | 35.69 | 27.15 |  | 29.24 | 35.69 |  |  |  |
| 34 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.0055 |  |  | 28.23 | 30.97 | 0.16 | 28.23 |  | 30.97 | 0.16 |  |  |  |
| 35 | 990904040 | 直流弧焊机 32kV·A | 台班 | 1.3728 |  |  | 99.03 | 109.44 | 135.95 | 99.03 |  | 109.44 | 135.95 |  |  |  |
| 36 | 990919010 | 电焊条烘干箱 450×350×450 | 台班 | 0.1373 |  |  | 17.83 | 19.09 | 2.45 | 17.83 |  | 19.09 | 2.45 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 379439.02 | － |  | － | 344466.37 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2邹城市峄山镇2024年度丁岭村村西漫水桥建设项目--评审最终 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 钢筋混凝土管DN1000 |  | m | 32.32 | 13 |  | 486.73 | 550.00 | 15731.11 |
| 2 | 塑料管DN50 |  | m | 18.68 | 13 |  | 6.50 | 7.35 | 121.39 |
| 3 | 塑料管箍DN50 |  | 个 | 4.60 | 13 |  | 5.00 | 5.65 | 23.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15875.50 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2邹城市峄山镇2024年度丁岭村村西漫水桥建设项目--评审最终 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 8424.51 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 9405.19 |
| 合计 |  |  |  | 17829.7 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2邹城市峄山镇2024年度丁岭村村西漫水桥建设项目--评审最终 |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 134082.24 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.36 | 534.18 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.36 | 217.21 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 18.2 | 39.53 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 5.5 | 11.95 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 1.43 | 2121.87 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 1.43 | 862.82 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 18.2 | 157.03 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 5.5 | 47.46 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.36 | 534.18 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.36 | 217.21 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 18.2 | 39.53 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 5.5 | 11.95 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.6 | 890.29 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.6 | 362.02 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 18.2 | 65.89 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 5.5 | 19.91 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.07 | 103.87 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.07 | 42.24 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 18.2 | 7.69 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 5.5 | 2.32 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.36 | 534.18 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.36 | 217.21 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 18.2 | 39.53 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 5.5 | 11.95 |
| 7 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  | 3.98 | 4686.62 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 9405.19 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 1918.71 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2邹城市峄山镇2024年度丁岭村村西漫水桥建设项目--评审最终 |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 349.2 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+F3 |  |  | 105.54 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2邹城市峄山镇2024年度丁岭村村西漫水桥建设项目--评审最终 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 707.62 | 707.62 |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 | 1917.39 | 1917.39 |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 | 5799.5 | 5799.5 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8424.51 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2邹城市峄山镇2024年度丁岭村村西漫水桥建设项目--评审最终 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | － | 416.12 | 192.88 |  |  | 416.12 | 98.62 | 707.62 |
|  | 3-3-6 | 混凝土基础 组合钢模板 |  | 10m2 | 1 | 416.12 | 192.88 |  |  |  |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  | 项 | － | 900.77 | 612.12 |  | 156.69 | 1045.58 | 247.81 | 1917.39 |
|  |  | 桥身 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-107 | 钢管脚手架 单排≤4m |  | 100m2 | 1.1 | 627.12 | 426.16 |  | 109.09 |  |  |  |
|  |  | 挡土墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-107 | 钢管脚手架 单排≤4m |  | 100m2 | 0.48 | 273.65 | 185.96 |  | 47.60 |  |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安拆 |  | 项 | － | 1320.00 | 293.10 |  | 3133.58 | 4442.28 | 1052.82 | 5799.5 |
|  | 19-3-34借 | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 |  | 台次 | 1 | 1320.00 | 293.10 |  | 3133.58 |  |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建筑物临时保护设 施 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2邹城市峄山镇2024年度丁岭村村西漫水桥建设项目--评审最终 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 442075.06 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 446761.68 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 35122.86 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 25330.9 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 7736.31 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.33 | 5879.6 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.84 | 3713.43 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.81 | 8001.56 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 6719.54 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 2608.24 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 464.18 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 43369.61 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 78492.47 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |