安装系统图

二层原有配电箱系统图

注:强电:3×2.5平方导线约采用200米,3×4平方导线约800米,JDG20管约1000米

注:弱电:UTPCat6网线约700米。JDG20管约500米。JDG25管约200米