| 工程项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程 |  | 441590.2 |  |  |  |  | 29543.31 |
| 合计 |  |  | 441590.2 |  |  |  |  | 29543.31 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 309211.69 |  |  |  |  | 20355.52 |
|  | 邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程-土建部分（评审） |  | 188827.63 |  |  |  |  | 12616.68 |
|  | 邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--装饰部分（评审） |  | 120384.06 |  |  |  |  | 7738.84 |
| 2 | 安装工程 |  | 132378.51 |  |  |  |  | 9187.79 |
|  | 邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--礼堂电气及给排水（评审） |  | 10845.48 |  |  |  |  | 768.07 |
|  | 邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--泗河记忆馆电气及给排水（评审） |  | 97802.18 |  |  |  |  | 6926.26 |
|  | 邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--记忆馆公厕安装（评审） |  | 23730.85 |  |  |  |  | 1493.46 |
| 合计 |  |  | 441590.2 |  |  |  |  | 29543.31 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程-土建部分（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 146262.99 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 146262.99 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 14356.69 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 12542.11 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1814.58 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 12616.68 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 15591.27 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 188827.63 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程-土建部分（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010507002001 | 混凝土路面 1.15cm厚C30混凝土路面 2.15cm厚碎石垫层 3.碾压路床（压实度92%以上） |  | m2 | 1692 |  | 61.09 | 103364.28 |  |
| 2 | 010507001001 | 散水、坡道 1.垫层材料种类、厚度 2.面层厚度 3.混凝土种类 4.混凝土强度等级 5.变形缝填塞材料种类 |  | m2 | 55.31 |  | 53.54 | 2961.3 |  |
| 3 | 010401012001 | 零星砌砖 1.砖砌台阶、抹灰 |  | m3 | 0.36 |  | 2065.04 | 743.41 |  |
| 4 | 010802001001 | 不锈钢防盗门 1.不锈钢防盗门：1.0m*3.0m |  | m2 | 10.5 |  | 380 | 3990 |  |
| 5 | 010802001001 | 成品定制门 1.成品定制玻璃门：1.8m*3.0m |  | m2 | 10.8 |  | 550 | 5940 |  |
| 6 | 010802001001 | 成品套装门 1.2.15m*1.0m*2个、3.0m*1.0m*2个 |  | m2 | 10.3 |  | 850 | 8755 |  |
| 7 | 010802001001 | 有轨推拉门 1.围墙有轨推拉门长8m |  | 樘 | 2 |  | 7000 | 14000 |  |
| 8 | 01B002 | 厕所门玻璃更换 厕所门玻璃更换 |  | 项 | 1 |  | 260 | 260 |  |
| 9 | 040204002001 | 块料铺设 1.块料品种、规格：100*200*60（砂扫缝） 2.基础、垫层：30厚1：3水泥砂浆结合层 3.150厚c20混凝土 4.素土夯实、夯实度≥94% |  | m2 | 50 |  | 124.98 | 6249 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 146262.99 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 146262.99 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程-土建部分（评审） |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 12542.11 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1814.58 |
| 合计 |  |  |  | 14356.69 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程-土建部分（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 18087.53 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 508.05 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 115.31 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 29.52 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 17.3 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 434.34 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 98.58 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 25.24 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 14.79 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 579.78 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 131.59 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 33.69 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 19.74 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 292.41 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 28.1 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 7.19 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 4.22 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1814.58 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 373.58 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 95.64 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 56.05 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程-土建部分（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 | 10542.11 | 10542.11 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 | 2000 | 2000 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12542.11 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程-土建部分（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00009 | 综合工日 | 工日 | 4.4100 |  |  | 76.00 |  | 335.16 | 76.00 |  |  | 335.16 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 182.6364 |  |  | 110.00 | 110.00 | 20090.01 | 110.00 |  |  | 20090.01 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 2.8467 |  |  | 138.00 | 138.00 | 392.84 | 120.00 |  |  | 341.60 |  |  |  |
| 4 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 13.9228 |  |  | 117.00 | 117.00 | 1628.97 | 103.00 |  |  | 1434.05 |  |  |  |
| 5 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 113.00 | 113.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 6 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 232.1577 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 1304.73 | 5.23 |  | 5.91 | 1214.18 |  |  |  |
| 7 | 01050001 | 钢丝绳 | kg | 0.6005 |  | 13 | 8.93 | 10.09 | 5.36 | 4.35 |  | 4.92 | 2.61 |  |  |  |
| 8 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 2018.1431 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 3753.75 | 1.06 |  | 1.20 | 2139.23 |  |  |  |
| 9 | 03150009 | 钢丝绳夹 18M16 | 个 | 0.0751 |  | 13 | 6.11 | 6.90 | 0.46 | 7.75 |  | 8.76 | 0.58 |  |  |  |
| 10 | 03150139 | 圆钉 | kg | 11.3105 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 63.11 | 6.88 |  | 7.78 | 77.82 |  |  |  |
| 11 | 04010001 | 水泥 | kg | 179.2625 |  | 13 | 0.37 | 0.42 | 66.33 | 0.35 |  | 0.39 | 62.74 |  |  |  |
| 12 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 336.28 |  | 380.00 |  |  |  |  |
| 13 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 0.0581 |  | 3 | 189.81 | 195.50 | 11.03 | 192.23 |  | 198.00 | 11.17 |  |  |  |
| 14 | 04030033 | 天然砂 细砂 | m3 | 0.2000 |  | 3 | 252.43 | 260.00 | 50.49 | 192.23 |  | 198.00 | 38.45 |  |  |  |
| 15 | 04090015 | 石灰 | t |  |  | 3 | 339.81 | 350.00 |  | 377.67 |  | 389.00 |  |  |  |  |
| 16 | 04090019 | 石英粉 | kg |  |  | 3 | 0.36 | 0.37 |  | 0.39 |  | 0.40 |  |  |  |  |
| 17 | 04090023 | 滑石粉 | kg |  |  | 13 | 0.71 | 0.80 |  | 1.00 |  | 1.13 |  |  |  |  |
| 18 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 0.1981 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 146.17 | 464.08 |  | 478.00 | 91.93 |  |  |  |
| 19 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.5922 |  | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 872.58 | 2035.40 |  | 2300.00 | 1205.36 |  |  |  |
| 20 | 13310005 | 石油沥青 10# | kg |  |  | 13 | 3.36 | 3.80 |  | 3.10 |  | 3.50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程-土建部分（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 14929 | 镀锌铁丝8# | kg | 8.0400 |  |  | 5.60 |  | 45.02 | 5.60 |  |  | 45.02 |  |  |  |
| 22 | 15010003 | 石棉 (六级) | kg |  |  | 13 | 3.19 | 3.60 |  | 3.64 |  | 4.11 |  |  |  |  |
| 23 | 27111 | 木脚手板 | m3 | 1.4180 |  |  | 85.47 |  | 121.20 | 85.47 |  |  | 121.20 |  |  |  |
| 24 | 27113 | 扣件 | 个 | 77.4000 |  |  | 0.08 |  | 6.19 | 0.08 |  |  | 6.19 |  |  |  |
| 25 | 27116 | 钢管 4-6.5m | 根 | 44.1000 |  |  | 0.20 |  | 8.82 | 0.20 |  |  | 8.82 |  |  |  |
| 26 | 28110031 | 中型橡套电缆 YZW500V3×4 | m | 0.1501 |  | 13 | 8.39 | 9.48 | 1.26 | 11.19 |  | 12.64 | 1.68 |  |  |  |
| 27 | 34110003 | 水 | m3 | 128.0639 |  | 3 | 5.87 | 6.05 | 751.74 | 4.03 |  | 4.15 | 516.10 |  |  |  |
| 28 | 34110009 | 电 | kW·h | 1.3575 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 1.09 | 0.80 |  | 0.90 | 1.09 |  |  |  |
| 29 | 34110019 | 木柴 | kg | 15.8684 |  | 13 | 1.62 | 1.83 | 25.71 | 0.53 |  | 0.60 | 8.41 |  |  |  |
| 30 | 35030019 | 木脚手板 Δ=5cm | m3 | 0.3701 |  | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 635.39 | 1863.72 |  | 2106.00 | 689.76 |  |  |  |
| 31 | 35030023 | 木脚手杆 φ100 | m3 | 0.5022 |  | 13 | 1415.93 | 1600.00 | 711.08 | 1478.76 |  | 1671.00 | 742.63 |  |  |  |
| 32 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 0.0771 |  |  | 377.59 | 395.90 | 29.11 | 282.39 |  | 296.17 | 21.77 |  |  |  |
| 33 | 80010049 | 预拌地面砂浆(干拌) DS M15 | m3 | 1.5375 |  | 3 | 425.24 | 438.00 | 653.81 | 407.77 |  | 420.00 | 626.95 |  |  |  |
| 34 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.0279 |  |  | 544.30 | 584.97 | 15.19 | 397.61 |  | 428.05 | 11.09 |  |  |  |
| 35 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 0.0419 |  |  | 506.88 | 539.97 | 21.24 | 367.75 |  | 392.37 | 15.41 |  |  |  |
| 36 | 80070005 | 沥青砂浆 1:2:7 | m3 | 1.7258 |  |  | 1533.68 | 1698.32 | 2646.82 | 1466.61 |  | 1632.32 | 2531.08 |  |  |  |
| 37 | 80150013 | 耐酸沥青胶泥1:2:0.05 | m3 | 0.0265 |  |  | 2759.21 | 3074.38 | 73.12 | 2544.74 |  | 2823.91 | 67.44 |  |  |  |
| 38 | 80210031 | C30预制混凝土碎石＜20 | m3 | 256.3380 |  | 3 | 466.02 | 480.00 | 119458.63 | 291.26 |  | 300.00 | 74661.01 |  |  |  |
| 39 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 7.5750 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 3088.86 | 271.84 |  | 280.00 | 2059.19 |  |  |  |
| 40 | 80210077 | C20细石混凝土 | m3 | 2.2345 |  | 3 | 456.31 | 470.00 | 1019.62 | 281.55 |  | 290.00 | 629.12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程-土建部分（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 56.98 | 58.69 | 56.98 | 40.93 |  | 42.16 | 40.93 |  |  |  |
| 42 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 43 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 44 | 54005 | 载货汽车 5t | 台班 | 0.2700 |  |  | 406.44 |  | 109.74 | 406.44 |  |  | 109.74 |  |  |  |
| 45 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.4061 |  |  | 834.41 | 890.68 | 338.85 | 791.91 |  | 890.68 | 321.59 |  |  |  |
| 46 | 990113030 | 平地机 120kW | 台班 | 0.4061 |  |  | 935.79 | 1010.43 | 380.02 | 893.29 |  | 1010.43 | 362.77 |  |  |  |
| 47 | 990120030 | 钢轮内燃压路机 12t | 台班 | 0.0100 |  |  | 489.05 | 524.47 | 4.89 | 467.80 |  | 524.47 | 4.68 |  |  |  |
| 48 | 990120040 | 钢轮内燃压路机 15t | 台班 | 1.9289 |  |  | 573.21 | 618.42 | 1105.66 | 551.96 |  | 618.42 | 1064.68 |  |  |  |
| 49 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 0.7799 |  |  | 28.30 | 30.70 | 22.07 | 28.30 |  | 30.70 | 22.07 |  |  |  |
| 50 | 990401025 | 载重汽车 6t | 台班 | 2.7250 |  |  | 417.36 | 448.14 | 1137.31 | 399.65 |  | 448.14 | 1089.05 |  |  |  |
| 51 | 990508030 | 电动吊篮 0.8t | 台班 | 0.9758 |  |  | 61.12 | 66.79 | 59.64 | 61.12 |  | 66.79 | 59.64 |  |  |  |
| 52 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.0240 |  |  | 202.44 | 203.74 | 4.86 | 178.82 |  | 203.74 | 4.29 |  |  |  |
| 53 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0565 |  |  | 249.48 | 255.99 | 14.10 | 225.86 |  | 255.99 | 12.76 |  |  |  |
| 54 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 20.4865 |  |  | 7.74 | 8.49 | 158.57 | 7.74 |  | 8.49 | 158.57 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 161427.58 | － |  | － | 113059.62 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程-土建部分（评审） |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 水泥花砖 100×200×60 |  | m2 | 51.00 | 13 |  | 33.63 | 38.00 | 1715.13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715.13 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程-土建部分（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 160619.68 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 160619.68 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 12616.68 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 9058.95 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 5637.75 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 899.47 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 1044.03 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 1477.7 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 2441.42 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 947.66 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 168.65 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 15591.27 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 28207.95 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--装饰部分（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 98943.76 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 98943.76 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 3761.49 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 3761.49 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 7738.84 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 9939.97 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 120384.06 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--装饰部分（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011406001001 | 真石漆外墙面 外墙面 1.涂饰底层涂料 2.喷涂主层涂料 3.涂饰面层涂料二遍 4.部位:围墙及厕所 |  | m2 | 136.63 |  | 78 | 10657.14 |  |
| 2 | 011102003001 | 礼堂地面垫层 1.素土夯实 2.150厚3：7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 3.60厚C15混凝土垫层 4.素水泥浆一道 |  | m2 | 303.8 |  | 52.39 | 15916.08 |  |
| 3 | 011102003001 | 礼堂楼地面 5.C20细石混凝土找平层 6.1.5厚合成高分子防水涂料 7.30厚1：3干硬性水泥砂浆 |  | m2 | 303.8 |  | 68.26 | 20737.39 |  |
| 4 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.腻子：满刮环保腻子2遍 2.涂料：乳胶漆2遍 |  | m2 | 575.94 |  | 26.27 | 15129.94 |  |
| 5 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.腻子：2遍柔性耐水腻子分遍批刮、抹平 2.涂料：白色乳胶漆2遍 |  | m2 | 385.36 |  | 28.83 | 11109.93 |  |
| 6 | 011405001001 | 楼梯除锈刷漆 1.钢结构表面彻底除锈、除锈等级达到 Sa21/2级 2.底漆采用环氧富锌底漆一遍 3.环氧中间漆两遍 4.氧化胶面漆两遍 5.漆膜总厚度不小于150微米 |  | t | 4.17 |  | 2304.87 | 9611.31 |  |
| 7 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.面层厚度、砂浆配合比 3.防滑条材料种类 |  | m2 | 94.36 |  | 64.22 | 6059.8 |  |
| 8 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 外墙2遍腻子2遍外墙乳胶漆 注：礼堂外墙及主楼楼梯 |  | m2 | 424.92 |  | 22.88 | 9722.17 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 98943.76 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 98943.76 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--装饰部分（评审） |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 3761.49 |
| 合计 |  |  |  | 3761.49 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--装饰部分（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 29162.73 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 3.64 | 1192.88 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 3.64 | 265.38 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 32.2 | 85.45 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 17.3 | 45.91 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 3.28 | 1074.91 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 3.28 | 239.13 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 32.2 | 77 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 17.3 | 41.37 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 4.1 | 1343.63 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 4.1 | 298.92 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 32.2 | 96.25 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 17.3 | 51.71 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 150.07 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 14.3 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 32.2 | 4.6 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 17.3 | 2.47 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 3761.49 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 817.73 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 263.3 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 141.46 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--装饰部分（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--装饰部分（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 36.4712 |  |  | 110.00 | 110.00 | 4011.83 | 110.00 |  |  | 4011.83 |  |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 209.5874 |  |  | 120.00 | 120.00 | 25150.49 | 120.00 |  |  | 25150.49 |  |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 113.00 | 113.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 4 | 02270003 | 白布 | m2 | 0.5578 |  | 13 | 5.89 | 6.66 | 3.29 | 6.41 |  | 7.24 | 3.58 |  |  |  |
| 5 | 02330005 | 草袋 | m2 | 30.7236 |  | 13 | 4.81 | 5.43 | 147.78 | 5.21 |  | 5.89 | 160.07 |  |  |  |
| 6 | 03110175 | 砂布 | 张 | 31.6920 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 24.72 | 0.88 |  | 1.00 | 27.89 |  |  |  |
| 7 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 897.1172 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 394.73 | 0.92 |  | 1.04 | 825.35 |  |  |  |
| 8 | 04010017 | 白水泥 | kg | 212.4600 |  | 13 | 0.64 | 0.72 | 135.97 | 0.52 |  | 0.59 | 110.48 |  |  |  |
| 9 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 460.18 | 520.00 |  | 336.28 |  | 380.00 |  |  |  |  |
| 10 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 189.81 | 195.50 |  | 192.23 |  | 198.00 |  |  |  |  |
| 11 | 04090015 | 石灰 | t |  |  | 3 | 339.81 | 350.00 |  | 377.67 |  | 389.00 |  |  |  |  |
| 12 | 04090047 | 黏土 | m3 |  |  | 3 | 20.04 | 20.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 13010033 | 氟碳金属底漆 | kg | 22.7390 |  | 13 | 47.73 | 53.94 | 1085.33 | 20.45 |  | 23.11 | 465.01 |  |  |  |
| 14 | 13010035 | 氟碳金属面漆 | kg | 16.2422 |  | 13 | 59.66 | 67.42 | 969.01 | 74.38 |  | 84.05 | 1208.09 |  |  |  |
| 15 | 13010037 | 氟碳漆腻子 | kg | 15.1425 |  | 13 | 2.83 | 3.20 | 42.85 | 0.74 |  | 0.84 | 11.21 |  |  |  |
| 16 | 13010045 | 环氧富锌(底漆) | kg | 42.2454 |  | 13 | 20.53 | 23.20 | 867.30 | 26.50 |  | 29.94 | 1119.50 |  |  |  |
| 17 | 13010065 | 成品腻子 | kg | 1095.8820 |  | 13 | 11.59 | 13.10 | 12701.27 | 7.61 |  | 8.60 | 8339.66 |  |  |  |
| 18 | 13030053 | 乳胶漆 | kg | 433.9936 |  | 13 | 15.37 | 17.37 | 6670.48 | 15.22 |  | 17.20 | 6605.38 |  |  |  |
| 19 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 19.3955 |  | 13 | 13.63 | 15.40 | 264.36 | 13.95 |  | 15.76 | 270.57 |  |  |  |
| 20 | 13050057 | 聚合物复合改性沥青防水涂 料 | kg | 542.2830 |  | 13 | 14.16 | 16.00 | 7678.73 | 14.16 |  | 16.00 | 7678.73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--装饰部分（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 2.0283 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 8.97 | 6.04 |  | 6.83 | 12.25 |  |  |  |
| 22 | 14350137 | 氟碳漆固化剂 | kg | 4.4085 |  | 13 | 10.96 | 12.39 | 48.32 | 11.04 |  | 12.47 | 48.67 |  |  |  |
| 23 | 14350149 | 环氧富锌漆固化剂 | kg | 7.4793 |  | 13 | 24.20 | 27.35 | 181.00 | 28.91 |  | 32.67 | 216.23 |  |  |  |
| 24 | 14350167 | 氟碳金属底漆稀释剂 | kg | 4.5478 |  | 13 | 17.64 | 19.93 | 80.22 | 11.91 |  | 13.46 | 54.16 |  |  |  |
| 25 | 14350169 | 氟碳面漆稀释剂 | kg | 3.2484 |  | 13 | 19.85 | 22.43 | 64.48 | 11.91 |  | 13.46 | 38.69 |  |  |  |
| 26 | 14350195 | 环氧富锌稀释剂 | kg | 2.1234 |  | 13 | 24.32 | 27.48 | 51.64 | 30.35 |  | 34.30 | 64.45 |  |  |  |
| 27 | 14410003 | 108胶 | kg | 76.4856 |  | 13 | 1.77 | 2.00 | 135.38 | 2.75 |  | 3.11 | 210.34 |  |  |  |
| 28 | 14410013 | 白乳胶 | kg | 10.6230 |  | 13 | 7.73 | 8.73 | 82.12 | 7.20 |  | 8.14 | 76.49 |  |  |  |
| 29 | 34110003 | 水 | m3 | 15.7841 |  | 3 | 5.87 | 6.05 | 92.65 | 4.03 |  | 4.15 | 63.61 |  |  |  |
| 30 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 2.8629 |  |  | 544.30 | 584.97 | 1558.28 | 397.61 |  | 428.05 | 1138.32 |  |  |  |
| 31 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 9.3449 |  |  | 506.88 | 539.97 | 4736.74 | 367.75 |  | 392.37 | 3436.59 |  |  |  |
| 32 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 1.0611 |  |  | 666.51 | 752.97 | 707.23 | 506.30 |  | 572.01 | 537.23 |  |  |  |
| 33 | 80210003 | C15现浇混凝土碎石＜40 | m3 | 18.4103 |  | 3 | 427.18 | 440.00 | 7864.51 | 262.14 |  | 270.00 | 4826.08 |  |  |  |
| 34 | 80210077 | C20细石混凝土 | m3 | 6.1368 |  | 3 | 456.31 | 470.00 | 2800.28 | 281.55 |  | 290.00 | 1727.82 |  |  |  |
| 35 | 80310003 | 3:7灰土 | m3 | 46.4814 |  |  | 106.89 | 110.10 | 4968.40 | 92.58 |  | 95.36 | 4303.25 |  |  |  |
| 36 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 37 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 38 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.4344 |  |  | 834.41 | 890.68 | 362.47 | 791.91 |  | 890.68 | 344.01 |  |  |  |
| 39 | 990113030 | 平地机 120kW | 台班 | 0.2157 |  |  | 935.79 | 1010.43 | 201.85 | 893.29 |  | 1010.43 | 192.68 |  |  |  |
| 40 | 990120030 | 钢轮内燃压路机 12t | 台班 | 0.0608 |  |  | 489.05 | 524.47 | 29.73 | 467.80 |  | 524.47 | 28.44 |  |  |  |
| 41 | 990120040 | 钢轮内燃压路机 15t | 台班 | 0.6836 |  |  | 573.21 | 618.42 | 391.85 | 551.96 |  | 618.42 | 377.32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--装饰部分（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.7465 |  |  | 202.44 | 203.74 | 151.12 | 178.82 |  | 203.74 | 133.49 |  |  |  |
| 43 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 1.7498 |  |  | 7.74 | 8.49 | 13.54 | 7.74 |  | 8.49 | 13.54 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84678.92 | － |  | － | 73831.50 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--装饰部分（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 102705.25 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 102705.25 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 7738.84 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 5463.92 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 3604.95 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.12 | 123.25 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.1 | 102.71 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.59 | 1633.01 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 1561.12 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 605.96 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 107.84 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 9939.97 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 17678.81 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--礼堂电气及给排水（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 8904.78 |  |  |
| 1.1 | D、电气设备安装工程 |  | 6664.96 |  |  |
| 1.2 | K、给排水、采暖、燃气工程 |  | 2239.82 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 277.13 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 277.13 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 768.07 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 895.50 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 10845.48 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--礼堂电气及给排水（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称：配电箱AL1 2.型号 3.规格： 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格： 6.端子板外部接线材质、规格 |  | 台 | 1 |  | 843.33 | 843.33 |  |
| 2 | 030404017001 | 配电箱 1.名称：配电箱AL2 2.型号 3.规格： 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格： 6.端子板外部接线材质、规格 |  | 台 | 1 |  | 600.23 | 600.23 |  |
| 3 | 030404017001 | 配电箱 1.名称：配电箱AL3 2.型号 3.规格： 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格： 6.端子板外部接线材质、规格 |  | 台 | 1 |  | 950.23 | 950.23 |  |
| 4 | 030411001001 | 配管 1.名称：PVC20 2.材质 3.规格 4.配置形式：暗配 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 106.8 |  | 11.36 | 1213.25 |  |
| 5 | 030411001001 | 配管 1.名称：PVC16 2.材质 3.规格 4.配置形式：暗配 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 96.38 |  | 10.35 | 997.53 |  |
| 6 | 030411004001 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位：穿管暗配 2.型号、规格：BLV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线 |  | m | 207.2 |  | 3.27 | 677.54 |  |
| 7 | 030411004001 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位：穿管暗配 2.型号、规格：BLV-4 3.种类（导线、母线）：导线 |  | m | 395.1 |  | 3.5 | 1382.85 |  |
| 8 | 031001006007 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U管DN100 4.连接形式：粘结 5.阻火圈设计要求： 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.压力等级不小于1.0MPa 8.含管卡 |  | m | 8.5 |  | 82.68 | 702.78 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 7367.74 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 7367.74 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--礼堂电气及给排水（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R管DN50 4.连接形式：热熔连接 5.PPR管S3.2系列 6.压力等级不小于1.0MPa 7.警示带形式 |  | m | 3.5 |  | 51.82 | 181.37 |  |
| 10 | 030901010002 | 室内消火栓 单出口试验消火栓DN65，水龙带长度25米， 水枪口径Φ19，消防箱内配置自救消防卷盘 一套 |  | 套 | 1 |  | 1355.67 | 1355.67 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1537.04 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 8904.78 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--礼堂电气及给排水（评审） |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 277.13 |
| 合计 |  |  |  | 277.13 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--礼堂电气及给排水（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 2378.14 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 85.31 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 29.73 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 16.35 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 9.51 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 67.32 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 19.98 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 10.99 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 6.39 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 89.76 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 26.64 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 14.65 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 8.52 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 34.74 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 7.13 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 3.92 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 2.28 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 277.13 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 83.48 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 45.91 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 26.7 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--礼堂电气及给排水（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--礼堂电气及给排水（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 17.2212 |  |  | 138.00 | 138.00 | 2376.53 | 120.00 |  |  | 2066.54 |  |  |  |
| 2 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 0.5421 |  | 13 | 5.20 | 5.88 | 2.82 | 4.35 |  | 4.92 | 2.36 |  |  |  |
| 3 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 5.6728 |  | 13 | 5.35 | 6.04 | 30.35 | 5.23 |  | 5.91 | 29.67 |  |  |  |
| 4 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 0.0137 |  | 13 | 3.89 | 4.40 | 0.05 | 3.56 |  | 4.02 | 0.05 |  |  |  |
| 5 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 0.4500 |  | 13 | 4.65 | 5.26 | 2.09 | 5.50 |  | 6.21 | 2.48 |  |  |  |
| 6 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.0035 |  | 13 | 10.60 | 11.98 | 0.04 | 12.66 |  | 14.31 | 0.04 |  |  |  |
| 7 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 1.5046 |  | 13 | 8.65 | 9.77 | 13.01 | 6.30 |  | 7.12 | 9.48 |  |  |  |
| 8 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.0018 |  | 13 | 8.86 | 10.01 | 0.02 | 10.23 |  | 11.56 | 0.02 |  |  |  |
| 9 | 03010803 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 3.0900 |  | 13 | 0.27 | 0.31 | 0.83 | 0.27 |  | 0.31 | 0.83 |  |  |  |
| 10 | 03010807 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 8.2401 |  | 13 | 0.79 | 0.89 | 6.51 | 0.82 |  | 0.93 | 6.76 |  |  |  |
| 11 | 03010831 | 膨胀螺栓 M8 | 10套 | 0.4120 |  | 13 | 2.74 | 3.10 | 1.13 | 2.82 |  | 3.19 | 1.16 |  |  |  |
| 12 | 03010851 | 镀锌膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 12.2400 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 5.39 | 0.49 |  | 0.55 | 6.00 |  |  |  |
| 13 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.0270 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 0.29 | 7.61 |  | 8.60 | 0.21 |  |  |  |
| 14 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 2.0318 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 0.87 | 0.50 |  | 0.56 | 1.02 |  |  |  |
| 15 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 1.9307 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 0.85 | 0.50 |  | 0.56 | 0.97 |  |  |  |
| 16 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 0.2459 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 0.19 | 0.85 |  | 0.96 | 0.21 |  |  |  |
| 17 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 2.4000 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 1.87 | 0.85 |  | 0.96 | 2.04 |  |  |  |
| 18 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.0007 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 0.01 | 7.72 |  | 8.72 | 0.01 |  |  |  |
| 19 | 03130179 | 塑料焊条 φ2.5 | kg | 0.4278 |  | 13 | 17.70 | 20.00 | 7.57 | 18.08 |  | 20.43 | 7.73 |  |  |  |
| 20 | 03130515 | 焊锡 | kg | 1.4146 |  | 13 | 34.51 | 39.00 | 48.82 | 36.37 |  | 41.10 | 51.45 |  |  |  |
| 21 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.0602 |  | 13 | 15.04 | 17.00 | 0.91 | 14.68 |  | 16.59 | 0.88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--礼堂电气及给排水（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.0750 |  | 13 | 6.28 | 7.10 | 0.47 | 6.64 |  | 7.50 | 0.50 |  |  |  |
| 23 | 03130841 | 冲击钻头 φ14 | 个 | 0.0450 |  | 13 | 8.50 | 9.60 | 0.38 | 9.25 |  | 10.45 | 0.42 |  |  |  |
| 24 | 03130843 | 冲击钻头 φ16 | 个 | 0.1440 |  | 13 | 8.50 | 9.60 | 1.22 | 8.41 |  | 9.50 | 1.21 |  |  |  |
| 25 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0900 |  | 13 | 13.27 | 15.00 | 1.19 | 12.65 |  | 14.30 | 1.14 |  |  |  |
| 26 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 0.0300 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 0.35 | 14.16 |  | 16.00 | 0.42 |  |  |  |
| 27 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 1.6800 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 0.74 | 0.19 |  | 0.21 | 0.32 |  |  |  |
| 28 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 3.0115 |  | 13 | 6.77 | 7.65 | 20.39 | 9.24 |  | 10.44 | 27.83 |  |  |  |
| 29 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 1.2300 |  | 13 | 37.17 | 42.00 | 45.72 | 87.05 |  | 98.37 | 107.07 |  |  |  |
| 30 | 14330041 | 丙酮 | kg | 0.2703 |  | 13 | 5.41 | 6.11 | 1.46 | 6.29 |  | 7.11 | 1.70 |  |  |  |
| 31 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.0021 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 0.01 | 6.94 |  | 7.56 | 0.01 |  |  |  |
| 32 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.0007 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 0.01 | 17.18 |  | 18.73 | 0.01 |  |  |  |
| 33 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 0.1777 |  | 13 | 12.39 | 14.00 | 2.20 | 13.65 |  | 15.42 | 2.43 |  |  |  |
| 34 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.3000 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 1.65 | 6.43 |  | 7.27 | 1.93 |  |  |  |
| 35 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.0056 |  | 13 | 5.81 | 6.56 | 0.03 | 5.88 |  | 6.65 | 0.03 |  |  |  |
| 36 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 0.4500 |  | 13 | 11.74 | 13.27 | 5.28 | 21.68 |  | 24.50 | 9.76 |  |  |  |
| 37 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0025 |  | 13 | 6.88 | 7.78 | 0.02 | 7.90 |  | 8.93 | 0.02 |  |  |  |
| 38 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0018 |  | 13 | 25.08 | 28.34 | 0.05 | 34.41 |  | 38.88 | 0.06 |  |  |  |
| 39 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 0.0007 |  | 13 | 24.42 | 27.60 | 0.02 | 24.78 |  | 28.00 | 0.02 |  |  |  |
| 40 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0011 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 0.01 | 6.64 |  | 7.50 | 0.01 |  |  |  |
| 41 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm | 卷 | 1.3082 |  | 13 | 7.56 | 8.54 | 9.89 | 8.85 |  | 10.00 | 11.58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--礼堂电气及给排水（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | 28010037 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 | m | 1.5000 |  | 13 | 4.25 | 4.80 | 6.38 | 6.10 |  | 6.89 | 9.15 |  |  |  |
| 43 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 6.0900 |  | 13 | 1.61 | 1.82 | 9.80 | 1.81 |  | 2.04 | 11.02 |  |  |  |
| 44 | 34110003 | 水 | m3 | 0.1308 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 0.83 | 4.03 |  | 4.15 | 0.53 |  |  |  |
| 45 | 34110009 | 电 | kW·h | 0.8529 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 0.68 | 0.80 |  | 0.90 | 0.68 |  |  |  |
| 46 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 4.24 | 4.79 | 4.24 | 5.65 |  | 6.39 | 5.65 |  |  |  |
| 47 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 48 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.0090 |  |  | 23.98 | 26.11 | 0.22 | 23.98 |  | 26.11 | 0.22 |  |  |  |
| 49 | 990748010 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 0.0130 |  |  | 22.95 | 24.90 | 0.30 | 22.95 |  | 24.90 | 0.30 |  |  |  |
| 50 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.0021 |  |  | 36.85 | 40.30 | 0.08 | 36.85 |  | 40.30 | 0.08 |  |  |  |
| 51 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.0007 |  |  | 18.86 | 20.37 | 0.01 | 18.86 |  | 20.37 | 0.01 |  |  |  |
| 52 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.0007 |  |  | 71.38 | 78.44 | 0.05 | 71.38 |  | 78.44 | 0.05 |  |  |  |
| 53 | 991003020 | 电动空气压缩机 0.6m3/min | 台班 | 1.0159 |  |  | 40.21 | 42.94 | 40.85 | 40.21 |  | 42.94 | 40.85 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2654.68 | － |  | － | 2424.92 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--礼堂电气及给排水（评审） |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | BLV-2.5mm2 |  | m | 240.35 | 13 |  | 1.00 | 1.13 | 240.35 |
| 2 | PP-R管DN50 |  | m | 3.56 | 13 |  | 5.60 | 6.33 | 19.91 |
| 3 | PVC-U管DN100 |  | m | 8.07 | 13 |  | 16.80 | 18.98 | 135.66 |
| 4 | PVC16 |  | m | 102.23 | 13 |  | 2.00 | 2.26 | 204.46 |
| 5 | PVC20 |  | m | 113.28 | 13 |  | 2.50 | 2.83 | 283.21 |
| 6 | 成品管卡DN100 |  | 套 | 8.40 | 13 |  | 9.50 | 10.74 | 79.80 |
| 7 | 成品管卡DN50 |  | 套 | 3.15 | 13 |  | 3.00 | 3.39 | 9.45 |
| 8 | 绝缘电线BLV-3*4 |  | m | 434.61 | 13 |  | 1.85 | 2.09 | 804.03 |
| 9 | 配电箱AL1 |  | 台 | 1.00 | 13 |  | 543.10 | 613.70 | 543.10 |
| 10 | 配电箱AL2 |  | 台 | 1.00 | 13 |  | 300.00 | 339.00 | 300.00 |
| 11 | 配电箱AL3 |  | 台 | 1.00 | 13 |  | 650.00 | 734.50 | 650.00 |
| 12 | 室内试验消火栓DN65 |  | 套 | 1.00 | 13 |  | 1077.59 | 1217.68 | 1077.59 |
| 13 | 室内塑料给水管热熔管件DN50 |  | 个 | 2.60 | 13 |  | 2.00 | 2.26 | 5.19 |
| 14 | 室内塑料排水管粘接管件DN100 |  | 个 | 9.83 | 13 |  | 5.60 | 6.33 | 55.03 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4407.78 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--礼堂电气及给排水（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 9181.91 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 9181.91 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 768.07 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 564.69 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 322.29 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 26.63 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 54.17 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 161.6 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 139.57 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 54.17 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 9.64 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 895.5 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1663.57 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--泗河记忆馆电气及给排水（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 80694.80 |  |  |
| 1.1 | D、电气设备安装工程 |  | 17869.91 |  |  |
| 1.2 | J、消防工程 |  | 15590.09 |  |  |
| 1.3 | K、给排水、采暖、燃气工程 |  | 47234.80 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 2105.71 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 220.46 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1885.25 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 6926.26 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 8075.41 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 97802.18 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--泗河记忆馆电气及给排水（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：YJLV5*10 2.型号 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 |  | m | 65 |  | 12.93 | 840.45 |  |
| 2 | 030408001002 | 电力电缆 1.名称：YJLV3*4 2.型号 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 |  | m | 403 |  | 10.53 | 4243.59 |  |
| 3 | 030408001003 | 电力电缆 1.名称:YJLV5*16 2.型号 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 |  | m | 55 |  | 19.99 | 1099.45 |  |
| 4 | 030408001004 | 电力电缆 1.名称:YJLV5*50 2.型号 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 |  | m | 66 |  | 52.81 | 3485.46 |  |
| 5 | 030408003001 | 电缆保护管 1.名称：埋地的电缆保护管 2.材质：钢管 3.规格：SC100 4.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 128 |  | 64.07 | 8200.96 |  |
| 6 | 031001007001 | 消火栓钢丝网架塑料复合管 1.安装部位：室外 2.介质 3.材质、规格：钢丝网架塑料复合管DN100 4.连接形式电熔 5.工作压力1.6MPa 6.警示带形式 |  | m | 182.5 |  | 70.58 | 12880.85 |  |
| 7 | 030901011001 | 室外消火栓 1.安装方式:SS100/65-1.6 2.型号、规格 3.附件材质、规格 |  | 套 | 2 |  | 1354.62 | 2709.24 |  |
|  |  | 雨水管网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 33460 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 33460 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--泗河记忆馆电气及给排水（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位：室外埋地 2.材质、规格：DN200双壁波纹管 3.连接形式：橡胶圈接口连接 4.S2型(环刚度等级8） 5.压力等级不小于1.0MPa 6.警示带形式 |  | m | 91.8 |  | 69.56 | 6385.61 |  |
| 9 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位：室外埋地 2.材质、规格：DN300双壁波纹管 3.连接形式：橡胶圈接口连接 4.S2型(环刚度等级8） 5.压力等级不小于1.0MPa 6.警示带形式 |  | m | 85.9 |  | 97.4 | 8366.66 |  |
| 10 | 03B003 | 雨水口 1.名称：雨水口 |  | 个 | 16 |  | 284.46 | 4551.36 |  |
|  |  | 污水管网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室外埋地 2.材质、规格：DN300双壁波纹管 3.连接形式：橡胶圈接口连接 4.S2型(环刚度等级8） 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 |  | m | 197.5 |  | 97.4 | 19236.5 |  |
| 12 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位：室外埋地 2.材质、规格：DN200双壁波纹管 3.连接形式：橡胶圈接口连接 4.S2型(环刚度等级8） 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 |  | m | 27.5 |  | 69.56 | 1912.9 |  |
| 13 | 03B001 | 化粪池 1.化粪池3立方（玻璃钢） |  | 座 | 1 |  | 1500 | 1500 |  |
|  |  | 给水管网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031001006007 | 塑料管 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：PE25 4.连接形式：热熔 PE管(PE100级),工作压力1.6MPa |  | m | 104.2 |  | 20.16 | 2100.67 |  |
| 15 | 031001006007 | 塑料管 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：PE32 4.连接形式：热熔 PE管(PE100级),工作压力1.6MPa |  | m | 58.5 |  | 21.63 | 1265.36 |  |
| 16 | 031001006008 | 塑料管 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：PE40 4.连接形式：热熔 PE管(PE100级),工作压力1.6MPa |  | m | 7.5 |  | 27.28 | 204.6 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 45523.66 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 78983.66 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--泗河记忆馆电气及给排水（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 17 | 031001006009 | 塑料管 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：PE50 4.连接形式：热熔 PE管(PE100级),工作压力1.6MPa |  | m | 22.5 |  | 35.2 | 792 |  |
| 18 | 031003001006 | 螺纹阀门 1.类型：底阀 2.规格：DN25 |  | 个 | 2 |  | 84.39 | 168.78 |  |
| 19 | 031003001007 | 螺纹阀门 1.类型：底阀 2.规格：DN40 |  | 个 | 1 |  | 121.57 | 121.57 |  |
| 20 | 031003001008 | 螺纹阀门 1.类型：底阀 2.规格：DN50 |  | 个 | 1 |  | 163.79 | 163.79 |  |
| 21 | 03B004 | 洒水栓 1.名称：洒水栓 |  | 套 | 3 |  | 155 | 465 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1711.14 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 80694.8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--泗河记忆馆电气及给排水（评审） |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 220.46 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1885.25 |
| 合计 |  |  |  | 2105.71 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--泗河记忆馆电气及给排水（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 16177.35 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 580.36 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 202.22 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 111.22 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 64.71 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 457.94 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 135.89 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 74.74 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 43.48 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 610.6 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 181.19 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 99.65 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 57.98 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 236.35 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 48.53 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 26.69 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 15.53 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1885.25 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 567.83 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 312.3 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 181.7 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--泗河记忆馆电气及给排水（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 | 220.46 | 220.46 |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.46 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--泗河记忆馆电气及给排水（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 2.4160 |  |  | 128.00 | 128.00 | 309.25 | 110.00 |  |  | 265.76 |  |  |  |
| 2 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 114.9865 |  |  | 138.00 | 138.00 | 15868.14 | 120.00 |  |  | 13798.38 |  |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 4 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 3.8762 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 21.78 | 5.23 |  | 5.91 | 20.27 |  |  |  |
| 5 | 01030039 | 镀锌低碳钢丝 16# | kg | 5.0784 |  | 13 | 5.34 | 6.03 | 27.12 | 5.23 |  | 5.91 | 26.56 |  |  |  |
| 6 | 01290007 | 钢板(综合) | kg | 3.8400 |  | 13 | 3.98 | 4.50 | 15.28 | 3.80 |  | 4.29 | 14.59 |  |  |  |
| 7 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 2.6763 |  | 13 | 3.89 | 4.40 | 10.41 | 3.56 |  | 4.02 | 9.53 |  |  |  |
| 8 | 01290193 | 热轧厚钢板 δ12～20 | kg | 0.2560 |  | 13 | 3.76 | 4.25 | 0.96 | 3.56 |  | 4.02 | 0.91 |  |  |  |
| 9 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 1.7670 |  | 13 | 21.84 | 24.68 | 38.59 | 13.41 |  | 15.15 | 23.70 |  |  |  |
| 10 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.4515 |  | 13 | 10.60 | 11.98 | 4.79 | 12.66 |  | 14.31 | 5.72 |  |  |  |
| 11 | 02050155 | 橡胶密封圈(排水) DN200 | 个 | 20.0424 |  | 13 | 21.27 | 24.03 | 426.30 | 18.18 |  | 20.54 | 364.37 |  |  |  |
| 12 | 02050159 | 橡胶密封圈(排水) DN300 | 个 | 47.6112 |  | 13 | 29.63 | 33.48 | 1410.72 | 24.35 |  | 27.51 | 1159.33 |  |  |  |
| 13 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 0.0320 |  | 13 | 8.65 | 9.77 | 0.28 | 6.30 |  | 7.12 | 0.20 |  |  |  |
| 14 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.7182 |  | 13 | 8.86 | 10.01 | 6.36 | 10.23 |  | 11.56 | 7.35 |  |  |  |
| 15 | 03010687 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M20 ×85～100 | 套 | 16.4800 |  | 13 | 3.31 | 3.74 | 54.55 | 5.87 |  | 6.63 | 96.74 |  |  |  |
| 16 | 03110113 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.5120 |  | 13 | 6.11 | 6.90 | 3.13 | 6.50 |  | 7.35 | 3.33 |  |  |  |
| 17 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.0600 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 0.64 | 7.61 |  | 8.60 | 0.46 |  |  |  |
| 18 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 1.9487 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 0.86 | 0.50 |  | 0.56 | 0.97 |  |  |  |
| 19 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 2.0586 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 1.61 | 0.85 |  | 0.96 | 1.75 |  |  |  |
| 20 | 03130115 | 电焊条 J422 φ3.2 | kg | 6.4128 |  | 13 | 8.67 | 9.80 | 55.60 | 9.58 |  | 10.82 | 61.43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--泗河记忆馆电气及给排水（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.9283 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 9.86 | 7.72 |  | 8.72 | 7.17 |  |  |  |
| 22 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 336.28 |  | 380.00 |  |  |  |  |
| 23 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 192.23 |  | 198.00 |  |  |  |  |
| 24 | 04050009 | 卵石 | m3 | 1.0000 |  | 3 | 621.36 | 640.00 | 621.36 | 70.09 |  | 72.19 | 70.09 |  |  |  |
| 25 | 04090015 | 石灰 | t |  |  | 3 | 339.81 | 350.00 |  | 377.67 |  | 389.00 |  |  |  |  |
| 26 | 13010071 | 煤焦油沥青漆 L01-17 | kg | 5.5920 |  | 13 | 6.78 | 7.66 | 37.91 | 7.71 |  | 8.71 | 43.11 |  |  |  |
| 27 | 13010107 | 沥青清漆 L01 | kg | 15.3728 |  | 13 | 6.58 | 7.43 | 101.15 | 7.14 |  | 8.07 | 109.76 |  |  |  |
| 28 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.4348 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 3.02 | 6.64 |  | 7.50 | 2.89 |  |  |  |
| 29 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 11.6060 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 5.11 | 0.19 |  | 0.21 | 2.21 |  |  |  |
| 30 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 3.3795 |  | 13 | 6.77 | 7.65 | 22.88 | 9.24 |  | 10.44 | 31.23 |  |  |  |
| 31 | 14070011 | 机油 | kg | 0.0640 |  | 13 | 9.12 | 10.30 | 0.58 | 14.19 |  | 16.03 | 0.91 |  |  |  |
| 32 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.2207 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 1.76 | 7.88 |  | 8.91 | 1.74 |  |  |  |
| 33 | 14350067 | 润滑剂 | kg | 12.1706 |  | 13 | 3.67 | 4.15 | 44.67 | 4.62 |  | 5.22 | 56.23 |  |  |  |
| 34 | 14390001 | 氧气 | m3 | 11.0762 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 59.26 | 6.94 |  | 7.56 | 76.87 |  |  |  |
| 35 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 3.2178 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 47.01 | 17.18 |  | 18.73 | 55.28 |  |  |  |
| 36 | 15010071 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8～ 6.0 | kg | 0.5820 |  | 13 | 6.93 | 7.83 | 4.03 | 11.31 |  | 12.78 | 6.58 |  |  |  |
| 37 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.7119 |  | 13 | 5.81 | 6.56 | 4.14 | 5.88 |  | 6.65 | 4.19 |  |  |  |
| 38 | 17070029 | 无缝钢管 D22×2 | m | 0.0170 |  | 13 | 4.07 | 4.60 | 0.07 | 3.05 |  | 3.45 | 0.05 |  |  |  |
| 39 | 17190009 | 输水软管 φ25 | m | 0.0340 |  | 13 | 10.53 | 11.90 | 0.36 | 10.03 |  | 11.33 | 0.34 |  |  |  |
| 40 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.3175 |  | 13 | 6.88 | 7.78 | 2.18 | 7.90 |  | 8.93 | 2.51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--泗河记忆馆电气及给排水（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 18150155 | 热镀锌活接头 DN32 | 个 | 2.0200 |  | 13 | 7.35 | 8.30 | 14.85 | 28.09 |  | 31.74 | 56.74 |  |  |  |
| 42 | 18150157 | 热镀锌活接头 DN40 | 个 | 1.0100 |  | 13 | 9.86 | 11.14 | 9.96 | 40.65 |  | 45.94 | 41.06 |  |  |  |
| 43 | 18150159 | 热镀锌活接头 DN50 | 个 | 1.0100 |  | 13 | 14.44 | 16.32 | 14.58 | 56.19 |  | 63.49 | 56.75 |  |  |  |
| 44 | 18150173 | 热镀锌六角内接头 DN32 | 个 | 1.6160 |  | 13 | 2.88 | 3.25 | 4.65 | 4.56 |  | 5.15 | 7.37 |  |  |  |
| 45 | 18150175 | 热镀锌六角内接头 DN40 | 个 | 0.8080 |  | 13 | 3.72 | 4.20 | 3.01 | 5.70 |  | 6.44 | 4.61 |  |  |  |
| 46 | 18150177 | 热镀锌六角内接头 DN50 | 个 | 0.8080 |  | 13 | 4.51 | 5.10 | 3.64 | 7.33 |  | 8.28 | 5.92 |  |  |  |
| 47 | 18250291 | 黑玛钢堵头 DN15 | 个 | 2.0200 |  | 13 | 1.01 | 1.14 | 2.04 | 0.73 |  | 0.82 | 1.47 |  |  |  |
| 48 | 19000009 | 螺纹阀门 DN15 | 个 | 0.0340 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 0.40 | 15.05 |  | 17.01 | 0.51 |  |  |  |
| 49 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.1897 |  | 13 | 25.08 | 28.34 | 4.76 | 34.41 |  | 38.88 | 6.53 |  |  |  |
| 50 | 20010067 | 平焊法兰 1.6MPa DN150 | 片 | 2.0000 |  | 13 | 32.80 | 37.06 | 65.60 | 71.68 |  | 81.00 | 143.36 |  |  |  |
| 51 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 0.1273 |  | 13 | 24.42 | 27.60 | 3.11 | 24.78 |  | 28.00 | 3.15 |  |  |  |
| 52 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.1273 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 0.90 | 6.64 |  | 7.50 | 0.85 |  |  |  |
| 53 | 34110003 | 水 | m3 | 52.8850 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 336.35 | 4.03 |  | 4.15 | 213.13 |  |  |  |
| 54 | 34110009 | 电 | kW·h | 11.4394 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 9.15 | 0.80 |  | 0.90 | 9.15 |  |  |  |
| 55 | 34130003 | 标志牌 | 个 | 26.2000 |  | 13 | 1.46 | 1.65 | 38.25 | 1.38 |  | 1.56 | 36.16 |  |  |  |
| 56 | 36010011 | 铸铁雨水平井篦 | 套 | 16.1600 |  | 13 | 250.81 | 283.41 | 4053.09 | 237.17 |  | 268.00 | 3832.67 |  |  |  |
| 57 | 80010003 | 混合砂浆 M7.5 | m3 | 0.4544 |  |  | 384.09 | 403.58 | 174.53 | 286.15 |  | 300.79 | 130.03 |  |  |  |
| 58 | 80210071 | 混凝土 C20 | m3 | 0.0220 |  | 3 | 398.06 | 410.00 | 8.76 | 271.84 |  | 280.00 | 5.98 |  |  |  |
| 59 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 77.31 | 84.72 | 77.31 | 58.77 |  | 65.64 | 58.77 |  |  |  |
| 60 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--泗河记忆馆电气及给排水（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 61 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 62 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0908 |  |  | 628.87 | 658.77 | 57.10 | 586.37 |  | 658.77 | 53.24 |  |  |  |
| 63 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 4.5016 |  |  | 724.50 | 770.89 | 3261.41 | 682.00 |  | 770.89 | 3070.09 |  |  |  |
| 64 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.0925 |  |  | 400.21 | 429.27 | 437.23 | 382.50 |  | 429.27 | 417.88 |  |  |  |
| 65 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.0568 |  |  | 202.44 | 203.74 | 11.50 | 178.82 |  | 203.74 | 10.16 |  |  |  |
| 66 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.6771 |  |  | 28.23 | 30.97 | 19.11 | 28.23 |  | 30.97 | 19.11 |  |  |  |
| 67 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.4010 |  |  | 23.98 | 26.11 | 9.62 | 23.98 |  | 26.11 | 9.62 |  |  |  |
| 68 | 990747030 | 管子切断机 250mm | 台班 | 0.2008 |  |  | 45.39 | 49.71 | 9.11 | 45.39 |  | 49.71 | 9.11 |  |  |  |
| 69 | 990748010 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 0.1060 |  |  | 22.95 | 24.90 | 2.43 | 22.95 |  | 24.90 | 2.43 |  |  |  |
| 70 | 990758020 | 电动弯管机 100mm | 台班 | 0.2176 |  |  | 33.97 | 37.29 | 7.39 | 33.97 |  | 37.29 | 7.39 |  |  |  |
| 71 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.4941 |  |  | 36.85 | 40.30 | 18.21 | 36.85 |  | 40.30 | 18.21 |  |  |  |
| 72 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.1111 |  |  | 18.86 | 20.37 | 2.10 | 18.86 |  | 20.37 | 2.10 |  |  |  |
| 73 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 2.1760 |  |  | 64.60 | 70.94 | 140.57 | 64.60 |  | 70.94 | 140.57 |  |  |  |
| 74 | 990910510 | 电熔焊接机 3.5kW | 台班 | 2.8653 |  |  | 26.60 | 28.15 | 76.22 | 26.60 |  | 28.15 | 76.22 |  |  |  |
| 75 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.3331 |  |  | 71.38 | 78.44 | 23.78 | 71.38 |  | 78.44 | 23.78 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28122.44 | － |  | － | 24806.63 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--泗河记忆馆电气及给排水（评审） |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 底阀DN32 |  | 个 | 2.02 | 13 |  | 13.00 | 14.69 | 26.26 |
| 2 | 底阀DN40 |  | 个 | 1.01 | 13 |  | 15.96 | 18.03 | 16.12 |
| 3 | 底阀DN50 |  | 个 | 1.01 | 13 |  | 25.27 | 28.56 | 25.52 |
| 4 | 地上式消火栓 |  | 套 | 2.00 | 13 |  | 850.00 | 960.50 | 1700.00 |
| 5 | 电缆YJLV3*4 |  | m | 407.03 | 13 |  | 4.20 | 4.75 | 1709.53 |
| 6 | 电缆YJLV5*10 |  | m | 65.65 | 13 |  | 7.88 | 8.90 | 517.32 |
| 7 | 电缆YJLV5*16 |  | m | 55.55 | 13 |  | 10.50 | 11.87 | 583.28 |
| 8 | 电缆YJLV5*50 |  | m | 66.66 | 13 |  | 35.00 | 39.55 | 2333.10 |
| 9 | 钢管SC100 |  | m | 131.84 | 13 |  | 41.62 | 47.03 | 5487.18 |
| 10 | 钢丝网架复合管DN100 |  | m | 185.24 | 13 |  | 32.39 | 36.60 | 5999.84 |
| 11 | 室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN100 |  | 个 | 31.75 | 13 |  | 19.47 | 22.00 | 618.27 |
| 12 | 室外塑料给水管热熔管件PE25 |  | 个 | 29.49 | 13 |  | 1.80 | 2.03 | 53.08 |
| 13 | 室外塑料给水管热熔管件PE32 |  | 个 | 16.56 | 13 |  | 2.30 | 2.60 | 38.08 |
| 14 | 室外塑料给水管热熔管件PE40 |  | 个 | 2.22 | 13 |  | 2.57 | 2.90 | 5.71 |
| 15 | 室外塑料给水管热熔管件PE50 |  | 个 | 6.43 | 13 |  | 3.10 | 3.50 | 19.95 |
| 16 | 双壁波纹管DN200 |  | m | 118.46 | 13 |  | 36.73 | 41.50 | 4351.22 |
| 17 | 双壁波纹管DN300 |  | m | 281.42 | 13 |  | 52.45 | 59.27 | 14760.28 |
| 18 | 塑料给水管PE25 |  | m | 106.28 | 13 |  | 6.20 | 7.01 | 658.96 |
| 19 | 塑料给水管PE32 |  | m | 59.67 | 13 |  | 7.50 | 8.48 | 447.53 |
| 20 | 塑料给水管PE40 |  | m | 7.65 | 13 |  | 11.59 | 13.10 | 88.67 |
| 21 | 塑料给水管PE50 |  | m | 22.95 | 13 |  | 17.93 | 20.26 | 411.49 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39851.39 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--泗河记忆馆电气及给排水（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 82800.51 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 82800.51 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 6926.26 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 5092.23 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 2906.3 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 240.12 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 488.52 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 1457.29 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 1258.57 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 488.52 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 86.94 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 8075.41 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 15001.67 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--记忆馆公厕安装（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 19761.43 |  |  |
| 1.1 | D、电气设备安装工程 |  | 1967.97 |  |  |
| 1.2 | K、给排水、采暖、燃气工程 |  | 17793.46 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 516.53 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 31.78 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 484.75 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 1493.46 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 1959.43 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 23730.85 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--记忆馆公厕安装（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030412002001 | 工厂灯 1.名称:防水防尘灯 2.型号 3.规格 4.安装形式 |  | 套 | 2 |  | 79.61 | 159.22 |  |
| 2 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:普通灯 2.型号 3.规格 4.类型 |  | 套 | 2 |  | 54.67 | 109.34 |  |
| 3 | 030404017007 | 配电箱 1.名称：配电箱AL1 2.型号 3.规格：3路 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格： 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式：距地1.5米暗装 |  | 台 | 1 |  | 843.33 | 843.33 |  |
| 4 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：开关 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | 4 |  | 26.21 | 104.84 |  |
| 5 | 030404035001 | 插座 1.名称：五孔插座（安全型） 2.材质 3.规格：250V 10A 4.安装方式：距地0.3米 |  | 个 | 1 |  | 23.97 | 23.97 |  |
| 6 | 030411006001 | 接线盒 1.名称:接线盒 2.材质 3.规格 4.安装形式 |  | 个 | 2 |  | 9.67 | 19.34 |  |
| 7 | 030411001001 | 配管 1.名称：PVC16 2.材质 3.规格 4.配置形式：暗配 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 22.5 |  | 10.35 | 232.88 |  |
| 8 | 030411004001 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位：穿管暗配 2.型号、规格：BLV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线 |  | m | 45 |  | 3.27 | 147.15 |  |
| 9 | 030411001001 | 配管 1.名称：PVC20 2.材质 3.规格 4.配置形式：暗配 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 15 |  | 11.36 | 170.4 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1810.47 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 1810.47 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--记忆馆公厕安装（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 030411004001 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位：穿管暗配 2.型号、规格：BLV-4 3.种类（导线、母线）：导线 |  | m | 45 |  | 3.5 | 157.5 |  |
| 11 | 031004007001 | 小便器 1.名称：成品落地小便斗 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 3 |  | 1379.16 | 4137.48 |  |
| 12 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质:洗脸盆 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 2 |  | 336.61 | 673.22 |  |
| 13 | 031004006001 | 大便器 1.名称：白瓷蹲便器 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 5 |  | 737.37 | 3686.85 |  |
| 14 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 1.名称：拖布池 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 2 |  | 198.53 | 397.06 |  |
| 15 | 03B001 | 水箱 1.水箱 |  | 套 | 6 |  | 402.32 | 2413.92 |  |
| 16 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R管De40 4.连接形式：热熔连接 5.PPR塑料管采用S5级 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 6.5 |  | 53.09 | 345.09 |  |
| 17 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R管De32 4.连接形式：热熔连接 5.PPR塑料管采用S5级 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 13.5 |  | 47.75 | 644.63 |  |
| 18 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R管DN25 4.连接形式：热熔连接 5.PPR塑料管采用S5级 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 19.5 |  | 40.15 | 782.93 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 13238.68 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 15049.15 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--记忆馆公厕安装（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 19 | 031003013001 | 水表 1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:水表De50 3.连接形式 4.附件配置 |  | 组 | 1 |  | 389.43 | 389.43 |  |
| 20 | 031003001003 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀De40 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 2 |  | 154.61 | 309.22 |  |
| 21 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 1.类型:闸阀De50 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 1 |  | 137.61 | 137.61 |  |
| 22 | 031001006007 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U管DN100 4.连接形式：粘结 5.压力等级不小于1.0MPa 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 8.含管卡 |  | m | 22.5 |  | 79.17 | 1781.33 |  |
| 23 | 031001006007 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U管DN75 4.连接形式：粘结 5.压力等级不小于1.0MPa 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 8.含管卡 |  | m | 28.4 |  | 67.13 | 1906.49 |  |
| 24 | 031004014001 | 给、排水附件 1.材质:地漏 2.型号、规格 3.安装方式 |  | 个 | 2 |  | 94.1 | 188.2 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 4712.28 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 19761.43 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--记忆馆公厕安装（评审） |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 31.78 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 484.75 |
| 合计 |  |  |  | 516.53 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--记忆馆公厕安装（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 4159.6 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 149.23 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 52 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 28.6 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 16.64 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 117.75 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 34.94 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 19.22 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 11.18 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 157 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 46.59 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 25.62 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 14.91 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 60.77 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 12.48 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 6.86 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 3.99 |
| 5 | 合计 |  |  |  |  | 484.75 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 146.01 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 80.3 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 46.72 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--记忆馆公厕安装（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 | 31.78 | 31.78 |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.78 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--记忆馆公厕安装（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 30.1385 |  |  | 138.00 | 138.00 | 4159.11 | 120.00 |  |  | 3616.62 |  |  |  |
| 2 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 0.0810 |  | 13 | 5.20 | 5.88 | 0.42 | 4.35 |  | 4.92 | 0.35 |  |  |  |
| 3 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 1.0470 |  | 13 | 5.35 | 6.04 | 5.60 | 5.23 |  | 5.91 | 5.48 |  |  |  |
| 4 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.0400 |  | 13 | 5.84 | 6.60 | 0.23 | 5.23 |  | 5.91 | 0.21 |  |  |  |
| 5 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 0.1324 |  | 13 | 3.89 | 4.40 | 0.52 | 3.56 |  | 4.02 | 0.47 |  |  |  |
| 6 | 01290193 | 热轧厚钢板 δ12～20 | kg | 0.2900 |  | 13 | 3.76 | 4.25 | 1.09 | 3.56 |  | 4.02 | 1.03 |  |  |  |
| 7 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 0.1500 |  | 13 | 4.65 | 5.26 | 0.70 | 5.50 |  | 6.21 | 0.83 |  |  |  |
| 8 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.2689 |  | 13 | 10.60 | 11.98 | 2.85 | 12.66 |  | 14.31 | 3.40 |  |  |  |
| 9 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 4.2000 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 0.29 | 0.07 |  | 0.08 | 0.29 |  |  |  |
| 10 | 02270001 | 白布 | kg | 0.0500 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 0.35 | 7.55 |  | 8.53 | 0.38 |  |  |  |
| 11 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 0.2800 |  | 13 | 8.65 | 9.77 | 2.42 | 6.30 |  | 7.12 | 1.76 |  |  |  |
| 12 | 02270025 | 破布 | kg | 0.0040 |  | 13 | 6.74 | 7.62 | 0.03 | 7.18 |  | 8.11 | 0.03 |  |  |  |
| 13 | 03010073 | 木螺钉 M2.5×25 | 个 | 6.2400 |  | 13 | 0.04 | 0.05 | 0.25 | 0.03 |  | 0.03 | 0.19 |  |  |  |
| 14 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 10.3600 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 0.73 | 0.05 |  | 0.06 | 0.52 |  |  |  |
| 15 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) | 个 | 8.3200 |  | 13 | 0.13 | 0.15 | 1.08 | 0.07 |  | 0.08 | 0.58 |  |  |  |
| 16 | 03010245 | 镀锌半圆头螺栓 M(2～5)× (15～50) | 套 | 4.0800 |  | 13 | 0.05 | 0.06 | 0.20 | 0.03 |  | 0.03 | 0.12 |  |  |  |
| 17 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.3665 |  | 13 | 8.86 | 10.01 | 3.25 | 10.23 |  | 11.56 | 3.75 |  |  |  |
| 18 | 03010677 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M16 ×65～80 | 套 | 4.1200 |  | 13 | 1.57 | 1.77 | 6.47 | 2.71 |  | 3.06 | 11.17 |  |  |  |
| 19 | 03010795 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 48.4101 |  | 13 | 0.27 | 0.30 | 13.07 | 0.27 |  | 0.31 | 13.07 |  |  |  |
| 20 | 03010803 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 38.1100 |  | 13 | 0.27 | 0.31 | 10.29 | 0.27 |  | 0.31 | 10.29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--记忆馆公厕安装（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03010807 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 20.6001 |  | 13 | 0.79 | 0.89 | 16.27 | 0.82 |  | 0.93 | 16.89 |  |  |  |
| 22 | 03010821 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 69.0100 |  | 13 | 0.88 | 1.00 | 60.73 | 0.97 |  | 1.10 | 66.94 |  |  |  |
| 23 | 03010851 | 镀锌膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 4.0800 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 1.80 | 0.49 |  | 0.55 | 2.00 |  |  |  |
| 24 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20) ×3 | 个 | 4.4500 |  | 13 | 0.34 | 0.38 | 1.51 | 0.39 |  | 0.44 | 1.74 |  |  |  |
| 25 | 03072301 | 大便器排水接头 | 个 | 5.0500 |  | 13 | 15.04 | 17.00 | 75.95 | 19.91 |  | 22.50 | 100.55 |  |  |  |
| 26 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.0300 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 0.32 | 7.61 |  | 8.60 | 0.23 |  |  |  |
| 27 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 0.3750 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 0.16 | 0.50 |  | 0.56 | 0.19 |  |  |  |
| 28 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 10.5314 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 4.63 | 0.50 |  | 0.56 | 5.27 |  |  |  |
| 29 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 1.4001 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 1.09 | 0.85 |  | 0.96 | 1.19 |  |  |  |
| 30 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 0.8000 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 0.62 | 0.85 |  | 0.96 | 0.68 |  |  |  |
| 31 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 0.0040 |  | 13 | 0.45 | 0.51 |  | 0.92 |  | 1.04 |  |  |  |  |
| 32 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.3079 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 3.27 | 7.72 |  | 8.72 | 2.38 |  |  |  |
| 33 | 03130179 | 塑料焊条 φ2.5 | kg | 0.0780 |  | 13 | 17.70 | 20.00 | 1.38 | 18.08 |  | 20.43 | 1.41 |  |  |  |
| 34 | 03130515 | 焊锡 | kg | 0.2500 |  | 13 | 34.51 | 39.00 | 8.63 | 36.37 |  | 41.10 | 9.09 |  |  |  |
| 35 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.0090 |  | 13 | 15.04 | 17.00 | 0.14 | 14.68 |  | 16.59 | 0.13 |  |  |  |
| 36 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.0280 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.12 | 5.04 |  | 5.70 | 0.14 |  |  |  |
| 37 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.7301 |  | 13 | 6.28 | 7.10 | 4.59 | 6.64 |  | 7.50 | 4.85 |  |  |  |
| 38 | 03130841 | 冲击钻头 φ14 | 个 | 0.6660 |  | 13 | 8.50 | 9.60 | 5.66 | 9.25 |  | 10.45 | 6.16 |  |  |  |
| 39 | 03130843 | 冲击钻头 φ16 | 个 | 0.3600 |  | 13 | 8.50 | 9.60 | 3.06 | 8.41 |  | 9.50 | 3.03 |  |  |  |
| 40 | 03130845 | 冲击钻头 φ8～16 | 个 | 0.9300 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 5.11 | 5.25 |  | 5.93 | 4.88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--记忆馆公厕安装（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 336.28 |  | 380.00 |  |  |  |  |
| 42 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 192.23 |  | 198.00 |  |  |  |  |
| 43 | 04030007 | 砂子 | m3 | 0.0450 |  | 3 | 145.63 | 150.00 | 6.55 | 192.23 |  | 198.00 | 8.65 |  |  |  |
| 44 | 04090017 | 石灰膏 | m3 | 0.0925 |  | 3 | 271.84 | 280.00 | 25.15 | 286.41 |  | 295.00 | 26.49 |  |  |  |
| 45 | 04130017 | 烧结粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 0.0800 |  | 3 | 640.78 | 660.00 | 51.26 | 464.08 |  | 478.00 | 37.13 |  |  |  |
| 46 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0300 |  | 13 | 13.27 | 15.00 | 0.40 | 12.65 |  | 14.30 | 0.38 |  |  |  |
| 47 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 0.0100 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 0.12 | 14.16 |  | 16.00 | 0.14 |  |  |  |
| 48 | 13350009 | 防水密封胶 | 支 | 3.6000 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 42.05 | 9.29 |  | 10.50 | 33.44 |  |  |  |
| 49 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 40.2200 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 17.70 | 0.19 |  | 0.21 | 7.64 |  |  |  |
| 50 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 0.4500 |  | 13 | 6.77 | 7.65 | 3.05 | 9.24 |  | 10.44 | 4.16 |  |  |  |
| 51 | 14070003 | 白铅油 | kg | 0.0400 |  | 13 | 6.73 | 7.60 | 0.27 | 7.16 |  | 8.09 | 0.29 |  |  |  |
| 52 | 14070011 | 机油 | kg | 0.0670 |  | 13 | 9.12 | 10.30 | 0.61 | 14.19 |  | 16.03 | 0.95 |  |  |  |
| 53 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 0.4100 |  | 13 | 37.17 | 42.00 | 15.24 | 87.05 |  | 98.37 | 35.69 |  |  |  |
| 54 | 14330041 | 丙酮 | kg | 1.3517 |  | 13 | 5.41 | 6.11 | 7.31 | 6.29 |  | 7.11 | 8.50 |  |  |  |
| 55 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.3169 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 1.70 | 6.94 |  | 7.56 | 2.20 |  |  |  |
| 56 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.1077 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 1.57 | 17.18 |  | 18.73 | 1.85 |  |  |  |
| 57 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 0.9755 |  | 13 | 12.39 | 14.00 | 12.09 | 13.65 |  | 15.42 | 13.32 |  |  |  |
| 58 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.1000 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 0.55 | 6.43 |  | 7.27 | 0.64 |  |  |  |
| 59 | 15010071 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8～ 6.0 | kg | 0.0960 |  | 13 | 6.93 | 7.83 | 0.67 | 11.31 |  | 12.78 | 1.09 |  |  |  |
| 60 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.0580 |  | 13 | 5.81 | 6.56 | 0.34 | 5.88 |  | 6.65 | 0.34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--记忆馆公厕安装（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 61 | 17070029 | 无缝钢管 D22×2 | m | 0.0140 |  | 13 | 4.07 | 4.60 | 0.06 | 3.05 |  | 3.45 | 0.04 |  |  |  |
| 62 | 17190009 | 输水软管 φ25 | m | 0.0280 |  | 13 | 10.53 | 11.90 | 0.29 | 10.03 |  | 11.33 | 0.28 |  |  |  |
| 63 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 0.1500 |  | 13 | 11.74 | 13.27 | 1.76 | 21.68 |  | 24.50 | 3.25 |  |  |  |
| 64 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0258 |  | 13 | 6.88 | 7.78 | 0.18 | 7.90 |  | 8.93 | 0.20 |  |  |  |
| 65 | 18150157 | 热镀锌活接头 DN40 | 个 | 2.0200 |  | 13 | 9.86 | 11.14 | 19.92 | 40.65 |  | 45.94 | 82.11 |  |  |  |
| 66 | 18150175 | 热镀锌六角内接头 DN40 | 个 | 1.6160 |  | 13 | 3.72 | 4.20 | 6.01 | 5.70 |  | 6.44 | 9.21 |  |  |  |
| 67 | 18150305 | 排水接头 DN50 | 个 | 5.1300 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 24.52 | 5.22 |  | 5.90 | 26.78 |  |  |  |
| 68 | 18250011 | 塑料管卡子 50 | 个 | 6.0300 |  | 13 | 1.63 | 1.84 | 9.83 | 2.08 |  | 2.35 | 12.54 |  |  |  |
| 69 | 18250245 | 热镀锌管箍 DN50 | 个 | 1.0100 |  | 13 | 8.50 | 9.60 | 8.59 | 10.62 |  | 12.00 | 10.73 |  |  |  |
| 70 | 18250255 | 管卡(带膨胀螺栓) DN32 | 套 | 5.2500 |  | 13 | 2.12 | 2.40 | 11.13 | 1.33 |  | 1.50 | 6.98 |  |  |  |
| 71 | 19000009 | 螺纹阀门 DN15 | 个 | 0.0280 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 0.33 | 15.05 |  | 17.01 | 0.42 |  |  |  |
| 72 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0165 |  | 13 | 25.08 | 28.34 | 0.41 | 34.41 |  | 38.88 | 0.57 |  |  |  |
| 73 | 21150001 | 大便器胶皮碗(配喉箍) | 套 | 5.2500 |  | 13 | 1.11 | 1.25 | 5.83 | 68.41 |  | 77.30 | 359.15 |  |  |  |
| 74 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 0.0359 |  | 13 | 24.42 | 27.60 | 0.88 | 24.78 |  | 28.00 | 0.89 |  |  |  |
| 75 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0359 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 0.25 | 6.64 |  | 7.50 | 0.24 |  |  |  |
| 76 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm | 卷 | 0.2025 |  | 13 | 7.56 | 8.54 | 1.53 | 8.85 |  | 10.00 | 1.79 |  |  |  |
| 77 | 28010037 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 | m | 0.5000 |  | 13 | 4.25 | 4.80 | 2.13 | 6.10 |  | 6.89 | 3.05 |  |  |  |
| 78 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 2.0860 |  | 13 | 1.59 | 1.80 | 3.32 | 2.84 |  | 3.21 | 5.92 |  |  |  |
| 79 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 2.6460 |  | 13 | 1.62 | 1.83 | 4.29 | 2.84 |  | 3.21 | 7.51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--记忆馆公厕安装（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 80 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 4.4500 |  | 13 | 0.08 | 0.09 | 0.36 | 0.19 |  | 0.22 | 0.85 |  |  |  |
| 81 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 2.0300 |  | 13 | 1.61 | 1.82 | 3.27 | 1.81 |  | 2.04 | 3.67 |  |  |  |
| 82 | 29090037 | 铜接线端子 20A | 个 | 2.0300 |  | 13 | 0.35 | 0.39 | 0.71 | 0.35 |  | 0.39 | 0.71 |  |  |  |
| 83 | 34090063 | 塑料圆台 150～250mm | 块 | 4.2000 |  | 13 | 0.62 | 0.70 | 2.60 | 0.65 |  | 0.73 | 2.73 |  |  |  |
| 84 | 34110003 | 水 | m3 | 0.7638 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 4.86 | 4.03 |  | 4.15 | 3.08 |  |  |  |
| 85 | 34110009 | 电 | kW·h | 8.0874 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 6.47 | 0.80 |  | 0.90 | 6.47 |  |  |  |
| 86 | 80050053 | 白水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.0018 |  |  | 544.30 | 584.97 | 0.98 | 397.61 |  | 428.05 | 0.72 |  |  |  |
| 87 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 14.30 | 15.91 | 14.30 | 27.07 |  | 30.37 | 27.07 |  |  |  |
| 88 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 89 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.0080 |  |  | 23.98 | 26.11 | 0.19 | 23.98 |  | 26.11 | 0.19 |  |  |  |
| 90 | 990748010 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 0.0840 |  |  | 22.95 | 24.90 | 1.93 | 22.95 |  | 24.90 | 1.93 |  |  |  |
| 91 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.0114 |  |  | 36.85 | 40.30 | 0.42 | 36.85 |  | 40.30 | 0.42 |  |  |  |
| 92 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.0327 |  |  | 18.86 | 20.37 | 0.62 | 18.86 |  | 20.37 | 0.62 |  |  |  |
| 93 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.0491 |  |  | 71.38 | 78.44 | 3.50 | 71.38 |  | 78.44 | 3.50 |  |  |  |
| 94 | 991003020 | 电动空气压缩机 0.6m3/min | 台班 | 0.1875 |  |  | 40.21 | 42.94 | 7.54 | 40.21 |  | 42.94 | 7.54 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4739.63 | － |  | － | 4672.35 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--记忆馆公厕安装（评审） |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | BLV-2.5mm2 |  | m | 52.20 | 13 |  | 1.00 | 1.13 | 52.20 |
| 2 | PP-R管DN25 |  | m | 19.81 | 13 |  | 3.00 | 3.39 | 59.44 |
| 3 | PVC-U管DN100 |  | m | 21.38 | 13 |  | 13.97 | 15.79 | 298.61 |
| 4 | PVC-U管DN75 |  | m | 27.83 | 13 |  | 8.00 | 9.04 | 222.66 |
| 5 | PVC16 |  | m | 23.87 | 13 |  | 2.00 | 2.26 | 47.73 |
| 6 | PVC20 |  | m | 15.91 | 13 |  | 2.50 | 2.83 | 39.78 |
| 7 | 白瓷蹲便器 |  | 个 | 5.05 | 13 |  | 175.00 | 197.75 | 883.75 |
| 8 | 不锈钢水龙头 DN15 |  | 个 | 2.02 | 13 |  | 30.00 | 33.90 | 60.60 |
| 9 | 成品管卡 |  | 套 | 6.30 | 13 |  | 6.00 | 6.78 | 37.80 |
| 10 | 成品管卡32 |  | 套 | 14.70 | 13 |  | 4.00 | 4.52 | 58.80 |
| 11 | 成品管卡DN100 |  | 套 | 21.00 | 13 |  | 9.49 | 10.72 | 199.29 |
| 12 | 成品管卡DN25 |  | 套 | 28.35 | 13 |  | 2.80 | 3.16 | 79.38 |
| 13 | 成品管卡DN75 |  | 套 | 38.85 | 13 |  | 7.00 | 7.91 | 271.95 |
| 14 | 成品拖布池 |  | 套 | 2.02 | 13 |  | 80.00 | 90.40 | 161.60 |
| 15 | 冲洗管 DN32 |  | 根 | 5.05 | 13 |  | 2.65 | 2.99 | 13.38 |
| 16 | 瓷蹲式大便器高水箱及配件 |  | 套 | 5.05 | 13 |  | 180.00 | 203.40 | 909.00 |
| 17 | 大便槽自动冲洗水箱 |  | 个 | 6.00 | 13 |  | 283.19 | 320.00 | 1699.14 |
| 18 | 大便器存水弯 DN100 |  | 个 | 5.05 | 13 |  | 45.00 | 50.85 | 227.25 |
| 19 | 地漏 |  | 个 | 2.02 | 13 |  | 40.00 | 45.20 | 80.80 |
| 20 | 防水防尘灯 |  | 套 | 2.02 | 13 |  | 30.00 | 33.90 | 60.60 |
| 21 | 角型阀(带铜活) DN15 |  | 个 | 5.05 | 13 |  | 15.00 | 16.95 | 75.75 |
| 22 | 接线盒 |  | 个 | 2.04 | 13 |  | 1.00 | 1.13 | 2.04 |
| 23 | 截止阀De40 |  | 个 | 2.02 | 13 |  | 48.67 | 55.00 | 98.31 |
| 24 | 金属软管 D15 |  | 根 | 5.05 | 13 |  | 5.00 | 5.65 | 25.25 |
| 25 | 绝缘电线BLV-3*4 |  | m | 49.50 | 13 |  | 1.85 | 2.09 | 91.58 |
| 26 | 开关 |  | 只 | 4.08 | 13 |  | 10.00 | 11.30 | 40.80 |
| 27 | 立式水嘴 DN15 |  | 个 | 2.02 | 13 |  | 30.00 | 33.90 | 60.60 |
| 28 | 立式小便器 |  | 个 | 3.03 | 13 |  | 420.00 | 474.60 | 1272.60 |
| 29 | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 3.03 | 13 |  | 850.00 | 960.50 | 2575.50 |
| 30 | 配电箱AL1 |  | 台 | 1.00 | 13 |  | 543.10 | 613.70 | 543.10 |
| 31 | 普通灯 |  | 套 | 2.02 | 13 |  | 17.70 | 20.00 | 35.75 |
| 32 | 室内塑料给水管热熔管件32 |  | 个 | 14.59 | 13 |  | 6.00 | 6.78 | 87.56 |
| 33 | 室内塑料给水管热熔管件40 |  | 个 | 5.77 | 13 |  | 6.00 | 6.78 | 34.59 |
| 34 | 室内塑料给水管热熔管件DN25 |  | 个 | 23.89 | 13 |  | 1.29 | 1.46 | 30.81 |
| 35 | 室内塑料排水管粘接管件DN100 |  | 个 | 26.01 | 13 |  | 5.60 | 6.33 | 145.66 |
| 36 | 室内塑料排水管粘接管件DN75 |  | 个 | 25.13 | 13 |  | 3.45 | 3.90 | 86.71 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--记忆馆公厕安装（评审） |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 37 | 水表De50 |  | 个 | 1.00 | 13 |  | 280.00 | 316.40 | 280.00 |
| 38 | 塑料给水管32 |  | m | 13.72 | 13 |  | 4.00 | 4.52 | 54.86 |
| 39 | 塑料给水管40 |  | m | 6.60 | 13 |  | 5.50 | 6.22 | 36.32 |
| 40 | 五孔插座10A |  | 套 | 1.02 | 13 |  | 6.03 | 6.81 | 6.15 |
| 41 | 洗脸盆 |  | 个 | 2.02 | 13 |  | 180.00 | 203.40 | 363.60 |
| 42 | 闸阀De50 |  | 个 | 1.00 | 13 |  | 57.52 | 65.00 | 57.52 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11468.82 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市太平镇泗河文化记忆馆配套设施建设二期工程--记忆馆公厕安装（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 20277.96 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 1493.46 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 1009.84 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  | 2.34 | 474.5 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  | 0.29 | 58.81 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  | 0.59 | 119.64 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  | 1.76 | 356.89 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  | 1.52 | 308.22 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 119.64 |
| 1.4 | 环境保护税 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.17 | 34.47 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 21.29 |
| 1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 1959.43 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 3452.89 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |