| 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 488982.31 |  |  |
| 1.1 | A、绿化工程 |  | 488982.31 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 25174.90 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 12515.32 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 12659.58 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 29435.51 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 48923.34 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 592516.06 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 050103001001 | 喷灌管线安装 1．管道品种、规格：PE 2．管件品种、规格:DN50 3．管道固定方式:热熔 4．防护材料种类 5．油漆品种、刷漆遍数 |  | m | 74.2 |  | 21.01 | 1558.94 |  |
| 2 | 050103001002 | 喷灌管线安装 1．管道品种、规格：PE 2．管件品种、规格：DN32 3．管道固定方式:热熔 4．防护材料种类 5．油漆品种、刷漆遍数 |  | m | 71.8 |  | 15.06 | 1081.31 |  |
| 3 | 050103001003 | 喷灌管线安装 1．管道品种、规格：PE 2．管件品种、规格：DN25 3．管道固定方式：热熔 4．防护材料种类 5．油漆品种、刷漆遍数 |  | m | 128 |  | 11.38 | 1456.64 |  |
| 4 | 050103001004 | 喷灌管线安装 1．管道品种、规格：PVC给水管 2．管件品种、规格DN32 3．管道固定方式 4．防护材料种类 5．油漆品种、刷漆遍数 |  | m | 41 |  | 15.08 | 618.28 |  |
| 5 | 040501002001 | 钢管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格：镀锌钢管 3.接口方式：丝接 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求 6.集中防腐运距 |  | m | 10 |  | 57.62 | 576.2 |  |
| 6 | 050103002001 | 喷灌配件安装 1．管道附件、阀门、喷头 品种、规格： DN50闸阀 2．管道附件、阀门、喷头 固定方式 3．防护材料种类 4．油漆品种、刷漆遍数 |  | 个 | 2 |  | 226.76 | 453.52 |  |
| 7 | 050103002002 | 喷灌配件安装 1．管道附件、阀门、喷头 品种、规格： DN25自动取水阀 2．管道附件、阀门、喷头 固定方式 3．防护材料种类 4．油漆品种、刷漆遍数 |  | 个 | 18 |  | 63.35 | 1140.3 |  |
| 8 | 050306004001 | 电气控制柜 1．规格、型号 2．安装方式 |  | 台 | 1 |  | 1713.94 | 1713.94 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 8599.13 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 8599.13 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 030109011001 | 潜水泵 1.名称：深水潜水泵 2.型号 3.规格 4.质量 5.材质 6.减振底座形式、数量 7.灌浆配合比 8.单机试运转要求 |  | 台 | 1 |  | 2003.73 | 2003.73 |  |
| 10 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：阀门井、管道土方 2.挖土深度 |  | m3 | 165 |  | 3.3 | 544.5 |  |
| 11 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种：阀门井、管道 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 137.7 |  | 14.76 | 2032.45 |  |
| 12 | 040103001002 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种：砂回填 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 24.4 |  | 290.7 | 7093.08 |  |
| 13 | 050101009001 | 种植土回（换）填 1．回填土质要求：土方换填，挖方，外运 2．取土运距 3．回填厚度 4 . 弃土运距 |  | m3 | 3430.6 |  | 25.72 | 88235.03 |  |
| 14 | 050101009002 | 种植土回（换）填 1．回填土质要求：外购换填土 2．取土运距 3．回填厚度 4 . 弃土运距 |  | m3 | 3793.01 |  | 18 | 68274.18 |  |
|  |  | 铺装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 050201001001 | 园路 1.300*600*30仿芝麻白荔枝面PC砖 2.30厚1:3干硬水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.100mm碎石垫层 5.素土夯实 |  | m2 | 667.96 |  | 227.57 | 152007.66 |  |
| 16 | 050201001001 | 园路 1.300*600*30仿芝麻灰荔枝面PC砖 2.30厚1:3干硬水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.100mm碎石垫层 5.素土夯实 |  | m2 | 94.5 |  | 227.57 | 21505.37 |  |
| 17 | 050201001001 | 园路 1.300*600*30仿黄锈石荔枝面PC砖 2.30厚1:3干硬水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.100mm碎石垫层 5.素土夯实 |  | m2 | 51.22 |  | 227.57 | 11656.14 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 353352.14 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 361951.27 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 18 | 050201001001 | 园路 1.300*600*30黄锈石荔枝面石材板 2.30厚1:3干硬水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.100mm碎石垫层 5.素土夯实 |  | m2 | 75.6 |  | 262.76 | 19864.66 |  |
| 19 | 050201001002 | 园路 1.喷涂环氧地坪漆两遍 2.60压花混凝土 3.30厚1:3干硬水泥砂浆 4.100厚C20混凝土垫层 4.100mm碎石垫层 5.素土夯实 |  | m2 | 178.79 |  | 190.1 | 33987.98 |  |
| 20 | 050201003001 | 路牙铺设 1．垫层厚度、材料 种类：C20混凝土垫层 2．路牙材料种类、 规格：1000*100*200芝 麻白缘石 3．砂浆强度等级：1：3干硬水泥 |  | m | 565.37 |  | 93.11 | 52641.6 |  |
| 21 | 050201003002 | 路牙铺设 1．垫层厚度、材料 种类：C20混凝土垫层 ，100mm碎石垫层 2．路牙材料种类、 规格：100*300*1000芝 麻白立缘石 3．砂浆强度等级：1：3干硬水泥 |  | m | 194.27 |  | 102.68 | 19947.64 |  |
| 22 | 050201002001 | 踏（蹬）道 1.台阶砌筑 |  | m2 | 2.97 |  | 198.37 | 589.16 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 127031.04 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 488982.31 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 050103001001 | 喷灌管线安装 1．管道品种、规格：PE 2．管件品种、规格:DN50 3．管道固定方式:热熔 4．防护材料种类 5．油漆品种、刷漆遍数 |  | m | － | 7.83 | 8.14 |  |  | 8.89 | 5.04 | 21.01 |
|  | 1-3-5 | 绿地喷灌 喷灌塑料管安装(热熔) 公 称直径(cm) DN50 |  | 10m | 0.1 | 7.83 | 8.14 |  |  |  |  |  |
| 2 | 050103001002 | 喷灌管线安装 1．管道品种、规格：PE 2．管件品种、规格：DN32 3．管道固定方式:热熔 4．防护材料种类 5．油漆品种、刷漆遍数 |  | m | － | 6.18 | 4.90 |  |  | 7.02 | 3.98 | 15.06 |
|  | 1-3-3 | 绿地喷灌 喷灌塑料管安装(热熔) 公 称直径(cm) DN32 |  | 10m | 0.1 | 6.18 | 4.90 |  |  |  |  |  |
| 3 | 050103001003 | 喷灌管线安装 1．管道品种、规格：PE 2．管件品种、规格：DN25 3．管道固定方式：热熔 4．防护材料种类 5．油漆品种、刷漆遍数 |  | m | － | 4.94 | 3.26 |  |  | 5.62 | 3.18 | 11.38 |
|  | 1-3-2 | 绿地喷灌 喷灌塑料管安装(热熔) 公 称直径(cm) DN25 |  | 10m | 0.1 | 4.94 | 3.26 |  |  |  |  |  |
| 4 | 050103001004 | 喷灌管线安装 1．管道品种、规格：PVC给水管 2．管件品种、规格DN32 3．管道固定方式 4．防护材料种类 5．油漆品种、刷漆遍数 |  | m | － | 6.28 | 4.75 |  |  | 7.14 | 4.05 | 15.08 |
|  | 1-3-14 | 绿地喷灌 喷灌塑料管安装(粘结) 公 称直径(cm) DN32 |  | 10m | 0.1 | 6.28 | 4.75 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040501002001 | 钢管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格：镀锌钢管 3.接口方式：丝接 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求 6.集中防腐运距 |  | m | － | 10.20 | 40.84 |  | 0.01 | 11.58 | 6.57 | 57.62 |
|  | 5-1-20借 | 钢管安装(连接件丝接) ≤DN80 |  | 10m | 0.1 | 10.20 | 0.26 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc3_0002 | 钢管DN80 |  | m | 1.015 |  | 35.53 |  |  |  |  |  |
|  | zc3_0003 | 管箍DN80 |  | 个 | 0.168 |  | 5.05 |  |  |  |  |  |
| 6 | 050103002001 | 喷灌配件安装 1．管道附件、阀门、喷头 品种、规 格：DN50闸阀 2．管道附件、阀门、喷头 固定方式 3．防护材料种类 4．油漆品种、刷漆遍数 |  | 个 | － | 9.27 | 211.52 |  |  | 10.53 | 5.97 | 226.76 |
|  | 1-3-25 | 喷灌塑料阀门安装(热熔) 公称直径 (cm) DN32 |  | 个 | 1 | 9.27 | 211.52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 7 | 050103002002 | 喷灌配件安装 1．管道附件、阀门、喷头 品种、规 格：DN25自动取水阀 2．管道附件、阀门、喷头 固定方式 3．防护材料种类 4．油漆品种、刷漆遍数 |  | 个 | － | 7.21 | 51.49 |  |  | 8.19 | 4.65 | 63.35 |
|  | 1-3-24调 | 喷灌塑料阀门安装(热熔) 公称直径 (cm) DN25 |  | 个 | 1 | 7.21 | 51.49 |  |  |  |  |  |
| 8 | 050306004001 | 电气控制柜 1．规格、型号 2．安装方式 |  | 台 | － | 353.87 | 1045.52 |  | 86.25 | 402.64 | 228.30 | 1713.94 |
|  | 5-1-11借 | [预拌混凝土 C25]设备基础 混凝土 |  | 10m3 | 0.025 | 19.43 | 104.42 |  | 0.12 |  |  |  |
|  | 10-1-97借 | 配电(电源)屏(低压开关柜) |  | 台 | 1 | 325.58 | 51.12 |  | 85.39 |  |  |  |
|  | zc3_0004 | 配电柜 |  | 台 | 1 |  | 849.56 |  |  |  |  |  |
|  | 4-9-124借调 | 铜芯电力电缆埋地敷设 截面 4*16@R*1.15,C*1.15,J*1.15 |  | 100m | 0.01 | 8.86 | 0.20 |  | 0.74 |  |  |  |
|  | zc3_0001 | 电缆YJV-4*16 |  | m | 1.01 |  | 40.22 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030109011001 | 潜水泵 1.名称：深水潜水泵 2.型号 3.规格 4.质量 5.材质 6.减振底座形式、数量 7.灌浆配合比 8.单机试运转要求 |  | 台 | － | 276.36 | 1495.48 |  | 51.69 | 317.81 | 180.20 | 2003.73 |
|  | 1-8-1借 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备 重量(0.2t以内) |  | 台 | 1 | 276.36 | 79.55 |  | 51.69 |  |  |  |
|  | zc3_0005 | 潜水泵 |  | 台 | 1 |  | 1415.93 |  |  |  |  |  |
| 10 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：阀门井、管道土方 2.挖土深度 |  | m3 | － | 0.41 |  |  | 2.63 | 0.47 | 0.26 | 3.3 |
|  | 1-1-109借 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 不装车 一、二类土 |  | 100m3 | 0.01 | 0.41 |  |  | 2.63 |  |  |  |
| 11 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种：阀门井、管道 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | － | 8.98 |  |  |  | 10.20 | 5.78 | 14.76 |
|  | 1-1-217借 | 人工松填土 槽、坑 |  | 100m3 | 0.01 | 8.98 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 040103001002 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种：砂回填 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | － | 16.13 | 263.53 |  | 0.66 | 18.32 | 10.38 | 290.7 |
|  | 1-1-324借 | 沟槽、基坑回填 天然砂 |  | 100m3 | 0.01 | 16.13 | 263.53 |  | 0.66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 13 | 050101009001 | 种植土回（换）填 1．回填土质要求：土方换填，挖方 ，外运 2．取土运距 3．回填厚度 4 . 弃土运距 |  | m3 | － | 0.93 |  |  | 24.19 | 1.05 | 0.60 | 25.72 |
|  | 4-1-43 | 挖掘机挖一般土方 普通土 |  | 10m3 | 0.1 | 0.62 |  |  | 2.04 |  |  |  |
|  | 4-1-56 | 自卸汽车运输 运土方 运距1km以内 |  | 10m3 | 0.1 | 0.31 |  |  | 7.91 |  |  |  |
|  | 4-1-57 | 自卸汽车运输 运土方 10km内每增 1km |  | 10m3 | 0.9 |  |  |  | 14.24 |  |  |  |
| 14 | 050101009002 | 种植土回（换）填 1．回填土质要求：外购换填土 2．取土运距 3．回填厚度 4 . 弃土运距 |  | m3 | － |  | 18.00 |  |  |  |  | 18 |
|  | 主材 | 外购换填土 |  | m3 | 1 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 铺装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 050201001001 | 园路 1.300*600*30仿芝麻白荔枝面PC砖 2.30厚1:3干硬水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.100mm碎石垫层 5.素土夯实 |  | m2 | － | 49.03 | 144.86 |  | 2.11 | 55.70 | 31.57 | 227.57 |
|  | 2-1-1 | 园路土基 整理路床 |  | 10m2 | 0.1 | 3.09 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-8 | 园路垫层 碎石 干铺 |  | m3 | 0.1 | 5.25 | 25.32 |  | 0.99 |  |  |  |
|  | 2-1-11调 | 园路垫层 素混凝土 |  | m3 | 0.1 | 9.79 | 36.47 |  | 0.06 |  |  |  |
|  | 2-1-46调 | 园路面层 广场砖铺装 素拼 |  | 10m2 | 0.1 | 30.90 | 83.07 |  | 1.06 |  |  |  |
| 16 | 050201001001 | 园路 1.300*600*30仿芝麻灰荔枝面PC砖 2.30厚1:3干硬水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.100mm碎石垫层 5.素土夯实 |  | m2 | － | 49.03 | 144.86 |  | 2.11 | 55.70 | 31.57 | 227.57 |
|  | 2-1-1 | 园路土基 整理路床 |  | 10m2 | 0.1 | 3.09 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-8 | 园路垫层 碎石 干铺 |  | m3 | 0.1 | 5.25 | 25.32 |  | 0.99 |  |  |  |
|  | 2-1-11调 | 园路垫层 素混凝土 |  | m3 | 0.1 | 9.79 | 36.47 |  | 0.06 |  |  |  |
|  | 2-1-46调 | 园路面层 广场砖铺装 素拼 |  | 10m2 | 0.1 | 30.90 | 83.07 |  | 1.06 |  |  |  |
| 17 | 050201001001 | 园路 1.300*600*30仿黄锈石荔枝面PC砖 2.30厚1:3干硬水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.100mm碎石垫层 5.素土夯实 |  | m2 | － | 49.03 | 144.86 |  | 2.11 | 55.70 | 31.57 | 227.57 |
|  | 2-1-1 | 园路土基 整理路床 |  | 10m2 | 0.1 | 3.09 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-11调 | 园路垫层 素混凝土 |  | m3 | 0.1 | 9.79 | 36.47 |  | 0.06 |  |  |  |
|  | 2-1-46调 | 园路面层 广场砖铺装 素拼 |  | 10m2 | 0.1 | 30.90 | 83.07 |  | 1.06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 2-1-8 | 园路垫层 碎石 干铺 |  | m3 | 0.1 | 5.25 | 25.32 |  | 0.99 |  |  |  |
| 18 | 050201001001 | 园路 1.300*600*30黄锈石荔枝面石材板 2.30厚1:3干硬水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.100mm碎石垫层 5.素土夯实 |  | m2 | － | 41.72 | 192.07 |  | 2.11 | 47.39 | 26.86 | 262.76 |
|  | 2-1-1 | 园路土基 整理路床 |  | 10m2 | 0.1 | 3.09 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-11调 | 园路垫层 素混凝土 |  | m3 | 0.1 | 9.79 | 36.47 |  | 0.06 |  |  |  |
|  | 2-1-39调 | 园路面层 石材路面 方整石板 浆垫 |  | 10m2 | 0.1 | 23.59 | 130.28 |  | 1.06 |  |  |  |
|  | 2-1-8 | 园路垫层 碎石 干铺 |  | m3 | 0.1 | 5.25 | 25.32 |  | 0.99 |  |  |  |
| 19 | 050201001002 | 园路 1.喷涂环氧地坪漆两遍 2.60压花混凝土 3.30厚1:3干硬水泥砂浆 4.100厚C20混凝土垫层 4.100mm碎石垫层 5.素土夯实 |  | m2 | － | 42.85 | 116.21 |  | 3.34 | 48.86 | 27.70 | 190.1 |
|  | 2-1-1 | 园路土基 整理路床 |  | 10m2 | 0.1 | 3.09 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-8 | 园路垫层 碎石 干铺 |  | m3 | 0.1 | 5.25 | 25.32 |  | 0.99 |  |  |  |
|  | 2-1-11调 | 园路垫层 素混凝土 |  | m3 | 0.1 | 9.79 | 36.47 |  | 0.06 |  |  |  |
|  | 2-1-14调 | 园路面层 纹形混凝土路面 厚120mm |  | 10m2 | 0.1 | 15.66 | 44.96 |  | 0.06 |  |  |  |
|  | 2-1-16调 | 园路面层 混凝土路面每增减10mm |  | 10m2 | -0.4 | -3.30 | -14.78 |  | -0.02 |  |  |  |
|  | 11-2-8借 | 环氧地坪涂料 底涂一道 |  | 10m2 | 0.1 | 4.44 | 6.06 |  | 0.90 |  |  |  |
|  | 11-2-9借 | 环氧地坪涂料 中涂腻子一遍 |  | 10m2 | 0.1 | 4.32 | 5.80 |  | 0.45 |  |  |  |
|  | 11-2-11借 | 环氧地坪涂料 面涂一道 |  | 10m2 | 0.1 | 3.60 | 12.38 |  | 0.90 |  |  |  |
| 20 | 050201003001 | 路牙铺设 1．垫层厚度、材料 种类：C20混凝 土垫层 2．路牙材料种类、 规格： 1000*100*200芝麻白缘石 3．砂浆强度等级：1：3干硬水泥 |  | m | － | 13.03 | 71.13 |  | 0.55 | 14.80 | 8.40 | 93.11 |
|  | 2-1-1 | 园路土基 整理路床 |  | 10m2 | 0.025 | 0.77 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-8 | 园路垫层 碎石 干铺 |  | m3 | 0.03 | 1.58 | 7.60 |  | 0.30 |  |  |  |
|  | 2-1-11调 | 园路垫层 素混凝土 |  | m3 | 0.046 | 4.50 | 16.77 |  | 0.03 |  |  |  |
|  | 2-1-65调 | 路牙 缘石安砌 花岗石 |  | 10m | 0.1 | 6.18 | 46.76 |  | 0.22 |  |  |  |
| 21 | 050201003002 | 路牙铺设 1．垫层厚度、材料 种类：C20混凝 土垫层，100mm碎石垫层 2．路牙材料种类、 规格： 100*300*1000芝麻白立缘石 3．砂浆强度等级：1：3干硬水泥 |  | m | － | 12.18 | 82.03 |  | 0.62 | 13.83 | 7.85 | 102.68 |
|  | 2-1-1 | 园路土基 整理路床 |  | 10m2 | 0.01 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-8 | 园路垫层 碎石 干铺 |  | m3 | 0.03 | 1.58 | 7.60 |  | 0.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 2-1-11调 | 园路垫层 素混凝土 |  | m3 | 0.022 | 2.15 | 8.02 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | 2-1-63调 | 路牙 侧石安砌 花岗石 |  | 10m | 0.1 | 8.14 | 66.41 |  | 0.31 |  |  |  |
| 22 | 050201002001 | 踏（蹬）道 1.台阶砌筑 |  | m2 | － | 52.99 | 109.18 |  | 2.07 | 60.19 | 34.13 | 198.37 |
|  | 2-1-11调 | 园路垫层 素混凝土 |  | m3 | 0.1 | 9.79 | 36.47 |  | 0.06 |  |  |  |
|  | 2-1-50 | 台阶蹬道 台阶基层 砌砖 |  | m3 | 0.226 | 39.04 | 70.90 |  | 1.89 |  |  |  |
|  | 2-1-53 | 台阶蹬道 台阶面层 水泥砂浆20厚 |  | 10m2 水平 投影 面积 | 0.013 | 4.16 | 1.81 |  | 0.12 |  |  |  |
|  | 给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 0.1767 |  |  | 128.00 | 128.00 | 22.62 | 110.00 |  |  | 19.44 |  |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 18.4154 |  |  | 138.00 | 138.00 | 2541.33 | 120.00 |  |  | 2209.85 |  |  |  |
| 3 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 2.3768 |  |  | 138.00 | 138.00 | 328.00 | 120.00 |  |  | 285.22 |  |  |  |
| 4 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 20.6422 |  |  | 117.00 | 117.00 | 2415.14 | 103.00 |  |  | 2126.15 |  |  |  |
| 5 | 00010050 | 综合工日（园林) | 工日 | 617.7689 |  |  | 117.00 | 117.00 | 72278.96 | 103.00 |  |  | 63630.20 |  |  |  |
| 6 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 0.0052 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 0.03 | 5.23 |  | 5.91 | 0.03 |  |  |  |
| 7 | 01130033 | 镀锌扁钢 ━40×4 | kg | 2.0000 |  | 13 | 4.10 | 4.63 | 8.20 | 4.42 |  | 4.99 | 8.84 |  |  |  |
| 8 | 01290157 | 热轧薄钢板 δ1.6～1.9 | kg | 0.2000 |  | 13 | 4.14 | 4.68 | 0.83 | 3.56 |  | 4.02 | 0.71 |  |  |  |
| 9 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 0.1920 |  | 13 | 4.65 | 5.26 | 0.89 | 5.50 |  | 6.21 | 1.06 |  |  |  |
| 10 | 01350001 | 紫铜板(综合) | kg | 0.0500 |  | 13 | 54.02 | 61.04 | 2.70 | 58.19 |  | 65.75 | 2.91 |  |  |  |
| 11 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 0.0035 |  | 13 | 21.84 | 24.68 | 0.08 | 13.41 |  | 15.15 | 0.05 |  |  |  |
| 12 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 616.4719 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 1146.64 | 2.19 |  | 2.47 | 1350.07 |  |  |  |
| 13 | 02130005 | 三色塑料带 20mm×40m | m | 12.0000 |  | 13 | 0.29 | 0.33 | 3.48 | 0.53 |  | 0.60 | 6.36 |  |  |  |
| 14 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 0.1000 |  | 13 | 8.65 | 9.77 | 0.87 | 6.19 |  | 7.00 | 0.62 |  |  |  |
| 15 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 0.2520 |  | 13 | 42.50 | 48.02 | 10.71 | 44.96 |  | 50.80 | 11.33 |  |  |  |
| 16 | 02290027 | 线麻 | kg | 0.3000 |  | 13 | 10.14 | 11.46 | 3.04 | 10.09 |  | 11.40 | 3.03 |  |  |  |
| 17 | 03010315 | 镀锌六角螺栓带螺母 M10× 70 | 套 | 6.1000 |  | 13 | 0.54 | 0.61 | 3.29 | 0.48 |  | 0.54 | 2.93 |  |  |  |
| 18 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.1300 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 1.38 | 7.61 |  | 8.60 | 0.99 |  |  |  |
| 19 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 0.2500 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 0.11 | 0.50 |  | 0.56 | 0.13 |  |  |  |
| 20 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 2.0000 |  | 13 | 0.45 | 0.51 | 0.90 | 0.92 |  | 1.04 | 1.84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03130111 | 电焊条 L-60 φ3.2 | kg | 0.1500 |  | 13 | 8.50 | 9.60 | 1.28 | 9.44 |  | 10.67 | 1.42 |  |  |  |
| 22 | 03130127 | 低碳钢焊条 J422(综合) | kg | 0.1000 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 1.06 | 6.16 |  | 6.96 | 0.62 |  |  |  |
| 23 | 03150515 | 金属滤网 | m2 | 0.0630 |  | 13 | 8.41 | 9.50 | 0.53 | 8.53 |  | 9.64 | 0.54 |  |  |  |
| 24 | 03150917 | 斜垫铁(综合) | kg | 4.4640 |  | 13 | 5.13 | 5.80 | 22.90 | 5.42 |  | 6.13 | 24.19 |  |  |  |
| 25 | 03150923 | 平垫铁(综合) | kg | 4.5000 |  | 13 | 6.53 | 7.38 | 29.39 | 5.81 |  | 6.57 | 26.15 |  |  |  |
| 26 | 04030033 | 天然砂 细砂 | m3 | 31.4760 |  | 3 | 252.43 | 260.00 | 7945.49 | 203.88 |  | 210.00 | 6417.33 |  |  |  |
| 27 | 04050075 | 碎石 30～50 | m3 | 32.6582 |  | 3 | 213.59 | 220.00 | 6975.46 | 199.03 |  | 205.00 | 6499.96 |  |  |  |
| 28 | 04050081 | 碎石 50～80 | m3 | 132.1881 |  | 3 | 213.59 | 220.00 | 28234.06 | 199.03 |  | 205.00 | 26309.40 |  |  |  |
| 29 | 04090019 | 石英粉 | kg | 41.0323 |  | 3 | 0.36 | 0.37 | 14.77 | 0.35 |  | 0.36 | 14.36 |  |  |  |
| 30 | 04110009~ 1 | 300*600*30黄锈石荔枝面石 材板 | m2 | 77.1120 |  | 3 | 111.65 | 115.00 | 8609.55 | 116.50 |  | 120.00 | 8983.55 |  |  |  |
| 31 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 0.3531 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 260.54 | 474.76 |  | 489.00 | 167.64 |  |  |  |
| 32 | 05030017 | 木板 | m3 | 0.0030 |  | 13 | 2079.65 | 2350.00 | 6.24 | 1986.73 |  | 2245.00 | 5.96 |  |  |  |
| 33 | 08030001~ 2 | 100*300*1000芝麻白立缘石 | m | 196.2127 |  | 13 | 128.32 | 145.00 | 25178.01 | 55.75 |  | 63.00 | 10938.86 |  |  |  |
| 34 | 08030003~ 1 | 1000*100*200芝麻白缘石 | m | 571.0237 |  | 13 | 110.62 | 125.00 | 63166.64 | 37.17 |  | 42.00 | 21224.95 |  |  |  |
| 35 | 08090001~ 1 | 300*600*30仿芝麻白荔枝面 PC砖 | m2 | 681.3192 |  | 13 | 48.50 | 54.81 | 33043.98 | 69.03 |  | 78.00 | 47031.46 |  |  |  |
| 36 | 08090001~ 1 | 300*600*30仿芝麻灰荔枝面 PC砖 | m2 | 96.3900 |  | 13 | 48.50 | 54.81 | 4674.92 | 69.03 |  | 78.00 | 6653.80 |  |  |  |
| 37 | 08090001~ 1 | 300*600*30仿黄锈石荔枝面 PC砖 | m2 | 52.2444 |  | 13 | 48.50 | 54.81 | 2533.85 | 69.03 |  | 78.00 | 3606.43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 38 | 13010051 | 环氧面漆 | kg | 54.9779 |  | 13 | 15.26 | 17.24 | 838.96 | 29.20 |  | 33.00 | 1605.35 |  |  |  |
| 39 | 13010081 | 调和漆 | kg | 0.0500 |  | 13 | 13.53 | 15.29 | 0.68 | 13.98 |  | 15.80 | 0.70 |  |  |  |
| 40 | 13030065 | 无溶剂型环氧底漆 | kg | 27.4890 |  | 13 | 19.88 | 22.46 | 546.48 | 28.32 |  | 32.00 | 778.49 |  |  |  |
| 41 | 13030067 | 无溶剂型环氧中涂漆 | kg | 27.4890 |  | 13 | 11.73 | 13.25 | 322.45 | 28.32 |  | 32.00 | 778.49 |  |  |  |
| 42 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0017 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 0.01 | 6.64 |  | 7.50 | 0.01 |  |  |  |
| 43 | 14030005 | 煤油 | kg | 0.5600 |  | 13 | 7.65 | 8.64 | 4.28 | 7.67 |  | 8.67 | 4.30 |  |  |  |
| 44 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 0.0109 |  | 13 | 6.77 | 7.65 | 0.07 | 9.97 |  | 11.27 | 0.11 |  |  |  |
| 45 | 14070003 | 白铅油 | kg | 0.0500 |  | 13 | 6.73 | 7.60 | 0.34 | 7.24 |  | 8.18 | 0.36 |  |  |  |
| 46 | 14070011 | 机油 | kg | 0.4100 |  | 13 | 9.12 | 10.30 | 3.74 | 14.34 |  | 16.20 | 5.88 |  |  |  |
| 47 | 14070013 | 机油 5#～7# | kg | 0.0500 |  | 13 | 9.12 | 10.30 | 0.46 | 14.34 |  | 16.20 | 0.72 |  |  |  |
| 48 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 0.0500 |  | 13 | 37.17 | 42.00 | 1.86 | 87.94 |  | 99.37 | 4.40 |  |  |  |
| 49 | 14090007 | 黄油钙基脂 | kg | 0.1500 |  | 13 | 6.99 | 7.90 | 1.05 | 7.08 |  | 8.00 | 1.06 |  |  |  |
| 50 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.0009 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 0.01 | 7.97 |  | 9.01 | 0.01 |  |  |  |
| 51 | 14350043 | 漂白粉 | kg | 0.3150 |  | 13 | 3.28 | 3.71 | 1.03 | 4.42 |  | 5.00 | 1.39 |  |  |  |
| 52 | 14350145 | 环氧面漆固化剂 | kg | 13.7454 |  | 13 | 14.96 | 16.91 | 205.63 | 44.25 |  | 50.00 | 608.23 |  |  |  |
| 53 | 14350147 | 环氧底漆固化剂 | kg | 12.3705 |  | 13 | 10.96 | 12.39 | 135.58 | 44.25 |  | 50.00 | 547.39 |  |  |  |
| 54 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.1330 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 0.71 | 7.01 |  | 7.64 | 0.93 |  |  |  |
| 55 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.0450 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 0.66 | 17.36 |  | 18.92 | 0.78 |  |  |  |
| 56 | 14410101 | 粘结剂 | kg | 0.1271 |  | 13 | 11.85 | 13.39 | 1.51 | 14.06 |  | 15.89 | 1.79 |  |  |  |
| 57 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.1000 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 0.55 | 6.50 |  | 7.35 | 0.65 |  |  |  |
| 58 | 15010053 | 石棉板衬垫 | kg | 0.1250 |  | 13 | 8.41 | 9.50 | 1.05 | 10.91 |  | 12.33 | 1.36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 59 | 17250021 | 塑料软管(综合) | kg | 0.5000 |  | 13 | 11.74 | 13.27 | 5.87 | 14.70 |  | 16.61 | 7.35 |  |  |  |
| 60 | 17250077 | 塑料给水管 D25 | m | 130.5600 |  | 13 | 2.92 | 3.30 | 381.24 | 2.67 |  | 3.02 | 348.60 |  |  |  |
| 61 | 17250079 | 塑料给水管 D32 | m | 115.0560 |  | 13 | 4.73 | 5.34 | 544.21 | 4.04 |  | 4.57 | 464.83 |  |  |  |
| 62 | 17250083 | 塑料给水管 D50 | m | 75.6840 |  | 13 | 10.73 | 12.12 | 812.09 | 6.54 |  | 7.39 | 494.97 |  |  |  |
| 63 | 17250179 | 异型塑料管 φ2.5～5.0 | m | 6.0000 |  | 13 | 2.48 | 2.80 | 14.88 | 2.38 |  | 2.69 | 14.28 |  |  |  |
| 64 | 18150023 | 热熔、电熔接头零件 D32 | 个 | 14.3600 |  | 13 | 4.72 | 5.33 | 67.78 | 1.64 |  | 1.85 | 23.55 |  |  |  |
| 65 | 18150027 | 热熔、电熔接头零件 D50 | 个 | 14.8400 |  | 13 | 13.08 | 14.78 | 194.11 | 4.74 |  | 5.36 | 70.34 |  |  |  |
| 66 | 18150035 | 热熔接头零件 D25 | 个 | 25.6000 |  | 13 | 1.67 | 1.89 | 42.75 | 0.60 |  | 0.68 | 15.36 |  |  |  |
| 67 | 18150049 | 塑料热熔活接头 DN25 | 个 | 18.3600 |  | 13 | 4.73 | 5.35 | 86.84 | 19.56 |  | 22.10 | 359.12 |  |  |  |
| 68 | 18150051 | 塑料热熔活接头 DN32 | 个 | 2.0400 |  | 13 | 5.40 | 6.10 | 11.02 | 22.71 |  | 25.66 | 46.33 |  |  |  |
| 69 | 18150065 | 粘接头零件 D32 | 个 | 8.2000 |  | 13 | 4.77 | 5.39 | 39.11 | 0.77 |  | 0.87 | 6.31 |  |  |  |
| 70 | 19380003~ 1 | 塑取水料阀门 DN25 | 个 | 18.1800 |  | 13 | 22.12 | 25.00 | 402.14 | 30.97 |  | 35.00 | 563.03 |  |  |  |
| 71 | 19380005 | 塑料阀门 DN32 | 个 | 2.0200 |  | 13 | 35.40 | 40.00 | 71.51 | 186.24 |  | 210.45 | 376.20 |  |  |  |
| 72 | 29170053 | 胶木线夹 | 个 | 6.0000 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 2.64 | 0.42 |  | 0.47 | 2.52 |  |  |  |
| 73 | 34110003 | 水 | m3 | 112.6255 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 716.30 | 6.60 |  | 6.80 | 743.33 |  |  |  |
| 74 | 34110009 | 电 | kW·h | 8.3567 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 6.69 | 1.00 |  | 1.13 | 8.36 |  |  |  |
| 75 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 0.1648 |  |  | 350.97 | 368.83 | 57.84 | 253.40 |  | 266.65 | 41.76 |  |  |  |
| 76 | 80010057 | 干硬性水泥砂浆 1:3 | m3 | 32.7307 |  |  | 505.61 | 538.66 | 16548.97 | 368.99 |  | 393.82 | 12077.30 |  |  |  |
| 77 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 0.0121 |  |  | 542.72 | 580.47 | 6.57 | 397.90 |  | 426.37 | 4.81 |  |  |  |
| 78 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.0006 |  |  | 666.51 | 752.97 | 0.40 | 513.73 |  | 580.31 | 0.31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第5页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 79 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 155.3254 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 63337.04 | 344.66 |  | 355.00 | 53534.45 |  |  |  |
| 80 | 80210047~ 1 | 细石混凝土 C20 | m3 | 14.5893 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 5949.08 | 354.37 |  | 365.00 | 5170.01 |  |  |  |
| 81 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 0.2545 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 106.25 | 354.37 |  | 365.00 | 90.19 |  |  |  |
| 82 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 933.93 | 1029.40 | 933.93 | 1120.55 |  | 1245.53 | 1120.55 |  |  |  |
| 83 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.7373 |  |  | 834.41 | 890.68 | 615.21 | 791.91 |  | 890.68 | 583.88 |  |  |  |
| 84 | 990106010 | 履带式单斗挖掘机(液压) 0.6m3 | 台班 | 0.5280 |  |  | 781.73 | 841.37 | 412.75 | 743.10 |  | 841.37 | 392.36 |  |  |  |
| 85 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 6.1751 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 6709.06 | 1047.84 |  | 1183.07 | 6470.52 |  |  |  |
| 86 | 990120040 | 钢轮内燃压路机 15t | 台班 | 2.3327 |  |  | 573.21 | 618.42 | 1337.13 | 551.96 |  | 618.42 | 1287.56 |  |  |  |
| 87 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 0.5685 |  |  | 28.30 | 30.70 | 16.09 | 28.30 |  | 30.70 | 16.09 |  |  |  |
| 88 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0008 |  |  | 628.87 | 658.77 | 0.50 | 586.37 |  | 658.77 | 0.47 |  |  |  |
| 89 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0880 |  |  | 724.50 | 770.89 | 63.76 | 682.00 |  | 770.89 | 60.02 |  |  |  |
| 90 | 990305020 | 叉式起重机 5t | 台班 | 0.1000 |  |  | 475.96 | 506.12 | 47.60 | 452.34 |  | 506.12 | 45.23 |  |  |  |
| 91 | 990401015 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0540 |  |  | 382.29 | 409.05 | 20.64 | 364.58 |  | 409.05 | 19.69 |  |  |  |
| 92 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0008 |  |  | 400.21 | 429.27 | 0.32 | 382.50 |  | 429.27 | 0.31 |  |  |  |
| 93 | 990402025 | 自卸汽车 8t | 台班 | 134.4795 |  |  | 584.48 | 632.30 | 78600.58 | 565.16 |  | 632.30 | 76002.43 |  |  |  |
| 94 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 6.2890 |  |  | 202.44 | 203.74 | 1273.15 | 178.82 |  | 203.74 | 1124.60 |  |  |  |
| 95 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 12.7785 |  |  | 7.74 | 8.49 | 98.91 | 7.74 |  | 8.49 | 98.91 |  |  |  |
| 96 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 0.0145 |  |  | 8.02 | 8.84 | 0.12 | 8.02 |  | 8.84 | 0.12 |  |  |  |
| 97 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.0050 |  |  | 23.98 | 26.11 | 0.12 | 23.98 |  | 26.11 | 0.12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第6页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 98 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 0.1880 |  |  | 64.60 | 70.94 | 12.14 | 64.60 |  | 70.94 | 12.14 |  |  |  |
| 99 | 991201010 | 轴流通风机 7.5kW | 台班 | 8.9395 |  |  | 45.01 | 49.50 | 402.37 | 45.01 |  | 49.50 | 402.37 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 441484.69 | － |  | － | 374011.46 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 电缆YJV-4*16 |  | m | 1.01 | 13 |  | 39.82 | 45.00 | 40.22 |
| 2 | 钢管DN80 |  | m | 10.15 | 13 |  | 35.00 | 39.55 | 355.25 |
| 3 | 管箍DN80 |  | 个 | 1.68 | 13 |  | 30.00 | 33.90 | 50.49 |
| 4 | 配电柜 |  | 台 | 1.00 | 13 |  | 849.56 | 960.00 | 849.56 |
| 5 | 潜水泵 |  | 台 | 1.00 | 13 |  | 1415.93 | 1600.00 | 1415.93 |
| 6 | 外购换填土 |  | m³ | 3793.01 | 13 |  | 18.00 | 20.34 | 68274.18 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70985.63 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 12515.32 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 12659.58 |
| 合计 |  |  |  | 25174.9 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 77585.06 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.21 | 1957.68 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.21 | 428.66 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 36.7 | 157.32 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 20 | 85.73 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 4.42 | 3915.35 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 4.42 | 857.31 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 36.7 | 314.63 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 20 | 171.46 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.21 | 1957.68 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.21 | 428.66 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 36.7 | 157.32 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 20 | 85.73 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 5.89 | 4828.87 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 5.89 | 456.98 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 36.7 | 167.71 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 20 | 91.4 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 12659.58 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 2171.61 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 796.98 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 434.32 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 4.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 12515.32 | 12515.32 |
| 2 | 4.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 4.3 | 苗木保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 4.4 | 围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 4.5 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12515.32 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 4.1 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | － | 2910.89 | 7703.68 |  | 25.94 | 3306.55 | 1874.81 | 12515.32 |
|  | 5-2-2 | 混凝土模板及支架 竹胶板 |  | 10m2 | 8.59 | 2910.89 | 7703.68 |  | 25.94 |  |  |  |
| 2 | 4.2 | 脚手架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4.3 | 苗木保护措施 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.4 | 围堰 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4.5 | 施工排水、降水 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010050 | 综合工日（园林) | 工日 | 28.2611 |  |  | 117.00 | 117.00 | 3306.55 | 103.00 |  |  | 2910.89 |  |  |  |
| 2 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 0.1718 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 1.01 | 5.23 |  | 5.91 | 0.90 |  |  |  |
| 3 | 03150139 | 圆钉 | kg | 20.8393 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 116.28 | 6.88 |  | 7.78 | 143.37 |  |  |  |
| 4 | 05330005 | 竹胶板 | m2 | 29.5410 |  | 13 | 42.92 | 48.50 | 1267.90 | 42.48 |  | 48.00 | 1254.90 |  |  |  |
| 5 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 8.5900 |  | 13 | 2.98 | 3.37 | 25.60 | 4.65 |  | 5.25 | 39.94 |  |  |  |
| 6 | 34050003 | 草板纸 80# | 张 | 25.7700 |  | 13 | 3.92 | 4.43 | 101.02 | 3.93 |  | 4.44 | 101.28 |  |  |  |
| 7 | 35030025 | 木支撑 | m3 | 2.8862 |  | 13 | 1415.93 | 1600.00 | 4086.66 | 2135.40 |  | 2413.00 | 6163.19 |  |  |  |
| 8 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.9191 |  |  | 28.23 | 30.97 | 25.95 | 28.23 |  | 30.97 | 25.95 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8930.97 | － |  | － | 10640.42 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 0.1767 |  |  | 128.00 | 128.00 | 22.62 | 110.00 |  |  | 19.44 |  |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 18.4154 |  |  | 138.00 | 138.00 | 2541.33 | 120.00 |  |  | 2209.85 |  |  |  |
| 3 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 2.3768 |  |  | 138.00 | 138.00 | 328.00 | 120.00 |  |  | 285.22 |  |  |  |
| 4 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 20.6422 |  |  | 117.00 | 117.00 | 2415.14 | 103.00 |  |  | 2126.15 |  |  |  |
| 5 | 00010050 | 综合工日（园林) | 工日 | 646.0300 |  |  | 117.00 | 117.00 | 75585.51 | 103.00 |  |  | 66541.09 |  |  |  |
| 6 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 7 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 0.0052 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 0.03 | 5.23 |  | 5.91 | 0.03 |  |  |  |
| 8 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 0.1718 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 1.01 | 5.23 |  | 5.91 | 0.90 |  |  |  |
| 9 | 01130033 | 镀锌扁钢 ━40×4 | kg | 2.0000 |  | 13 | 4.10 | 4.63 | 8.20 | 4.42 |  | 4.99 | 8.84 |  |  |  |
| 10 | 01290157 | 热轧薄钢板 δ1.6～1.9 | kg | 0.2000 |  | 13 | 4.14 | 4.68 | 0.83 | 3.56 |  | 4.02 | 0.71 |  |  |  |
| 11 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 0.1920 |  | 13 | 4.65 | 5.26 | 0.89 | 5.50 |  | 6.21 | 1.06 |  |  |  |
| 12 | 01350001 | 紫铜板(综合) | kg | 0.0500 |  | 13 | 54.02 | 61.04 | 2.70 | 58.19 |  | 65.75 | 2.91 |  |  |  |
| 13 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 0.0035 |  | 13 | 21.84 | 24.68 | 0.08 | 13.41 |  | 15.15 | 0.05 |  |  |  |
| 14 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 616.4719 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 1146.64 | 2.19 |  | 2.47 | 1350.07 |  |  |  |
| 15 | 02130005 | 三色塑料带 20mm×40m | m | 12.0000 |  | 13 | 0.29 | 0.33 | 3.48 | 0.53 |  | 0.60 | 6.36 |  |  |  |
| 16 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 0.1000 |  | 13 | 8.65 | 9.77 | 0.87 | 6.19 |  | 7.00 | 0.62 |  |  |  |
| 17 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 0.2520 |  | 13 | 42.50 | 48.02 | 10.71 | 44.96 |  | 50.80 | 11.33 |  |  |  |
| 18 | 02290027 | 线麻 | kg | 0.3000 |  | 13 | 10.14 | 11.46 | 3.04 | 10.09 |  | 11.40 | 3.03 |  |  |  |
| 19 | 03010315 | 镀锌六角螺栓带螺母 M10× 70 | 套 | 6.1000 |  | 13 | 0.54 | 0.61 | 3.29 | 0.48 |  | 0.54 | 2.93 |  |  |  |
| 20 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.1300 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 1.38 | 7.61 |  | 8.60 | 0.99 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 0.2500 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 0.11 | 0.50 |  | 0.56 | 0.13 |  |  |  |
| 22 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 2.0000 |  | 13 | 0.45 | 0.51 | 0.90 | 0.92 |  | 1.04 | 1.84 |  |  |  |
| 23 | 03130111 | 电焊条 L-60 φ3.2 | kg | 0.1500 |  | 13 | 8.50 | 9.60 | 1.28 | 9.44 |  | 10.67 | 1.42 |  |  |  |
| 24 | 03130127 | 低碳钢焊条 J422(综合) | kg | 0.1000 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 1.06 | 6.16 |  | 6.96 | 0.62 |  |  |  |
| 25 | 03150139 | 圆钉 | kg | 20.8393 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 116.28 | 6.88 |  | 7.78 | 143.37 |  |  |  |
| 26 | 03150515 | 金属滤网 | m2 | 0.0630 |  | 13 | 8.41 | 9.50 | 0.53 | 8.53 |  | 9.64 | 0.54 |  |  |  |
| 27 | 03150917 | 斜垫铁(综合) | kg | 4.4640 |  | 13 | 5.13 | 5.80 | 22.90 | 5.42 |  | 6.13 | 24.19 |  |  |  |
| 28 | 03150923 | 平垫铁(综合) | kg | 4.5000 |  | 13 | 6.53 | 7.38 | 29.39 | 5.81 |  | 6.57 | 26.15 |  |  |  |
| 29 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 340.71 |  | 385.00 |  |  |  |  |
| 30 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 192.23 |  | 198.00 |  |  |  |  |
| 31 | 04030033 | 天然砂 细砂 | m3 | 31.4760 |  | 3 | 252.43 | 260.00 | 7945.49 | 203.88 |  | 210.00 | 6417.33 |  |  |  |
| 32 | 04050075 | 碎石 30～50 | m3 | 32.6582 |  | 3 | 213.59 | 220.00 | 6975.46 | 199.03 |  | 205.00 | 6499.96 |  |  |  |
| 33 | 04050081 | 碎石 50～80 | m3 | 132.1881 |  | 3 | 213.59 | 220.00 | 28234.06 | 199.03 |  | 205.00 | 26309.40 |  |  |  |
| 34 | 04090019 | 石英粉 | kg | 41.0323 |  | 3 | 0.36 | 0.37 | 14.77 | 0.35 |  | 0.36 | 14.36 |  |  |  |
| 35 | 04110009~1 | 300*600*30黄锈石荔枝面石 材板 | m2 | 77.1120 |  | 3 | 111.65 | 115.00 | 8609.55 | 116.50 |  | 120.00 | 8983.55 |  |  |  |
| 36 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 0.3531 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 260.54 | 474.76 |  | 489.00 | 167.64 |  |  |  |
| 37 | 05030017 | 木板 | m3 | 0.0030 |  | 13 | 2079.65 | 2350.00 | 6.24 | 1986.73 |  | 2245.00 | 5.96 |  |  |  |
| 38 | 05330005 | 竹胶板 | m2 | 29.5410 |  | 13 | 42.92 | 48.50 | 1267.90 | 42.48 |  | 48.00 | 1254.90 |  |  |  |
| 39 | 08030001~2 | 100*300*1000芝麻白立缘石 | m | 196.2127 |  | 13 | 128.32 | 145.00 | 25178.01 | 55.75 |  | 63.00 | 10938.86 |  |  |  |
| 40 | 08030003~1 | 1000*100*200芝麻白缘石 | m | 571.0237 |  | 13 | 110.62 | 125.00 | 63166.64 | 37.17 |  | 42.00 | 21224.95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 08090001~1 | 300*600*30仿芝麻白荔枝面 PC砖 | m2 | 681.3192 |  | 13 | 48.50 | 54.81 | 33043.98 | 69.03 |  | 78.00 | 47031.46 |  |  |  |
| 42 | 08090001~1 | 300*600*30仿芝麻灰荔枝面 PC砖 | m2 | 96.3900 |  | 13 | 48.50 | 54.81 | 4674.92 | 69.03 |  | 78.00 | 6653.80 |  |  |  |
| 43 | 08090001~1 | 300*600*30仿黄锈石荔枝面 PC砖 | m2 | 52.2444 |  | 13 | 48.50 | 54.81 | 2533.85 | 69.03 |  | 78.00 | 3606.43 |  |  |  |
| 44 | 13010051 | 环氧面漆 | kg | 54.9779 |  | 13 | 15.26 | 17.24 | 838.96 | 29.20 |  | 33.00 | 1605.35 |  |  |  |
| 45 | 13010081 | 调和漆 | kg | 0.0500 |  | 13 | 13.53 | 15.29 | 0.68 | 13.98 |  | 15.80 | 0.70 |  |  |  |
| 46 | 13030065 | 无溶剂型环氧底漆 | kg | 27.4890 |  | 13 | 19.88 | 22.46 | 546.48 | 28.32 |  | 32.00 | 778.49 |  |  |  |
| 47 | 13030067 | 无溶剂型环氧中涂漆 | kg | 27.4890 |  | 13 | 11.73 | 13.25 | 322.45 | 28.32 |  | 32.00 | 778.49 |  |  |  |
| 48 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0017 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 0.01 | 6.64 |  | 7.50 | 0.01 |  |  |  |
| 49 | 14030005 | 煤油 | kg | 0.5600 |  | 13 | 7.65 | 8.64 | 4.28 | 7.67 |  | 8.67 | 4.30 |  |  |  |
| 50 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 0.0109 |  | 13 | 6.77 | 7.65 | 0.07 | 9.97 |  | 11.27 | 0.11 |  |  |  |
| 51 | 14070003 | 白铅油 | kg | 0.0500 |  | 13 | 6.73 | 7.60 | 0.34 | 7.24 |  | 8.18 | 0.36 |  |  |  |
| 52 | 14070011 | 机油 | kg | 0.4100 |  | 13 | 9.12 | 10.30 | 3.74 | 14.34 |  | 16.20 | 5.88 |  |  |  |
| 53 | 14070013 | 机油 5#～7# | kg | 0.0500 |  | 13 | 9.12 | 10.30 | 0.46 | 14.34 |  | 16.20 | 0.72 |  |  |  |
| 54 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 0.0500 |  | 13 | 37.17 | 42.00 | 1.86 | 87.94 |  | 99.37 | 4.40 |  |  |  |
| 55 | 14090007 | 黄油钙基脂 | kg | 0.1500 |  | 13 | 6.99 | 7.90 | 1.05 | 7.08 |  | 8.00 | 1.06 |  |  |  |
| 56 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.0009 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 0.01 | 7.97 |  | 9.01 | 0.01 |  |  |  |
| 57 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 8.5900 |  | 13 | 2.98 | 3.37 | 25.60 | 4.65 |  | 5.25 | 39.94 |  |  |  |
| 58 | 14350043 | 漂白粉 | kg | 0.3150 |  | 13 | 3.28 | 3.71 | 1.03 | 4.42 |  | 5.00 | 1.39 |  |  |  |
| 59 | 14350145 | 环氧面漆固化剂 | kg | 13.7454 |  | 13 | 14.96 | 16.91 | 205.63 | 44.25 |  | 50.00 | 608.23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 60 | 14350147 | 环氧底漆固化剂 | kg | 12.3705 |  | 13 | 10.96 | 12.39 | 135.58 | 44.25 |  | 50.00 | 547.39 |  |  |  |
| 61 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.1330 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 0.71 | 7.01 |  | 7.64 | 0.93 |  |  |  |
| 62 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.0450 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 0.66 | 17.36 |  | 18.92 | 0.78 |  |  |  |
| 63 | 14410101 | 粘结剂 | kg | 0.1271 |  | 13 | 11.85 | 13.39 | 1.51 | 14.06 |  | 15.89 | 1.79 |  |  |  |
| 64 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.1000 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 0.55 | 6.50 |  | 7.35 | 0.65 |  |  |  |
| 65 | 15010053 | 石棉板衬垫 | kg | 0.1250 |  | 13 | 8.41 | 9.50 | 1.05 | 10.91 |  | 12.33 | 1.36 |  |  |  |
| 66 | 17250021 | 塑料软管(综合) | kg | 0.5000 |  | 13 | 11.74 | 13.27 | 5.87 | 14.70 |  | 16.61 | 7.35 |  |  |  |
| 67 | 17250077 | 塑料给水管 D25 | m | 130.5600 |  | 13 | 2.92 | 3.30 | 381.24 | 2.67 |  | 3.02 | 348.60 |  |  |  |
| 68 | 17250079 | 塑料给水管 D32 | m | 115.0560 |  | 13 | 4.73 | 5.34 | 544.21 | 4.04 |  | 4.57 | 464.83 |  |  |  |
| 69 | 17250083 | 塑料给水管 D50 | m | 75.6840 |  | 13 | 10.73 | 12.12 | 812.09 | 6.54 |  | 7.39 | 494.97 |  |  |  |
| 70 | 17250179 | 异型塑料管 φ2.5～5.0 | m | 6.0000 |  | 13 | 2.48 | 2.80 | 14.88 | 2.38 |  | 2.69 | 14.28 |  |  |  |
| 71 | 18150023 | 热熔、电熔接头零件 D32 | 个 | 14.3600 |  | 13 | 4.72 | 5.33 | 67.78 | 1.64 |  | 1.85 | 23.55 |  |  |  |
| 72 | 18150027 | 热熔、电熔接头零件 D50 | 个 | 14.8400 |  | 13 | 13.08 | 14.78 | 194.11 | 4.74 |  | 5.36 | 70.34 |  |  |  |
| 73 | 18150035 | 热熔接头零件 D25 | 个 | 25.6000 |  | 13 | 1.67 | 1.89 | 42.75 | 0.60 |  | 0.68 | 15.36 |  |  |  |
| 74 | 18150049 | 塑料热熔活接头 DN25 | 个 | 18.3600 |  | 13 | 4.73 | 5.35 | 86.84 | 19.56 |  | 22.10 | 359.12 |  |  |  |
| 75 | 18150051 | 塑料热熔活接头 DN32 | 个 | 2.0400 |  | 13 | 5.40 | 6.10 | 11.02 | 22.71 |  | 25.66 | 46.33 |  |  |  |
| 76 | 18150065 | 粘接头零件 D32 | 个 | 8.2000 |  | 13 | 4.77 | 5.39 | 39.11 | 0.77 |  | 0.87 | 6.31 |  |  |  |
| 77 | 19380003~1 | 塑取水料阀门 DN25 | 个 | 18.1800 |  | 13 | 22.12 | 25.00 | 402.14 | 30.97 |  | 35.00 | 563.03 |  |  |  |
| 78 | 19380005 | 塑料阀门 DN32 | 个 | 2.0200 |  | 13 | 35.40 | 40.00 | 71.51 | 186.24 |  | 210.45 | 376.20 |  |  |  |
| 79 | 29170053 | 胶木线夹 | 个 | 6.0000 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 2.64 | 0.42 |  | 0.47 | 2.52 |  |  |  |
| 80 | 34050003 | 草板纸 80# | 张 | 25.7700 |  | 13 | 3.92 | 4.43 | 101.02 | 3.93 |  | 4.44 | 101.28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第5页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 81 | 34110003 | 水 | m3 | 112.6255 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 716.30 | 6.60 |  | 6.80 | 743.33 |  |  |  |
| 82 | 34110009 | 电 | kW·h | 8.3567 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 6.69 | 1.00 |  | 1.13 | 8.36 |  |  |  |
| 83 | 35030025 | 木支撑 | m3 | 2.8862 |  | 13 | 1415.93 | 1600.00 | 4086.66 | 2135.40 |  | 2413.00 | 6163.19 |  |  |  |
| 84 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 0.1648 |  |  | 350.97 | 368.83 | 57.84 | 253.40 |  | 266.65 | 41.76 |  |  |  |
| 85 | 80010057 | 干硬性水泥砂浆 1:3 | m3 | 32.7307 |  |  | 505.61 | 538.66 | 16548.97 | 368.99 |  | 393.82 | 12077.30 |  |  |  |
| 86 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 0.0121 |  |  | 542.72 | 580.47 | 6.57 | 397.90 |  | 426.37 | 4.81 |  |  |  |
| 87 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.0006 |  |  | 666.51 | 752.97 | 0.40 | 513.73 |  | 580.31 | 0.31 |  |  |  |
| 88 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 155.3254 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 63337.04 | 344.66 |  | 355.00 | 53534.45 |  |  |  |
| 89 | 80210047~1 | 细石混凝土 C20 | m3 | 14.5893 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 5949.08 | 354.37 |  | 365.00 | 5170.01 |  |  |  |
| 90 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 0.2545 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 106.25 | 354.37 |  | 365.00 | 90.19 |  |  |  |
| 91 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 933.93 | 1029.40 | 933.93 | 1120.55 |  | 1245.53 | 1120.55 |  |  |  |
| 92 | J301 | 汽油 | kg |  |  | 13 | 6.11 | 6.90 |  | 6.11 |  | 6.90 |  |  |  |  |
| 93 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 94 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 95 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.7373 |  |  | 834.41 | 890.68 | 615.21 | 791.91 |  | 890.68 | 583.88 |  |  |  |
| 96 | 990106010 | 履带式单斗挖掘机(液压) 0.6m3 | 台班 | 0.5280 |  |  | 781.73 | 841.37 | 412.75 | 743.10 |  | 841.37 | 392.36 |  |  |  |
| 97 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 6.1751 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 6709.06 | 1047.84 |  | 1183.07 | 6470.52 |  |  |  |
| 98 | 990120040 | 钢轮内燃压路机 15t | 台班 | 2.3327 |  |  | 573.21 | 618.42 | 1337.13 | 551.96 |  | 618.42 | 1287.56 |  |  |  |
| 99 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 0.5685 |  |  | 28.30 | 30.70 | 16.09 | 28.30 |  | 30.70 | 16.09 |  |  |  |
| 100 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0008 |  |  | 628.87 | 658.77 | 0.50 | 586.37 |  | 658.77 | 0.47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第6页 共6页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 101 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0880 |  |  | 724.50 | 770.89 | 63.76 | 682.00 |  | 770.89 | 60.02 |  |  |  |
| 102 | 990305020 | 叉式起重机 5t | 台班 | 0.1000 |  |  | 475.96 | 506.12 | 47.60 | 452.34 |  | 506.12 | 45.23 |  |  |  |
| 103 | 990401015 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0540 |  |  | 382.29 | 409.05 | 20.64 | 364.58 |  | 409.05 | 19.69 |  |  |  |
| 104 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0008 |  |  | 400.21 | 429.27 | 0.32 | 382.50 |  | 429.27 | 0.31 |  |  |  |
| 105 | 990402025 | 自卸汽车 8t | 台班 | 134.4795 |  |  | 584.48 | 632.30 | 78600.58 | 565.16 |  | 632.30 | 76002.43 |  |  |  |
| 106 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 6.2890 |  |  | 202.44 | 203.74 | 1273.15 | 178.82 |  | 203.74 | 1124.60 |  |  |  |
| 107 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 12.7785 |  |  | 7.74 | 8.49 | 98.91 | 7.74 |  | 8.49 | 98.91 |  |  |  |
| 108 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 0.0145 |  |  | 8.02 | 8.84 | 0.12 | 8.02 |  | 8.84 | 0.12 |  |  |  |
| 109 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.9191 |  |  | 28.23 | 30.97 | 25.95 | 28.23 |  | 30.97 | 25.95 |  |  |  |
| 110 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.0050 |  |  | 23.98 | 26.11 | 0.12 | 23.98 |  | 26.11 | 0.12 |  |  |  |
| 111 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 0.1880 |  |  | 64.60 | 70.94 | 12.14 | 64.60 |  | 70.94 | 12.14 |  |  |  |
| 112 | 991201010 | 轴流通风机 7.5kW | 台班 | 8.9395 |  |  | 45.01 | 49.50 | 402.37 | 45.01 |  | 49.50 | 402.37 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450415.66 | － |  | － | 384651.88 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 电缆YJV-4*16 |  | m | 1.01 | 13 |  | 39.82 | 45.00 | 40.22 |
| 2 | 钢管DN80 |  | m | 10.15 | 13 |  | 35.00 | 39.55 | 355.25 |
| 3 | 管箍DN80 |  | 个 | 1.68 | 13 |  | 30.00 | 33.90 | 50.49 |
| 4 | 配电柜 |  | 台 | 1.00 | 13 |  | 849.56 | 960.00 | 849.56 |
| 5 | 潜水泵 |  | 台 | 1.00 | 13 |  | 1415.93 | 1600.00 | 1415.93 |
| 6 | 外购换填土 |  | m³ | 3793.01 | 13 |  | 18.00 | 20.34 | 68274.18 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70985.63 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 砂浆配比消耗材料汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  |  | 地方 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) |  | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | 13.2573 | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 5866.09 | 340.71 | 385.00 | 4516.89 |
| 1 | J200 | 人工 | 工日 |  | 158.3144 |  | 130.00 | 130.00 |  | 20580.87 | 113.00 | 113.00 | 17889.53 |
| 2 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  | 39.4586 | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 10726.43 | 192.23 | 198.00 | 7585.13 |
| 2 | J302 | 柴油 | kg |  | 6058.1874 | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 31987.23 | 5.28 | 5.97 | 31987.23 |
| 3 | 04090015 | 石灰 | t |  |  | 3 | 339.81 | 350.00 |  |  | 339.81 | 350.00 |  |
| 3 | 34110003 | 水 | m3 |  | 3.3254 | 3 | 6.36 | 6.55 |  | 21.15 | 6.60 | 6.80 | 21.95 |
| 3 | J303 | 电 | kW·h |  | 508.5951 | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 406.88 | 0.80 | 0.90 | 406.88 |
| 4 | J301 | 汽油 | kg |  | 1.3759 | 13 | 6.11 | 6.90 |  | 8.41 | 6.11 | 6.90 | 8.41 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69597.06 | － | － | 62416.02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇党建综合阵地室外配套提升工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 514157.21 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 514157.21 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 29435.51 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 18046.92 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 8997.75 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.16 | 822.65 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.35 | 1799.55 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.25 | 6426.97 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 7815.19 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 3033.53 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 539.87 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 48923.34 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 78358.85 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |