| 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心装修工程-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 502177.68 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 502177.68 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 4696.17 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 4696.17 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 30133.65 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 48330.68 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 585338.18 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心装修工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011302001001 | 铝方通吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 2.龙骨材料种类、规格、中距:800*800 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格：铝方通50*70 |  | m2 | 366.5 |  | 128.82 | 47212.53 |  |
| 2 | 011302001002 | 双层石膏板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度： 2.龙骨材料种类、规格、中距：400*400 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格：双层石膏板 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类 |  | m2 | 440.5 |  | 184.71 | 81364.76 |  |
| 3 | 011302005001 | 顶棚软膜天花 1.骨架材料种类、规格：拉膜专用龙骨 2.面层材料品种、规格：软膜天花 3、欧松板基层，刷防火涂料2遍 |  | m2 | 22 |  | 328.25 | 7221.5 |  |
| 4 | 011302001003 | 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：铝扣板吊顶 300*600 |  | m2 | 21 |  | 118.73 | 2493.33 |  |
| 5 | 010810002001 | 窗帘盒 1.窗帘盒材质、规格：欧松板基层，双面石 膏板面层 2.防护材料种类：刷防火涂料2遍 |  | m | 66.6 |  | 104.43 | 6955.04 |  |
| 6 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰 包梁 1、欧松板基层，刷防火涂料2遍，双面石膏 板面层 |  | m2 | 56.6 |  | 177.87 | 10067.44 |  |
| 7 | 011501006001 | 一楼书柜、储物柜 1.台柜规格：成品书柜定制(厚度35mm） |  | m2 | 46 |  | 580 | 26680 |  |
| 8 | 01120700101601 | 一楼墙板 1.龙骨材料种类、规格、中距 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格：欧松板打底，刷防 火涂料2遍 4.面层材料品种、规格、颜色：8mm厚防撞 碳晶板饰面 5.压条材料种类、规格 |  | m2 | 118 |  | 183 | 21594 |  |
| 9 | 0112070011602 | 一楼隔断 1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格：欧松板打底，刷防 火涂料2遍 4.面层材料品种、规格：颜色：8mm厚防撞 碳晶板 5.压条材料种类、规格 |  | m2 | 18 |  | 183 | 3294 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 206882.6 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 206882.6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心装修工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 0112070011602 | 一楼形象墙背面 1.龙骨材料种类、规格、中距:QC100轻钢龙 骨 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格：欧松板打底，刷防 火涂料2遍，石膏板造型层 4.面层材料品种、规格：颜色：8mm厚防撞 碳晶板 5.压条材料种类、规格 |  | m2 | 24 |  | 244.56 | 5869.44 |  |
| 11 | 0112070011602 | 一楼形象墙正面 1.龙骨材料种类、规格、中距:QC100轻钢龙 骨 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格：欧松板打底，刷防 火涂料2遍 4.面层材料品种、规格：颜色：9mm厚岩板 饰面2700mm*1200mm 5.压条材料种类、规格 |  | m2 | 24 |  | 973.99 | 23375.76 |  |
| 12 | 011501012001 | 一楼吧台 1.台柜规格：定制吧台 |  | m | 5 |  | 1000 | 5000 |  |
| 13 | 011501001001 | 一楼地台 1.台柜规格:定制地台 |  | m2 | 14 |  | 360 | 5040 |  |
| 14 | 011501006002 | 二楼书柜 1.台柜规格：成品书柜定制（厚度35mm) |  | m2 | 37 |  | 580 | 21460 |  |
| 15 | 01120700101601 | 二楼墙板 1.龙骨材料种类、规格、中距 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格：欧松板打底，刷防 火涂料2遍 4.面层材料品种、规格、颜色：8mm厚防撞 碳晶板饰面 5.压条材料种类、规格 |  | m2 | 259 |  | 183 | 47397 |  |
| 16 | 0112070011603 | 墙面装饰板 二楼加厚隔断 1.龙骨材料种类、规格、中距：100轻钢龙 骨 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格：欧松板打底 4.面层材料品种、规格、颜色：双层石膏板 饰面 5.压条材料种类、规格 |  | m2 | 20.5 |  | 180.96 | 3709.68 |  |
| 17 | 011501001001 | 二楼地台 1.台柜规格:定制地台 |  | m2 | 22.5 |  | 360 | 8100 |  |
| 18 | 0112070011602 | 二楼形象墙 1.龙骨材料种类、规格、中距:100轻钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格：15mm厚欧松板打底 ，刷防火涂料2遍 4.面层材料品种、规格：颜色：8mm厚防撞 碳晶板 5.压条材料种类、规格 |  | m2 | 12 |  | 205.42 | 2465.04 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 122416.92 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 329299.52 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心装修工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 19 | 01120700101601 | 楼梯间墙板 1.龙骨材料种类、规格、中距 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格：欧松板打底，刷防 火涂料2遍 4.面层材料品种、规格、颜色：8mm厚防撞 碳晶板饰面 5.压条材料种类、规格 |  | m2 | 140 |  | 183 | 25620 |  |
| 20 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料黑漆 1.基层类型：两遍乳胶漆， 2.喷刷涂料部位：顶棚 |  | m2 | 648 |  | 15.39 | 9972.72 |  |
| 21 | 011407002001 | 顶棚乳胶漆 1.基层类型 2.喷刷涂料部位：天棚 3.腻子种类：成品腻子 4.刮腻子要求： 5.涂料品种、喷刷遍数：刮腻子两遍、刷乳 胶漆两遍 |  | m2 | 737 |  | 24.64 | 18159.68 |  |
| 22 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位：墙面 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：刮腻子两遍、刷乳 胶漆两遍 |  | m2 | 168 |  | 21.93 | 3684.24 |  |
| 23 | 010801001001 | 一楼楼梯间钛合金门 1.门代号及洞口尺寸：1600mm*900mm钛合金 门定制，标配五金 2.镶嵌玻璃品种、厚度 |  | 樘 | 1 |  | 750 | 750 |  |
| 24 | 010801001001 | 二楼设备间套装门 1.门代号及洞口尺寸：2100mm*900mm二楼设 备间套装门定制，标配五金 2.镶嵌玻璃品种、厚度 |  | 樘 | 1 |  | 1400 | 1400 |  |
| 25 | 010802001001 | 二楼多功能室无框玻璃门 1.门代号及洞口尺寸：2090mm*2440mm无框 玻璃门定制，标配五金 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 5.1 |  | 550 | 2805 |  |
| 26 | 010801001001 | 二楼多功能室双扇木门 1.门代号及洞口尺寸：2350mm*2100mm木门 定制，标配五金 2.镶嵌玻璃品种、厚度 |  | 樘 | 1 |  | 2400 | 2400 |  |
| 27 | 010802001002 | 卫生间平开门 1.门代号及洞口尺寸：2100mm*800mm 2.门框或扇外围尺寸:钛合金边框，8mm钢化 玻璃 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 |  | 樘 | 2 |  | 1000 | 2000 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 66791.64 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 396091.16 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心装修工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 28 | 010805001001 | 一楼大厅电动感应门 肯德基电动感应门(含感应器） 1.门代号及洞口尺寸： 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 5.启动装置的品种、规格 6.电子配件品种、规格: |  | m2 | 22.76 |  | 802.75 | 18270.59 |  |
| 29 | 011210003001 | 单玻隔断 一楼西南玻璃隔断 1.边框材料种类、规格：84款单款单玻型材 2.玻璃品种、规格、颜色：15mm厚钢化玻璃 3.嵌缝、塞口材料品种 |  | m2 | 22.8 |  | 336.28 | 7667.18 |  |
| 30 | 010802001001 | 肯德基平开门 一楼东门商务门 1.门代号及洞口尺寸：1.8m宽*2.8m高 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 5,含磁吸感应密码锁 |  | m2 | 5.04 |  | 725.58 | 3656.92 |  |
| 31 | 011401002001 | 一楼东门金属框架刷金属漆 1、刷氟碳漆两遍 |  | m2 | 1 |  | 54.86 | 54.86 |  |
| 32 | 011503001002 | 楼梯间扶手 不锈玻璃护栏，10mm厚钢化玻璃 |  | m | 11 |  | 450 | 4950 |  |
| 33 | 011210003001 | 双玻百叶隔断 二楼办公室隔断 1.边框材料种类、规格： 2.玻璃品种、规格、颜色：5mm厚 3.嵌缝、塞口材料品种 |  | m2 | 35 |  | 415.93 | 14557.55 |  |
| 34 | 011210005001 | 成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特板 2.配件品种、规格。 |  | m2 | 18 |  | 176.61 | 3178.98 |  |
| 35 | 010809004001 | 石英石窗台板 1.粘结层厚度、砂浆配合比： 2.窗台板材质、规格、颜色：1.8mm厚石英 石 |  | m | 47.5 |  | 120 | 5700 |  |
| 36 | 011503001001 | 残疾人通道扶手 定制不锈钢扶手 |  | m | 25 |  | 180 | 4500 |  |
| 37 | 01B001 | 美缝 地板砖美缝 |  | m2 | 950 |  | 14 | 13300 |  |
| 38 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 外墙真石漆翻新 1.铲除旧墙面真石漆 2.刷墙固一遍 3.真石漆三遍成活 |  | m2 | 220 |  | 88.05 | 19371 |  |
| 39 | 011105006001 | 金属踢脚线 1.踢脚线高度:60mm 2.基层材料种类、规格: 3.面层材料品种、规格、颜色:铝合金 |  | m | 232 |  | 28.92 | 6709.44 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 101916.52 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 498007.68 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心装修工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 40 | 010808007001 | 楼梯间门洞包口 1.窗代号及洞口尺寸：2410mm宽*2060mm高 *2个。2560mm宽*1970mm高 2.门窗套展开宽度 3.门窗套材料品种、规格：木质 |  | m | 20.85 |  | 200 | 4170 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 4170 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 502177.68 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心装修工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共7页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 011302001001 | 铝方通吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 2.龙骨材料种类、规格、中 距:800*800 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格：铝方通 50*70 |  | m2 | － | 21.12 | 93.69 |  | 1.99 | 24.28 | 12.02 | 128.82 |
|  | 13-2-29 | 铝合金条板天棚龙骨 |  | 10m2 | 0.1 | 15.96 | 10.06 |  | 1.99 |  |  |  |
|  | 13-3-27 | 天棚金属面层 铝方通 |  | 10m2 | 0.1 | 5.16 | 83.63 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011302001002 | 双层石膏板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度： 2.龙骨材料种类、规格、中距： 400*400 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格：双层石膏板 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类 |  | m2 | － | 57.84 | 90.45 |  | 3.49 | 66.51 | 32.93 | 184.71 |
|  | 13-2-11 | 不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨（ 网格尺寸450X450） 跌级 |  | 10m2 | 0.1 | 31.92 | 69.67 |  | 3.49 |  |  |  |
|  | 13-3-9 | 钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨 |  | 10m2 | 0.1 | 12.96 | 10.39 |  |  |  |  |  |
|  | 13-3-9 | 钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨 |  | 10m2 | 0.1 | 12.96 | 10.39 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011302005001 | 顶棚软膜天花 1.骨架材料种类、规格：拉膜专用龙 骨 2.面层材料品种、规格：软膜天花 3、欧松板基层，刷防火涂料2遍 |  | m2 | － | 17.16 | 300.44 |  | 0.88 | 19.73 | 9.77 | 328.25 |
|  | 临时子目 | 顶棚软膜天花 |  | m2 | 1 |  | 230.00 |  |  |  |  |  |
|  | 13-3-12调 | 钉铺造型层 细木工板 |  | 10m2 | 0.1 | 9.96 | 62.41 |  | 0.88 |  |  |  |
|  | 14-1-112 | 防火涂料二遍 木板面 |  | 10m2 | 0.1 | 7.20 | 8.03 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011302001003 | 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：铝扣 板吊顶300*600 |  | m2 | － | 26.64 | 76.42 |  | 0.50 | 30.64 | 15.17 | 118.73 |
|  | 13-3-24调 | 天棚金属面层 方形铝扣板 |  | 10m2 | 0.1 | 26.64 | 76.42 |  | 0.50 |  |  |  |
| 5 | 010810002001 | 窗帘盒 1.窗帘盒材质、规格：欧松板基层， 双面石膏板面层 2.防护材料种类：刷防火涂料2遍 |  | m | － | 27.00 | 61.70 |  | 0.35 | 31.05 | 15.38 | 104.43 |
|  | 15-8-29调 | 暗式窗帘盒 木龙骨细木工板 |  | 10m2 | 0.06 | 12.60 | 49.21 |  | 0.35 |  |  |  |
|  | 14-1-112 | 防火涂料二遍 木板面 |  | 10m2 | 0.06 | 4.32 | 4.82 |  |  |  |  |  |
|  | 12-3-40调 | 石膏板造型层 |  | 10m2 | 0.06 | 10.08 | 7.67 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰 包梁 1、欧松板基层，刷防火涂料2遍，双 面石膏板面层 |  | m2 | － | 51.72 | 95.84 |  | 0.88 | 59.48 | 29.43 | 177.87 |
|  | 12-3-40 | 石膏板造型层 |  | 10m2 | 0.1 | 16.80 | 12.78 |  |  |  |  |  |
|  | 12-3-40 | 石膏板造型层 |  | 10m2 | 0.1 | 16.80 | 12.78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心装修工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共7页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 12-3-43调 | 细木工板造型层 |  | 10m2 | 0.1 | 10.92 | 62.25 |  | 0.88 |  |  |  |
|  | 14-1-112 | 防火涂料二遍 木板面 |  | 10m2 | 0.1 | 7.20 | 8.03 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011501006001 | 一楼书柜、储物柜 1.台柜规格：成品书柜定制(厚度 35mm） |  | m2 | － |  | 580.00 |  |  |  |  | 580 |
|  | 临时子目 | 一楼书柜、储物柜 |  | m2 | 1 |  | 580.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 01120700101601 | 一楼墙板 1.龙骨材料种类、规格、中距 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格：欧松板打底 ，刷防火涂料2遍 4.面层材料品种、规格、颜色：8mm 厚防撞碳晶板饰面 5.压条材料种类、规格 |  | m2 | － | 29.40 | 135.29 |  | 1.58 | 33.81 | 16.73 | 183 |
|  | 12-3-43调 | 细木工板造型层 |  | 10m2 | 0.1 | 10.92 | 62.25 |  | 0.88 |  |  |  |
|  | 14-1-113 | 防火涂料二遍 木方面 |  | 10m2 | 0.1 | 11.40 | 7.31 |  |  |  |  |  |
|  | 12-3-52调 | 墙、柱饰面 木质吸音板 |  | 10m2 | 0.1 | 7.08 | 65.73 |  | 0.70 |  |  |  |
| 9 | 0112070011602 | 一楼隔断 1.龙骨材料种类、规格、中距: 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格：欧松板打底 ，刷防火涂料2遍 4.面层材料品种、规格：颜色：8mm 厚防撞碳晶板 5.压条材料种类、规格 |  | m2 | － | 29.40 | 135.29 |  | 1.58 | 33.81 | 16.73 | 183 |
|  | 12-3-43调 | 细木工板造型层 |  | 10m2 | 0.1 | 10.92 | 62.25 |  | 0.88 |  |  |  |
|  | 14-1-113 | 防火涂料二遍 木方面 |  | 10m2 | 0.1 | 11.40 | 7.31 |  |  |  |  |  |
|  | 12-3-52调 | 墙、柱饰面 木质吸音板 |  | 10m2 | 0.1 | 7.08 | 65.73 |  | 0.70 |  |  |  |
| 10 | 0112070011602 | 一楼形象墙背面 1.龙骨材料种类、规格、中距:QC100 轻钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格：欧松板打底 ，刷防火涂料2遍，石膏板造型层 4.面层材料品种、规格：颜色：8mm 厚防撞碳晶板 5.压条材料种类、规格 |  | m2 | － | 51.84 | 162.15 |  | 1.07 | 59.61 | 29.50 | 244.56 |
|  | 12-3-28调 | 轻钢龙骨安装 |  | 10m2 | 0.1 | 7.80 | 23.67 |  | 0.37 |  |  |  |
|  | 12-3-39调 | 轻钢龙骨上铺钉细木工板 |  | 10m2 | 0.1 | 8.76 | 52.66 |  |  |  |  |  |
|  | 14-1-113 | 防火涂料二遍 木方面 |  | 10m2 | 0.1 | 11.40 | 7.31 |  |  |  |  |  |
|  | 12-3-40 | 石膏板造型层 |  | 10m2 | 0.1 | 16.80 | 12.78 |  |  |  |  |  |
|  | 12-3-52调 | 墙、柱饰面 木质吸音板 |  | 10m2 | 0.1 | 7.08 | 65.73 |  | 0.70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心装修工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共7页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 11 | 0112070011602 | 一楼形象墙正面 1.龙骨材料种类、规格、中距:QC100 轻钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格：欧松板打底 ，刷防火涂料2遍 4.面层材料品种、规格：颜色：9mm 厚岩板饰面2700mm*1200mm 5.压条材料种类、规格 |  | m2 | － | 79.44 | 846.20 |  | 3.14 | 91.35 | 45.21 | 973.99 |
|  | 12-3-28调 | 轻钢龙骨安装 |  | 10m2 | 0.1 | 7.80 | 23.67 |  | 0.37 |  |  |  |
|  | 12-3-39调 | 轻钢龙骨上铺钉细木工板 |  | 10m2 | 0.1 | 8.76 | 52.66 |  |  |  |  |  |
|  | 14-1-113 | 防火涂料二遍 木方面 |  | 10m2 | 0.1 | 11.40 | 7.31 |  |  |  |  |  |
|  | 12-2-5调 | [水泥抹灰砂浆 1:3]墙面胶粘剂粘贴 石材块料 |  | 10m2 | 0.1 | 51.48 | 762.56 |  | 2.77 |  |  |  |
| 12 | 011501012001 | 一楼吧台 1.台柜规格：定制吧台 |  | m | － |  | 1000.00 |  |  |  |  | 1000 |
|  | 临时子目 | 定制吧台 |  | m | 1 |  | 1000.00 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011501001001 | 一楼地台 1.台柜规格:定制地台 |  | m2 | － |  | 360.00 |  |  |  |  | 360 |
|  | 临时子目 | 定制地台 |  | m2 | 1 |  | 360.00 |  |  |  |  |  |
| 14 | 011501006002 | 二楼书柜 1.台柜规格：成品书柜定制（厚度 35mm) |  | m2 | － |  | 580.00 |  |  |  |  | 580 |
|  | 临时子目 | 二楼书柜 |  | m2 | 1 |  | 580.00 |  |  |  |  |  |
| 15 | 01120700101601 | 二楼墙板 1.龙骨材料种类、规格、中距 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格：欧松板打底 ，刷防火涂料2遍 4.面层材料品种、规格、颜色：8mm 厚防撞碳晶板饰面 5.压条材料种类、规格 |  | m2 | － | 29.40 | 135.29 |  | 1.58 | 33.81 | 16.73 | 183 |
|  | 12-3-43调 | 细木工板造型层 |  | 10m2 | 0.1 | 10.92 | 62.25 |  | 0.88 |  |  |  |
|  | 14-1-113 | 防火涂料二遍 木方面 |  | 10m2 | 0.1 | 11.40 | 7.31 |  |  |  |  |  |
|  | 12-3-52调 | 墙、柱饰面 木质吸音板 |  | 10m2 | 0.1 | 7.08 | 65.73 |  | 0.70 |  |  |  |
| 16 | 0112070011603 | 墙面装饰板 二楼加厚隔断 1.龙骨材料种类、规格、中距：100 轻钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格：欧松板打底 4.面层材料品种、规格、颜色：双层 石膏板饰面 5.压条材料种类、规格 |  | m2 | － | 50.16 | 101.89 |  | 0.37 | 57.68 | 28.54 | 180.96 |
|  | 12-3-28调 | 轻钢龙骨安装 |  | 10m2 | 0.1 | 7.80 | 23.67 |  | 0.37 |  |  |  |
|  | 12-3-39调 | 轻钢龙骨上铺钉细木工板 |  | 10m2 | 0.1 | 8.76 | 52.66 |  |  |  |  |  |
|  | 12-3-40 | 石膏板造型层 |  | 10m2 | 0.1 | 16.80 | 12.78 |  |  |  |  |  |
|  | 12-3-40 | 石膏板造型层 |  | 10m2 | 0.1 | 16.80 | 12.78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心装修工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共7页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 17 | 011501001001 | 二楼地台 1.台柜规格:定制地台 |  | m2 | － |  | 360.00 |  |  |  |  | 360 |
|  | 临时子目 | 定制地台 |  | m2 | 1 |  | 360.00 |  |  |  |  |  |
| 18 | 0112070011602 | 二楼形象墙 1.龙骨材料种类、规格、中距:100轻 钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格：15mm厚欧松 板打底，刷防火涂料2遍 4.面层材料品种、规格：颜色：8mm 厚防撞碳晶板 5.压条材料种类、规格 |  | m2 | － | 35.04 | 149.37 |  | 1.07 | 40.29 | 19.94 | 205.42 |
|  | 12-3-28调 | 轻钢龙骨安装 |  | 10m2 | 0.1 | 7.80 | 23.67 |  | 0.37 |  |  |  |
|  | 12-3-39调 | 轻钢龙骨上铺钉细木工板 |  | 10m2 | 0.1 | 8.76 | 52.66 |  |  |  |  |  |
|  | 14-1-113 | 防火涂料二遍 木方面 |  | 10m2 | 0.1 | 11.40 | 7.31 |  |  |  |  |  |
|  | 12-3-52调 | 墙、柱饰面 木质吸音板 |  | 10m2 | 0.1 | 7.08 | 65.73 |  | 0.70 |  |  |  |
| 19 | 01120700101601 | 楼梯间墙板 1.龙骨材料种类、规格、中距 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格：欧松板打底 ，刷防火涂料2遍 4.面层材料品种、规格、颜色：8mm 厚防撞碳晶板饰面 5.压条材料种类、规格 |  | m2 | － | 29.40 | 135.29 |  | 1.58 | 33.81 | 16.73 | 183 |
|  | 12-3-43调 | 细木工板造型层 |  | 10m2 | 0.1 | 10.92 | 62.25 |  | 0.88 |  |  |  |
|  | 14-1-113 | 防火涂料二遍 木方面 |  | 10m2 | 0.1 | 11.40 | 7.31 |  |  |  |  |  |
|  | 12-3-52调 | 墙、柱饰面 木质吸音板 |  | 10m2 | 0.1 | 7.08 | 65.73 |  | 0.70 |  |  |  |
| 20 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料黑漆 1.基层类型：两遍乳胶漆， 2.喷刷涂料部位：顶棚 |  | m2 | － | 5.64 | 6.54 |  |  | 6.49 | 3.21 | 15.39 |
|  | 14-3-9调 | 室内乳胶漆二遍 天棚 |  | 10m2 | 0.1 | 5.64 | 6.54 |  |  |  |  |  |
| 21 | 011407002001 | 顶棚乳胶漆 1.基层类型 2.喷刷涂料部位：天棚 3.腻子种类：成品腻子 4.刮腻子要求： 5.涂料品种、喷刷遍数：刮腻子两遍 、刷乳胶漆两遍 |  | m2 | － | 10.08 | 8.82 |  |  | 11.60 | 5.74 | 24.64 |
|  | 14-4-11 | 满刮成品腻子 天棚抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 4.44 | 3.57 |  |  |  |  |  |
|  | 14-3-9 | 室内乳胶漆二遍 天棚 |  | 10m2 | 0.1 | 5.64 | 5.25 |  |  |  |  |  |
| 22 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位：墙面 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：刮腻子两遍 、刷乳胶漆两遍 |  | m2 | － | 8.52 | 8.55 |  |  | 9.79 | 4.86 | 21.93 |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 |  | 10m2 | 0.1 | 4.56 | 4.98 |  |  |  |  |  |
|  | 14-4-9 | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 3.96 | 3.57 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心装修工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共7页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 23 | 010801001001 | 一楼楼梯间钛合金门 1.门代号及洞口尺寸：1600mm*900mm 钛合金门定制，标配五金 2.镶嵌玻璃品种、厚度 |  | 樘 | － |  | 750.00 |  |  |  |  | 750 |
|  | zc4_0011 | 一楼楼梯间钛合金门 |  | 樘 | 1 |  | 750.00 |  |  |  |  |  |
| 24 | 010801001001 | 二楼设备间套装门 1.门代号及洞口尺寸：2100mm*900mm 二楼设备间套装门定制，标配五金 2.镶嵌玻璃品种、厚度 |  | 樘 | － |  | 1400.00 |  |  |  |  | 1400 |
|  | zc4_0005 | 二楼设备间套装门 |  | 樘 | 1 |  | 1400.00 |  |  |  |  |  |
| 25 | 010802001001 | 二楼多功能室无框玻璃门 1.门代号及洞口尺寸： 2090mm*2440mm无框玻璃门定制，标 配五金 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 |  | m2 | － |  | 550.00 |  |  |  |  | 550 |
|  | zc4_0004 | 二楼多功能室无框玻璃门 |  | m2 | 1 |  | 550.00 |  |  |  |  |  |
| 26 | 010801001001 | 二楼多功能室双扇木门 1.门代号及洞口尺寸： 2350mm*2100mm木门定制，标配五金 2.镶嵌玻璃品种、厚度 |  | 樘 | － |  | 2400.00 |  |  |  |  | 2400 |
|  | zc4_0003 | 二楼多功能室双扇木门 |  | 樘 | 1 |  | 2400.00 |  |  |  |  |  |
| 27 | 010802001002 | 卫生间平开门 1.门代号及洞口尺寸：2100mm*800mm 2.门框或扇外围尺寸:钛合金边框， 8mm钢化玻璃 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 |  | 樘 | － |  | 1000.00 |  |  |  |  | 1000 |
|  | zc4_0010 | 卫生间平开门 |  | 樘 | 1 |  | 1000.00 |  |  |  |  |  |
| 28 | 010805001001 | 一楼大厅电动感应门 肯德基电动感应门(含感应器） 1.门代号及洞口尺寸： 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 5.启动装置的品种、规格 6.电子配件品种、规格: |  | m2 | － |  | 802.75 |  |  |  |  | 802.75 |
|  | zc4_0007 | 肯德基电动感应门 |  | m2 | 1 |  | 550.00 |  |  |  |  |  |
|  | zc4_0006 | 感应器 |  | 套 | 0.044 |  | 252.75 |  |  |  |  |  |
| 29 | 011210003001 | 单玻隔断 一楼西南玻璃隔断 1.边框材料种类、规格：84款单款单 玻型材 2.玻璃品种、规格、颜色：15mm厚钢 化玻璃 3.嵌缝、塞口材料品种 |  | m2 | － |  | 336.28 |  |  |  |  | 336.28 |
|  | zc4_0002 | 单玻隔断 |  | m2 | 1 |  | 336.28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心装修工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共7页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 30 | 010802001001 | 肯德基平开门 一楼东门商务门 1.门代号及洞口尺寸：1.8m宽*2.8m 高 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 5,含磁吸感应密码锁 |  | m2 | － |  | 725.58 |  |  |  |  | 725.58 |
|  | zc4_0008 | 肯德基平开门 |  | m2 | 1 |  | 550.00 |  |  |  |  |  |
|  | zc4_0001 | 磁吸感应密码锁 |  | 套 | 0.198 |  | 175.58 |  |  |  |  |  |
| 31 | 011401002001 | 一楼东门金属框架刷金属漆 1、刷氟碳漆两遍 |  | m2 | － | 21.24 | 21.52 |  |  | 24.43 | 12.10 | 54.86 |
|  | 14-2-17 | 氟碳漆 二遍成活 金属面 |  | 10m2 | 0.1 | 21.24 | 21.52 |  |  |  |  |  |
| 32 | 011503001002 | 楼梯间扶手 不锈玻璃护栏，10mm厚钢化玻璃 |  | m | － |  | 450.00 |  |  |  |  | 450 |
|  | 临时子目 | 楼梯间扶手 |  | m | 1 |  | 450.00 |  |  |  |  |  |
| 33 | 011210003001 | 双玻百叶隔断 二楼办公室隔断 1.边框材料种类、规格： 2.玻璃品种、规格、颜色：5mm厚 3.嵌缝、塞口材料品种 |  | m2 | － |  | 415.93 |  |  |  |  | 415.93 |
|  | zc4_0009 | 双玻百叶隔断 |  | m2 | 1 |  | 415.93 |  |  |  |  |  |
| 34 | 011210005001 | 成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色：抗倍 特板 2.配件品种、规格。 |  | m2 | － | 27.96 | 132.74 |  |  | 32.15 | 15.91 | 176.61 |
|  | 12-4-2调 | 复合板隔断(成品) |  | 10m2 | 0.1 | 27.96 | 132.74 |  |  |  |  |  |
| 35 | 010809004001 | 石英石窗台板 1.粘结层厚度、砂浆配合比： 2.窗台板材质、规格、颜色：1.8mm 厚石英石 |  | m | － |  | 120.00 |  |  |  |  | 120 |
|  | 临时子目 | 石英石窗台板 |  | m | 1 |  | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 011503001001 | 残疾人通道扶手 定制不锈钢扶手 |  | m | － |  | 180.00 |  |  |  |  | 180 |
|  | 临时子目 | 残疾人通道扶手 |  | m | 1 |  | 180.00 |  |  |  |  |  |
| 37 | 01B001 | 美缝 地板砖美缝 |  | m2 | － |  | 14.00 |  |  |  |  | 14 |
|  | 临时子目 | 美缝 |  | m2 | 1 |  | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 38 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 外墙真石漆翻新 1.铲除旧墙面真石漆 2.刷墙固一遍 3.真石漆三遍成活 |  | m2 | － | 4.81 | 80.47 |  |  | 5.59 | 2.77 | 88.05 |
|  | 01-1-146借 | 抹灰面油漆涂料 |  | 10m2 | 0.1 | 4.21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14-4-16调 | 乳液界面剂 涂敷 |  | 10m2 | 0.1 | 0.60 | 0.47 |  |  |  |  |  |
|  | 临时子目 | 真石漆 |  | m2 | 1 |  | 80.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心装修工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共7页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 39 | 011105006001 | 金属踢脚线 1.踢脚线高度:60mm 2.基层材料种类、规格: 3.面层材料品种、规格、颜色:铝合 金 |  | m | － | 3.48 | 22.92 |  | 0.54 | 4.00 | 1.98 | 28.92 |
|  | 11-4-19调 | 不锈钢板成品踢脚(固定卡件安装) |  | 10m | 0.1 | 3.48 | 22.92 |  | 0.54 |  |  |  |
| 40 | 010808007001 | 楼梯间门洞包口 1.窗代号及洞口尺寸：2410mm宽 *2060mm高*2个。2560mm宽*1970mm高 2.门窗套展开宽度 3.门窗套材料品种、规格：木质 |  | m | － |  | 200.00 |  |  |  |  | 200 |
|  | 临时子目 | 楼梯间门洞包口 |  | m | 1 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心装修工程-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 8.4260 |  |  | 128.00 | 128.00 | 1078.53 | 110.00 |  |  | 926.86 |  |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 609.9076 |  |  | 138.00 | 138.00 | 84167.25 | 120.00 |  |  | 73188.91 |  |  |  |
| 3 | 01000017 | 吊筋 | kg | 256.9692 |  | 13 | 3.95 | 4.46 | 1015.03 | 3.45 |  | 3.90 | 886.54 |  |  |  |
| 4 | 01130001 | 扁钢(综合) | kg | 6.7837 |  | 13 | 3.75 | 4.24 | 25.44 | 3.63 |  | 4.10 | 24.62 |  |  |  |
| 5 | 01210004 | 角钢(综合) | kg | 176.2000 |  | 13 | 3.72 | 4.20 | 655.46 | 3.15 |  | 3.56 | 555.03 |  |  |  |
| 6 | 01290007 | 钢板(综合) | kg | 2.0704 |  | 13 | 3.98 | 4.50 | 8.24 | 3.22 |  | 3.64 | 6.67 |  |  |  |
| 7 | 01290225~ 1 | 铝合金踢脚(成品) | m | 243.6000 |  | 13 | 21.45 | 24.24 | 5225.22 | 17.70 |  | 20.00 | 4311.72 |  |  |  |
| 8 | 01610025 | 金属卡件 | 个 | 913.5000 |  | 13 | 0.74 | 0.84 | 675.99 | 0.88 |  | 0.99 | 803.88 |  |  |  |
| 9 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 6.7320 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 12.52 | 1.86 |  | 2.10 | 12.52 |  |  |  |
| 10 | 02270003 | 白布 | m2 | 1.0535 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 6.22 | 6.41 |  | 7.24 | 6.75 |  |  |  |
| 11 | 02270019 | 棉纱 | kg | 0.2400 |  | 13 | 8.68 | 9.81 | 2.08 | 6.30 |  | 7.12 | 1.51 |  |  |  |
| 12 | 02310003 | 无纺布 | m | 1711.3682 |  | 13 | 0.08 | 0.09 | 136.91 | 0.05 |  | 0.06 | 85.57 |  |  |  |
| 13 | 03010037 | 半圆头螺钉 M6×(30～40) | 10个 | 29.8734 |  | 13 | 0.77 | 0.87 | 23.00 | 0.45 |  | 0.51 | 13.44 |  |  |  |
| 14 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 7.9290 |  | 13 | 8.86 | 10.01 | 70.25 | 10.23 |  | 11.56 | 81.11 |  |  |  |
| 15 | 03010783 | 自攻螺丝镀锌 (4～6)×(10 ～16) | 100个 | 429.3160 |  | 13 | 2.30 | 2.60 | 987.43 | 2.43 |  | 2.75 | 1043.24 |  |  |  |
| 16 | 03010801 | 膨胀螺栓 M8×90 | 套 | 138.4600 |  | 13 | 0.33 | 0.37 | 45.69 | 0.35 |  | 0.39 | 48.46 |  |  |  |
| 17 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 0.6456 |  | 13 | 64.60 | 73.00 | 41.71 | 84.09 |  | 95.02 | 54.29 |  |  |  |
| 18 | 03110157 | 切割锯片 | 片 | 0.7686 |  | 13 | 79.20 | 89.50 | 60.87 | 41.81 |  | 47.25 | 32.14 |  |  |  |
| 19 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 663.8800 |  | 13 | 0.45 | 0.51 | 298.75 | 0.92 |  | 1.04 | 610.77 |  |  |  |
| 20 | 03130145 | 低合金钢焊条 E43系列 | kg | 116.4298 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 1236.48 | 8.68 |  | 9.81 | 1010.61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心装修工程-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03130813 | 合金钢钻头 | 个 | 5.2095 |  | 13 | 8.74 | 9.88 | 45.53 | 9.35 |  | 10.56 | 48.71 |  |  |  |
| 22 | 03150117 | 气动钢钉 ST-50 | 100个 | 21.9780 |  | 13 | 9.73 | 11.00 | 213.85 | 12.07 |  | 13.64 | 265.27 |  |  |  |
| 23 | 03150123 | 气动排钉 F30 | 100个 | 1157.8860 |  | 13 | 7.26 | 8.20 | 8406.25 | 8.56 |  | 9.67 | 9911.50 |  |  |  |
| 24 | 03150125 | 射钉 | 个 | 2813.9700 |  | 13 | 0.12 | 0.13 | 337.68 | 0.11 |  | 0.12 | 309.54 |  |  |  |
| 25 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 83.7135 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 400.15 | 6.50 |  | 7.35 | 544.14 |  |  |  |
| 26 | 04010017 | 白水泥 | kg | 3.6000 |  | 13 | 0.64 | 0.72 | 2.30 | 0.53 |  | 0.60 | 1.91 |  |  |  |
| 27 | 04110031~ 1 | 9mm岩板 | m2 | 24.3600 |  | 3 | 169.90 | 175.00 | 4138.76 | 631.07 |  | 650.00 | 15372.87 |  |  |  |
| 28 | 05030003 | 板方材 | m3 | 0.2364 |  | 13 | 1736.28 | 1962.00 | 410.46 | 2563.72 |  | 2897.00 | 606.06 |  |  |  |
| 29 | 05090005~ 1 | 欧松板 | m2 | 770.7630 |  | 13 | 54.87 | 62.00 | 42291.77 | 48.67 |  | 55.00 | 37513.04 |  |  |  |
| 30 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.2907 |  | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 456.46 | 2982.30 |  | 3370.00 | 866.95 |  |  |  |
| 31 | 09010005 | 纸面石膏板 1200×3000×9.5 | m2 | 1165.1096 |  | 13 | 8.79 | 9.93 | 10241.31 | 8.85 |  | 10.00 | 10311.22 |  |  |  |
| 32 | 09050013~ 1 | 方形铝扣板 600*600 | m2 | 22.0500 |  | 13 | 48.67 | 55.00 | 1073.17 | 48.67 |  | 55.00 | 1073.17 |  |  |  |
| 33 | 09110001~ 1 | 抗倍特板隔断(成品) | m2 | 18.0000 |  | 13 | 125.26 | 141.54 | 2254.68 | 132.74 |  | 150.00 | 2389.32 |  |  |  |
| 34 | 09370007 | 铝方通 | m2 | 384.8250 |  | 13 | 78.76 | 89.00 | 30308.82 | 79.65 |  | 90.00 | 30651.31 |  |  |  |
| 35 | 10010011 | 轻钢龙骨不上人型(跌 级)450×450 | m2 | 462.5250 |  | 13 | 18.58 | 21.00 | 8593.71 | 59.56 |  | 67.30 | 27547.99 |  |  |  |
| 36 | 10010021~ 1 | 竖向龙骨 QC100 | m | 215.1765 |  | 13 | 4.74 | 5.36 | 1019.94 | 4.74 |  | 5.36 | 1019.94 |  |  |  |
| 37 | 10010023~ 1 | 横向龙骨 QC100 | m | 52.4860 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 231.99 | 4.42 |  | 5.00 | 231.99 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心装修工程-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 38 | 10010027 | 通贯龙骨 | m | 78.7290 |  | 13 | 3.65 | 4.12 | 287.36 | 5.27 |  | 5.96 | 414.90 |  |  |  |
| 39 | 10030017 | 铝合金条板天棚龙骨(中型) | m2 | 384.8250 |  | 13 | 13.43 | 15.18 | 5168.20 | 6.85 |  | 7.74 | 2636.05 |  |  |  |
| 40 | 10130001 | 支撑卡 | 个 | 187.4040 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 80.58 | 0.51 |  | 0.58 | 95.58 |  |  |  |
| 41 | 10170001 | 专用龙骨及配件 | m2 | 22.0500 |  | 13 | 16.22 | 18.33 | 357.65 | 10.62 |  | 12.00 | 234.17 |  |  |  |
| 42 | 12030017 | 收边条 | m | 28.4204 |  | 13 | 8.85 | 10.00 | 251.52 | 5.31 |  | 6.00 | 150.91 |  |  |  |
| 43 | 13010033 | 氟碳金属底漆 | kg | 0.1937 |  | 13 | 47.73 | 53.94 | 9.25 | 20.45 |  | 23.11 | 3.96 |  |  |  |
| 44 | 13010035 | 氟碳金属面漆 | kg | 0.1384 |  | 13 | 59.66 | 67.42 | 8.26 | 74.38 |  | 84.05 | 10.29 |  |  |  |
| 45 | 13010037 | 氟碳漆腻子 | kg | 0.1290 |  | 13 | 2.83 | 3.20 | 0.37 | 0.74 |  | 0.84 | 0.10 |  |  |  |
| 46 | 13010045 | 环氧富锌(底漆) | kg | 0.1800 |  | 13 | 20.53 | 23.20 | 3.70 | 26.50 |  | 29.94 | 4.77 |  |  |  |
| 47 | 13010065 | 成品腻子 | kg | 1031.7000 |  | 13 | 10.88 | 12.30 | 11224.90 | 2.65 |  | 3.00 | 2734.01 |  |  |  |
| 48 | 13030053 | 乳胶漆 | kg | 261.9248 |  | 13 | 13.56 | 15.32 | 3551.70 | 17.70 |  | 20.00 | 4636.07 |  |  |  |
| 49 | 13030053~ 1 | 黑色乳胶漆 | kg | 189.2160 |  | 13 | 13.56 | 15.32 | 2565.77 | 22.12 |  | 25.00 | 4185.46 |  |  |  |
| 50 | 13050041 | 防火涂料 | kg | 297.3020 |  | 13 | 15.84 | 17.90 | 4709.26 | 16.73 |  | 18.91 | 4973.86 |  |  |  |
| 51 | 13410007 | 嵌缝石膏 | kg | 365.2047 |  | 13 | 0.49 | 0.55 | 178.95 | 0.37 |  | 0.42 | 135.13 |  |  |  |
| 52 | 14010001 | 防腐油 | kg | 11.5085 |  | 13 | 2.09 | 2.36 | 24.05 | 5.04 |  | 5.69 | 58.00 |  |  |  |
| 53 | 14350137 | 氟碳漆固化剂 | kg | 0.0376 |  | 13 | 10.96 | 12.39 | 0.41 | 11.04 |  | 12.47 | 0.42 |  |  |  |
| 54 | 14350149 | 环氧富锌漆固化剂 | kg | 0.0319 |  | 13 | 24.20 | 27.35 | 0.77 | 28.91 |  | 32.67 | 0.92 |  |  |  |
| 55 | 14350155 | 稀释剂 | kg | 29.7302 |  | 13 | 11.82 | 13.36 | 351.41 | 11.04 |  | 12.47 | 328.22 |  |  |  |
| 56 | 14350167 | 氟碳金属底漆稀释剂 | kg | 0.0388 |  | 13 | 17.64 | 19.93 | 0.68 | 11.91 |  | 13.46 | 0.46 |  |  |  |
| 57 | 14350169 | 氟碳面漆稀释剂 | kg | 0.0277 |  | 13 | 19.85 | 22.43 | 0.55 | 11.91 |  | 13.46 | 0.33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心装修工程-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 58 | 14350195 | 环氧富锌稀释剂 | kg | 0.0091 |  | 13 | 24.32 | 27.48 | 0.22 | 30.35 |  | 34.30 | 0.28 |  |  |  |
| 59 | 14410013 | 白乳胶 | kg | 252.0348 |  | 13 | 7.73 | 8.73 | 1948.23 | 7.20 |  | 8.14 | 1814.65 |  |  |  |
| 60 | 14410033 | 密封胶 | kg | 4.6221 |  | 13 | 22.95 | 25.93 | 106.08 | 23.91 |  | 27.02 | 110.51 |  |  |  |
| 61 | 14410055 | 干粉型胶粘剂 | kg | 163.8000 |  | 13 | 12.40 | 14.01 | 2031.12 | 16.18 |  | 18.28 | 2650.28 |  |  |  |
| 62 | 14410123~ 1 | 墙固 | kg | 55.0000 |  | 13 | 1.88 | 2.12 | 103.40 | 1.88 |  | 2.12 | 103.40 |  |  |  |
| 63 | 16010001~ 1 | 8mm厚防撞碳晶板饰面 | m2 | 599.5500 |  | 13 | 84.07 | 95.00 | 50404.17 | 55.75 |  | 63.00 | 33424.91 |  |  |  |
| 64 | 17010083 | 方钢管 25×25×2.5 | m | 26.9586 |  | 13 | 4.11 | 4.64 | 110.80 | 3.63 |  | 4.10 | 97.86 |  |  |  |
| 65 | 29210055 | 通贯龙骨连接件 | 个 | 31.2340 |  | 13 | 0.88 | 1.00 | 27.49 | 1.95 |  | 2.20 | 60.91 |  |  |  |
| 66 | 34110003 | 水 | m3 | 0.1632 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 1.04 | 6.60 |  | 6.80 | 1.08 |  |  |  |
| 67 | 34110009 | 电 | kW·h | 10.5208 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 8.42 | 1.00 |  | 1.13 | 10.52 |  |  |  |
| 68 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 0.1339 |  |  | 543.91 | 593.77 | 72.83 | 407.47 |  | 445.86 | 54.56 |  |  |  |
| 69 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 0.1606 |  |  | 542.72 | 580.47 | 87.16 | 396.55 |  | 425.19 | 63.69 |  |  |  |
| 70 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 0.2410 |  |  | 506.88 | 539.97 | 122.16 | 368.59 |  | 393.60 | 88.83 |  |  |  |
| 71 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.0672 |  |  | 202.44 | 203.74 | 13.60 | 178.82 |  | 203.74 | 12.02 |  |  |  |
| 72 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 1.1256 |  |  | 48.43 | 53.36 | 54.51 | 48.43 |  | 53.36 | 54.51 |  |  |  |
| 73 | 990782510 | 电动切割机 | 台班 | 3.3229 |  |  | 12.00 | 12.67 | 39.87 | 12.00 |  | 12.67 | 39.87 |  |  |  |
| 74 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 23.9568 |  |  | 94.74 | 104.84 | 2269.67 | 94.74 |  | 104.84 | 2269.67 |  |  |  |
| 75 | 991003020 | 电动空气压缩机 0.6m3/min | 台班 | 27.1341 |  |  | 40.21 | 42.94 | 1091.06 | 40.21 |  | 42.94 | 1091.06 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 293467.07 | － |  | － | 284921.79 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心装修工程-评审 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 磁吸感应密码锁 |  | 套 | 1.00 | 13 |  | 884.96 | 1000.00 | 884.96 |
| 2 | 单玻隔断 |  | m2 | 22.80 | 13 |  | 336.28 | 380.00 | 7667.18 |
| 3 | 二楼多功能室双扇木门 |  | 樘 | 1.00 | 13 |  | 2400.00 | 2712.00 | 2400.00 |
| 4 | 二楼多功能室无框玻璃门 |  | m2 | 5.10 | 13 |  | 550.00 | 621.50 | 2805.00 |
| 5 | 二楼设备间套装门 |  | 樘 | 1.00 | 13 |  | 1400.00 | 1582.00 | 1400.00 |
| 6 | 感应器 |  | 套 | 1.00 | 13 |  | 5752.21 | 6500.00 | 5752.21 |
| 7 | 肯德基电动感应门 |  | m2 | 22.76 | 13 |  | 550.00 | 621.50 | 12518.00 |
| 8 | 肯德基平开门 |  | m2 | 5.04 | 13 |  | 550.00 | 621.50 | 2772.00 |
| 9 | 双玻百叶隔断 |  | m2 | 35.00 | 13 |  | 415.93 | 470.00 | 14557.55 |
| 10 | 卫生间平开门 |  | 樘 | 2.00 | 13 |  | 1000.00 | 1130.00 | 2000.00 |
| 11 | 一楼楼梯间钛合金门 |  | 樘 | 1.00 | 13 |  | 750.00 | 847.50 | 750.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53506.90 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心装修工程-评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 4696.17 |
| 合计 |  |  |  | 4696.17 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心装修工程-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 85245.96 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  | 383.99 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 3.64 | 775.74 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 32.2 | 249.79 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 17.3 | 134.2 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 3.28 | 3142.08 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 3.28 | 699.02 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 32.2 | 225.08 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 17.3 | 120.93 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  | 432.51 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 4.1 | 873.77 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 32.2 | 281.35 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 17.3 | 151.16 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 737.59 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 70.28 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 32.2 | 22.63 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 17.3 | 12.16 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 4696.17 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 2418.81 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 778.85 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 418.45 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心装修工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心装修工程-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 506873.85 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 506873.85 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 30133.65 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 18906.39 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 17791.27 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.12 | 608.25 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.1 | 506.87 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 7704.48 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 2990.56 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 532.22 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 48330.68 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 78464.33 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |