|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：2025年大束街道昌平山村（东朱庄）路灯安装项目 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 230803.13 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 230803.13 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 743.01 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 743.01 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 17099.68 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 22378.12 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 271023.94 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：2025年大束街道昌平山村（东朱庄）路灯安装项目 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040805001002 | 常规照明灯 1.名称：单悬臂抱杆式太阳能路灯，臂长 1.2m 2.灯臂厚度不小于3mm，灯臂抱箍热镀锌， 支架+40w灯具+140w电池板+60AH锂电池 | | 套 | 40 | | 1063.62 | 42544.8 |  |
|  |  | 路灯 | |  |  | |  |  |  |
| 2 | 040101003001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：人工挖普通土 2.挖土深度：0.6m | | m3 | 14.85 | | 47.43 | 704.34 |  |
| 3 | 040805001001 | 太阳能路灯 名称：6米高太阳能路灯 1.LED光源模组：40W、5050芯片、透镜型号 需适合大杆距配光、光效不小于120lm/w、 色温3000K 、显色指数不小于70，光通量维 持率不低于70%、防护等级IP68； 2.单晶硅太阳能板：140W； 3.锂电池：60AH 、12V；（满足5个阴雨天 ）； 4.灯杆：高度6米，厚度不小于3MM 、杆体 热镀锌、 灯头安装高度不低于6M。 | | 盏 | 99 | | 1500 | 148500 |  |
| 4 | 040303002001 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级：C25 2.嵌料(毛石)比例 | | m3 | 14.85 | | 409.92 | 6087.31 |  |
| 5 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：φ14 | | t | 0.287 | | 4420.17 | 1268.59 |  |
| 6 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：三级钢 箍筋 2.钢筋规格：φ8 | | t | 0.313 | | 6082.65 | 1903.87 |  |
| 7 | 040901009001 | 预埋铁件 1.材料种类 2.材料规格 | | t | 3.152 | | 9452.48 | 29794.22 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 230803.13 |  |
| 合计 | | | | | | | | 230803.13 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：2025年大束街道昌平山村（东朱庄）路灯安装项目 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 155.0536 | |  | 117.00 | 117.00 | 18141.27 | 103.00 | |  | 15970.52 |  |  |  |
| 2 | 01000001 | 型钢(综合) | t | 0.4381 | | 13 | 3628.32 | 4100.00 | 1589.57 | 3156.64 | | 3567.00 | 1382.92 |  |  |  |
| 3 | 01010005 | 钢筋HPB300 φ8 | t | 0.3193 | | 13 | 3734.51 | 4220.00 | 1192.43 | 3300.88 | | 3730.00 | 1053.97 |  |  |  |
| 4 | 01010009 | 钢筋HPB300≤φ10 | t | 0.7659 | | 13 | 3725.66 | 4210.00 | 2853.48 | 3300.88 | | 3730.00 | 2528.14 |  |  |  |
| 5 | 01010043 | 钢筋HRB400≤φ18 | t | 0.2942 | | 13 | 3628.32 | 4100.00 | 1067.45 | 3159.29 | | 3570.00 | 929.46 |  |  |  |
| 6 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7 | kg | 4.5542 | | 13 | 6.26 | 7.07 | 28.51 | 4.42 | | 5.00 | 20.13 |  |  |  |
| 7 | 01290065 | 中厚钢板≤δ15 | t | 2.1213 | | 13 | 3761.06 | 4250.00 | 7978.34 | 3221.24 | | 3640.00 | 6833.22 |  |  |  |
| 8 | 02270031 | 无纺土工布 | m2 | 1.8993 | | 13 | 7.96 | 9.00 | 15.12 | 8.15 | | 9.21 | 15.48 |  |  |  |
| 9 | 03130143 | 低碳钢焊条(综合) | kg | 92.6157 | | 13 | 7.96 | 9.00 | 737.22 | 4.82 | | 5.45 | 446.41 |  |  |  |
| 10 | 03150057 | 直脚 3# | 个 | 80.8000 | | 13 | 4.69 | 5.30 | 378.95 | 5.71 | | 6.45 | 461.37 |  |  |  |
| 11 | 04110027 | 毛石(综合) | m3 | 3.6086 | | 3 | 174.76 | 180.00 | 630.64 | 135.92 | | 140.00 | 490.48 |  |  |  |
| 12 | 14390001 | 氧气 | m3 | 33.4112 | | 9 | 5.35 | 5.83 | 178.75 | 6.94 | | 7.56 | 231.87 |  |  |  |
| 13 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 11.1266 | | 9 | 14.61 | 15.92 | 162.56 | 17.18 | | 18.73 | 191.15 |  |  |  |
| 14 | 25610003 | 镀锌大灯抱箍压板 | 副 | 40.4000 | | 13 | 17.45 | 19.72 | 704.98 | 19.42 | | 21.95 | 784.57 |  |  |  |
| 15 | 34110003 | 水 | m3 | 2.4636 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 15.67 | 6.60 | | 6.80 | 16.26 |  |  |  |
| 16 | 34110009 | 电 | kW·h | 6.1093 | | 13 | 0.80 | 0.90 | 4.89 | 1.00 | | 1.13 | 6.11 |  |  |  |
| 17 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 12.7517 | | 3 | 417.48 | 430.00 | 5323.58 | 325.24 | | 335.00 | 4147.36 |  |  |  |
| 18 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 16.26 | 18.37 | 16.26 | 18.69 | | 21.12 | 18.69 |  |  |  |
| 19 | 990401015 | 载重汽车 4t | 台班 | 1.7920 | |  | 382.29 | 409.05 | 685.06 | 382.29 | | 409.05 | 685.06 |  |  |  |
| 20 | 990501010 | 电动单筒快速卷扬机 5kN | 台班 | 0.1002 | |  | 178.48 | 180.17 | 17.88 | 178.48 | | 180.17 | 17.88 |  |  |  |
| 21 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.2732 | |  | 45.10 | 49.26 | 12.32 | 45.10 | | 49.26 | 12.32 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：2025年大束街道昌平山村（东朱庄）路灯安装项目 | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.4757 | |  | 27.15 | 29.24 | 12.92 | 27.15 | | 29.24 | 12.92 |  |  |  |
| 23 | 990904040 | 直流弧焊机 32kV·A | 台班 | 13.0494 | |  | 99.03 | 109.44 | 1292.28 | 99.03 | | 109.44 | 1292.28 |  |  |  |
| 24 | 990919010 | 电焊条烘干箱  450×350×450 | 台班 | 1.3050 | |  | 17.83 | 19.09 | 23.27 | 17.83 | | 19.09 | 23.27 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 43063.40 | － | | － | 37571.84 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：2025年大束街道昌平山村（东朱庄）路灯安装项目 | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 单悬臂抱杆式太阳能路灯，臂长1.2m | | 套 | 40.00 | 13 | | 973.45 | 1100.00 | 38938.00 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 38938.00 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：2025年大束街道昌平山村（东朱庄）路灯安装项目 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 743.01 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 743.01 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：2025年大束街道昌平山村（东朱庄）路灯安装项目 | | 标段： | | 第1页 共2页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人机费 | |  | 20184.96 |
|  | 人机费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） | |  | | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） | |  | | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 0.53 | 120.8 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 0.53 | 48.14 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 20.6 | 9.92 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 8.1 | 3.9 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 0.75 | 170.94 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 0.75 | 68.12 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 20.6 | 14.03 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 8.1 | 5.52 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 0.74 | 168.66 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 0.74 | 67.22 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 20.6 | 13.85 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 8.1 | 5.44 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.68 | 154.98 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 0.68 | 61.77 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 20.6 | 12.72 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 8.1 | 5 |
| 5 | 工程定位复测费 | |  | | 0.1 | 22.79 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） | | 计费基础×F05×H5 | | 0.1 | 9.08 |
|  | 企业管理费（E2） | | E1×FL | | 20.6 | 1.87 |
|  | 利润（E3） | | E1×FL | | 8.1 | 0.74 |
| 6 | 地下管线交叉处理 | |  | | 0.46 | 104.84 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） | | 计费基础×F06×H6 | | 0.46 | 41.78 |
|  | 企业管理费（F2） | | F1×FL | | 20.6 | 8.61 |
|  | 利润（F3） | | F1×FL | | 8.1 | 3.38 |
|  | 合计 | |  | |  | 743.01 |
|  | 其中：人机费 | | A1+B1+C1+D1+E1+F1 | |  | 296.11 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2+E2+F2 | |  | 61 |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：2025年大束街道昌平山村（东朱庄）路灯安装项目 | | 标段： | | 第2页 共2页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3+E3+E3 | |  | 21.34 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：2025年大束街道昌平山村（东朱庄）路灯安装项目 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 | |  | |  | 231546.14 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 231546.14 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 17099.68 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 11970.94 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.75 | 4052.06 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.15 | 2662.78 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.67 | 1551.36 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.6 | 3704.74 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 3519.5 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 1366.12 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 243.12 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 22378.12 |
|  | 合计 | |  | |  | 39477.8 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |