**邹城市北宿镇雪亮工程运营维护服务采购项目**

**竞争性磋商文件**

**项目编号：SDYJ2025-CG25014**



**采 购 人：邹城市北宿镇人民政府**

**代理机构：山东亿佳项目管理有限公司**

**日 期：二○二五年九月**

**目 录**

[第一部分 竞争性磋商公告 2](#_Toc32592)

[第二部分 磋商响应方须知及响应方须知前附表 5](#_Toc24157)

[第三部分 磋商组织、步骤与评审方法 1](#_Toc19927)4

[第四部分 采购内容及要求](#_Toc2171) 17

[第五部分 合同授予 1](#_Toc28805)9

[第六部分 响应文件部分格式](#_Toc5876) 24

**第一部分 竞争性磋商公告**

**邹城市北宿镇雪亮工程运营维护服务采购项目竞争性磋商公告**

1. **采 购 人：邹城市北宿镇人民政府**
2. **项目名称：邹城市北宿镇雪亮工程运营维护服务采购项目**

**三、项目编号：SDYJ2025-CG25014**

**四、采购内容及项目概况：**

本项目为邹城市北宿镇雪亮工程运营维护服务采购项目，采购内容主要包括对北宿镇辖区雪亮工程前端摄像机采集设备、网络传输、供电设备、设备支架设施及设备箱设施维护；后端机房存储设备、网络接入设备、集中管理服务器维护、平台软件升级、值班室控制设备维护；汇聚点网络线路传输、分支光缆信号线路传输巡检维护、设备供电线路巡检维护；接到甲方报修三小时到达现场抢修，十二个小时内排出故障；提供应急技术服务保障；每月进行定期巡检视频区域范围内的障碍物清理及各个设备安装部位周边环境协调；以保证系统稳定运行。对全镇雪亮工程在线率、出图率、目录规范率等服务维护；保证视频资源质量达到规范要求。（详见第四部分采购内容及要求）。

磋商采购预算：249040.00元。

**五、供应商资格要求：**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、截止到磋商当日，供应商未在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等任何一个网站中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本次竞争性磋商不接受联合体。

4、在中国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，能够满足磋商文件的要求具备提供服务能力的供应商。

5、具备有效的营业执照。

6、分公司参与政府采购活动，需提供由总公司出具的授权书，授权书中应明确分公司在政府采购活动中所能代表总公司行使的权利、义务及相关资质的使用。银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的参与本项目，不必提供总公司出具的授权书。

**六、获取磋商文件：**

1.时间：2025年09月03日至2025年09月15日9时00分（北京时间）

2.地点：邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)

3.磋商文件的获取方式：登录邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)-投资邹城-乡村零星采购直接点击磋商公告下方附件下载竞争性磋商文件等相关资料。

4.售价：0元。

**七、递交纸质响应文件时间及地点：**

1、邹城市北宿镇雪亮工程运营维护服务采购项目于2025年09月15日9时00分磋商开始前在邹城市北宿镇公共资源交易中心开标室受理供应商磋商响应文件的递交。

2、逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件，采购人不予受理。

**八、磋商时间及地点：**

1.时间：2025年09月15日9时00分（北京时间）

2.地点：邹城市北宿镇公共资源交易中心开标室

**九、联系方式：**

采 购 人：邹城市北宿镇人民政府

地 址：邹城市北宿镇

联 系 人：韩主任

联系电话：13705377833

代理机构：山东亿佳项目管理有限公司

地 址：邹城市太平西路万德广场1号楼806室

联 系 人：孔璐璐

联系电话：15953716012

电子邮箱：sdyjxmgl888@163.com

**十、重要说明**

1、竞争性磋商文件一经在邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)发布，视作已发放给所有潜在供应商（发布时间即为发出磋商文件的时间），各供应商应随时关注报名项目信息并及时在邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)下载电子版竞争性磋商文件。否则所造成的一切后果由供应商自负。

2、本项目如有必要澄清和修改需要发布变更公告的，将在本网站及时发布。请各潜在供应商及时关注相关信息。同时，依据相关法律法规规定，变更公告一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在供应商。

发布人：邹城市北宿镇人民政府

山东亿佳项目管理有限公司

发布时间：2025年09月03日

**第二部分 磋商响应方须知及响应方须知前附表**

**一、响应方须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 邹城市北宿镇雪亮工程运营维护服务采购项目 |
| 2 | 项目编号 | SDYJ2025-CG25014 |
| 3 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 4 | 服务期限 | 一年（合同一年一签，合同到期后，采购人视供应商履约情况决定合同是否续签，最多续签两年。) |
| 5 | 服务标准 | 满足国家、行业现行相关标准及邹城市北宿镇人民政府制定的现行和服务期内制定的相关标准和要求。 |
| 6 | 采购内容 | 详见第四部分采购内容及要求 |
| 7 | 磋商采购预算 | 本次磋商设采购预算价249040.00元。  采购预算价是采购人对采购项目期望的最高限价，磋商响应方的初次报价和最终报价均不得高于采购预算价，磋商响应方报价高于采购预算价的，作无效响应文件处理。 |
| 8 | 资金来源 | 财政资金 |
| 9 | 付款方式 | 本项目无预付款，合同签订之日起一年服务期满后无质量问题一次性付清。 |
| 10 | 磋商响应方资格要求 | 详见磋商响应方须知三、磋商响应方应具备的条件 |
| 11 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 12 | 磋商有效期 | 自递交磋商响应文件截止之日起60个日历日 |
| 13 | 响应文件份数及装订要求 | 一份正本，四份副本。  应按竞争性磋商文件提供的格式胶装成册，响应文件的正本与副本应分别装订成册，响应文件每册均须采用胶装方式装订，注明正副本，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 |
| 14 | 纸质响应文件的密封 | 1、密封套应标注项目名称、磋商响应方名称等内容，密封套封口处应加盖供应商单位公章或由授权委托人签字。  2、未按照上述要求密封及未在密封套标注的，其响应文件将均被拒绝。 |
| 15 | 响应文件递交地点及截止时间 | 递交地点：邹城市北宿镇公共资源交易中心开标室  截止时间：2025年09月15日9时00分 |
| 16 | 磋商时间及地点 | 磋商时间：2025年09月15日9时00分  磋商地点：邹城市北宿镇公共资源交易中心开标室 |
| 17 | 成交原则 | 本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的磋商响应方为成交候选磋商响应方的评审方法。  总得分相同者，技术得分高者排名优先，并依照商务、服务的分项得分优先次序类推。 |
| 18 | 质疑投诉内容 | 质疑：参加磋商的供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，有权依法向采购人或采购代理机构提出质疑。  投诉：参加磋商的供应商对采购人的质疑答复不满意，或者采购人未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后可以向相关行政主管部门投诉。 |
| 19 | 质疑方式及电话 | 采 购 人：邹城市北宿镇人民政府  地 址：邹城市北宿镇  联 系 人：韩主任  联系电话：13705377833  代理机构：山东亿佳项目管理有限公司  地 址：邹城市太平西路万德广场1号楼806室  联 系 人：孔璐璐  联系电话：15953716012  [所有质疑以书面形式递交，同时发邮件至sdyjxmgl888@163.com](mailto:所有质疑以书面形式递交，同时发邮件至tqzcxmb@163.com) |
| 代理服务费 | 本次磋商代理费由成交人支付，磋商代理费共计3800.00元；成交通知书发出前，成交人从其账户一次性汇入代理机构指定账户。 |

**二、磋商响应方须知**

**一、适用范围：**

本磋商文件仅适用于邹城市北宿镇雪亮工程运营维护服务采购项目竞争性磋商项目。

**二、定义：**

1、“采购人”系指：邹城市北宿镇人民政府；

2、“代理机构”系指：山东亿佳项目管理有限公司；

3、“响应供应商”系指参与磋商并向采购人提交磋商响应文件的组织；

4、“成交供应商”系指经法定程序确定并授予合同的响应磋商响应方。

**三、磋商响应方应具备的条件：**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：

2.1 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包磋商或者未分包的同一磋商项目。

2.2 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3 本次竞争性磋商不接受联合体。

2.4、在中国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，能够满足磋商文件的要求具备提供服务能力的供应商；

2.5、具备有效的营业执照。

2.6、分公司参与政府采购活动，需提供由总公司出具的授权书，授权书中应明确分公司在政府采购活动中所能代表总公司行使的权利、义务及相关资质的使用。银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的参与本项目，不必提供总公司出具的授权书。

2.7、截止到本项目磋商之日，未列入“信用中国[（www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）”“中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

**参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（磋商响应方所在地检察院出具的查询结果告知函或本公司自己出具的书面声明）；**

**2.8、磋商响应方在递交响应文件时需同时提供：**

**2.8.1、营业执照原件（正本或副本）或加盖公章的复印件、法人授权委托书原件及委托代理人有效身份证原件或法定代表人有效身份证原件。**

**2.8.2、供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书。**

**注：以上证件，公证机关公证的有关证件的有效公证件原件视为与原件具有同等法律效力。未提供或未按要求提供原件或加盖公章得复印件的，按无效磋商响应文件处理。磋商响应方必须将上述资格证件单独包装密封，在递交响应文件时一并提交，否则将做无效响应文件处理。磋商响应方还应将涉及到评分标准里需要磋商小组验证的相关证明材料原件与上述资格证件统一包装，在递交磋商响应文件时一并提交。**

**四、竞争性磋商文件的组成：**

本竞争性磋商文件由以下内容组成：

1、竞争性磋商公告；

2、磋商响应方须知及响应方须知前附表；

3、磋商组织、步骤与评审方法；

4、采购内容及要求；

5、合同授予；

6、响应文件部分格式。

**五、磋商文件的澄清、修改、补充**

1、无论是采购人根据需要主动对磋商文件进行必要的澄清、修改、补充，或是根据供应商的要求对磋商文件做出澄清、修改、补充，采购人都有权于磋商响应文件提交截止时间前对磋商文件进行予以澄清、修改、补充，该澄清、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分，具有约束作用。

2、提交磋商响应文件截止时间前，采购人可以对磋商文件进行必要的澄清和修改，在邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)上予以公告。如果采购人对澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应在提交磋商响应文件截止时间前发出公告。澄清和修改的内容将构成磋商文件的组成部分。

磋商文件的澄清、修改、补充一经在邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)上发布，视作已发放给所有各潜在供应商（发布时间即为送达各潜在供应商的时间），各潜在供应商应随时关注本项目信息并及时在邹城市外宣网下载相关资料，否则所造成的一切后果由各潜在供应商自负。

3、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以公告明确的内容为准。当磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告文件为准。

**六、磋商响应文件的编写及递交：**

磋商响应方应按磋商文件的要求准备磋商响应文件，并保证所提供全部资料的真实性、准确性及完整性，并对磋商文件做出实质性响应。

（一）磋商响应文件的组成：

一、磋商响应函

二、法定代表人身份证明

三、法定代表人授权委托书

四、初次报价表

五、技术部分

六、资格审查资料

6.1 供应商基本情况表

6.2 营业执照扫描件

6.3 供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

6.4 政府采购政策证明材料

6.5 采购人要求响应供应商递交的其他资格审查材料或供应商认为需要加以说明的其他内容和需要提供的证明文件

七、其他部分

7.1 业绩一览表

7.2 业绩合同复印件

7.3 响应供应商认为需要提供的其他材料

（二）磋商响应文件的密封和标记：

1、磋商响应文件需逐页加盖磋商响应方公章并装订成册；

2、磋商响应方应准备磋商响应文件五份，一份正本和四份副本。在每一份磋商响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准；

3、响应磋商响应方应将磋商响应文件密封，并在密封袋的封口处加盖磋商响应方印章或由授权代表签字。未按本条要求密封的磋商响应文件将被拒绝接收。

（三）磋商响应文件的递交：

1、 磋商响应文件应于2025年09月15日9时00分前递交至邹城市北宿镇公共资源交易中心开标室。

2、递交磋商响应文件时，磋商响应方如出现以下情况，磋商响应文件将被拒绝。

（1）逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件。

（2）磋商响应方以传真、电子邮件方式递交磋商响应文件。

（3）磋商响应文件未按磋商文件要求密封的。

3、对磋商响应方的磋商响应文件、材料不予退还。

**七、磋商有效期：**

自递交磋商响应文件截止之日起60个日历日。

**八、磋商费用：**

1、无论报价过程中的方法和结果如何，各磋商响应方自行承担所有参与磋商的有关费用。

2、本次磋商代理费由成交人支付，磋商代理费共计3800元；成交通知书发出前，成交人从其账户一次性汇入代理机构指定账户。

**九、付款方式：**

本项目无预付款，合同签订之日起一年服务期满后无质量问题一次性付清。

**十、无效磋商响应文件**

凡具有下列情形之一的，作无效文件，不予进入评审：

1、超出营业执照经营范围的供应商；

2、不同响应供应商的磋商文件由同一单位或者个人编制的；

3、不同响应供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

4、资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

5、响应文件无法定代表人或授权委托人签字或盖章的；

6、不响应或者擅自改变采购文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

7、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

8、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

9、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

10、法律、法规规定的其他情况。

**十一、磋商其他情形和磋商失败：**

本项目为政府采购服务，采购过程中符合要求的供应商不足3家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当中止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动。

**十二、质疑和投诉：**

1、质疑投诉内容：根据《政府采购法实施条例》第二十条规定：采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：潜在供应商（供应商）可向有关部门提起质疑、投诉：

（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

2、质疑方式及电话：

采 购 人：邹城市北宿镇人民政府

地 址：邹城市北宿镇

联 系 人：韩主任

联系电话：13705377833

代理机构：山东亿佳项目管理有限公司

地 址：邹城市太平西路万德广场1号楼806室

联 系 人：孔璐璐

联系电话：15953716012

所有质疑以书面形式递交，同时发邮件至sdyjxmgl888@163.com。

**第三部分 磋商组织、步骤与评审方法**

**一、磋商组织：**

1、采购人在磋商文件规定的时间和地点组织磋商，响应供应商须派代表参加；

2、磋商小组由三人（含）以上单数的人员组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，磋商小组对磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

**二、磋商步骤：**

1、检查磋商响应文件密封情况：由各响应供应商对递交的磋商响应文件密封情况进行检查；

2、磋商响应文件初步审核：磋商小组对磋商响应文件进行符合性审核；

3、磋商小组所有成员集中与单一响应供应商分别磋商；

4、磋商小组按照如下评审办法确定成交响应供应商。

**三、评审办法：**

**本次评审采用综合评分法（百分制打分法），满分100分。**

**打分前，首先进行磋商响应文件的符合性评审。磋商响应文件应实质性响应磋商文件的所有条款、条件，所谓实质上响应是指磋商响应文件应与磋商文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和响应供应商的义务方面未造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留，不会对其他实质上响应磋商文件要求的响应供应商的竞争地位产生不公正的影响。磋商响应文件能实质性响应磋商文件的响应供应商进入评审打分阶段。**

**按附表所述的评分标准，由磋商委员会成员对响应供应商的磋商响应文件进行综合评审，并打分。磋商委员会择优推荐成交侯选人。**

**一、评审办法：**

本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的磋商响应供应商为成交候选磋商响应供应商的评审方法。

**报价、技术、商务部分得分（100分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审**  **项目** | **评审**  **因素** | **分值** | **评分标准** |
| 报价部分（10分） | 报价得分 | 10分 | 供应商的报价得分统一采用最低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，得10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：  报价得分=(磋商基准价／最终报价)×10%×100。 |
| 技术部分（75分） | 项目组织实施方案 | 40分 | 1、根据供应商针对本项目提供的前端、后端综合管理平台保障稳定运行规划；各社区、学校、服务中心等平台维护方案进行综合评定，得1-30分，未提供不得分。  2、根据供应商针对本项目提供的维护车辆、本地化服务、应急保障措施进行综合评定，得1-10分，未提供不得分。 |
| 运营商网络传输及应急方案 | 15分 | 根据供应商所使用的网络运营商传输性能、网络规划、数据带宽量、故障报修及时性等综合评定，得1-15分，未提供不得分。 |
| 供应商维护服务综合能力 | 20分 | 1、供应商需设立专职维护队伍，提供“信息安全保障人员认证”证书；每提供一个得5分，最多得10分。（验证以证书及近六个月社保证明为准）；  2、供应商具有“信息技术服务管理体系认证及信息安全管理体系认证”证书同时提供得5分，（验证以证书为准）；  3、供应商具有“安全技术防范工程设计施工运维能力评价证书”壹级提供得5分，贰级得3分，（验证以证书为准）；  备注:磋商响应文件中须附该打分项涉及的证书原件扫描件或复印件，否则不予认可。 |
| 商务部分（15分） | 类似业绩 | 8分 | 供应商自2022年1月1日以来承担过的类似合同业绩内包含网络传输运营及维护项目，每提供一份得4分，本项最多得8分。  备注：①验证以中标通知书原件、合同原件包含服务内容清单、政府采购网站中标公示截图、项目履约验收证明材料为准，四者缺一不可；②时间以验收时间为准；③磋商响应文件中须附该打分项涉及的中标通知书原件、合同原件、政府采购网站中标公示截图、项目验收证明材料原件扫描件或复印件，否则不予认可。 |
| 磋商响应方荣誉及信誉 | 7分 | 1、供应商获得“ITSS信息技术服务标准符合性证书”得2分；  2、供应商获得“重合同守信用企业认证”证书得2分；  3、供应商提供“质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系”三个体系同时具备得3分；  备注:验证以有效期内的证书原件为准，磋商响应文件中须附该打分项涉及的证书原件扫描件或复印件，否则不予认可。 |

**注：提供虚假证明材料的，取消其磋商资格；若如日后查出以虚假证明材料谋取成交的，一经查实，采购人可以随时终止采购合同，并由该单位赔偿采购人的一切损失。**

**1、总得分相同者，技术得分高者排名优先，并依照商务、服务的分项得分优先次序类推。**

**2、评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。**

**四、成交通知书**

成交结果公示结束后，采购人向成交供应商签发《成交通知书》。**第四部分 采购内容及要求**

1. **项目基本信息**

**项目名称：**邹城市北宿镇雪亮工程运营维护服务采购项目

**项目概况及总体要求**

本项目为邹城市北宿镇雪亮工程运营维护服务采购项目，采购内容主要包括对北宿镇辖区雪亮工程前端摄像机采集设备、网络传输、供电设备、设备支架设施及设备箱设施维护；后端机房存储设备、网络接入设备、集中管理服务器维护、平台软件升级、值班室控制设备维护；汇聚点网络线路传输、分支光缆信号线路传输巡检维护、设备供电线路巡检维护；接到甲方报修三小时到达现场抢修，十二个小时内排出故障；提供应急技术服务保障；每月进行定期巡检视频区域范围内的障碍物清理及各个设备安装部位周边环境协调；以保证系统稳定运行。对全镇雪亮工程在线率、出图率、目录规范率等服务维护；保证视频资源质量达到规范要求。

**合同履行期限：**一年。合同一年一签，合同到期后，采购人视供应商履约情况决定合同是否续签，最多续签两年。

**付款方式：**本项目无预付款，合同签订之日起一年服务期满后无质量问题一次性付清。

1. **技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分项名称** | **服务内容** | **服务期限** |
| **1** | **前端维护服务部分** | **服务内容：**要求定期对视频监控点位的实时在线进行巡检、网络传输设备运维、前端摄像机、室外设备支架及设备箱设施维护、供电线路及光缆线路巡检；出现故障及时修复；派驻工程师及维护升降车辆驻场服务；定期进行巡检视频区域范围内的障碍物清理；以保证系统稳定运行、视频质量达到最佳效果。 | 12个月 |
| **服务范围：**视频联网维护包含社区20个，老年服务中心6个，卫生服务中心1个，学校11个。公共区域视频点位873个，主要道路卡点89个。 |
| **2** | **后端维护服务部分** | 目录巡检规范2242个视频点位；包含视频综合管理服务器维护、机房后台集中存储维护、核心网络传输设备维护、视频平台软件升级，保障网络的安全性运行管理；派出所值班室大屏幕显示控制中心设备维护。 |
| **3** | **网络传输运营部分** | 采用MPLS VPN 传输，要求网络延迟最大不能高于15ms，不允许丢包。上下行网速不能低于千兆带宽保证视频传输质量实时流畅，且不能限制流量,实现前端摄像机通过网络专线传输到总机房，保证图像传输流畅不卡顿。合计103个传输线位。 |

**第五部分 合同授予**

**一、签订合同：**

磋商结果公示无异议后10日内，由采购人和成交供应商签订合同，合同签订的内容不能超出磋商文件、成交供应商的磋商文件、磋商过程中的补充承诺、最终书面报价的实质性内容。因供应商原因不能与采购人签订合同的，视为供应商放弃成交资格。以下合同为正式合同格式。

**政 府 采 购 合 同 书**

**（正式合同条款由采购人与成交供应商协商确定）**

**项目名称：**

**甲方（采购人）：**

**乙方（供应商）：**

**年 月 日**

**采 购 合 同**

**签订地点：**

**项目编号：** **签订时间：** 年 月 日

**采购人：**

**供应商：**

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规及邹城市北宿镇雪亮工程运营维护服务采购项目磋商结果，订立本采购合同。

1. **合同文件：**
2. 合同条款。
3. 成交通知书。
4. 成交单位磋商响应文件。
5. 竞争性磋商文件。
6. 其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

**二、合同金额：**

合同金额应是实施、完成本采购项目以及履行磋商文件中约定的所有责任和义务所发生的全部费用。供应商无论何种原因造成报价各项的遗漏，其风险自担。本项目报价应包含人工费、材料费、机械费、设备工具费、管理项目部办公经费、管理、维护、维修、保险、利润、税金、不可预见费及政策性文件规定及合同包含的所有风险等全部费用。

**金额为(大写)： （小写）： 元。(以上价款以人民币进行结算)**

**三、项目概况：**

1、项目名称：邹城市北宿镇雪亮工程运营维护服务采购项目

**2、服务期：一年。合同一年一签，合同到期后，采购人视供应商履约情况决定合同是否续签，最多续签两年。**

**3、服务地点：邹城市北宿镇**

**4、服务内容：**本项目为邹城市北宿镇雪亮工程运营维护服务采购项目，采购内容主要包括对北宿镇辖区雪亮工程前端摄像机采集设备、网络传输、供电设备、设备支架设施及设备箱设施维护；后端机房存储设备、网络接入设备、集中管理服务器维护、平台软件升级、值班室控制设备维护；汇聚点网络线路传输、分支光缆信号线路传输巡检维护、设备供电线路巡检维护；接到甲方报修三小时到达现场抢修，十二个小时内排出故障；提供应急技术服务保障；每月进行定期巡检视频区域范围内的障碍物清理及各个设备安装部位周边环境协调；以保证系统稳定运行。对全镇雪亮工程在线率、出图率、目录规范率等服务维护；保证视频资源质量达到规范要求。（详见合同附件）

**四、付款方式：**

本项目无预付款，合同签订之日起一年服务期满后无质量问题一次性付清**。**

**五、违约责任:**

1、供应商逾期履行合同的，自逾期之日起，向采购人每日偿付合同总价款1‰的违约金； 供应商逾期 日不能提供服务的，采购人可单方面提出终止合同。

2、如发现供应商违反响应文件和合同的有关规定，采购人有权追究供应商违约责任，并有权终止合同。

**六、承诺：**

1、乙方服务标准及质量满足国家、行业现行相关标准及要求。乙方严格履行合同约定，服从采购方的监督管理。

3、接到甲方报修三小时到达现场抢修，十二个小时内排出故障，连续出现两次或累计三次维修不及时，甲方有权单方面解除合同。

**七、争议的解决:**

因服务质量和售后服务等发生的争议，应首先通过协商解决，如协商不成，依法提请仲裁或诉讼。

**八、其他:**

1、本合同经采购、供应商法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式 份，采购人、供应商各执 贰 份，交易中心一份。

**采购人（章）：**  **供应商（章）：**

**地 址：**  **地 址：**

**法定代表人：** 　　 **法定代表人：**

**委托代理人：**  **委托代理人：**

**日 期：** 年 月 日

**第六部分 响应文件部分格式**

**邹城市北宿镇雪亮工程运营维护服务采购项目竞争性磋商**

**响应文件**

项目编号：

磋商响应供应商： （盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**目 录**

**一、磋商响应函**

**二、法定代表人身份证明**

**三、法定代表人授权委托书**

**四、初次报价表**

**五、技术部分**

**六、资格审查资料**

**6.1 供应商基本情况表**

**6.2 营业执照扫描件**

**6.3 供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书**

**6.4 政府采购政策证明材料**

**6.5 采购人要求响应供应商递交的其他资格审查材料或供应商认为需要加以说明的其他**

**内容和需要提供的证明文件**

**七、其他部分**

**7.1 业绩一览表**

**7.2 业绩合同复印件**

**7.3 响应供应商认为需要提供的其他材料**

**一、磋商响应函**

邹城市北宿镇人民政府：

(响应人全称)授权         (全权代表姓名)      (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的“邹城市北宿镇雪亮工程运营维护服务采购项目”(采购编号：SDYJ2025-CG25014)采购的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

1、我方同意在响应人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本响应书中的承诺且在响应有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（4）良好的资金、财务状况；

（5）产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

（6）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（7）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录；

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部响应文件，包括响应文件正本1份，副本4份。

4、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

5、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

6、如果在开标后规定的响应有效期内撤回响应，我方将承担因此造成的相应损失。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购单位、其它供应商恶意串通的；

d)向采购单位、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在采购采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人签章：

授权代 表签字：

公 司 盖 章:

联 系人：           联系电话:

联系地址：

日期：        年   月  日

注：未按照本响应函要求填报的将被视为非实质性响应响应，从而可能导致该响应被拒绝。

二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别：

年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

三、法定代表人授权书

**法定代表人授权书**

（响应供应商全称） 法定代表人，身份证号： ，授权 （被授权人姓名）身份证号： 为响应供应商代表，代表本公司参加你方组织的 项目（项目编号: ）磋商活动，全权代表本公司处理磋商过程的一切事宜，包括但不限于：磋商、签约等。响应供应商代表在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。响应供应商授权代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

法定代表人签字（或盖章）：

填写公司名称（盖章）

年 月 日

法定代表人身份证复印件

反面粘贴处

法定代表人身份证复印件

正面粘贴处

被授权人身份证复印件

反面粘贴处

被授权人身份证复印件

正面粘贴处

被授权人身份证复印件

正面粘贴处

被授权人身份证复印件

正面粘贴处

1. 初次报价表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 总报价 | 人民币（大写）： 元  （小写）： 元 |
| 服务期（年） |  |
| 服务标准 |  |
| 对磋商文件的响应程度 |  |

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

1. 技术部分

根据评分标准中技术部分要求由供应商自行书写

六、资格审查资料

6.1 供应商基本情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | 主要业务 |  |
| 注册资金 |  | 现有职工人数 |  |
| 行政管理人数 |  | 技术人员人数 |  |
| 营业执照 |  | | |
| 单位注册地址 |  | 单位联系人、  联系方式 | （电话、传真、邮址） |
| 单位成立时间 |  | | |
| 经营范围： | | | |

6.2 营业执照扫描件

6.3供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

##### 供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

本公司（联合体）郑重承诺：

* + 1. 承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    2. 承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    3. 承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责，如虚假承诺，将依法承担相应法律责任。

承诺单位**（公章）**：

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表**（签字或盖章）**：

年 月 日

6.4 政府采购政策证明材料

6.5 采购人要求响应供应商递交的其他资格审查材料或供应商认为需要加以说明的其他

内容和需要提供的证明文件

七、其他部分

7.1业绩一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业绩名称 | 采购人名称 | 合同签订时间 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

响应供应商（名称及盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

7.2业绩合同复印件

由响应供应商提供加盖公章的复印件或扫描件

7.3响应供应商认为需要提供的其他材料

由响应供应商提供加盖公章的复印件或扫描件

磋商响应文件密封信封正面格式

|  |
| --- |
| 正（副）本  项目编号：  项目名称及标包号：  磋商响应方名称： （加盖公章）  地址：  电话：  传真： |

磋商响应文件密封信封封口格式

|  |
| --- |
| ……于 年 月 日 时 分前不准启封（加盖公章）……  （封口处） |